## PM25_CA_COLQ_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la unidad Minera Colquijirca de Sociedad Minera El Brocal S.A.S., distrito Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco, durante diciembre de 2021
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-COLQ-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: | [5 empty] | 0005-11-2021-412, 0011-2021-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20129
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | - | - | 8 | EE | EE | EE | EE | 17.3 | EE | 5.8 | 6.4 | 10.6 | 8.1 | 8.5 | 5.6 | 4.1 | 6.7 | 2.7 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1:00 | - | - | 5.9 | EE | EE | EE | EE | 13.6 | EE | 4.6 | 7.5 | 23.3 | 9.1 | 8.5 | 5.4 | 4.3 | 6.8 | 1.9 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2:00 | - | - | 4.4 | EE | EE | EE | EE | 8.4 | EE | 4.1 | 5.5 | 16 | 10.1 | 10.5 | 11.8 | 3.4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
3:00 | - | - | 7.2 | EE | EE | EE | EE | 10.4 | EE | 3.2 | 5.6 | 10.3 | 6.4 | 10.4 | 14.4 | 2.4 | 8 | 3.4 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
4:00 | - | - | 23 | EE | EE | EE | EE | 4.8 | EE | 3.1 | 5.6 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | 12.8 | 1.6 | 6.9 | 2.1 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
5:00 | - | - | 35.2 | EE | EE | EE | EE | 10.1 | EE | 8.3 | 8.2 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | 10.5 | 1.3 | 12.8 | 4.4 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
6:00 | - | - | 15.2 | EE | EE | EE | EE | 21.2 | EE | 13.6 | 11.5 | 12.1 | 17.8 | 13.1 | 13.5 | 1.3 | 15 | 11.3 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
7:00 | - | - | 15.7 | EE | EE | EE | EE | 4.8 | EE | 13.8 | 12.1 | 9.8 | 11.4 | 13.3 | 19.2 | 1.6 | 15.3 | 7.6 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
8:00 | - | - | 7.5 | EE | EE | EE | EE | 6.3 | EE | 6.9 | 11.2 | 11.1 | 10.2 | 10.8 | 19.5 | 1.9 | 17.5 | 7.7 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
9:00 | - | - | 10.3 | EE | EE | EE | EE | 5.4 | EE | 6.9 | 8.4 | 10.7 | 8.8 | 12.8 | 4.4 | 2.7 | 15 | 9.9 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
10:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | 5.3 | EE | 5.8 | 8 | 7.8 | 5.2 | 7.4 | 3.9 | 3 | 14.3 | 3.5 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
11:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | 6.7 | EE | 9.3 | 10.8 | 6.7 | 3.6 | 5.4 | 2.7 | 3.2 | 14.2 | 4.6 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
12:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 7.9 | 6.8 | 5 | 4 | 6 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
13:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 10.6 | 6.2 | 4.8 | 2.8 | 3.6 | 3 | 6.9 | 2 | 5.5 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
14:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 10.2 | 12.5 | 7.8 | 2.3 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 3.2 | 11.3 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
15:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 8.6 | 20.6 | 6.8 | 5.2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
16:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 6.2 | 6.2 | 8.5 | 8.6 | 5.6 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | ID | 5.3 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
17:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 8.6 | 8.9 | 10.5 | 6.2 | 18.4 | 18.4 | 7.5 | 2.3 | 3.8 | 4.7 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
18:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 16.7 | 13.2 | 14 | 11.4 | 5.2 | 9.5 | 11.1 | 5 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
19:00 | - | 5.2 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 6.5 | 7.4 | 10.1 | 11.5 | 4.5 | 4.8 | 8 | 8.1 | 8.4 | 5.3 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
20:00 | - | 5.4 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 2.9 | 8 | 15.1 | 9.3 | 7.3 | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 4.8 | 14.7 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
21:00 | - | 6 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 10.7 | 8.7 | 17.1 | 10.2 | 9.3 | 6.9 | 6.3 | 8.8 | 5.4 | 10.2 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
22:00 | - | 5.2 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 3.1 | 11.6 | 16.6 | 6.7 | 8.6 | 11.1 | 5.1 | 12.3 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
23:00 | - | 6.2 | EE | EE | EE | EE | 14.2 | EE | 3.4 | 7.1 | 13 | 7.8 | 8.3 | 9.6 | 2.4 | 10.2 | 3.5 | 6.8 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Promedio de PM2,5 en 24 h | - | ID | ID | ID | ID | ID | ID | ID | ID | 8.1 | 10.5 | 9.9 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 4.5 | 8.4 | 6.1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
EE: Evaluación del especialista (Se realizó la instalacion el 2 diciembre y verificación del flujo el 17 de diciembre de 2021 )
ID: Insufiencia de datos (información menor al 75%)
Para el presente reporte se consideró fecha de corte hasta el 19 de diciembre de 2021

## PM10_CA_COLQ_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la unidad Minera Colquijirca de Sociedad Minera El Brocal S.A.S., distrito Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco, durante diciembre de 2021
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-COLQ-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: | [5 empty] | 0005-11-2021-412, 0011-2021-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20129
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | - | - | 11.4 | EE | EE | EE | EE | 21.1 | EE | 8.1 | 12.2 | 45.7 | 24.1 | 12.4 | 8.1 | 4.8 | 8 | 3.5 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1:00 | - | - | 8.4 | EE | EE | EE | EE | 18 | EE | 6.4 | 49.1 | 153.3 | 19.1 | 12.3 | 7.4 | 5.4 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2:00 | - | - | 5.5 | EE | EE | EE | EE | 12.5 | EE | 5.2 | 13.8 | 72.9 | 18.1 | 14.5 | 17.4 | 4.3 | 10.9 | 3.5 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3:00 | - | - | 10.3 | EE | EE | EE | EE | 14.3 | EE | 4 | 8 | 26.9 | 9.4 | 15.3 | 21.2 | 2.8 | 9.2 | 4.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4:00 | - | - | 34.4 | EE | EE | EE | EE | 6.8 | EE | 3.9 | 7.9 | 15.2 | 20.1 | 16.9 | 18.2 | 2 | 8.3 | 2.7 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5:00 | - | - | 52.8 | EE | EE | EE | EE | 13.2 | EE | 11 | 12.3 | 66.3 | 17.1 | 15.8 | 12.9 | 1.6 | 18.3 | 6.3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6:00 | - | - | 22.7 | EE | EE | EE | EE | 29.3 | EE | 19.2 | 17 | 69.6 | 28.4 | 25.5 | 17.2 | 1.4 | 22.3 | 16.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7:00 | - | - | 18.8 | EE | EE | EE | EE | 5.8 | EE | 19.5 | 52.5 | 37.8 | 34.9 | 21.3 | 26.2 | 1.8 | 22.2 | 11.1 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8:00 | - | - | 11.1 | EE | EE | EE | EE | 8.8 | EE | 10.3 | 69 | 36.3 | 30.6 | 14.6 | 25.7 | 2.3 | 23.9 | 10.6 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9:00 | - | - | 21.5 | EE | EE | EE | EE | 8.9 | EE | 16.6 | 47 | 27.4 | 21.6 | 16.9 | 5.4 | 3.6 | 39.6 | 12.7 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | 11.2 | EE | 21.6 | 45.6 | 17.2 | 13 | 14.8 | 5.2 | 3.3 | 26.3 | 7.7 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | 11.5 | EE | 27.7 | 71 | 19.3 | 11.5 | 15.3 | 3.1 | 4 | 14.6 | 7.5 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 18.4 | 29.8 | 15.5 | 7.9 | 10.4 | 4.4 | 6.8 | 4.7 | 7 | 39.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 26 | 17.1 | 14.5 | 7.7 | 8.5 | 5 | 10.4 | 4.1 | 9.7 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 15.2 | 60.1 | 45.8 | 3.9 | 9.3 | 6.8 | 10 | 4.8 | 13 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | E | 17.6 | 121.4 | 28.2 | 15.1 | 4.6 | 6.2 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 20.9 | 15.1 | 54.2 | 10.8 | 17.9 | 8.2 | 8.8 | 4.7 | ID | 10.4 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 31.6 | 39.4 | 30.2 | 7.5 | 108 | 22.6 | 14.8 | 4.2 | 5.1 | 13.1 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18:00 | - | - | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 30.5 | 40 | 51.5 | 14.7 | 6.2 | 12.8 | 23.2 | 14.3 | 7 | 13.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19:00 | - | 6.5 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 7.9 | 21.2 | 36.4 | 14.9 | 4.7 | 5.4 | 19.8 | 12.7 | 11 | 11.3 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20:00 | - | 7 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 3.4 | 24.6 | 94.2 | 20.6 | 8.1 | 6.6 | 10.9 | 11.5 | 5.9 | 19.8 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21:00 | - | 7.4 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 13.8 | 38.4 | 114.3 | 46.9 | 11.6 | 9.7 | 8.9 | 20.1 | 6.9 | 12.7 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22:00 | - | 6.8 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 3.8 | 44.1 | 87.9 | 12.1 | 12.1 | 14.9 | 6.7 | 25.3 | 5.8 | 7.2 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23:00 | - | 8.6 | EE | EE | EE | EE | 18.7 | EE | 4.4 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 11.8 | 14 | 2.6 | 14.9 | 4.6 | 9.8 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Promedio de PM₁₀ en 24 h | - | ID | ID | ID | ID | ID | ID | ID | ID | 19.5 | 47.6 | 34.7 | 19.3 | 13.4 | 11.9 | 7.5 | 12.1 | 9.3 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
EE: Evaluación del especialista (Se realizó la instalacion el 2 diciembre y verificación del flujo el 17 de diciembre de 2021 )
ID: Insufiencia de datos (información menor al 75%)
Para el presente reporte se consideró fecha de corte hasta el 19 de diciembre de 2021

## PM25_CA_HUAR_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la unidad Minera Colquijirca de Sociedad Minera El Brocal S.A.S., distrito Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco, durante diciembre de 2021
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-HUAR-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: | [5 empty] | 0005-11-2021-412, 0011-2021-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20148
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | - | - | - | - | 0.9 | 1.4 | 2 | 9.5 | 6.9 | 6.3 | 4.4 | 8.6 | 6.9 | 7.1 | 8.3 | 5.3 | 3.2 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1:00 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 10.2 | 13.5 | 18.2 | 2.8 | 17.1 | 9.7 | 9.4 | 17.6 | 3.5 | 7.9 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2:00 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 4.1 | 15.1 | 9.1 | 10.4 | 13.9 | 4.4 | 9.3 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3:00 | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 5.5 | 15.4 | 9.8 | 3.9 | 9.8 | 5.4 | 7.8 | 8.2 | 3.2 | 8.6 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4:00 | - | - | - | - | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 30.1 | 16 | 14.2 | 5.7 | ID | 4.7 | 15.1 | 29.6 | 3.6 | 8.3 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5:00 | - | - | - | - | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.2 | 15.3 | 31.9 | 12.6 | ND | 4.5 | 10.8 | 32.3 | 3.5 | 8.3 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6:00 | - | - | - | - | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 6 | 43.6 | 19 | ND | 6.7 | 8.8 | 28.9 | 13.5 | 9.1 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7:00 | - | - | - | - | 1.1 | 5.9 | 1.1 | 1.1 | 20.8 | 19.3 | 5.9 | ID | 4.8 | 6.6 | 26.7 | 5.3 | 9.1 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8:00 | - | - | - | - | 2.3 | 6.6 | 2.2 | 1.9 | 12.8 | 4.7 | 4.6 | 7.3 | 6.2 | 7 | 25.5 | 3.4 | 9.3 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9:00 | - | - | - | - | 3.6 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | 6.4 | 4.3 | 5.4 | 7.4 | 6.2 | 7.4 | 10.6 | 2.9 | 5.6 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10:00 | - | - | - | - | 5.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 4.6 | 7.9 | 6 | 7.7 | 4.4 | 8.4 | 3 | 2.6 | ID | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11:00 | - | - | - | - | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 3 | 8.3 | 9.7 | 5.5 | 9.6 | 3.2 | 6.4 | 2.6 | 3.2 | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12:00 | - | - | - | - | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 4.5 | 9 | 11.6 | 5.2 | 4.8 | 2.9 | 5.9 | 4 | 4 | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13:00 | - | - | - | - | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2 | 3.6 | 8 | 4.1 | 5 | 2.7 | 6.4 | 2.6 | 1.5 | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14:00 | - | - | - | - | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 5.7 | 18.7 | 13.3 | 2.2 | 4.9 | 3.6 | 1.8 | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15:00 | - | - | - | - | 1.8 | 4.3 | 2.9 | 5.4 | 2.4 | 4.8 | 26 | 6.7 | 3.3 | 8.8 | 3.4 | ID | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16:00 | - | - | - | ID | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 15.2 | 4 | 5.4 | 33.7 | 4.8 | 7.4 | 3.4 | 3.7 | ID | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17:00 | - | - | - | 4.5 | 7.7 | 4.3 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 15.7 | 6 | 30.9 | 4.4 | 4.4 | 6.4 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18:00 | - | - | - | 7.2 | 9 | 8.4 | 6.4 | 2.5 | 8.3 | 22.2 | 21.4 | 5.2 | 8.1 | 3 | 5.1 | 12.2 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19:00 | - | - | - | 5.7 | 0.9 | 5.8 | 1.2 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 6.6 | 3.3 | 5.9 | 5.3 | 10.3 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20:00 | - | - | - | 2.3 | 5.6 | 5.7 | 3.1 | 2.7 | 4.4 | 5.2 | 8 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | 5.3 | 15.4 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21:00 | - | - | - | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 1.2 | 5.7 | 4.8 | 12.4 | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 13.2 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22:00 | - | - | - | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 5.3 | 7.2 | 4.9 | 12.9 | 5.5 | 7.1 | 8 | 6.6 | 10.7 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23:00 | - | - | - | 1 | 0.8 | 8.2 | 3.5 | 9.1 | 6.9 | 4.2 | 10.5 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 6 | 6.8 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Promedio de PM2,5 en 24 h | - | - | - | ID | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 6.3 | 8.3 | 11.3 | 10.7 | 8 | 6.5 | 7.2 | 11 | 6.2 | ID | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
EE: Evaluación del especialista (Se realizó la instalacion el 4 de diciembre y el 17 de diciembre la verificación del flujo)
ID: Insufiencia de datos (información menor al 75%) |  |  |  |  | ND: No disponible |  |  |  | SE: Sin equipo |  |  | MA: Mantenimiento preventivo o correctivo del equipo
Para el presente reporte se consideró fecha de corte hasta el 19 de diciembre de 2021

## PM10_CA_HUAR_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la unidad Minera Colquijirca de Sociedad Minera El Brocal S.A.S., distrito Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco, durante diciembre de 2021
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-HUAR-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: | [5 empty] | 0005-11-2021-412, 0011-2021-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20148
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | - | - | - | - | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 13.9 | 10.1 | 8.8 | 7.9 | 26.3 | 17.3 | 9.2 | 10.9 | 7.5 | 3.5 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1:00 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 14.8 | 19.6 | 27.1 | 3.5 | 55.1 | 24.5 | 13.5 | 24.1 | 4 | 8.5 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2:00 | - | - | - | - | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 10.8 | 8.9 | 9.6 | 5.2 | 37.9 | 17.7 | 14.9 | 19.3 | 5.6 | 10 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3:00 | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 7.8 | 22.1 | 12 | 4.8 | 27.4 | 6.8 | 11 | 11.4 | 4.3 | 9.3 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4:00 | - | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 35.6 | 21.8 | 16.2 | 7.8 | ID | 7.1 | 22 | 42.7 | 5 | 9.5 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5:00 | - | - | - | - | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 8.9 | 22.1 | 38.4 | 18.8 | ND | 7.7 | 15.1 | 48.3 | 4.6 | 9.4 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6:00 | - | - | - | - | 2.8 | 0.8 | 1 | 12.8 | 8.6 | 57.8 | 32.9 | ND | 17 | 12.7 | 41.8 | 16.6 | 10.4 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7:00 | - | - | - | - | 1.3 | 6.3 | 1.1 | 1.2 | 23.9 | 25.6 | 15.2 | ID | 11.6 | 9.9 | 34.6 | 5.9 | 11.3 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8:00 | - | - | - | - | 4.6 | 7.8 | 2.8 | 2.6 | 15.1 | 10.3 | 15 | 23.3 | 14.1 | 10.7 | 36.1 | 5.4 | 14.3 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9:00 | - | - | - | - | 10 | 2.4 | 5.5 | 2.5 | 8.7 | 7.6 | 25.3 | 21.2 | 13 | 10.9 | 16.6 | 7 | 9.8 | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10:00 | - | - | - | - | 30.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 6.7 | 18.1 | 27.6 | 26.3 | 12.5 | 14.6 | 7.2 | 6.3 | ID | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11:00 | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 3.7 | 7 | 12.5 | 22.4 | 22.6 | 29.9 | 10.4 | 14.1 | 8.3 | 9.8 | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12:00 | - | - | - | - | 1.8 | 3.5 | 1.2 | 19.1 | 19.3 | 42.9 | 18.6 | 14.9 | 8.9 | 20.4 | 16.5 | 16.3 | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13:00 | - | - | - | - | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 8.3 | 8.8 | 34 | 15.9 | 19.1 | 10.8 | 27.4 | 10.5 | 3.3 | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14:00 | - | - | - | - | 11.3 | 2.8 | 4.7 | 5.8 | 16.5 | 20.4 | 113.1 | 48.2 | 9.4 | 8.2 | 12.2 | 5 | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15:00 | - | - | - | - | 3.1 | 4.4 | 5.6 | 5.7 | 8.1 | 14.7 | 166.5 | 13.7 | 14.5 | 20.1 | 11.1 | ID | MA | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16:00 | - | - | - | ID | 6.1 | 3.9 | 8.9 | 19.8 | 13.7 | 15.8 | 200.5 | 7 | 42.4 | 14 | 11 | ID | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17:00 | - | - | - | 4.9 | 9.4 | 5.1 | 6.2 | 11.6 | 3.8 | 35.4 | 64.7 | 7.7 | 104.7 | 14.8 | 14 | 13.8 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18:00 | - | - | - | 8 | 9.8 | 11.5 | 6.8 | 3.4 | 25 | 42.5 | 44.4 | 6.5 | 14.9 | 3.7 | 16 | 27.8 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19:00 | - | - | - | 8 | 1 | 7.2 | 1.5 | 7.7 | 17.6 | 15.3 | 20.3 | 10.1 | 4 | 6.2 | 10.7 | 25.9 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20:00 | - | - | - | 3 | 6.6 | 8.2 | 4.4 | 2.8 | 5.9 | 13.1 | 23.7 | 7.6 | 4.8 | 2.9 | 7.4 | 67.8 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21:00 | - | - | - | 1 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 1.3 | 8.1 | 10.4 | 31.2 | 7.3 | 5.7 | 8.8 | 9.2 | 54.2 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22:00 | - | - | - | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 7.1 | 10.3 | 9.3 | 37.8 | 6.9 | 9.7 | 11.7 | 9.4 | 15.9 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23:00 | - | - | - | 1.3 | 0.9 | 12.2 | 4.8 | 13.6 | 9.6 | 9.8 | 41.2 | 10.8 | 10.8 | 9.4 | 8.3 | 9.8 | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Promedio de PM₁₀ en 24 h | - | - | - | ID | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 9.5 | 13.6 | 21.6 | 40.2 | 20.4 | 16.7 | 12.8 | 18.2 | 14.6 | ID | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
EE: Evaluación del especialista (Se realizó la instalacion el 4 de diciembre y el 17 de diciembre la verificación del flujo)
ID: Insufiencia de datos (información menor al 75%) |  |  |  |  | ND: No disponible |  |  |  | SE: Sin equipo |  |  | MA: Mantenimiento preventivo o correctivo del equipo
Para el presente reporte se consideró fecha de corte hasta el 19 de diciembre de 2021

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)