Tabla 1: Resultados de Monitoreo de la Calidad de Agua Subterránea PM-2-H

| Parámetro | Fecha | 21/05/2016 | 15/06/2016 | 23/07/2016 | 18/08/2016 | 15/09/2016 | 17/10/2016 | 14/11/2016 | 04/12/2016 | 09/01/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad | PM-2-H | PM-2-H | PM-2-H | PM-2-H | PM-2-H | PM-2-H | PM-2-H | PM-2-H | PM-2-H |
| pH | pH | 7,54 | 7,22 | 6,84 | 7,53 | 7,57 | 7,25 | 7,07 | 7,66 | 7,05 |
| Temperatura | T° | --- | 11,4 | --- | 12,1 | 10,3 | 10,7 | 11,9 | 9,8 | 11,2 |
| Cianuro Total | CNt | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| Cianuro WAD | CNwad | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0,001 | < 0.001 | < 0.001 |
| Conductividad | Cond | --- | 1589 | 1562 | 1561 | 1575 | 1578 | 1576 | 1778 | 1643 |
| Aluminio (Al) | Al | 0,043 | 0,052 | 0,096 | 0,075 | 0,166 | 0,017 | 0,12 | 0,635 | 0,033 |
| Antimonio (Sb) | Sb | < 0.0001 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | 0,00082 | 0,00042 |
| Arsénico (As) | As | 0,132 | 0,10216 | 0,1362 | 0,1336 | 0,15583 | 0,1273 | 0,15649 | 0,09099 | 0,08252 |
| Bario (Ba) | Ba | 0,0769 | 0,077 | 0,0821 | 0,099 | 0,1276 | 0,0898 | 0,1065 | 0,101 | 0,0925 |
| Berílio (Be) | Be | < 0.00004 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 |
| Bismuto (Bi) | Bi | < 0.00001 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | 0,00047 | < 0.00002 |
| Boro (B) | B | 0,0083 | 0,008 | 0,033 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| Cadmio (Cd) | Cd | < 0.00003 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 |
| Calcio (Ca) | Ca | 250,9 | 238 | 269,2 | 247,2 | 263,8 | 262,9 | 250,4 | 248,7 | 217,8 |
| Cobalto (Co) | Co | 0,00297 | 0,00294 | 0,00291 | 0,00286 | 0,0034 | 0,00285 | 0,00367 | 0,0032 | 0,0024 |
| Cobre (Cu) | Cu | 0,0109 | 0,00673 | 0,01475 | 0,01263 | 0,02846 | 0,00283 | 0,02283 | 0,03619 | 0,00936 |
| Cromo (Cr) | Cr | 0,0037 | 0,002 | 0,0039 | 0,011 | 0,0239 | < 0.0001 | 0,0162 | 0,0097 | 0,0019 |
| Estaño (Sn) | Sn | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,00078 | < 0.00003 | 0,00076 | 0,00222 | < 0.00003 |
| Estroncio (Sr) | Sr | 0,3716 | 0,377 | 0,3789 | 0,3983 | 0,4108 | 0,3899 | 0,3791 | 0,393 | 0,3433 |
| Fosforo (P) | P | 0,089 | 0,058 | 0,148 | 0,143 | 0,171 | < 0.015 | 0,149 | 0,095 | 0,063 |
| Hierro (Fe) | Fe | 28,39 | 28,09 | 29,45 | 28,48 | 31,17 | 29,89 | 32,5 | 26,44 | 21,9 |
| Litio (Li) | Li | 0,003 | 0,0044 | 0,0047 | 0,0037 | 0,0048 | 0,0039 | 0,008 | 0,0042 | 0,0034 |
| Magnesio (Mg) | Mg | 64,37 | 68,35 | 66,79 | 66,7 | 69,55 | 66,96 | 68,45 | 65,98 | 55,48 |
| Manganeso (Mn) | Mn | 9,917 | 9,922 | 10,39 | 10,56 | 10,93 | 10,38 | 10,54 | 9,722 | 8,658 |
| Mercurio (Hg) | Hg | < 0.00005 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 |
| Molibdeno (Mo) | Mo | < 0.0001 | 0,00036 | 0,00033 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | 0,00054 | 0,00032 |
| Níquel (Ni) | Ni | 0,0017 | 0,024 | 0,0028 | 0,0043 | 0,0041 | < 0.0002 | 0,0032 | 0,0042 | 0,0015 |
| Plata (Ag) | Ag | < 0.00001 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 |
| Plomo (Pb) | Pb | 0,0122 | 0,0104 | 0,0177 | 0,0191 | 0,0365 | 0,0054 | 0,0414 | 0,0563 | 0,0137 |
| Potasio (K) | K | 1,964 | 1,54 | 1,16 | 1,22 | 1,21 | 0,99 | 1,85 | 2,99 | 3,19 |
| Selenio (Se) | Se | < 0..00005 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |
| Silicio (Si) | Si | 11,63 | 12 | 12,8 | 12,4 | 13,6 | 11,6 | 12,1 | 13,3 | 11,2 |
| Sodio (Na) | Na | 2,51 | 2,834 | 2,641 | 2,29 | 1,016 | 2,32 | 2,959 | 3,48 | 2,891 |
| Talio (Tl) | Tl | < 0.0001 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 |
| Titanio (Ti) | Ti | < 0.001 | 0,0011 | 0,0022 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | 0,0026 | 0,015 | < 0.0002 |
| Uranio (U) | U | < 0.00001 | 0,00183 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 |
| Vanadio (V) | V | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
| Zinc (Zn) | Zn | 0,028 | 0,05 | 0,056 | 0,0352 | 0,072 | < 0.0100 | 0,0891 | 0,1506 | 0,0323 |
| Nivel Freático | NF | 2,61 | 2,85 | 3,86 | 3,1 | 3,53 | 3,43 | 2,87 | 3,7 | 2,6 |

Fuente: Información obtenida de la Línea Base del Tercer ITS de la unidad minera Colquijirca, aprobado el 31 de mayo de 2017 con Resolución Directoral N° 135-2017-SENACE/DCA

Tabla 2: Resultados de Monitoreo de la Calidad de Agua Subterránea

| Punto de monitoreo |  | P-3 |  | PM-3 |  | PM-1A | PM-1B | PM-H-1 | PM-H-2 | PZ-CN-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  | Mar-19 | Jul-19 | Mar-19 | Jul-19 | Mar-19 | Mar-19 | Ago-19 | Ago-19 | Ago-19 |
| Profundidad (m) |  | 6 | 10 | 15 | 45 | 11 | 12,5 | 20 | 25 | 135,55 |
| Nivel de agua (m) |  | 4,68 | 6,07 | 13,36 | 14,14 | 9,93 | 10,82 | 1,2 | 3,42 | 13,37 |
| Parámetros de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial Hidrógeno | unidad de pH | 6,82 | 7,6 | 6,7 | 7,75 | 7,36 | 7,07 | 7,95 | 6,98 | 6,8 |
| Conductividad | uS/cm | 1171 | 660 | 883 | 659 | 892 | 780 | 469 | 1578 | 310 |
| Temperatura | °C | 10,6 | 7,2 | 10,8 | 9,6 | 11,2 | 11,2 | 11 | 10,9 | 10,4 |
| Parámetros inorgánicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfatos | mg/L | 242,13 | 157,06 | 168,03 | 184,49 | 144,75 | 37,26 | 29,97 | 625,51 | 16,72 |
| Metales totales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aluminio | mg/L | 0,047 | 0,125 | 0,027 | 0,368 | 0,056 | 0,033 | 0,051 | 0,177 | 1,891 |
| Arsénico | mg/L | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0056 | 0,0027 | 0,003 | 0,0011 | 0,1453 | 0,0667 |
| Bario | mg/L | 0,0976 | 0,0606 | 0,0869 | 0,0762 | 0,1013 | 0,0447 | 0,0256 | 0,2026 | 0,1484 |
| Calcio | mg/L | 182,23 | 119,94 | 133,25 | 125,61 | 114,96 | 60,28 | 55,001 | 388,6 | 96,058 |
| Cobalto | mg/L | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0009 | <0,00003 | 9,00E-05 | 0,0032 | 0,0019 |
| Cobre | mg/L | 0,0031 | 0,0047 | 0,0085 | 0,0164 | 0,0093 | 0,0084 | 0,0044 | 0,0047 | 0,0892 |
| Hierro | mg/L | 0,09 | 0,272 | 0,0864 | 0,834 | 0,2036 | 0,1108 | 0,0997 | 29,839 | 7,7179 |
| Litio | mg/L | 0,001 | <0,0003 | 0,0021 | 0,0017 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0045 | 0,0195 |
| Magnesio | mg/L | 6,896 | 4,232 | 9,555 | 8,746 | 9,241 | 29,902 | 33,413 | 75,428 | 10,704 |
| Manganeso | mg/L | 0,0078 | 0,019 | 0,007 | 0,0578 | 0,0096 | 0,0081 | 0,0003 | 10,947 | 0,9485 |
| Níquel | mg/L | <0,0006 | 0,0023 | <0,0006 | 0,0013 | <0,0006 | <0,0006 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0133 |
| Plomo | mg/L | 0,0106 | 0,0104 | 0,0059 | 0,0329 | 0,009 | 0,0082 | 0,0069 | 0,0117 | 0,3494 |
| Potasio | mg/L | 1,07 | 0,92 | 1,4 | 1,58 | 1,43 | 1,11 | 0,72 | 1,22 | 2,44 |
| Sodio | mg/L | 7,761 | 6,197 | 5,785 | 6,759 | 5,181 | 2,424 | 1,914 | 3,466 | 2,943 |
| Zinc | mg/L | 0,0236 | 0,028 | 0,084 | 0,1561 | 0,0716 | 0,0631 | 0,0138 | 0,0166 | 0,6172 |

Fuente: Informe de reconsideración a la desaprobación con referencia a la Actualización del Plan Integral para la Implementación de LMP de Descarga de Efluentes Minero Metalúrgicos y Adecuación de los ECA para Agua, según la Resolución Directoral No. 208-2021/MINEM-DGAAM.

Tabla 3: Resultados de Monitoreo de la Calidad de Agua Subterránea

| Año | Data | Parámetros de Campo |  |  |  | Metales Totales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros |  | pH | Conductividad Eléctrica | Temp. Agua | Nivel Freático | Cadmio (Cd) | Cobre (Cu) | Hierro (Fe) | Manganeso (Mn) | Plomo (Pb) | Zinc (Zn) | Cianuro (CN) |
| Unidades |  |  | µS/cm | ºC | m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| PZ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Máximo | 11,2 | 1,740 | 15,8 | 7,4 | 0,007 | 4,151 | 1,9 | 9,047 | 3,306 | 2,962 | 4,8 |
|  | Mínimo | 6,5 | 2,2 | 8,5 | 7,4 | 0,0005 | 0,039 | 0,2 | 0,033 | 0,006 | 0,026 | 0,015 |
|  | Promedio | 9,5 | 1,154 | 11,8 | 7,4 | 0,0018 | 1,996 | 0,725 | 1,8654 | 0,6738 | 0,6288 | 2,1084 |
| 2011 | Máximo | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR |
|  | Mínimo | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR |
|  | Promedio | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR |
| 2012 | Máximo | 8,9 | 1,987 | 15,6 | NSR | 0,002 | 0,036 | 0,31 | 0,752 | 0,035 | 0,022 | 0,056 |
|  | Mínimo | 6,5 | 344 | 8,3 | NSR | <0.0002 | 0,006 | 0,06 | 0,035 | 0,003 | 0,003 | <0.005 |
|  | Promedio | 8,2 | 1,411 | 10,7 | NSR | 0,001 | 0,019 | 0,13 | 0,408 | 0,01 | 0,015 | 0,018 |
| Relave 6 - Caja Colectora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Máximo | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR |
|  | Mínimo | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR |
|  | Promedio | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR | NSR |
| 2011 | Máximo | 8,7 | 1,562 | 11,2 | NSR | 0,019 | 2,013 | 1,1 | 0,921 | 0,075 | 0,041 | 0,79 |
|  | Mínimo | 8,4 | 1,541 | 10,1 | NSR | 0,0005 | 0 | 0,05 | 0,057 | 0,002 | 0,005 | 0,019 |
|  | Promedio | 8,5 | 1,551 | 10,8 | NSR | 0,0028 | 0,268 | 0,288 | 0,358 | 0,016 | 0,021 | 0,138 |
| 2012 | Máximo | 8,9 | 1,987 | 12 | NSR | 0,002 | 0,038 | 0,33 | 0,759 | 0,043 | 0,023 | 0,064 |
|  | Mínimo | 6,5 | 713 | 8,3 | NSR | <0.0002 | 0,007 | 0,08 | 0,036 | 0,003 | 0,004 | <0.005 |
|  | Promedio | 8,2 | 1,475 | 10,2 | NSR | 0,001 | 0,019 | 0,137 | 0,413 | 0,011 | 0,014 | 0,017 |

NSR No se registró

Fuente: Información obtenida de la Línea Base del Tercer ITS de la unidad minera Colquijirca, aprobado el 31 de mayo de 2017 con Resolución Directoral N° 135-2017-SENACE/DCA