## PM10_CA_SOC_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad de producción Cerro Verde S.A.A., en los distritos de Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, marzo de 2022.
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-SOC-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0004-3-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20147
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0:00 | 39.9 | 34.1 | 23.2 | 36 | 28.7 | 30.2 | 42.5 | 2.8 | 12.6 | 9.2 | 19.3 | 23.2 | 37.4 | 19.1 | 17.8 | 21 | 17 | 23.2 | 36.3 | 60.6 | 71 | 84.4 | 72.4
1:00 | 34.6 | 35.8 | 25.5 | 30.6 | 28.3 | 31.7 | 16.7 | 2.5 | 19 | 14.3 | 26.5 | 46.7 | 42.9 | 15.7 | 22.9 | 19 | 20.8 | 22 | 32 | 48.5 | 58.5 | 70.7 | 61.3
2:00 | 35.2 | 33 | 34.1 | 29.7 | 32.7 | 38.9 | 7.9 | 2.5 | 12.3 | 13 | 20.7 | 66.5 | 34.7 | 15.8 | 22.5 | 19.5 | 21.9 | 12.8 | 27.1 | 42.5 | 52.7 | 72.3 | 62.4
3:00 | 35.3 | 37.9 | 33.8 | 29.3 | 30 | 48.3 | 8.9 | 2.5 | 12.6 | 12.6 | 26.6 | 51.3 | 40 | 17.7 | 20.3 | 18.2 | 17.2 | 15 | 30.1 | 37.5 | 45.3 | 64.7 | 57.3
4:00 | 39.2 | 37.9 | 37.3 | 29.8 | 31.9 | 46.4 | 8 | 3.5 | 14.5 | 15.7 | 41.8 | 42 | 38.3 | 23.7 | 20.5 | 22.4 | 23.6 | 22.8 | 26 | 36.3 | 47.3 | 72.9 | 53.8
5:00 | 39.7 | 46.5 | 36.5 | 29.7 | 34.5 | 50.6 | 12.8 | 3 | 13.9 | 17.7 | 44.4 | 46.9 | 32.8 | 30.4 | 18.7 | 28.7 | 20.2 | 27.8 | 34.1 | 55.5 | 55.9 | 81.4 | 74.8
6:00 | 22 | 31.9 | 49.6 | 30.8 | 36.4 | 39.9 | 16.3 | 3.9 | 17.2 | 30.9 | 27.4 | 51.7 | 49.1 | 45.3 | 15.9 | 24.2 | 38 | 33.2 | 51.7 | 56.6 | 68.3 | 98.8 | 121.5
7:00 | 25.8 | 44.9 | 45.2 | 28.2 | 33.4 | 42.1 | 18.4 | 3.1 | 25.8 | 18 | 39.6 | 34 | 43.7 | 35.4 | 20.4 | 23.5 | 27 | 28.9 | 103.4 | 43.9 | 50.1 | 83.6 | 97
8:00 | 29.4 | 33.5 | 34.2 | 32.6 | 27.6 | 35.7 | 21.2 | 3.3 | 33.1 | 16.4 | 40.8 | 37.2 | 29.6 | 42.3 | 21.9 | 35.5 | 27.9 | 60.6 | 67.5 | 45.6 | 58.3 | 73.1 | 80.4
9:00 | 32.6 | 43.4 | 36 | 34.5 | 35.6 | 35.3 | 20.5 | 2.4 | 23.3 | 17.6 | 36.9 | 35.9 | 26.1 | 42.7 | 18.6 | 54.6 | 35.1 | 50.1 | 75.3 | 62.2 | 75.6 | 94.5 | ID
10:00 | 40.1 | 47.9 | 27.6 | 46.8 | 36.6 | 26.4 | 22.8 | 5.2 | 18 | 26.5 | 38.5 | 42.9 | 41.3 | 49.1 | 25.9 | 44.3 | 44.9 | 47.8 | 77.7 | 65.2 | 88.5 | 87.1 | CA
11:00 | 43.9 | 42.4 | 32.1 | 41.4 | 40.8 | 31.7 | 23.9 | 6.6 | 14.3 | 29.5 | 32.4 | 43.8 | 30.7 | 41.2 | 23.9 | 47.9 | 44.9 | 43.1 | 67.8 | 53.7 | 73.6 | 82.6 | CA
12:00 | 48.5 | 37.5 | 33.1 | 41.7 | 39.9 | 35 | 25.4 | 8.3 | 13 | 30.1 | 33.9 | 35.1 | 30 | 32.2 | 23.1 | 46.4 | 39.5 | 46.7 | 70.4 | 48.2 | 66.5 | 72.6 | CA
13:00 | 50 | 31.6 | 25.9 | 39.1 | 31.5 | 33.4 | 28.6 | 9.4 | 14.9 | 33.6 | 32.3 | 24.9 | 27.9 | 29.5 | 26.9 | 52.8 | 34.9 | 45.6 | 64.6 | 50.1 | 57.6 | 57.1 | CA
14:00 | 45.1 | 42.7 | 28.4 | 27 | 36.3 | 32.4 | 21.8 | 10.4 | 14.6 | 37.5 | 30 | 29.8 | 19.2 | 29.3 | 26.6 | 57 | 34.1 | 47.2 | 54.4 | 47.7 | 55.3 | 51 | CA
15:00 | 50.4 | 41.8 | 35.6 | 22.4 | 39.4 | 33.7 | 15.4 | 9.7 | 17.6 | 34.6 | 28.7 | 30.2 | 23.5 | 31.1 | 34.4 | 63.9 | 39.5 | 49.9 | 52 | 54.7 | 43.9 | 50.3 | CA
16:00 | 26.6 | 41.8 | 41.8 | 27.6 | 18.9 | 41.6 | 12.2 | 9.2 | 22.1 | 38.4 | 36 | 39.2 | 29.1 | 59.4 | 43.4 | 42.5 | 41.1 | 43.3 | 49 | 49.7 | 44.7 | 50.7 | CA
17:00 | 21.9 | 34.9 | 36 | 29.1 | 14.1 | 25.7 | 9.4 | 11.6 | 22.8 | 27.1 | 33.5 | 33.8 | 29.1 | 42.6 | 35.2 | 36.2 | 39.1 | 39.2 | 53.5 | 66.1 | 52.2 | 52.2 | CA
18:00 | 23 | 27.6 | 32.5 | 25.1 | 19.8 | 22.3 | 6.1 | 8.2 | 13.1 | 18.2 | 22.1 | 21.7 | 23.1 | 26.6 | 28.8 | 32.6 | 76.7 | 100.2 | 53 | 69 | 76.7 | 57.3 | CA
19:00 | 24.7 | 28.3 | 19.5 | 19.7 | 17.4 | 20.8 | 10.5 | 8.9 | 15.1 | 17.1 | 18.2 | 23.9 | 15.1 | 17.4 | 15.8 | 22.8 | 76.2 | 50.4 | 43.9 | 61.1 | 74.3 | 55.3 | CA
20:00 | 27.2 | 22.2 | 21.9 | 19.8 | 24.9 | 20.8 | 11.9 | 9.9 | 11.8 | 16.3 | 18.5 | 26.5 | 22.1 | 15.3 | 16.1 | 23.7 | 30.9 | 59.9 | 39.4 | 62.3 | 63 | 46.9 | CA
21:00 | 26.8 | 27.4 | 24 | 19 | 26.1 | 23.2 | 5.9 | 11.2 | 7.4 | 15.4 | 27.7 | 13.6 | 21.8 | 15.5 | 22.8 | 17.2 | 46.2 | 46.9 | 47.7 | 71.1 | 61.5 | 62.4 | CA
22:00 | 30.4 | 22.6 | 25.6 | 18.4 | 31.5 | 29.7 | 3.9 | 12.2 | 8.8 | 18.4 | 27.9 | 16.6 | 17.7 | 15.3 | 19.5 | 16.9 | 49.8 | 49 | 70.1 | 64.5 | 75.5 | 75.3 | CA
23:00 | 29.6 | 22 | 36.7 | 21 | 31.5 | 52.3 | 2.8 | 13.8 | 16.1 | 24.6 | 24.2 | 18.2 | 18.8 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 27.8 | 48.2 | 50.7 | 69.8 | 74.2 | 74.3 | CA
Promedio de PM₁₀ en 24 h | 34.2 | 35.4 | 32.3 | 29.6 | 30.3 | 34.5 | 15.6 | 6.8 | 16.4 | 22.2 | 30.3 | 34.8 | 30.2 | 29.6 | 23.3 | 32.8 | 36.4 | 42.2 | 53.2 | 55.1 | 62.1 | 69.6 | ID
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
ID : | Insuficiencia de datos para calcular promedio horario o 24 horas (menor del 75%)
CA : | Calibración del equipo Grimm EDM 180, se desmonto para su calibración el día 23 de marzo a las 09:00 horas

## PM25_CA_SOC_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad de producción Cerro Verde S.A.A., en los distritos de Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, marzo de 2022.
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-SOC-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0004-3-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20147
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0:00 | 28.9 | 24 | 17.7 | 25.2 | 25 | 20.6 | 28.4 | 2.7 | 9.4 | 8.1 | 12.9 | 15.5 | 26.6 | 13 | 12.7 | 14.1 | 11.4 | 15.5 | 20.5 | 23.8 | 37 | 28 | 34.6
1:00 | 26 | 26.7 | 19.8 | 21.1 | 25 | 22.9 | 12.2 | 2.4 | 14.7 | 13.2 | 17.8 | 31.9 | 30.4 | 10.7 | 17.2 | 12.7 | 14.1 | 15.2 | 21.3 | 22.2 | 25.8 | 23.1 | 29.8
2:00 | 27 | 27.3 | 27.8 | 20.4 | 29.4 | 28.7 | 6.1 | 2.5 | 9.4 | 11.3 | 15.2 | 48.8 | 24.4 | 10.9 | 16.7 | 13.2 | 15.1 | 8.7 | 18.2 | 22.5 | 24.8 | 30.8 | 36.2
3:00 | 25.1 | 27.6 | 26.9 | 20.2 | 26.6 | 38.5 | 6.2 | 2.4 | 9.3 | 9.9 | 19.6 | 36.6 | 27.7 | 12.2 | 15.2 | 12.2 | 12.1 | 10 | 20.2 | 17.2 | 25.3 | 29 | 33.3
4:00 | 26.5 | 29.9 | 29.3 | 20.3 | 28 | 38.8 | 6.5 | 3.4 | 10 | 11.6 | 32.5 | 30.1 | 27 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | 17.6 | 13.4 | 17.4 | 16.4 | 25.6 | 39.3 | 26
5:00 | 27.4 | 33.2 | 30.8 | 20.3 | 27.8 | 39.3 | 10.4 | 2.8 | 9.8 | 13.1 | 34.5 | 32.1 | 22.4 | 21.9 | 13.8 | 18.7 | 14 | 16.2 | 22.8 | 28.9 | 23.6 | 38.5 | 37.7
6:00 | 15.7 | 22.8 | 38.6 | 20.9 | 27.1 | 29.9 | 12.5 | 3.8 | 12.5 | 25.3 | 18.9 | 35.4 | 35.6 | 31.2 | 12.5 | 15.8 | 27.5 | 16.7 | 25.1 | 21.2 | 27.2 | 39.5 | 50
7:00 | 18.3 | 19.5 | 34.3 | 19 | 24.2 | 29.5 | 13.3 | 3 | 19.9 | 13.8 | 28.4 | 24.1 | 29.2 | 24.4 | 15.1 | 11.8 | 13.4 | 12.6 | 30 | 17.5 | 17.6 | 27.2 | 32.6
8:00 | 20.7 | 11.9 | 25 | 21.9 | 19.9 | 24.7 | 14.9 | 3.3 | 25.6 | 10.5 | 22.3 | 18.4 | 15.3 | 24.6 | 15.8 | 15.5 | 11.6 | 17.5 | 24.3 | 13.5 | 16 | 20.8 | 21.4
9:00 | 22.4 | 21 | 20.9 | 22.8 | 27.2 | 24.2 | 14.4 | 2.4 | 17.7 | 9.2 | 13.5 | 14.6 | 12.2 | 23.6 | 11.7 | 23.2 | 14 | 14.5 | 26.1 | 18.8 | 17.8 | 27.7 | ID
10:00 | 21.4 | 21.8 | 18.5 | 25.2 | 24.7 | 16 | 15.6 | 5.1 | 12.1 | 13.4 | 13.9 | 18.8 | 19.1 | 23.7 | 15 | 18.3 | 18.1 | 14.4 | 25.5 | 21.1 | 18.9 | 25.1 | CA
11:00 | 18.4 | 18.2 | 20 | 23.1 | 25.7 | 17 | 16.3 | 6.2 | 10.2 | 13.9 | 12.7 | 16.8 | 12.8 | 19.3 | 14.2 | 15.4 | 17.8 | 14.8 | 20.4 | 16.4 | 13.5 | 19 | CA
12:00 | 15.9 | 14.4 | 16.3 | 19.8 | 23.6 | 20.3 | 17.1 | 6.9 | 8.9 | 13.6 | 14.1 | 11.7 | 9.6 | 15 | 10.2 | 16.6 | 14.1 | 15.6 | 17.3 | 12.9 | 12.3 | 16.8 | CA
13:00 | 15.5 | 10.7 | 9.6 | 16 | 16.1 | 18.7 | 19.4 | 7.2 | 9.2 | 13 | 13.1 | 7.8 | 9.2 | 12.3 | 9.1 | 16.8 | 11.4 | 15.6 | 15.2 | 13.8 | 11.8 | 13.8 | CA
14:00 | 16.1 | 12 | 10.2 | 19.1 | 13.4 | 16.4 | 14.7 | 7.9 | 10.2 | 11.5 | 10 | 8 | 8.4 | 11.3 | 7.7 | 16.2 | 11 | 14.7 | 14 | 12.8 | 12.5 | 13.4 | CA
15:00 | 16.4 | 13.5 | 12.1 | 15.8 | 16.2 | 14.5 | 11.1 | 7.2 | 12.3 | 10.5 | 10.4 | 9.1 | 11.1 | 12.2 | 9.6 | 15.9 | 10.1 | 14.5 | 12.6 | 14.2 | 11.1 | 13.6 | CA
16:00 | 14.3 | 13.7 | 14.6 | 19.4 | 13.9 | 15 | 9.4 | 6.7 | 16.1 | 12.2 | 13 | 10.6 | 13.2 | 14.9 | 11.3 | 16.1 | 10.2 | 12 | 12.2 | 13.1 | 12 | 13.1 | CA
17:00 | 14.7 | 16.2 | 13.6 | 20.3 | 11 | 14.7 | 7.5 | 9.1 | 16.3 | 11.3 | 12 | 9.9 | 15.2 | 13.5 | 11 | 16.5 | 10.8 | 11.2 | 14.4 | 16.2 | 15.1 | 14.3 | CA
18:00 | 15.4 | 18.4 | 14.5 | 17.5 | 16.2 | 14.9 | 5.2 | 7.3 | 9.6 | 12.2 | 12.3 | 9.2 | 10.8 | 11.6 | 12 | 12.8 | 36.5 | 48.9 | 13.8 | 16.5 | 34.6 | 16.9 | CA
19:00 | 16.5 | 19.3 | 13.3 | 14.2 | 13.8 | 13.9 | 7.8 | 8.1 | 12.3 | 11.4 | 12.2 | 10 | 10.3 | 11.8 | 10.6 | 11.6 | 50.1 | 15.7 | 14.6 | 16.3 | 29.2 | 18.8 | CA
20:00 | 18.2 | 15.8 | 15.1 | 14.1 | 17.3 | 13.8 | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 10.9 | 12.3 | 13.6 | 15 | 10.3 | 10.7 | 8.9 | 19.3 | 18.9 | 14 | 17.9 | 20.5 | 15.4 | CA
21:00 | 17.9 | 21.4 | 16.4 | 13.9 | 17.5 | 15.5 | 5.6 | 9.2 | 5.9 | 10.3 | 18.8 | 9.1 | 15.3 | 10.4 | 15.9 | 8.3 | 31.6 | 21.7 | 19.2 | 23 | 20.1 | 21.7 | CA
22:00 | 20.3 | 17.6 | 18.1 | 14.1 | 21.3 | 19.8 | 3.4 | 9.4 | 6.8 | 12.2 | 18.8 | 11.1 | 12.6 | 10.3 | 13.1 | 9.8 | 36.2 | 23.2 | 33.2 | 22.7 | 25.5 | 21 | CA
23:00 | 20.4 | 16.7 | 26.4 | 17.8 | 21.2 | 35 | 2.6 | 10.5 | 13.7 | 16.5 | 16.1 | 12.4 | 14.8 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 18.6 | 23.4 | 22 | 32.6 | 25.8 | 35.7 | CA
Promedio de PM2,5 en 24 h | 20 | 19.7 | 20.4 | 19.3 | 21.3 | 22.6 | 11.2 | 5.8 | 12.1 | 12.5 | 16.9 | 18.6 | 17.8 | 15.7 | 12.8 | 14.5 | 18.6 | 16.9 | 19.8 | 18.8 | 21 | 23.4 | ID
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
ID : | Insuficiencia de datos para calcular promedio horario o 24 horas (menor del 75%)
CA : | Calibración del equipo Grimm EDM 180, se desmonto para su calibración el día 23 de marzo a las 09:00 horas

## MET_CA_SOC_01
Tabla 3.3. Datos horarios Meteorológicos
| TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad de producción Cerro Verde S.A.A., en los distritos de Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, marzo de 2022.
| ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-SOC-01 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0004-3-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
| EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
| MODELO: | DNB105.2, DQA251, DMA975, DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21005921/21020373, 2140105/3000825, 21020260, 21020274
| FECHA Y HORA | Presión atmosférica (hPa) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
1 | 2022-03-01 | 770.7 | 0 | 13.3 | 94.8 | 0.9 | 252.7
| 2022-03-01 01:00 | 770 | 0 | 13.6 | 94.2 | 1.2 | 230.3
| 2022-03-01 02:00 | 769.7 | 0 | 13.8 | 92.1 | 0.9 | 219.9
| 2022-03-01 03:00 | 769.6 | 0 | 13.4 | 94.5 | 1.3 | 55.1
| 2022-03-01 04:00 | 770 | 0.2 | 13 | 96.2 | 1.2 | 4.6
| 2022-03-01 05:00 | 770 | 0.2 | 12.9 | 97.5 | 1.1 | 35.5
| 2022-03-01 06:00 | 770.4 | 0 | 12 | 98.7 | 2.3 | 43.4
| 2022-03-01 07:00 | 771.1 | 0 | 12.5 | 97.9 | 1.6 | 52.1
| 2022-03-01 08:00 | 771.4 | 0 | 14.1 | 91.4 | 2 | 30.1
| 2022-03-01 09:00 | 771.5 | 0 | 15.7 | 83.7 | 2.6 | 42.2
| 2022-03-01 10:00 | 770.8 | 0 | 18 | 69.9 | 2.7 | 32.2
| 2022-03-01 11:00 | 770.5 | 0 | 18.1 | 66.1 | 3.5 | 36
| 2022-03-01 12:00 | 769.9 | 0 | 18 | 59.2 | 2.9 | 40.4
| 2022-03-01 13:00 | 769.4 | 0 | 18.1 | 57.2 | 3.3 | 37.3
| 2022-03-01 14:00 | 769.3 | 0 | 17.7 | 64.8 | 2.5 | 46.9
| 2022-03-01 15:00 | 769.1 | 0 | 17.2 | 67.7 | 2.9 | 49.9
| 2022-03-01 16:00 | 769.3 | 0 | 15.7 | 76.4 | 3.4 | 49.1
| 2022-03-01 17:00 | 769.8 | 0 | 14.4 | 83.3 | 3.5 | 51.1
| 2022-03-01 18:00 | 770.4 | 0 | 13.3 | 89.3 | 3.1 | 62.9
| 2022-03-01 19:00 | 770.7 | 0 | 12.6 | 94.4 | 2 | 45.8
| 2022-03-01 20:00 | 771.1 | 0 | 12.7 | 91.8 | 1.5 | 39.4
| 2022-03-01 21:00 | 771.3 | 0 | 12.8 | 90.8 | 0.6 | 2.9
| 2022-03-01 22:00 | 771.3 | 0 | 13.1 | 89.4 | 1 | 275.8
| 2022-03-01 23:00 | 770.8 | 0 | 13.3 | 89.7 | 1.3 | 228.9
2 | 2022-03-02 | 770.3 | 0 | 13 | 91.7 | 1.2 | 193.8
| 2022-03-02 01:00 | 769.7 | 0 | 11.9 | 95.1 | 1.4 | 211.3
| 2022-03-02 02:00 | 769.3 | 0 | 11.5 | 94.9 | 1.3 | 205.7
| 2022-03-02 03:00 | 769.1 | 0 | 11 | 97.2 | 0.6 | 168.6
| 2022-03-02 04:00 | 769.2 | 0 | 10.8 | 97 | 1.6 | 223.1
| 2022-03-02 05:00 | 769.2 | 0 | 11.1 | 94.3 | 1.6 | 205.2
| 2022-03-02 06:00 | 769.5 | 0 | 11.7 | 92.3 | 2.2 | 210.4
| 2022-03-02 07:00 | 770 | 0 | 15.2 | 76.9 | 1.5 | 201.7
| 2022-03-02 08:00 | 770.2 | 0 | 18 | 63.2 | 1.4 | 214.6
| 2022-03-02 09:00 | 769.8 | 0 | 19.5 | 60 | 2.6 | 27.7
| 2022-03-02 10:00 | 769.9 | 0 | 21.1 | 53.9 | 3.9 | 35.2
| 2022-03-02 11:00 | 769.6 | 0 | 21.4 | 53.3 | 5.3 | 33.4
| 2022-03-02 12:00 | 769 | 0 | 22.2 | 50.6 | 5.4 | 40.1
| 2022-03-02 13:00 | 768.6 | 0 | 21.5 | 52.3 | 5.8 | 39.3
| 2022-03-02 14:00 | 768.5 | 0 | 21.1 | 53.9 | 6 | 39.1
| 2022-03-02 15:00 | 768.3 | 0 | 19.7 | 58.3 | 5.4 | 38.3
| 2022-03-02 16:00 | 768.3 | 0 | 18.2 | 64.1 | 5.7 | 38.7
| 2022-03-02 17:00 | 769.7 | 0 | 16.2 | 72.5 | 5.2 | 46.4
| 2022-03-02 18:00 | 770.6 | 0.6 | 14.6 | 83.8 | 2.9 | 54.7
| 2022-03-02 19:00 | 771.2 | 1.4 | 13.3 | 92.9 | 1.7 | 38.3
| 2022-03-02 20:00 | 771.4 | 2.2 | 12.6 | 97.4 | 1.4 | 28.8
| 2022-03-02 21:00 | 771.3 | 0 | 12.8 | 97.9 | 0.7 | 223.1
| 2022-03-02 22:00 | 771.4 | 0 | 12.9 | 97.4 | 1.4 | 28.9
| 2022-03-02 23:00 | 771.4 | 0 | 13 | 96.5 | 0.9 | 48.8
3 | 2022-03-03 | 771.3 | 0 | 13.3 | 95.8 | 0.8 | 17.3
| 2022-03-03 01:00 | 770.5 | 0 | 13.3 | 95.5 | 1 | 57.7
| 2022-03-03 02:00 | 770 | 0 | 12.9 | 97.7 | 1.1 | 36.1
| 2022-03-03 03:00 | 769.9 | 0 | 12.8 | 97.9 | 0.8 | 11.6
| 2022-03-03 04:00 | 770 | 0 | 13 | 96.8 | 0.5 | 252.5
| 2022-03-03 05:00 | 770.4 | 0 | 13.1 | 96.9 | 1.2 | 236.8
| 2022-03-03 06:00 | 770.7 | 0 | 13.5 | 95 | 1.4 | 197.8
| 2022-03-03 07:00 | 771.4 | 0 | 15.6 | 82.4 | 1 | 337.2
| 2022-03-03 08:00 | 771.7 | 0 | 16.2 | 83.1 | 2.2 | 27.5
| 2022-03-03 09:00 | 771.3 | 0 | 18.4 | 68.5 | 2 | 37.7
| 2022-03-03 10:00 | 771.4 | 0 | 20.5 | 58.2 | 1.8 | 32.2
| 2022-03-03 11:00 | 771 | 0 | 21.5 | 57.2 | 3.3 | 47.5
| 2022-03-03 12:00 | 770.2 | 0 | 21.7 | 58 | 4.9 | 31.8
| 2022-03-03 13:00 | 769.7 | 0 | 22 | 53.7 | 5.7 | 33.4
| 2022-03-03 14:00 | 769.6 | 0 | 19.7 | 60.5 | 3.9 | 22.3
| 2022-03-03 15:00 | 769 | 0 | 19.3 | 62 | 3.4 | 31.8
| 2022-03-03 16:00 | 768.8 | 0 | 18.4 | 65 | 4 | 41.2
| 2022-03-03 17:00 | 769.4 | 0 | 17.3 | 69.6 | 4.5 | 40.3
| 2022-03-03 18:00 | 770.2 | 0 | 16 | 75.2 | 4.2 | 42.8
| 2022-03-03 19:00 | 771.1 | 0.6 | 13.7 | 90.1 | 3.5 | 52.4
| 2022-03-03 20:00 | 771.7 | 0.2 | 12.8 | 96.7 | 1.9 | 66.4
| 2022-03-03 21:00 | 771.8 | 0 | 12.9 | 95.5 | 1.2 | 293.3
| 2022-03-03 22:00 | 771.7 | 0 | 13.3 | 93.7 | 1.6 | 211.7
| 2022-03-03 23:00 | 771.6 | 0 | 13.6 | 92.3 | 1.1 | 202.7
4 | 2022-03-04 | 771.2 | 0 | 13.6 | 93.2 | 0.8 | 61.4
| 2022-03-04 01:00 | 770.7 | 0 | 13.6 | 93.3 | 0.8 | 19.7
| 2022-03-04 02:00 | 770.4 | 0 | 13.5 | 93.7 | 0.8 | 6.2
| 2022-03-04 03:00 | 770.4 | 0 | 13.1 | 94.2 | 1.5 | 43.6
| 2022-03-04 04:00 | 770.5 | 0 | 13.1 | 94.8 | 0.8 | 320.7
| 2022-03-04 05:00 | 770.7 | 0 | 13.1 | 94.3 | 1.1 | 16.4
| 2022-03-04 06:00 | 771.2 | 0 | 12.6 | 96.2 | 1.7 | 44.9
| 2022-03-04 07:00 | 771.9 | 0 | 13 | 94.1 | 2.1 | 45.8
| 2022-03-04 08:00 | 772.3 | 0 | 13.8 | 91.1 | 1.6 | 40.4
| 2022-03-04 09:00 | 772.4 | 0 | 15.7 | 82.8 | 1.8 | 40.1
| 2022-03-04 10:00 | 771.8 | 0 | 17.9 | 71.5 | 2.5 | 38.8
| 2022-03-04 11:00 | 771.4 | 0 | 18.1 | 68.8 | 3.6 | 34.2
| 2022-03-04 12:00 | 770.8 | 0 | 17.9 | 68.8 | 3 | 25.3
| 2022-03-04 13:00 | 770.9 | 0 | 17 | 74.8 | 2 | 69.3
| 2022-03-04 14:00 | 770.9 | 1.6 | 15.6 | 87.3 | 1.8 | 146.9
| 2022-03-04 15:00 | 770.7 | 1.4 | 14.8 | 92.1 | 1.6 | 114.5
| 2022-03-04 16:00 | 770.7 | 0.8 | 14.8 | 92 | 1.5 | 84.6
| 2022-03-04 17:00 | 770.9 | 0 | 14.5 | 92.5 | 1.3 | 45.9
| 2022-03-04 18:00 | 771.4 | 0.2 | 14 | 94.8 | 2 | 54.5
| 2022-03-04 19:00 | 772 | 0.4 | 13.1 | 97.5 | 2.7 | 41.8
| 2022-03-04 20:00 | 772.5 | 0.4 | 12.9 | 98.1 | 1.6 | 58.3
| 2022-03-04 21:00 | 772.6 | 0 | 12.8 | 98.6 | 0.9 | 23.2
| 2022-03-04 22:00 | 772.3 | 0 | 12.9 | 98.9 | 1.2 | 261.7
| 2022-03-04 23:00 | 771.8 | 0 | 13.2 | 97.5 | 2.1 | 215.8
5 | 2022-03-05 | 771.3 | 0 | 13.3 | 96 | 1.4 | 207.4
| 2022-03-05 01:00 | 770.8 | 0 | 13.2 | 96.3 | 1 | 216.5
| 2022-03-05 02:00 | 770.4 | 0 | 13.4 | 94.3 | 1.2 | 181.9
| 2022-03-05 03:00 | 770 | 0 | 13.3 | 95.3 | 0.9 | 250.8
| 2022-03-05 04:00 | 770 | 0 | 12.8 | 96.8 | 1.7 | 203.4
| 2022-03-05 05:00 | 770.1 | 0.2 | 12.3 | 96.1 | 1.6 | 200.1
| 2022-03-05 06:00 | 770.3 | 0 | 12.1 | 94.7 | 1.9 | 203.2
| 2022-03-05 07:00 | 770.9 | 0 | 14.4 | 87.1 | 1.6 | 206.8
| 2022-03-05 08:00 | 771.2 | 0 | 15.7 | 81.3 | 1.7 | 42.6
| 2022-03-05 09:00 | 771.3 | 0 | 15.4 | 86.8 | 2.6 | 32.1
| 2022-03-05 10:00 | 770.8 | 0 | 17.6 | 75 | 2.5 | 43.7
| 2022-03-05 11:00 | 770.2 | 0 | 19.2 | 68.1 | 3.9 | 34.6
| 2022-03-05 12:00 | 769.7 | 0 | 20.3 | 63.1 | 4.3 | 40
| 2022-03-05 13:00 | 769.1 | 0 | 18.4 | 69 | 3.5 | 11.9
| 2022-03-05 14:00 | 769.4 | 0 | 17.7 | 69.5 | 2.6 | 337.2
| 2022-03-05 15:00 | 769.3 | 0 | 17.2 | 73 | 2.2 | 263.3
| 2022-03-05 16:00 | 769.5 | 0 | 15.3 | 87.7 | 3.3 | 223.1
| 2022-03-05 17:00 | 770.1 | 0.6 | 14.3 | 93.7 | 2.2 | 228.9
| 2022-03-05 18:00 | 770.2 | 0 | 14.3 | 93.2 | 1.9 | 107.8
| 2022-03-05 19:00 | 770.3 | 0 | 14 | 96.6 | 1.7 | 31.5
| 2022-03-05 20:00 | 771.2 | 0.2 | 14.1 | 94 | 1.3 | 59.4
| 2022-03-05 21:00 | 771.3 | 0 | 13.8 | 94.9 | 1.4 | 55.7
| 2022-03-05 22:00 | 771.1 | 0 | 13.4 | 96.6 | 1.2 | 31.9
| 2022-03-05 23:00 | 770.8 | 0 | 13.2 | 97.9 | 0.9 | 35.2
6 | 2022-03-06 | 770.3 | 0.4 | 13.3 | 97.5 | 0.5 | 144.5
| 2022-03-06 01:00 | 769.8 | 0 | 13.3 | 97.8 | 0.9 | 293.2
| 2022-03-06 02:00 | 769.3 | 0 | 13.2 | 97 | 0.8 | 255.6
| 2022-03-06 03:00 | 769 | 0 | 13.2 | 96.9 | 0.9 | 219.2
| 2022-03-06 04:00 | 769 | 0 | 13.4 | 96.6 | 1.1 | 225.3
| 2022-03-06 05:00 | 769.2 | 0 | 13 | 96.5 | 0.8 | 207.7
| 2022-03-06 06:00 | 769.7 | 0 | 13 | 98.1 | 1.5 | 49.3
| 2022-03-06 07:00 | 770.3 | 0 | 13.7 | 98.2 | 1.4 | 32.3
| 2022-03-06 08:00 | 770.6 | 0 | 14.5 | 93.1 | 2 | 26.2
| 2022-03-06 09:00 | 770.2 | 0 | 16.7 | 80.9 | 2.5 | 39.1
| 2022-03-06 10:00 | 769.3 | 0 | 18.5 | 66.8 | 3.2 | 31.4
| 2022-03-06 11:00 | 769.2 | 0 | 18.3 | 66.9 | 3.5 | 7.5
| 2022-03-06 12:00 | 768.7 | 0 | 19 | 63.4 | 2.8 | 42.7
| 2022-03-06 13:00 | 768.2 | 0.2 | 18.4 | 65.7 | 2.7 | 39.5
| 2022-03-06 14:00 | 767.9 | 0 | 18 | 67.8 | 3.6 | 39.1
| 2022-03-06 15:00 | 768.1 | 0 | 17.5 | 71.1 | 3.5 | 45.2
| 2022-03-06 16:00 | 768.2 | 0 | 17.2 | 72.9 | 3.1 | 42.7
| 2022-03-06 17:00 | 768.5 | 0 | 16.2 | 77.5 | 3.6 | 47.9
| 2022-03-06 18:00 | 768.9 | 0.4 | 14.3 | 88.5 | 3.3 | 52.5
| 2022-03-06 19:00 | 769.4 | 0 | 13.7 | 92 | 2.7 | 50.4
| 2022-03-06 20:00 | 770 | 0 | 13.3 | 93 | 2.6 | 38.5
| 2022-03-06 21:00 | 770.3 | 0 | 12.8 | 96 | 1.8 | 36.4
| 2022-03-06 22:00 | 770.3 | 0 | 13.1 | 94.9 | 0.8 | 114.9
| 2022-03-06 23:00 | 769.9 | 0 | 13.3 | 95.1 | 1.4 | 229.3
7 | 2022-03-07 | 769.4 | 0 | 13.3 | 95.3 | 1.5 | 249.2
| 2022-03-07 01:00 | 769 | 0.4 | 12.1 | 98.7 | 2.1 | 38.3
| 2022-03-07 02:00 | 769 | 1.8 | 11.7 | 99.2 | 2.3 | 38.9
| 2022-03-07 03:00 | 768.9 | 0.2 | 11.6 | 99.2 | 1.9 | 37.5
| 2022-03-07 04:00 | 769.3 | 1 | 11.7 | 99.2 | 1.5 | 58.2
| 2022-03-07 05:00 | 769.5 | 0.4 | 11.8 | 99.2 | 1.3 | 54.3
| 2022-03-07 06:00 | 769.9 | 0.2 | 11.8 | 99.2 | 1.4 | 40
| 2022-03-07 07:00 | 770.3 | 0 | 12 | 99.2 | 1 | 24.2
| 2022-03-07 08:00 | 770.7 | 0 | 12.5 | 99.2 | 1.4 | 28.6
| 2022-03-07 09:00 | 770.8 | 0 | 13.6 | 99.2 | 2.3 | 38.4
| 2022-03-07 10:00 | 770.5 | 0 | 15.3 | 88.9 | 3 | 30.8
| 2022-03-07 11:00 | 770.2 | 0 | 15.2 | 85.8 | 3.4 | 22.8
| 2022-03-07 12:00 | 769.8 | 0 | 15.5 | 82.5 | 2.8 | 7.7
| 2022-03-07 13:00 | 769.4 | 0 | 15 | 84.1 | 2.7 | 357.3
| 2022-03-07 14:00 | 769 | 0 | 14.5 | 85.1 | 2.4 | 334.6
| 2022-03-07 15:00 | 769 | 0 | 13.5 | 93.1 | 2.7 | 32
| 2022-03-07 16:00 | 768.9 | 0.4 | 12.8 | 98.3 | 3.1 | 44.3
| 2022-03-07 17:00 | 769.4 | 0.4 | 12.6 | 99.2 | 2.7 | 50.2
| 2022-03-07 18:00 | 769.9 | 0 | 12.2 | 99.2 | 3.1 | 38.5
| 2022-03-07 19:00 | 770.2 | 0 | 12 | 99.2 | 2.5 | 49.4
| 2022-03-07 20:00 | 771 | 0.6 | 11.8 | 99.2 | 2.4 | 41.7
| 2022-03-07 21:00 | 771.6 | 1.8 | 11.8 | 99.2 | 2.3 | 43.9
| 2022-03-07 22:00 | 771.6 | 0.4 | 11.4 | 99.2 | 2.8 | 37.1
| 2022-03-07 23:00 | 771.4 | 0.2 | 11.4 | 99.2 | 1.7 | 43.3
8 | 2022-03-08 | 770.9 | 1.2 | 11.5 | 99.2 | 1.6 | 39.7
| 2022-03-08 01:00 | 770.6 | 0.8 | 11.4 | 99.2 | 1.6 | 35.9
| 2022-03-08 02:00 | 770.2 | 0.2 | 11.5 | 99.2 | 1.5 | 38.1
| 2022-03-08 03:00 | 770.2 | 0.2 | 11.5 | 99.2 | 1.5 | 46.4
| 2022-03-08 04:00 | 770.4 | 0.4 | 11.6 | 99.2 | 1.6 | 47.1
| 2022-03-08 05:00 | 770.7 | 0.2 | 11.5 | 99.2 | 1.9 | 38.9
| 2022-03-08 06:00 | 771.1 | 0.6 | 11.4 | 99.2 | 2.1 | 39.7
| 2022-03-08 07:00 | 771.6 | 0.2 | 11.4 | 99.2 | 2.6 | 41.2
| 2022-03-08 08:00 | 771.9 | 0.4 | 11.4 | 99.2 | 2.9 | 43.4
| 2022-03-08 09:00 | 772 | 0.2 | 11.8 | 99.2 | 2.6 | 43.3
| 2022-03-08 10:00 | 771.8 | 0 | 12.3 | 99.2 | 2.6 | 39.9
| 2022-03-08 11:00 | 771.5 | 0 | 12.5 | 99 | 3 | 43
| 2022-03-08 12:00 | 771 | 0.2 | 12.6 | 96.1 | 2.5 | 47
| 2022-03-08 13:00 | 770.7 | 0.4 | 13 | 93.3 | 2.3 | 47.8
| 2022-03-08 14:00 | 770.1 | 0.2 | 13.1 | 95 | 2.5 | 46
| 2022-03-08 15:00 | 769.6 | 0 | 14 | 89.8 | 2.5 | 36.2
| 2022-03-08 16:00 | 769.7 | 0 | 13.2 | 92.2 | 3.1 | 36.5
| 2022-03-08 17:00 | 770.1 | 1.2 | 12.5 | 97.8 | 2.8 | 46.1
| 2022-03-08 18:00 | 770.5 | 1.2 | 12.2 | 99.2 | 2.5 | 55.8
| 2022-03-08 19:00 | 771.1 | 1.2 | 12.1 | 99.2 | 1.8 | 52.9
| 2022-03-08 20:00 | 771.5 | 0 | 12 | 99.2 | 1.6 | 45.3
| 2022-03-08 21:00 | 771.8 | 0 | 11.9 | 98.8 | 1.5 | 41
| 2022-03-08 22:00 | 771.5 | 0 | 11.8 | 97.9 | 1.3 | 42.9
| 2022-03-08 23:00 | 771.3 | 0 | 11.9 | 97.8 | 0.8 | 49.4
9 | 2022-03-09 | 770.8 | 0 | 11.7 | 98.5 | 0.9 | 1.6
| 2022-03-09 01:00 | 770.3 | 0 | 11.8 | 97.8 | 0.6 | 85.3
| 2022-03-09 02:00 | 770.2 | 0 | 11.8 | 98 | 1.4 | 48.2
| 2022-03-09 03:00 | 770.1 | 0 | 11.7 | 98.6 | 1.2 | 50.6
| 2022-03-09 04:00 | 770.2 | 0 | 11.7 | 97.9 | 0.5 | 61.7
| 2022-03-09 05:00 | 770.4 | 0 | 11.6 | 97.8 | 0.6 | 298.6
| 2022-03-09 06:00 | 770.9 | 0 | 11.8 | 97.4 | 0.8 | 12.7
| 2022-03-09 07:00 | 771.4 | 0 | 12.5 | 90.8 | 1.1 | 27.9
| 2022-03-09 08:00 | 771.6 | 0 | 13.4 | 85.6 | 1.7 | 30.9
| 2022-03-09 09:00 | 771.5 | 0 | 15 | 80.3 | 2.1 | 28.9
| 2022-03-09 10:00 | 770.9 | 0 | 15.6 | 78.7 | 3.1 | 30.4
| 2022-03-09 11:00 | 771 | 0 | 15.1 | 79.6 | 3.3 | 39.8
| 2022-03-09 12:00 | 770.7 | 0 | 14.9 | 80 | 2.7 | 37.4
| 2022-03-09 13:00 | 770.3 | 0 | 15 | 78.3 | 2.1 | 69.6
| 2022-03-09 14:00 | 770.1 | 0.2 | 13.9 | 89.2 | 1.6 | 97.8
| 2022-03-09 15:00 | 770.1 | 0.2 | 13.8 | 90.5 | 0.9 | 164
| 2022-03-09 16:00 | 770 | 0 | 13.5 | 95.2 | 1.3 | 245.1
| 2022-03-09 17:00 | 770.1 | 0.2 | 13.4 | 96.5 | 1.2 | 210.5
| 2022-03-09 18:00 | 770.5 | 1.6 | 12.3 | 97.4 | 2.8 | 69.4
| 2022-03-09 19:00 | 771 | 0.4 | 11.8 | 98.9 | 2.1 | 78.5
| 2022-03-09 20:00 | 771.5 | 0.6 | 11.6 | 98.9 | 1.7 | 39.4
| 2022-03-09 21:00 | 771.9 | 0.2 | 11.2 | 99.2 | 1.2 | 43.5
| 2022-03-09 22:00 | 771.7 | 0 | 11.3 | 99.2 | 0.8 | 269.1
| 2022-03-09 23:00 | 771.3 | 0 | 11.5 | 99.2 | 1.4 | 228.2
10 | 2022-03-10 | 770.9 | 0.2 | 11.7 | 97.7 | 1.8 | 230.4
| 2022-03-10 01:00 | 770.3 | 0 | 11.8 | 95.2 | 2 | 209.1
| 2022-03-10 02:00 | 769.9 | 0 | 11.7 | 97 | 0.8 | 22.6
| 2022-03-10 03:00 | 769.8 | 0 | 11.5 | 98.3 | 1 | 61.6
| 2022-03-10 04:00 | 770 | 0 | 11.5 | 98.9 | 0.7 | 5.4
| 2022-03-10 05:00 | 770.1 | 0 | 11.7 | 98.5 | 0.9 | 222.8
| 2022-03-10 06:00 | 770.3 | 0 | 11.9 | 98.3 | 1.3 | 238.1
| 2022-03-10 07:00 | 770.6 | 0 | 13.8 | 89.3 | 1.8 | 224.3
| 2022-03-10 08:00 | 770.7 | 0 | 16.3 | 73.5 | 1.3 | 243.7
| 2022-03-10 09:00 | 770.2 | 0 | 17.4 | 66.9 | 1.9 | 45.8
| 2022-03-10 10:00 | 770 | 0 | 17.7 | 67 | 2.8 | 50
| 2022-03-10 11:00 | 769.7 | 0 | 17.8 | 68.7 | 3.6 | 24.1
| 2022-03-10 12:00 | 769.1 | 0 | 18.4 | 63.2 | 3.7 | 37.9
| 2022-03-10 13:00 | 768.6 | 0 | 17.7 | 65.3 | 3.4 | 37.2
| 2022-03-10 14:00 | 768.7 | 0 | 17.6 | 66.1 | 2.7 | 43.3
| 2022-03-10 15:00 | 768.3 | 0 | 17.9 | 65.8 | 3.1 | 44.3
| 2022-03-10 16:00 | 768.5 | 0 | 16.8 | 71.4 | 4.3 | 34.8
| 2022-03-10 17:00 | 768.9 | 0 | 16.1 | 75.6 | 3.6 | 39.3
| 2022-03-10 18:00 | 769.4 | 0 | 15.1 | 80.3 | 2.8 | 47.5
| 2022-03-10 19:00 | 770.1 | 0 | 14.1 | 85.4 | 2.9 | 47.4
| 2022-03-10 20:00 | 770.6 | 0 | 13.3 | 90 | 1.9 | 54.5
| 2022-03-10 21:00 | 770.7 | 0 | 12.6 | 92.5 | 1.5 | 28.5
| 2022-03-10 22:00 | 770.7 | 0 | 12.9 | 90.6 | 1 | 199.6
| 2022-03-10 23:00 | 770.3 | 0 | 13.1 | 91.5 | 0.9 | 23.9
11 | 2022-03-11 | 770 | 0 | 13 | 91.2 | 0.7 | 10.6
| 2022-03-11 01:00 | 769.5 | 0 | 13.2 | 89.9 | 0.7 | 237.1
| 2022-03-11 02:00 | 769 | 0 | 12.7 | 84.2 | 1.6 | 157.3
| 2022-03-11 03:00 | 768.9 | 0 | 11.3 | 87.4 | 1.5 | 184.7
| 2022-03-11 04:00 | 768.9 | 0 | 10.9 | 92.2 | 2.2 | 206.1
| 2022-03-11 05:00 | 769.3 | 0 | 10.8 | 90.2 | 2.3 | 205.9
| 2022-03-11 06:00 | 769.6 | 0 | 11.3 | 88.4 | 2.1 | 208.1
| 2022-03-11 07:00 | 770.1 | 0 | 13.8 | 79.7 | 1.4 | 216.1
| 2022-03-11 08:00 | 770.6 | 0 | 15.8 | 69.6 | 0.8 | 250.3
| 2022-03-11 09:00 | 770.6 | 0 | 17.1 | 66.2 | 1.7 | 46.5
| 2022-03-11 10:00 | 770 | 0 | 18.3 | 62.4 | 2.3 | 35.9
| 2022-03-11 11:00 | 769.8 | 0 | 19.3 | 58 | 2.8 | 25.7
| 2022-03-11 12:00 | 769.3 | 0 | 19.2 | 58.8 | 3.5 | 16.2
| 2022-03-11 13:00 | 768.9 | 0 | 20.1 | 56.5 | 3.9 | 14.9
| 2022-03-11 14:00 | 768.6 | 0 | 20.9 | 53.4 | 4.3 | 28.5
| 2022-03-11 15:00 | 768.1 | 0 | 20.2 | 58.7 | 5.6 | 29.3
| 2022-03-11 16:00 | 768.1 | 0 | 19 | 64 | 5.3 | 34.1
| 2022-03-11 17:00 | 768.3 | 0 | 17.4 | 69.7 | 4.5 | 33.7
| 2022-03-11 18:00 | 769.5 | 0 | 15.9 | 76 | 4.2 | 40.1
| 2022-03-11 19:00 | 770.4 | 0 | 14.6 | 81.6 | 3 | 56.1
| 2022-03-11 20:00 | 771 | 0 | 13.5 | 87.4 | 1.3 | 20.6
| 2022-03-11 21:00 | 771.4 | 0 | 13.2 | 90.1 | 1.3 | 211.7
| 2022-03-11 22:00 | 771.5 | 0 | 12.8 | 91.8 | 1.2 | 27.2
| 2022-03-11 23:00 | 771.1 | 0 | 12.4 | 94.3 | 0.7 | 67.1
12 | 2022-03-12 | 770.9 | 0 | 12.4 | 94.7 | 0.5 | 309.6
| 2022-03-12 01:00 | 770.5 | 0 | 12.5 | 94.4 | 0.8 | 232.2
| 2022-03-12 02:00 | 770.1 | 0 | 12.1 | 95.8 | 1.4 | 212.2
| 2022-03-12 03:00 | 770 | 0 | 11.8 | 96.2 | 1.3 | 234.2
| 2022-03-12 04:00 | 769.8 | 0 | 11.5 | 96.8 | 1.7 | 209.2
| 2022-03-12 05:00 | 770.1 | 0 | 11.5 | 95.8 | 1.6 | 202.9
| 2022-03-12 06:00 | 770.6 | 0 | 11.7 | 94.1 | 1.3 | 217.6
| 2022-03-12 07:00 | 771.2 | 0 | 12.5 | 92 | 1.7 | 247
| 2022-03-12 08:00 | 771.4 | 0 | 16.7 | 71.1 | 1.2 | 246.8
| 2022-03-12 09:00 | 771 | 0 | 19.3 | 56.5 | 1.6 | 353.4
| 2022-03-12 10:00 | 770.8 | 0 | 19.5 | 59.1 | 3 | 28.7
| 2022-03-12 11:00 | 770.4 | 0 | 20.6 | 56.2 | 4.1 | 38.9
| 2022-03-12 12:00 | 769.9 | 0 | 21.5 | 51.4 | 4.8 | 31.6
| 2022-03-12 13:00 | 769.5 | 0 | 21.6 | 49.4 | 5.7 | 23.5
| 2022-03-12 14:00 | 769.2 | 0 | 21 | 52.9 | 5.8 | 22
| 2022-03-12 15:00 | 768.8 | 0 | 19.5 | 57.5 | 3.5 | 1
| 2022-03-12 16:00 | 768.9 | 0 | 18.7 | 59.7 | 2.7 | 271.2
| 2022-03-12 17:00 | 769.4 | 0 | 18.2 | 60.4 | 3 | 343.9
| 2022-03-12 18:00 | 770.3 | 0 | 16.1 | 69.5 | 5 | 40.9
| 2022-03-12 19:00 | 771.1 | 0 | 15.4 | 69.7 | 3.6 | 54.7
| 2022-03-12 20:00 | 771.5 | 0 | 14.4 | 73.6 | 2.8 | 45.3
| 2022-03-12 21:00 | 771.8 | 0 | 13.4 | 79.1 | 1.8 | 34.8
| 2022-03-12 22:00 | 771.6 | 0 | 13.4 | 78.4 | 0.9 | 53.2
| 2022-03-12 23:00 | 771.2 | 0.2 | 12.5 | 83.3 | 0.7 | 250.4
13 | 2022-03-13 | 770.7 | 0 | 12 | 88.5 | 1.8 | 216.4
| 2022-03-13 01:00 | 770.4 | 0 | 11.6 | 89.6 | 1.1 | 206.1
| 2022-03-13 02:00 | 770.4 | 0 | 10.9 | 93 | 0.8 | 207.1
| 2022-03-13 03:00 | 770.4 | 0 | 11.6 | 89.3 | 0.5 | 194.2
| 2022-03-13 04:00 | 770.5 | 0 | 12.2 | 86 | 1.2 | 46.2
| 2022-03-13 05:00 | 770.8 | 0 | 12.1 | 85.4 | 0.5 | 49.5
| 2022-03-13 06:00 | 771.3 | 0 | 12.6 | 83.2 | 0.8 | 243.8
| 2022-03-13 07:00 | 771.8 | 0 | 13.6 | 76.9 | 1.4 | 227.3
| 2022-03-13 08:00 | 772 | 0 | 16 | 64.6 | 1.4 | 194.6
| 2022-03-13 09:00 | 771.4 | 0 | 18.3 | 55.8 | 1.8 | 311
| 2022-03-13 10:00 | 771.3 | 0 | 18.6 | 56.3 | 3.7 | 33.1
| 2022-03-13 11:00 | 771 | 0 | 19.3 | 54.8 | 4.5 | 28.7
| 2022-03-13 12:00 | 770.6 | 0 | 18.7 | 55.9 | 4.3 | 23.4
| 2022-03-13 13:00 | 770.2 | 0 | 18.4 | 57.4 | 3.4 | 22
| 2022-03-13 14:00 | 769.8 | 0 | 17.2 | 62.4 | 4.2 | 34
| 2022-03-13 15:00 | 770 | 0 | 16.9 | 65.4 | 4 | 33.4
| 2022-03-13 16:00 | 770 | 0 | 16.1 | 69.1 | 3.2 | 41.1
| 2022-03-13 17:00 | 770.6 | 0 | 15.3 | 73.6 | 2.5 | 78.8
| 2022-03-13 18:00 | 771 | 0 | 14.7 | 74.4 | 3.4 | 45.5
| 2022-03-13 19:00 | 772 | 0 | 13.5 | 83.8 | 2.7 | 46.3
| 2022-03-13 20:00 | 772.5 | 0 | 13.4 | 85 | 1.2 | 104.8
| 2022-03-13 21:00 | 772.5 | 0 | 13.4 | 86.4 | 1.4 | 264.6
| 2022-03-13 22:00 | 772.1 | 0 | 13.5 | 85.1 | 1.2 | 201.5
| 2022-03-13 23:00 | 771.7 | 0 | 13.5 | 86 | 1.4 | 213.2
14 | 2022-03-14 | 771.5 | 0 | 12.4 | 89.8 | 2.3 | 42.9
| 2022-03-14 01:00 | 771 | 0 | 11.9 | 91.9 | 1.5 | 47.3
| 2022-03-14 02:00 | 770.7 | 0 | 10.8 | 96.6 | 1.3 | 25
| 2022-03-14 03:00 | 770.4 | 0 | 11 | 96.8 | 1.1 | 13.8
| 2022-03-14 04:00 | 770.6 | 0 | 11.5 | 94.2 | 0.6 | 244.1
| 2022-03-14 05:00 | 770.8 | 0 | 11.7 | 94.2 | 1.2 | 234
| 2022-03-14 06:00 | 771 | 0 | 11.8 | 94.2 | 0.8 | 82.5
| 2022-03-14 07:00 | 771.4 | 0 | 13.2 | 86.6 | 0.8 | 208.4
| 2022-03-14 08:00 | 771.7 | 0 | 15.6 | 74.4 | 1.1 | 352.4
| 2022-03-14 09:00 | 771.4 | 0 | 16.6 | 69 | 3 | 39.5
| 2022-03-14 10:00 | 770.8 | 0 | 19.1 | 56 | 2.5 | 45.3
| 2022-03-14 11:00 | 770.7 | 0 | 20.2 | 53.4 | 4.3 | 22.7
| 2022-03-14 12:00 | 770.1 | 0 | 20.3 | 52.4 | 4.7 | 19
| 2022-03-14 13:00 | 769.5 | 0 | 20.3 | 51.8 | 4.9 | 25.5
| 2022-03-14 14:00 | 769 | 0 | 19.7 | 54.6 | 5.2 | 29.9
| 2022-03-14 15:00 | 768.8 | 0 | 19.2 | 55.5 | 4.5 | 23.3
| 2022-03-14 16:00 | 768.8 | 0 | 18.1 | 60.4 | 2.3 | 329.7
| 2022-03-14 17:00 | 769.9 | 0 | 16.8 | 64.7 | 3.1 | 31.2
| 2022-03-14 18:00 | 770.7 | 0 | 15.2 | 72.5 | 4.4 | 36.8
| 2022-03-14 19:00 | 771.7 | 0 | 13.9 | 80.9 | 3.7 | 44.5
| 2022-03-14 20:00 | 772.4 | 0 | 13.3 | 84.8 | 2.4 | 46.7
| 2022-03-14 21:00 | 772.7 | 0 | 12.9 | 87.6 | 1.9 | 23.5
| 2022-03-14 22:00 | 772.8 | 0 | 13 | 87.1 | 1.8 | 52.7
| 2022-03-14 23:00 | 772.6 | 0 | 12.8 | 89 | 1.7 | 40.1
15 | 2022-03-15 | 772.2 | 0 | 12.3 | 93.1 | 2.4 | 33.9
| 2022-03-15 01:00 | 771.8 | 0 | 12 | 94.9 | 2.4 | 39.9
| 2022-03-15 02:00 | 771.5 | 1.2 | 11.9 | 96.9 | 1.5 | 27.7
| 2022-03-15 03:00 | 771.2 | 0.4 | 11.8 | 98.5 | 1.7 | 32.5
| 2022-03-15 04:00 | 771.2 | 0.6 | 11.6 | 99.1 | 1.4 | 45.3
| 2022-03-15 05:00 | 771.4 | 0 | 11.6 | 99.2 | 0.7 | 15.7
| 2022-03-15 06:00 | 771.8 | 0 | 11.7 | 98.9 | 1.3 | 29.6
| 2022-03-15 07:00 | 772.1 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0.7 | 12
| 2022-03-15 08:00 | 772.3 | 0 | 14.9 | 80.9 | 1 | 323.7
| 2022-03-15 09:00 | 771.8 | 0 | 17.6 | 63.8 | 1.2 | 250
| 2022-03-15 10:00 | 771.4 | 0 | 19.2 | 55.7 | 1.8 | 29.4
| 2022-03-15 11:00 | 770.9 | 0.2 | 20.1 | 50.6 | 2.9 | 357.9
| 2022-03-15 12:00 | 770.2 | 0 | 21.1 | 51.9 | 4.1 | 20.5
| 2022-03-15 13:00 | 769.6 | 0 | 21.3 | 51.8 | 5.3 | 28.8
| 2022-03-15 14:00 | 769 | 0 | 20.9 | 50.9 | 5.4 | 27.5
| 2022-03-15 15:00 | 768.9 | 0 | 20.3 | 52.6 | 5 | 35.6
| 2022-03-15 16:00 | 768.7 | 0 | 18.9 | 58.5 | 4.9 | 30.5
| 2022-03-15 17:00 | 769.5 | 0 | 16.9 | 65.2 | 4.9 | 38.9
| 2022-03-15 18:00 | 770.8 | 0 | 15.1 | 73.9 | 3.9 | 45.4
| 2022-03-15 19:00 | 771.2 | 0 | 13.5 | 83.1 | 3.2 | 36.5
| 2022-03-15 20:00 | 771.7 | 0 | 13 | 87 | 2.2 | 32.1
| 2022-03-15 21:00 | 772.1 | 0 | 12.7 | 88.7 | 1.7 | 29.4
| 2022-03-15 22:00 | 772.1 | 0 | 12.8 | 88.6 | 1.5 | 293.9
| 2022-03-15 23:00 | 771.6 | 0 | 13.2 | 87.1 | 2.2 | 237.4
16 | 2022-03-16 | 771 | 0 | 13.5 | 83.5 | 2.4 | 222
| 2022-03-16 01:00 | 770.4 | 0 | 13.6 | 83.4 | 1.7 | 216
| 2022-03-16 02:00 | 769.9 | 0 | 13.6 | 82.1 | 1.4 | 201.2
| 2022-03-16 03:00 | 769.7 | 0 | 13.4 | 85.1 | 1.3 | 217
| 2022-03-16 04:00 | 769.7 | 0 | 12.8 | 83.3 | 1.3 | 196.1
| 2022-03-16 05:00 | 770.2 | 0 | 11.9 | 78.3 | 1.4 | 168.8
| 2022-03-16 06:00 | 770.7 | 0 | 11.8 | 79.3 | 1.2 | 200.4
| 2022-03-16 07:00 | 771.1 | 0 | 14.9 | 69.2 | 1.5 | 235.1
| 2022-03-16 08:00 | 771.3 | 0 | 17 | 59.5 | 1.7 | 39.8
| 2022-03-16 09:00 | 771 | 0 | 18.2 | 58.6 | 2.9 | 40.8
| 2022-03-16 10:00 | 771 | 0 | 19.7 | 54.9 | 3.8 | 42.9
| 2022-03-16 11:00 | 770.8 | 0.2 | 19.7 | 55.3 | 4.3 | 12.2
| 2022-03-16 12:00 | 770.1 | 0 | 19.2 | 56.2 | 4.5 | 10.4
| 2022-03-16 13:00 | 769.6 | 0 | 19.4 | 54.1 | 3.8 | 6.9
| 2022-03-16 14:00 | 769.3 | 0 | 20.4 | 51.2 | 3.2 | 352.6
| 2022-03-16 15:00 | 769.3 | 0 | 18.6 | 59 | 3.6 | 220.7
| 2022-03-16 16:00 | 769.3 | 0 | 17.3 | 63.7 | 2.3 | 221.2
| 2022-03-16 17:00 | 769.9 | 0 | 16.8 | 69.2 | 1.7 | 200.8
| 2022-03-16 18:00 | 770.8 | 0 | 15 | 73.2 | 4.2 | 37.8
| 2022-03-16 19:00 | 771.6 | 0 | 14.2 | 75.5 | 3.6 | 46.1
| 2022-03-16 20:00 | 772.2 | 0 | 13.7 | 74.1 | 2.1 | 51.9
| 2022-03-16 21:00 | 772.5 | 0 | 13.4 | 75.6 | 1.3 | 13.7
| 2022-03-16 22:00 | 772.3 | 0 | 13.4 | 77.3 | 1.4 | 228.2
| 2022-03-16 23:00 | 771.7 | 0 | 13 | 81.8 | 1.9 | 227.8
17 | 2022-03-17 | 771.2 | 0 | 12.5 | 85.1 | 1.6 | 204.4
| 2022-03-17 01:00 | 770.8 | 0 | 11.6 | 90.9 | 1.5 | 220.7
| 2022-03-17 02:00 | 770.7 | 0 | 11 | 91.8 | 1.2 | 193.2
| 2022-03-17 03:00 | 770.5 | 0 | 10.8 | 89.7 | 1.6 | 216.5
| 2022-03-17 04:00 | 770.6 | 0 | 10.3 | 88.5 | 2 | 199.5
| 2022-03-17 05:00 | 770.7 | 0.2 | 10 | 86.9 | 2.3 | 189.9
| 2022-03-17 06:00 | 771.1 | 0 | 10.8 | 84.3 | 1.7 | 199.7
| 2022-03-17 07:00 | 771.3 | 0 | 14.1 | 71.2 | 1.3 | 225.2
| 2022-03-17 08:00 | 771.6 | 0 | 17.3 | 56.7 | 1.2 | 252
| 2022-03-17 09:00 | 771.2 | 0 | 18.7 | 51.3 | 1.6 | 68.4
| 2022-03-17 10:00 | 771.1 | 0 | 20.2 | 47 | 2.7 | 40.9
| 2022-03-17 11:00 | 770.7 | 0 | 20.9 | 46.4 | 3.6 | 45.1
| 2022-03-17 12:00 | 770.1 | 0 | 20.1 | 49.7 | 4.3 | 31
| 2022-03-17 13:00 | 769.6 | 0 | 20.5 | 48.4 | 4.5 | 28.5
| 2022-03-17 14:00 | 769.3 | 0 | 21.1 | 46.6 | 4 | 17.8
| 2022-03-17 15:00 | 769.2 | 0 | 20.5 | 44.1 | 3.2 | 356.2
| 2022-03-17 16:00 | 769.2 | 0 | 20 | 44 | 1.9 | 303.4
| 2022-03-17 17:00 | 769.3 | 0 | 18 | 53.6 | 3.9 | 34.8
| 2022-03-17 18:00 | 770.4 | 0 | 16.4 | 63.1 | 3.7 | 49.5
| 2022-03-17 19:00 | 771 | 0 | 15.1 | 69.2 | 3 | 43.3
| 2022-03-17 20:00 | 771.5 | 0 | 14 | 75.6 | 1.2 | 35.7
| 2022-03-17 21:00 | 771.7 | 0 | 13.3 | 79.1 | 1.7 | 212.3
| 2022-03-17 22:00 | 771.5 | 0 | 12.6 | 83.5 | 2.2 | 213.2
| 2022-03-17 23:00 | 771.1 | 0 | 12 | 85.9 | 2 | 207.1
18 | 2022-03-18 | 770.9 | 0 | 11.9 | 85.2 | 2.3 | 198.9
| 2022-03-18 01:00 | 770.6 | 0 | 11.5 | 82.9 | 2.3 | 208.7
| 2022-03-18 02:00 | 770.1 | 0 | 10.8 | 76.7 | 2.7 | 208.5
| 2022-03-18 03:00 | 769.7 | 0 | 10.9 | 72.4 | 2.6 | 208.5
| 2022-03-18 04:00 | 769.7 | 0 | 10.3 | 73.5 | 2.2 | 204.6
| 2022-03-18 05:00 | 770 | 0 | 10.2 | 73.3 | 2.4 | 201.4
| 2022-03-18 06:00 | 770.4 | 0 | 10.5 | 73.5 | 2 | 225.7
| 2022-03-18 07:00 | 770.7 | 0 | 14.6 | 57.9 | 1.8 | 221.6
| 2022-03-18 08:00 | 771 | 0 | 18.8 | 42 | 1 | 141
| 2022-03-18 09:00 | 770.6 | 0 | 19.6 | 39.9 | 2.5 | 34.6
| 2022-03-18 10:00 | 770.6 | 0 | 20.6 | 37.6 | 2.9 | 24.1
| 2022-03-18 11:00 | 770.4 | 0 | 21.6 | 37.8 | 3.7 | 40.9
| 2022-03-18 12:00 | 770 | 0 | 21.8 | 39.9 | 4.6 | 37
| 2022-03-18 13:00 | 769.6 | 0 | 21.8 | 41.4 | 4.5 | 36.5
| 2022-03-18 14:00 | 769.2 | 0 | 21.1 | 44 | 4.6 | 30.9
| 2022-03-18 15:00 | 768.9 | 0 | 21.6 | 44.2 | 3.3 | 15.5
| 2022-03-18 16:00 | 768.8 | 0 | 20 | 45.7 | 3.5 | 37.2
| 2022-03-18 17:00 | 769.2 | 0 | 19.1 | 43.4 | 4.1 | 33.9
| 2022-03-18 18:00 | 770.2 | 0 | 17 | 60.5 | 3.4 | 45.3
| 2022-03-18 19:00 | 771 | 0 | 15.6 | 69.3 | 1.6 | 23.8
| 2022-03-18 20:00 | 771.1 | 0 | 15 | 71.8 | 1.6 | 225.2
| 2022-03-18 21:00 | 771.3 | 0 | 14.4 | 74.2 | 2.2 | 212.3
| 2022-03-18 22:00 | 771 | 0 | 13.9 | 74.8 | 2.1 | 192.5
| 2022-03-18 23:00 | 770.8 | 0 | 13.5 | 74.7 | 1.3 | 225.3
19 | 2022-03-19 | 770.4 | 0 | 12.7 | 77.8 | 1.3 | 232.5
| 2022-03-19 01:00 | 769.9 | 0 | 12.1 | 80.1 | 1.6 | 205.4
| 2022-03-19 02:00 | 769.5 | 0 | 11.8 | 80.7 | 2 | 202.7
| 2022-03-19 03:00 | 769.2 | 0 | 11.6 | 79.8 | 2 | 202.3
| 2022-03-19 04:00 | 769.3 | 0 | 11.4 | 80 | 2 | 204.4
| 2022-03-19 05:00 | 769.8 | 0 | 11.3 | 80.5 | 1.8 | 213.5
| 2022-03-19 06:00 | 770.2 | 0 | 11.7 | 77.8 | 1.8 | 204.5
| 2022-03-19 07:00 | 770.5 | 0 | 15.1 | 65.2 | 0.9 | 229.7
| 2022-03-19 08:00 | 770.6 | 0 | 18 | 52.8 | 1.1 | 32.5
| 2022-03-19 09:00 | 770.2 | 0 | 19.3 | 49.1 | 1.9 | 38.9
| 2022-03-19 10:00 | 770.1 | 0 | 20.7 | 46.2 | 2.8 | 48.7
| 2022-03-19 11:00 | 769.9 | 0 | 22.2 | 43.9 | 4 | 36
| 2022-03-19 12:00 | 769.6 | 0 | 22.9 | 43.2 | 4.8 | 38.2
| 2022-03-19 13:00 | 769.3 | 0 | 22.6 | 42.4 | 5.4 | 36.2
| 2022-03-19 14:00 | 769 | 0 | 22 | 40.7 | 5.8 | 36.2
| 2022-03-19 15:00 | 769 | 0 | 21.6 | 37.9 | 5.4 | 37.3
| 2022-03-19 16:00 | 769.1 | 0 | 20.4 | 38.3 | 4.6 | 39.6
| 2022-03-19 17:00 | 769.3 | 0 | 18.9 | 42.2 | 3.7 | 45.4
| 2022-03-19 18:00 | 770.1 | 0 | 16.9 | 47.1 | 3.2 | 45
| 2022-03-19 19:00 | 770.9 | 0 | 15.2 | 52.5 | 2.8 | 41.7
| 2022-03-19 20:00 | 771.6 | 0 | 14.3 | 57.5 | 1.3 | 29.4
| 2022-03-19 21:00 | 771.8 | 0 | 14.5 | 56.2 | 0.6 | 329.6
| 2022-03-19 22:00 | 771.7 | 0 | 14.1 | 59.3 | 1.3 | 247.3
| 2022-03-19 23:00 | 771.4 | 0 | 13.4 | 63.6 | 2.1 | 215.6
20 | 2022-03-20 | 771 | 0 | 13 | 68.3 | 1.6 | 203.5
| 2022-03-20 01:00 | 770.5 | 0 | 12.3 | 71.8 | 1.7 | 208
| 2022-03-20 02:00 | 770.1 | 0 | 12.1 | 73.6 | 2.2 | 213.6
| 2022-03-20 03:00 | 769.7 | 0 | 12.3 | 71.7 | 2 | 193.6
| 2022-03-20 04:00 | 769.7 | 0 | 12.8 | 71.2 | 1.4 | 232.3
| 2022-03-20 05:00 | 770.1 | 0 | 12.9 | 71 | 1.7 | 211.6
| 2022-03-20 06:00 | 770.3 | 0 | 13.4 | 70.5 | 1.7 | 218.5
| 2022-03-20 07:00 | 770.4 | 0 | 15.3 | 61.9 | 2.4 | 220.1
| 2022-03-20 08:00 | 770.4 | 0 | 19.7 | 44.9 | 1.6 | 203.7
| 2022-03-20 09:00 | 770.2 | 0 | 20.4 | 42.7 | 2.6 | 40.9
| 2022-03-20 10:00 | 770.1 | 0 | 20.7 | 42.6 | 4.3 | 29.5
| 2022-03-20 11:00 | 769.8 | 0 | 21.1 | 39.7 | 4.5 | 42.9
| 2022-03-20 12:00 | 769.5 | 0 | 21.4 | 37.5 | 4.6 | 42.4
| 2022-03-20 13:00 | 769.1 | 0 | 21 | 37.8 | 4 | 40.3
| 2022-03-20 14:00 | 768.7 | 0 | 21.1 | 36.4 | 3.9 | 35.6
| 2022-03-20 15:00 | 768.4 | 0 | 21.1 | 34.3 | 4.5 | 38.2
| 2022-03-20 16:00 | 768.3 | 0 | 20 | 36.6 | 4.3 | 40.3
| 2022-03-20 17:00 | 768.9 | 0 | 17.9 | 39.1 | 4.6 | 49.6
| 2022-03-20 18:00 | 770.2 | 0 | 16.1 | 47 | 2.5 | 55
| 2022-03-20 19:00 | 771 | 0 | 15.4 | 48.5 | 1.3 | 26.9
| 2022-03-20 20:00 | 771.3 | 0 | 15.4 | 49.3 | 1 | 210.5
| 2022-03-20 21:00 | 771.7 | 0 | 15.4 | 52 | 0.7 | 43.2
| 2022-03-20 22:00 | 771.5 | 0 | 14.7 | 57.9 | 1.4 | 232.2
| 2022-03-20 23:00 | 771.1 | 0 | 14.2 | 63.8 | 2 | 215.6
21 | 2022-03-21 | 770.5 | 0 | 14.2 | 60.8 | 2.1 | 200.2
| 2022-03-21 01:00 | 770.2 | 0 | 14 | 62.7 | 1.2 | 221.4
| 2022-03-21 02:00 | 769.8 | 0 | 13.1 | 68.5 | 1.4 | 207.2
| 2022-03-21 03:00 | 769.6 | 0 | 12.2 | 75.6 | 1.4 | 216.9
| 2022-03-21 04:00 | 769.4 | 0 | 12.4 | 75.1 | 1.6 | 204.3
| 2022-03-21 05:00 | 769.7 | 0 | 12.5 | 72.7 | 1.8 | 196.8
| 2022-03-21 06:00 | 770.1 | 0 | 13 | 72.8 | 1.5 | 209.3
| 2022-03-21 07:00 | 770.4 | 0 | 16.7 | 56 | 2.2 | 218.6
| 2022-03-21 08:00 | 770.2 | 0 | 20.3 | 40.9 | 1.3 | 228.1
| 2022-03-21 09:00 | 769.9 | 0 | 21.5 | 39.4 | 2.4 | 32.8
| 2022-03-21 10:00 | 769.8 | 0 | 22 | 37.2 | 4.1 | 41.8
| 2022-03-21 11:00 | 769.4 | 0 | 23.2 | 31.8 | 5.3 | 41.8
| 2022-03-21 12:00 | 769.1 | 0 | 23.2 | 30.8 | 6.3 | 41
| 2022-03-21 13:00 | 768.8 | 0 | 23.3 | 31.5 | 5.8 | 38.8
| 2022-03-21 14:00 | 768.7 | 0 | 23.1 | 31.9 | 5.3 | 39.2
| 2022-03-21 15:00 | 768.5 | 0 | 22.7 | 32 | 4.7 | 33.7
| 2022-03-21 16:00 | 768.6 | 0 | 21.7 | 33.7 | 5.1 | 34.4
| 2022-03-21 17:00 | 768.8 | 0 | 19.1 | 38.9 | 4.7 | 41.2
| 2022-03-21 18:00 | 769.3 | 0 | 16.6 | 47.4 | 3 | 53.9
| 2022-03-21 19:00 | 770 | 0 | 15.4 | 53.7 | 1.7 | 33.1
| 2022-03-21 20:00 | 770.5 | 0 | 15.3 | 53.8 | 0.9 | 347
| 2022-03-21 21:00 | 770.6 | 0 | 15.9 | 51.7 | 1.4 | 220.3
| 2022-03-21 22:00 | 770.5 | 0 | 15.9 | 52.4 | 1 | 220.5
| 2022-03-21 23:00 | 770.3 | 0 | 14.7 | 60.8 | 1.6 | 49
22 | 2022-03-22 | 769.9 | 0 | 14.5 | 60.6 | 0.8 | 71.3
| 2022-03-22 01:00 | 769.3 | 0 | 13.7 | 64.1 | 0.7 | 300.7
| 2022-03-22 02:00 | 768.7 | 0 | 13.2 | 67.6 | 1.5 | 219.4
| 2022-03-22 03:00 | 768.3 | 0 | 12.6 | 72.9 | 1.7 | 209.5
| 2022-03-22 04:00 | 768.3 | 0 | 12.1 | 73.6 | 2.2 | 213.4
| 2022-03-22 05:00 | 768.6 | 0 | 12 | 72.5 | 2.3 | 195.1
| 2022-03-22 06:00 | 768.8 | 0 | 12.6 | 69.3 | 1.9 | 194.5
| 2022-03-22 07:00 | 769.2 | 0 | 16.7 | 53.5 | 1 | 217.2
| 2022-03-22 08:00 | 769.2 | 0 | 18.9 | 45 | 1.1 | 27.2
| 2022-03-22 09:00 | 768.9 | 0 | 20 | 43.7 | 2.9 | 36.8
| 2022-03-22 10:00 | 768.8 | 0 | 21.2 | 37.6 | 3.9 | 42.2
| 2022-03-22 11:00 | 768.6 | 0 | 22.5 | 33.9 | 4.4 | 44.9
| 2022-03-22 12:00 | 768.2 | 0 | 22.9 | 33.6 | 5.8 | 39.7
| 2022-03-22 13:00 | 767.9 | 0 | 22.7 | 33 | 6.1 | 39.4
| 2022-03-22 14:00 | 767.8 | 0 | 22.6 | 32.9 | 5.7 | 39.7
| 2022-03-22 15:00 | 767.7 | 0 | 21.9 | 36.1 | 5.3 | 39.8
| 2022-03-22 16:00 | 767.8 | 0 | 20.6 | 39.3 | 5.3 | 39.5
| 2022-03-22 17:00 | 768.2 | 0 | 18.1 | 46.9 | 4.3 | 47.4
| 2022-03-22 18:00 | 769 | 0 | 16.2 | 54.5 | 2.9 | 44.4
| 2022-03-22 19:00 | 769.8 | 0 | 15.1 | 58.5 | 2.1 | 39.7
| 2022-03-22 20:00 | 770.1 | 0 | 14.3 | 60.5 | 1.5 | 35.9
| 2022-03-22 21:00 | 770.4 | 0 | 14 | 61.8 | 0.9 | 328.2
| 2022-03-22 22:00 | 770.5 | 0 | 14.1 | 62.1 | 0.7 | 172.9
| 2022-03-22 23:00 | 770.2 | 0 | 13.4 | 67.1 | 1.5 | 233.2
23 | 2022-03-23 | 769.9 | 0 | 12.9 | 71 | 1.7 | 208.9
| 2022-03-23 01:00 | 769.4 | 0 | 12.6 | 73 | 1.8 | 210.2
| 2022-03-23 02:00 | 769 | 0 | 12.2 | 74.7 | 1.8 | 203.7
| 2022-03-23 03:00 | 768.8 | 0 | 12.2 | 74.7 | 1.9 | 204.4
| 2022-03-23 04:00 | 768.7 | 0 | 11.9 | 74 | 2.3 | 200.9
| 2022-03-23 05:00 | 769.1 | 0 | 11.6 | 75.5 | 1.5 | 215.7
| 2022-03-23 06:00 | 769.4 | 0 | 12.1 | 72.8 | 2.1 | 205
| 2022-03-23 07:00 | 769.8 | 0 | 16.4 | 56.4 | 1.7 | 219.3
| 2022-03-23 08:00 | 769.6 | 0 | 20 | 42.7 | 1.3 | 24.4
| 2022-03-23 09:00 | 769.4 | 0 | 20.5 | 42.8 | 3.5 | 37.7
| 2022-03-23 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2022-03-23 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
CA : Calibración del equipo Grimm EDM 180, se desmonto para su calibración el día 23 de marzo a las 09:00 horas

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)