## PM10_CA_UCH_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad de producción Cerro Verde S.A.A., en los distritos de Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, junio de 2022.
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-UCH-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0011-6-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20148
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | 56.4 | 89.8 | 13.2 | 48.9 | 101.4 | 26.6 | 1.2 | 77 | 130 | 63.3 | IE | IE | IE | 107.7 | 101 | 31.8 | 2.8 | 2.6 | 6.2 | 86.6 | 86.6 | 38.5 | 133.5 | 36.7 | 139.9 | 94.6 | 135.8 | 22.6 | 110.8 | 58.6
1:00 | 36.1 | 79.7 | 8.5 | 35.7 | 96.9 | 14.9 | 1.4 | 86.2 | 158.9 | 35.7 | IE | IE | IE | 86.8 | 84.9 | 31.9 | 0.9 | 2.1 | 5.7 | 82.6 | 64.2 | 21.4 | 73.5 | 14.6 | 169.4 | 54.4 | 204.8 | 24.2 | 113.5 | 90.4
2:00 | 12.9 | 50.9 | 5.2 | 182.9 | 86.4 | 23 | 1.5 | 115.7 | 144.5 | 17.5 | IE | IE | IE | 169.4 | 28.2 | 17.4 | 0.7 | 2.1 | 6.5 | 63 | 36.7 | 7.9 | 66.3 | 2.5 | 44.4 | 43.2 | 92.1 | 13.2 | 85.3 | 103
3:00 | 39 | 16.5 | 62.9 | 41 | 75.7 | 14.5 | 70.4 | 117.6 | 43.1 | IE | IE | IE | IE | 47.3 | 46.2 | 59.1 | 0.9 | 1.9 | 7.1 | 114.9 | 45.3 | 3.5 | 51.6 | 20.8 | 13.5 | 32.1 | 50.1 | 111.9 | 92.8 | 53.3
4:00 | 6.4 | 8.7 | 294.9 | 43.7 | 71.6 | 10 | 62.5 | 110.8 | 16.4 | IE | IE | IE | IE | 44 | 24 | 71.5 | 2.4 | 2.1 | 7.3 | 87.4 | 70.9 | 106.7 | 33.4 | 14.1 | 5.5 | 31.8 | 29.2 | 74.1 | 122.8 | 85.3
5:00 | 7.7 | 8.8 | 54.7 | 83.4 | 69.1 | 55.1 | 27 | 77.8 | 25.4 | IE | IE | IE | IE | 37.2 | 12.3 | 110.6 | 1.2 | 2.3 | 12.2 | 161.4 | 72.6 | 208.7 | 267.2 | 34.5 | 66.3 | 29 | 143.1 | 86.7 | 111.7 | 99.8
6:00 | 2 | 39 | 9.7 | 271.2 | 91.6 | 100.1 | 13.1 | 79.8 | 30.8 | IE | IE | IE | IE | 73.2 | 12.9 | 23.3 | 2.7 | 17.3 | 27.8 | 179.3 | 96.4 | 86.2 | 143.8 | 7.8 | 27.1 | 44.9 | 191.1 | 50.6 | 72.3 | 66.4
7:00 | 3.2 | 29.8 | 6.8 | 122.8 | 52.4 | 42.6 | 19.6 | 92.9 | 50 | IE | IE | IE | IE | 144.8 | 100 | 108.9 | 25.7 | 38.8 | 29 | 156 | 38.3 | 43.8 | 42.4 | 3.6 | 48.9 | 78.1 | 190.3 | 62.5 | 44.2 | 82.4
8:00 | 4.5 | 34.8 | 7.3 | 29.1 | 25.9 | 59.3 | 27.4 | 214.2 | 90.4 | IE | IE | IE | 74.5 | 291.7 | 227.4 | 97.6 | 125.3 | 51.8 | 16 | 109.9 | 10.2 | 48.5 | 117.8 | 4.6 | 68.5 | 148 | 98.2 | 67.2 | 41.3 | 79.3
9:00 | 27.9 | 29.7 | 26.8 | 15 | 5.4 | 24 | 22.3 | 123 | 30.6 | IE | IE | IE | 29.8 | 128.5 | 57.5 | 39.5 | 27.5 | 29.3 | 25.9 | 54.6 | 2.4 | 26.6 | 46.8 | 20.4 | 37.6 | 72.1 | 37.1 | 23.7 | 105.1 | 66.1
10:00 | 35.4 | 71.6 | 19.7 | 8.8 | 20.5 | 39.8 | 20.9 | 34.8 | 30.2 | IE | IE | IE | 41.2 | 38.8 | 41 | 30.9 | 43.4 | 19.4 | 13.8 | 46.1 | 32.7 | 29.2 | 70.5 | 32.2 | 18 | 66.3 | 41.3 | 50.8 | 129.8 | 71.3
11:00 | 46.2 | 45 | 16.6 | 25.2 | 32.4 | 23.9 | 24.4 | 20.5 | 22.3 | IE | IE | IE | 31.2 | 30.5 | 77.3 | 32.1 | 12 | 16.6 | 10.9 | 50.5 | 14.8 | 41.5 | 60.5 | 21.9 | 39 | 42.1 | 32.9 | 66.9 | 107.2 | 78.7
12:00 | 25.3 | 26.6 | 6.6 | 17.6 | 21.1 | 24.3 | 24.2 | 33.6 | 24.7 | IE | IE | IE | 41.6 | 26.1 | 57.6 | 45.9 | 13.7 | 11.1 | 12.4 | 39.8 | 43 | 50.3 | 53.5 | 49.3 | 36.2 | 28.3 | 37.7 | 41.4 | 75.4 | 61.9
13:00 | 27.8 | 24 | 16.7 | 28.7 | 21.8 | 12.3 | 18.6 | 31.6 | 69 | IE | IE | IE | 21 | 16.1 | 94.7 | 50.7 | 15.2 | 8.5 | 17.5 | 46.4 | 18.7 | 14.6 | 35.2 | 29.3 | 48.2 | 29 | 68.8 | 52.6 | 45.7 | 44.6
14:00 | 16.8 | 11.4 | 13 | 22.2 | 28.6 | 13.2 | 31 | 24.4 | 24.6 | IE | IE | IE | 17.2 | 15.7 | 21.1 | 37.1 | 9.7 | 7 | 16.9 | 30 | 14.8 | 10 | 17 | 32.4 | 39.6 | 39.4 | 25.5 | 63.3 | 66.1 | 24.1
15:00 | 8.7 | 7.4 | 8.2 | 12.2 | 25.6 | 19.2 | 15.8 | 46.8 | 13.6 | IE | IE | IE | 18.3 | 12.8 | 18 | 28.1 | 5.1 | 4.6 | 18.5 | 27.4 | 15.1 | 12.8 | 13.3 | 9.9 | 25.9 | 19.3 | 25.8 | 127 | 61.1 | 29.3
16:00 | 21.3 | 45.5 | 6.8 | 9.4 | 19.6 | 12.3 | 31 | 50 | 11.4 | IE | IE | IE | 16.4 | 7.8 | 56.9 | 20.6 | 2.6 | 4.2 | 16.2 | 53.9 | 45.9 | 20.5 | 43.9 | 11.6 | 15.9 | 13.6 | 38.4 | 231.6 | 55.3 | 40.5
17:00 | 8.5 | 47.2 | 4.6 | 9.6 | 20.1 | 9.6 | 35.2 | 58.8 | 38 | IE | IE | IE | 18.5 | 31 | 74.7 | 8.2 | 28.3 | 6.2 | 14.9 | 32.7 | 45.2 | 44 | 83 | 22.2 | 19.4 | 19.2 | 28 | 262 | 53.7 | 36.1
18:00 | 2.6 | 36.2 | 9 | 12.9 | 18 | 6.5 | 20 | 41.6 | 61.2 | IE | IE | IE | 20.3 | 39.2 | 48 | 9.2 | 17 | 37.8 | 13 | 43.9 | 36.2 | 27.5 | 73.2 | 41.9 | 27.5 | 37.4 | 125.7 | 272.9 | 64.2 | 49.4
19:00 | 59 | 32.9 | 5.2 | 11.9 | 42.9 | 1.6 | 3.9 | 52 | 3.4 | IE | IE | IE | 33.5 | 16.6 | 14.8 | 236.5 | 2.6 | 160.7 | 18.1 | 183.2 | 54.9 | 60.7 | 95.6 | 25 | 201.8 | 83.6 | 191 | 447 | 43.6 | 45.5
20:00 | 54.2 | 9.5 | 6.3 | 28.7 | 41.1 | 1 | 6.4 | 54 | 276.8 | IE | IE | IE | 134.4 | 69.6 | 113.1 | 63.6 | 2.1 | 16.8 | 36.8 | 122.9 | 67.6 | 217.6 | 256.5 | 5.1 | 87.2 | 36.7 | 139.5 | 218.2 | 61.7 | 76
21:00 | 2.5 | 30.8 | 144.6 | 43.5 | 126.5 | 0.7 | 116.3 | 142.7 | 276.3 | IE | IE | IE | 50 | 160.5 | 174.1 | 62.4 | 5.8 | 23.3 | 62.8 | 81.3 | 110.7 | 153.3 | 181.7 | 6.1 | 69.4 | 17.4 | 162.5 | 227.2 | 95.3 | 83.6
22:00 | 2.1 | 44.4 | 84 | 104.1 | 57.3 | 0.9 | 128.8 | 112.2 | 80.1 | IE | IE | IE | 74.1 | 189.8 | 43.4 | 33.6 | 2.1 | 8.2 | 42.8 | 97 | 59.5 | 86.2 | 58.9 | 8.4 | 233.8 | 19.3 | 137.4 | 204.3 | 75.3 | 47.1
23:00 | 28.8 | 31.4 | 67.2 | 70.6 | 41.8 | 0.7 | 56 | 84.7 | 49 | IE | IE | IE | 277.1 | 215.1 | 43.8 | 17.1 | 4 | 7.4 | 41.6 | 194.2 | 17.4 | 214.2 | 43.9 | 24.5 | 133.1 | 232.6 | 96.2 | 164.2 | 73.7 | 41.3
Promedio de PM₁₀ en 24 h | 22.3 | 35.5 | 37.4 | 53.3 | 49.7 | 22.3 | 32.5 | 78.4 | 70.9 | IE | IE | IE | ID | 83.3 | 65.5 | 52.8 | 14.7 | 20.1 | 20 | 89.4 | 45.8 | 65.6 | 86 | 20 | 67.3 | 54.7 | 96.8 | 123.6 | 79.5 | 63.1 | 78.8
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
IE : | Interrupción eléctrica | [21 empty] | 447
ID | : Insuficiencia de datos

## PM25_CA_UCH_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad de producción Cerro Verde S.A.A., en los distritos de Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, junio de 2022.
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-UCH-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0011-6-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20148
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | 8 | 9.9 | 3.5 | 7.8 | 16.4 | 5.3 | 0.7 | 12.1 | 21.7 | 10.9 | IE | IE | IE | 11.8 | 13.8 | 5.7 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 13.6 | 13.9 | 7 | 14.1 | 6.1 | 17.4 | 11.8 | 18.2 | 5.7 | 23.3 | 11.5
1:00 | 5.8 | 10 | 2.3 | 6.5 | 14.6 | 4 | 0.8 | 11.8 | 20.7 | 7.5 | IE | IE | IE | 10.8 | 11.4 | 5.7 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 12.2 | 12.3 | 5.4 | 8.3 | 3.1 | 25.5 | 7.2 | 28.2 | 6 | 24.9 | 15.9
2:00 | 2.9 | 6.8 | 1.6 | 22.6 | 13.9 | 5.4 | 0.8 | 15.2 | 18.6 | 3.5 | IE | IE | IE | 18.1 | 6 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | 3.5 | 9.3 | 9.4 | 2.4 | 8.5 | 1 | 10.2 | 6.2 | 18 | 3.6 | 22.2 | 17.2
3:00 | 6.5 | 3.2 | 8.2 | 7.2 | 12.4 | 4 | 11.5 | 14.8 | 7.4 | IE | IE | IE | IE | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 0.6 | 1.4 | 3.6 | 14.3 | 8.6 | 1.5 | 7.9 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 11.2 | 18 | 24.5 | 12.3
4:00 | 1.7 | 2.5 | 37.4 | 8.3 | 11.5 | 3.5 | 11.3 | 13 | 3.9 | IE | IE | IE | IE | 4.9 | 4.7 | 10.9 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 13.8 | 8.9 | 12.1 | 6 | 2.8 | 2 | 5.7 | 8.1 | 12.6 | 24.5 | 15.6
5:00 | 1.7 | 2.7 | 9.1 | 12.7 | 10.9 | 10.6 | 5.2 | 9 | 4.9 | IE | IE | IE | IE | 5.4 | 3.2 | 13.2 | 0.9 | 1.6 | 3.8 | 21.5 | 8.3 | 26.4 | 30.9 | 5.8 | 8.8 | 5.4 | 22.3 | 13.1 | 23.8 | 16.8
6:00 | 0.9 | 5.4 | 2.6 | 37.1 | 12.8 | 18.2 | 3 | 8.6 | 5.2 | IE | IE | IE | IE | 7.7 | 3.3 | 4.4 | 1.1 | 3.3 | 5.7 | 19.8 | 12.1 | 13.2 | 18.4 | 2.1 | 4.9 | 7.2 | 27.6 | 8.9 | 14.1 | 11.4
7:00 | 1.2 | 4.8 | 2.2 | 19 | 10.4 | 8.2 | 3.7 | 10.5 | 6 | IE | IE | IE | IE | 15.8 | 11.6 | 12.3 | 3.5 | 5.4 | 5.6 | 17.6 | 4.9 | 7.5 | 5.9 | 1.3 | 7.6 | 19.7 | 23.6 | 10.4 | 9.3 | 10.3
8:00 | 1.3 | 5.7 | 1.9 | 5 | 5.7 | 7.9 | 4.7 | 21.6 | 9.7 | IE | IE | IE | 9.3 | 31.3 | 27.9 | 12 | 15.1 | 6.4 | 3.7 | 13.6 | 2.1 | 7.8 | 12.8 | 1.5 | 9.6 | 21.2 | 14.3 | 9.3 | 8.2 | 10.4
9:00 | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 2.9 | 2 | 5.1 | 3.5 | 11.7 | 4.2 | IE | IE | IE | 4.4 | 13.8 | 8.1 | 6.4 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 7.9 | 1 | 4.9 | 6.2 | 4.4 | 6.5 | 11.2 | 7.9 | 4.2 | 21.8 | 11.4
10:00 | 6.8 | 11.1 | 2.9 | 2 | 4.3 | 6.8 | 3.9 | 5.4 | 4.1 | IE | IE | IE | 6 | 6.1 | 6.8 | 8.1 | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 7.9 | 5.2 | 4.7 | 10.9 | 6.2 | 4.7 | 9.2 | 8 | 8.1 | 29.5 | 13.4
11:00 | 9.7 | 7.1 | 2.1 | 4.1 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | IE | IE | IE | 5.1 | 4.6 | 13.7 | 8.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 8.2 | 2.8 | 6 | 8.6 | 4.2 | 8.4 | 8.1 | 7.1 | 10.6 | 22 | 15
12:00 | 6.1 | 4 | 1.4 | 3.6 | 7.6 | 5.8 | 4.4 | 8.1 | 5 | IE | IE | IE | 6.1 | 5.3 | 11.1 | 10.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 8.1 | 6.8 | 8.3 | 5.6 | 8 | 8.1 | 16.5 | 16.3
13:00 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 5.3 | 8 | 3.8 | 3.5 | 7.5 | 9.2 | IE | IE | IE | 4.3 | 4.1 | 21.8 | 12.3 | 2.7 | 2.2 | 4.5 | 9.1 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 4.7 | 11.1 | 5 | 13.4 | 9.4 | 11.2 | 11.1
14:00 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 5.6 | 9.3 | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | IE | IE | IE | 3.6 | 3.2 | 6.1 | 11.3 | 2.5 | 2.3 | 5 | 8.1 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 12.1 | 11.8 | 6
15:00 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 4 | 10.6 | 4.8 | 4.7 | 18.3 | 2.9 | IE | IE | IE | 4.3 | 3 | 5.9 | 8.5 | 2 | 2.1 | 5.5 | 9.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 25.3 | 11.8 | 6.5
16:00 | 5.7 | 8.1 | 2.5 | 3.9 | 9.4 | 3.6 | 6.8 | 12.3 | 3 | IE | IE | IE | 4.2 | 2.5 | 11.9 | 6.8 | 1.7 | 2 | 5.7 | 14.1 | 8.4 | 4.5 | 9.7 | 3.9 | 4.9 | 4.6 | 10.1 | 46 | 11.6 | 7.9
17:00 | 3.4 | 8.6 | 2.6 | 4.4 | 9 | 3.9 | 7.2 | 13.1 | 7.8 | IE | IE | IE | 4.7 | 7.8 | 14.8 | 2.7 | 5.8 | 2.7 | 5.2 | 11.6 | 10 | 8.4 | 15.4 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 8.2 | 56.1 | 11.6 | 8.2
18:00 | 1.5 | 7.4 | 3.2 | 6.2 | 7.8 | 3 | 4.5 | 12.1 | 4.3 | IE | IE | IE | 5.4 | 9.2 | 11.1 | 3 | 4.1 | 6.6 | 4.6 | 13.1 | 8.5 | 7.7 | 13.1 | 8.5 | 5.9 | 11.2 | 18.2 | 54.2 | 12.7 | 9.4
19:00 | 7.3 | 7.1 | 2.5 | 4.7 | 8.5 | 1.1 | 1.7 | 11.4 | 2 | IE | IE | IE | 5.7 | 3.9 | 5.4 | 24.1 | 1.4 | 17.6 | 5.7 | 24.8 | 11.1 | 9 | 14.1 | 6 | 20.9 | 11.6 | 29.3 | 74.5 | 10.5 | 9
20:00 | 7.1 | 3.3 | 3 | 6.1 | 10.4 | 0.7 | 2.3 | 11.1 | 27.8 | IE | IE | IE | 17 | 8.8 | 16.1 | 7.9 | 1.4 | 3.2 | 7.9 | 15.6 | 11.9 | 24.1 | 30.1 | 1.9 | 10.6 | 7.6 | 22 | 34.4 | 10.6 | 11.5
21:00 | 1.2 | 5.4 | 18 | 8.1 | 24.7 | 0.5 | 16.6 | 17.2 | 33.2 | IE | IE | IE | 8.5 | 21 | 24.2 | 7.7 | 2 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 15.6 | 21.2 | 29 | 2.2 | 9 | 5 | 22 | 33.4 | 15.4 | 12.4
22:00 | 1.1 | 7.5 | 11.3 | 15.7 | 10.7 | 0.7 | 16.4 | 16.7 | 11.9 | IE | IE | IE | 10.7 | 24.7 | 9.7 | 5.7 | 1.4 | 2.4 | 8.6 | 12.2 | 9.7 | 11.8 | 10.3 | 2 | 25.1 | 5.5 | 19.5 | 33.9 | 13 | 8.8
23:00 | 3.7 | 5.8 | 10.3 | 12.6 | 7.2 | 0.6 | 9 | 16 | 7.5 | IE | IE | IE | 30.5 | 26.8 | 7.3 | 3.7 | 1.8 | 2.7 | 8.1 | 21.1 | 3.7 | 24.2 | 7.3 | 3.8 | 16 | 24.5 | 14.9 | 35.7 | 13.6 | 8.8
Promedio de PM2,5 en 24 h | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 9 | 10.3 | 4.8 | 5.7 | 12 | 9.5 | IE | IE | IE | ID | 10.7 | 11 | 8.5 | 2.8 | 3.6 | 5 | 13.2 | 7.7 | 9.4 | 12 | 3.9 | 10.1 | 9.2 | 15.6 | 22.2 | 16.6 | 11.5 | 22.8
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
IE : | Interrupción eléctrica
ID | : Insuficiencia de datos

## MET_CA_UCH_01
Tabla 3.3. Datos horarios Meteorológicos
| TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad de producción Cerro Verde S.A.A., en los distritos de Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, junio de 2022.
| ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-UCH-01 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0011-6-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
| EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
| MODELO: | DNB105.2 DQA251 DMA975 DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21020365/21005923 2140113/3000833 21020252 21020279
| FECHA Y HORA | Presión atmosférica (hPa) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
1 | 2022-05-01 | 568.6 | 0.4 | MA | MA | 2.4 | 159.3
| 2022-05-01 01:00 | 568.1 | 0.2 | MA | MA | 3.6 | 164.5
| 2022-05-01 02:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 3.7 | 167.4
| 2022-05-01 03:00 | 567.7 | 0.6 | MA | MA | 3.5 | 171.8
| 2022-05-01 04:00 | 567.9 | 0.2 | MA | MA | 3.1 | 162.8
| 2022-05-01 05:00 | 568.1 | 0.4 | MA | MA | 3 | 152.8
| 2022-05-01 06:00 | 568.4 | 0.4 | MA | MA | 4 | 157.1
| 2022-05-01 07:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 2.5 | 153.8
| 2022-05-01 08:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 1.3 | 239.1
| 2022-05-01 09:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 2.7 | 267.9
| 2022-05-01 10:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3.6 | 295.8
| 2022-05-01 11:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 5.3 | 311.8
| 2022-05-01 12:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 4.4 | 259.1
| 2022-05-01 13:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 4 | 292.7
| 2022-05-01 14:00 | ID | 0 | MA | MA | 3.8 | 261.3
| 2022-05-01 15:00 | 568.3 | 0.2 | MA | MA | 2.8 | 218.4
| 2022-05-01 16:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 2.6 | 237.2
| 2022-05-01 17:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3 | 178.8
| 2022-05-01 18:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 2.2 | 144.9
| 2022-05-01 19:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 2.5 | 160.6
| 2022-05-01 20:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 3.9 | 157.9
| 2022-05-01 21:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 4.4 | 164
| 2022-05-01 22:00 | 569 | 0 | MA | MA | 3.1 | 168.5
| 2022-05-01 23:00 | 568.9 | 0.4 | MA | MA | 1.2 | 176.6
2 | 2022-05-02 | 568.5 | 0.2 | MA | MA | 1.4 | 146.8
| 2022-05-02 01:00 | 568.2 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 160
| 2022-05-02 02:00 | 568 | 0 | MA | MA | 1.4 | 157.9
| 2022-05-02 03:00 | 567.8 | 0.2 | MA | MA | 1.1 | 157.5
| 2022-05-02 04:00 | 567.9 | 0.2 | MA | MA | 2.4 | 165
| 2022-05-02 05:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 2 | 215.3
| 2022-05-02 06:00 | 568.5 | 0.2 | MA | MA | 1.4 | 133.6
| 2022-05-02 07:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 1.4 | 212.1
| 2022-05-02 08:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 1.8 | 349.1
| 2022-05-02 09:00 | 569 | 0 | MA | MA | 1.8 | 266
| 2022-05-02 10:00 | 569 | 0 | MA | MA | 3.6 | 297.9
| 2022-05-02 11:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 3.4 | 300.3
| 2022-05-02 12:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 4.1 | 317.4
| 2022-05-02 13:00 | 568.3 | 0.2 | MA | MA | 5.1 | 316.2
| 2022-05-02 14:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 4.3 | 309.7
| 2022-05-02 15:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 4.1 | 306.3
| 2022-05-02 16:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 3.4 | 304.3
| 2022-05-02 17:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 2.3 | 315.3
| 2022-05-02 18:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 1.6 | 276.8
| 2022-05-02 19:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 165.5
| 2022-05-02 20:00 | 570.3 | 0.2 | MA | MA | 2.1 | 166.2
| 2022-05-02 21:00 | 570.3 | 0.2 | MA | MA | 1.2 | 148.7
| 2022-05-02 22:00 | 570.3 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 147
| 2022-05-02 23:00 | 570.2 | 0.4 | MA | MA | 1.9 | 157.6
3 | 2022-05-03 | 570 | 0.2 | MA | MA | 1.9 | 163.6
| 2022-05-03 01:00 | 569.8 | 0.2 | MA | MA | 2.8 | 160
| 2022-05-03 02:00 | 569.5 | 0.2 | MA | MA | 2.4 | 158.8
| 2022-05-03 03:00 | 569.4 | 0.2 | MA | MA | 2.2 | 156.5
| 2022-05-03 04:00 | 569.2 | 0.4 | MA | MA | 2.4 | 158.9
| 2022-05-03 05:00 | 569.1 | 0.2 | MA | MA | 2.5 | 181.6
| 2022-05-03 06:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 3.8 | 192.4
| 2022-05-03 07:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 1.3 | 132.8
| 2022-05-03 08:00 | 569.9 | 0 | MA | MA | 1.9 | 198.8
| 2022-05-03 09:00 | 569.9 | 0 | MA | MA | 1.8 | 262.2
| 2022-05-03 10:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 3.3 | 283.9
| 2022-05-03 11:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 3.1 | 275.2
| 2022-05-03 12:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 3.2 | 263.3
| 2022-05-03 13:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 4.1 | 314.1
| 2022-05-03 14:00 | 568.5 | 0.2 | MA | MA | 2.9 | 289.4
| 2022-05-03 15:00 | 568.4 | 0.2 | MA | MA | 2.7 | 219.2
| 2022-05-03 16:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 3.3 | 278.5
| 2022-05-03 17:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3.3 | 218
| 2022-05-03 18:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 3.1 | 186.6
| 2022-05-03 19:00 | 569.5 | 0.4 | MA | MA | 1.6 | 196.8
| 2022-05-03 20:00 | 569.6 | 0.4 | MA | MA | 1.5 | 202.6
| 2022-05-03 21:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 2.5 | 99.3
| 2022-05-03 22:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 2.9 | 221.8
| 2022-05-03 23:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 2.5 | 184.4
4 | 2022-05-04 | 569.6 | 0.2 | MA | MA | 1.7 | 180.1
| 2022-05-04 01:00 | 569.4 | 0.4 | MA | MA | 1.9 | 165.5
| 2022-05-04 02:00 | 569.2 | 0.4 | MA | MA | 1.4 | 234.3
| 2022-05-04 03:00 | 569 | 0.2 | MA | MA | 2.5 | 193.9
| 2022-05-04 04:00 | 569 | 0.4 | MA | MA | 2 | 164.3
| 2022-05-04 05:00 | 569.1 | 0.4 | MA | MA | 1.5 | 118.7
| 2022-05-04 06:00 | 569.2 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 50.2
| 2022-05-04 07:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 3.6 | 199.8
| 2022-05-04 08:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 5.8 | 197.3
| 2022-05-04 09:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 4 | 216.8
| 2022-05-04 10:00 | 570 | 0 | MA | MA | 2.5 | 262.7
| 2022-05-04 11:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 4.6 | 301.6
| 2022-05-04 12:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 3.9 | 275.4
| 2022-05-04 13:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 4.1 | 288.7
| 2022-05-04 14:00 | 569.1 | 0.2 | MA | MA | 3.6 | 275.3
| 2022-05-04 15:00 | 569 | 0 | MA | MA | 4 | 306.3
| 2022-05-04 16:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 4.4 | 320.9
| 2022-05-04 17:00 | 570 | 0 | MA | MA | 3.1 | 322.7
| 2022-05-04 18:00 | 570.3 | 0.2 | MA | MA | 0.9 | 348.6
| 2022-05-04 19:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 1.1 | 139.7
| 2022-05-04 20:00 | 570.5 | 0.2 | MA | MA | 0.9 | 133.8
| 2022-05-04 21:00 | 570.6 | 0 | MA | MA | 1.2 | 108.6
| 2022-05-04 22:00 | 570.4 | 0 | MA | MA | 2.2 | 93.4
| 2022-05-04 23:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 1.3 | 82.3
5 | 2022-05-05 | 570.4 | 0 | MA | MA | 1.5 | 88.2
| 2022-05-05 01:00 | 570.2 | 0 | MA | MA | 1.3 | 120.1
| 2022-05-05 02:00 | 570 | 0 | MA | MA | 0.8 | 167.3
| 2022-05-05 03:00 | 569.9 | 0 | MA | MA | 1.1 | 276.9
| 2022-05-05 04:00 | 570 | 0 | MA | MA | 0.6 | 145.8
| 2022-05-05 05:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 1.2 | 143.8
| 2022-05-05 06:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 1.5 | 196.8
| 2022-05-05 07:00 | 570.6 | 0 | MA | MA | 1.3 | 158.9
| 2022-05-05 08:00 | 570.9 | 0 | MA | MA | 0.8 | 80.6
| 2022-05-05 09:00 | 570.6 | 0 | MA | MA | 1.8 | 320.3
| 2022-05-05 10:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 3.2 | 302.3
| 2022-05-05 11:00 | 569.9 | 0 | MA | MA | 5.1 | 326.6
| 2022-05-05 12:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 4.6 | 311.3
| 2022-05-05 13:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 4.3 | 305.5
| 2022-05-05 14:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 4.5 | 307.9
| 2022-05-05 15:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 4.6 | 299.1
| 2022-05-05 16:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 2.9 | 336.7
| 2022-05-05 17:00 | 569.8 | 0 | MA | MA | 3.1 | 357.5
| 2022-05-05 18:00 | 570 | 0 | MA | MA | 2.5 | 48.5
| 2022-05-05 19:00 | 570.2 | 0 | MA | MA | 1.8 | 72.9
| 2022-05-05 20:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 1.4 | 236.5
| 2022-05-05 21:00 | 570 | 0 | MA | MA | 1.4 | 156.8
| 2022-05-05 22:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 1.1 | 131.9
| 2022-05-05 23:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 1.4 | 151.5
6 | 2022-05-06 | 569.2 | 0 | MA | MA | 1.6 | 163.6
| 2022-05-06 01:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 1.7 | 234.2
| 2022-05-06 02:00 | 568.6 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 170.9
| 2022-05-06 03:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 2.3 | 199.7
| 2022-05-06 04:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 1.5 | 151.1
| 2022-05-06 05:00 | 568.3 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 150.1
| 2022-05-06 06:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 2.6 | 87.4
| 2022-05-06 07:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 2.2 | 55.9
| 2022-05-06 08:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 2.8 | 70.6
| 2022-05-06 09:00 | 568.6 | 0.2 | MA | MA | 2.2 | 320.7
| 2022-05-06 10:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 3.4 | 287.5
| 2022-05-06 11:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 3.8 | 306.4
| 2022-05-06 12:00 | 568 | 0.8 | MA | MA | 4.4 | 305
| 2022-05-06 13:00 | 567.7 | 1.4 | MA | MA | 4.2 | 301.6
| 2022-05-06 14:00 | 567.4 | 0 | MA | MA | 5.4 | 313.5
| 2022-05-06 15:00 | 567.5 | 0 | MA | MA | 5.2 | 311.1
| 2022-05-06 16:00 | 567.6 | 0 | MA | MA | 4.3 | 313.5
| 2022-05-06 17:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 2.3 | 316.3
| 2022-05-06 18:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 1.4 | 162.4
| 2022-05-06 19:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 1.6 | 174.3
| 2022-05-06 20:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 2.5 | 160.6
| 2022-05-06 21:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 1.5 | 152.7
| 2022-05-06 22:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 2.1 | 166.1
| 2022-05-06 23:00 | 568.6 | 0.2 | MA | MA | 2 | 164.6
7 | 2022-05-07 | 568.3 | 0 | MA | MA | 2.1 | 155.6
| 2022-05-07 01:00 | 568 | 0.2 | MA | MA | 2.2 | 159.6
| 2022-05-07 02:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 1.9 | 151.2
| 2022-05-07 03:00 | 567.7 | 0.2 | MA | MA | 1.8 | 157.7
| 2022-05-07 04:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 2 | 150.8
| 2022-05-07 05:00 | 567.9 | 0.4 | MA | MA | 2.1 | 153
| 2022-05-07 06:00 | 568 | 0 | MA | MA | 3 | 168.9
| 2022-05-07 07:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 1.9 | 170.3
| 2022-05-07 08:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 1.7 | 351.6
| 2022-05-07 09:00 | 568.7 | 0.2 | MA | MA | 2.7 | 284.6
| 2022-05-07 10:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 3.7 | 303.7
| 2022-05-07 11:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 5.1 | 315.7
| 2022-05-07 12:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 5.2 | 312.9
| 2022-05-07 13:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 5 | 299.2
| 2022-05-07 14:00 | 568.1 | 0.2 | MA | MA | 6.1 | 309.6
| 2022-05-07 15:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 4.6 | 318.2
| 2022-05-07 16:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 3 | 320.3
| 2022-05-07 17:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 1.1 | 330.2
| 2022-05-07 18:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 1.1 | 146.5
| 2022-05-07 19:00 | 569.8 | 0 | MA | MA | 1.6 | 154.1
| 2022-05-07 20:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 151.8
| 2022-05-07 21:00 | 570.2 | 0 | MA | MA | 1.8 | 148
| 2022-05-07 22:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 1.4 | 151.3
| 2022-05-07 23:00 | 569.9 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 160.5
8 | 2022-05-08 | 569.8 | 0 | MA | MA | 1.8 | 139.6
| 2022-05-08 01:00 | 569.5 | 0.4 | MA | MA | 2.8 | 86.1
| 2022-05-08 02:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 3 | 87.3
| 2022-05-08 03:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 3.6 | 87.8
| 2022-05-08 04:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 3.8 | 94.1
| 2022-05-08 05:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 3.8 | 96.2
| 2022-05-08 06:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 4.3 | 101.9
| 2022-05-08 07:00 | 569.9 | 0 | MA | MA | 4.3 | 92.9
| 2022-05-08 08:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 3.5 | 89.2
| 2022-05-08 09:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 2.5 | 40.7
| 2022-05-08 10:00 | 569.8 | 0 | MA | MA | 4.2 | 303.4
| 2022-05-08 11:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 5.1 | 315.7
| 2022-05-08 12:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 5.8 | 316.2
| 2022-05-08 13:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 4.6 | 311.9
| 2022-05-08 14:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 4.7 | 310.1
| 2022-05-08 15:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4.2 | 306.5
| 2022-05-08 16:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 3.4 | 306.2
| 2022-05-08 17:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 1.9 | 293.4
| 2022-05-08 18:00 | 569.8 | 0.4 | MA | MA | 1.1 | 0.7
| 2022-05-08 19:00 | 570 | 0.2 | MA | MA | 2.1 | 216.6
| 2022-05-08 20:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 2 | 204.5
| 2022-05-08 21:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 1 | 165
| 2022-05-08 22:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 1.3 | 149.1
| 2022-05-08 23:00 | 569.9 | 0.2 | MA | MA | 1.7 | 142.5
9 | 2022-05-09 | 569.7 | 0.6 | MA | MA | 1.6 | 149.9
| 2022-05-09 01:00 | 569.3 | 0.6 | MA | MA | 1.2 | 161.2
| 2022-05-09 02:00 | 569 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 126.4
| 2022-05-09 03:00 | 568.9 | 0.4 | MA | MA | 3.1 | 160.2
| 2022-05-09 04:00 | 569 | 0.2 | MA | MA | 2.4 | 166
| 2022-05-09 05:00 | 569 | 0.2 | MA | MA | 2.6 | 170.8
| 2022-05-09 06:00 | 569.2 | 0.6 | MA | MA | 2.8 | 163.5
| 2022-05-09 07:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 3.9 | 130.2
| 2022-05-09 08:00 | 570 | 0 | MA | MA | 2.2 | 101.3
| 2022-05-09 09:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 2.5 | 293.3
| 2022-05-09 10:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 2.7 | 286
| 2022-05-09 11:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 3.9 | 305.4
| 2022-05-09 12:00 | 569 | 0 | MA | MA | 4 | 272.8
| 2022-05-09 13:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 3.7 | 265
| 2022-05-09 14:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 2.8 | 252.7
| 2022-05-09 15:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 2.9 | 212.9
| 2022-05-09 16:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 3.3 | 280.5
| 2022-05-09 17:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 2.5 | 324.5
| 2022-05-09 18:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 1.8 | 176.5
| 2022-05-09 19:00 | 569.7 | 0.2 | MA | MA | 3.4 | 158.3
| 2022-05-09 20:00 | 569.9 | 0.2 | MA | MA | 2.4 | 160.7
| 2022-05-09 21:00 | 570 | 0.6 | MA | MA | 2.3 | 163.3
| 2022-05-09 22:00 | 569.9 | 0.6 | MA | MA | 2 | 153.2
| 2022-05-09 23:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
10 | 2022-05-10 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 01:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 02:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 03:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 04:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 05:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 06:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 07:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 08:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 09:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 10:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 11:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 12:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 13:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 14:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 15:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 16:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 17:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 18:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 19:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 20:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 21:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 22:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-10 23:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
11 | 2022-05-11 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 01:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 02:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 03:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 04:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 05:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 06:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 07:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 08:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 09:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 10:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 11:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 12:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 13:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 14:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 15:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 16:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 17:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 18:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 19:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 20:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 21:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 22:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-11 23:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
12 | 2022-05-12 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 01:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 02:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 03:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 04:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 05:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 06:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 07:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 08:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 09:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 10:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 11:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 12:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 13:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 14:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 15:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 16:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 17:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 18:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 19:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 20:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 21:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 22:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-12 23:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
13 | 2022-05-13 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-13 01:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-13 02:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-13 03:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-13 04:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-13 05:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-13 06:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-13 07:00 | IE | IE | MA | MA | IE | IE
| 2022-05-13 08:00 | 569.1 | 0.6 | MA | MA | 3.7 | 45.4
| 2022-05-13 09:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 4.2 | 28.6
| 2022-05-13 10:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 3.5 | 311.1
| 2022-05-13 11:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 3.9 | 294.6
| 2022-05-13 12:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 4.6 | 308.6
| 2022-05-13 13:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 4.2 | 298.3
| 2022-05-13 14:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3.7 | 296.9
| 2022-05-13 15:00 | 569 | 0 | MA | MA | 4.2 | 303.8
| 2022-05-13 16:00 | 569 | 0 | MA | MA | 3.2 | 305.2
| 2022-05-13 17:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 1.6 | 305.1
| 2022-05-13 18:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 1.3 | 147.9
| 2022-05-13 19:00 | 569.5 | 0.2 | MA | MA | 1.4 | 164.8
| 2022-05-13 20:00 | 569.6 | 0.2 | MA | MA | 2.1 | 152.8
| 2022-05-13 21:00 | 569.6 | 0.2 | MA | MA | 2.3 | 196.8
| 2022-05-13 22:00 | 569.6 | 0.2 | MA | MA | 2.1 | 159.4
| 2022-05-13 23:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 2.8 | 119.8
14 | 2022-05-14 | 569 | 0.2 | MA | MA | 2.3 | 167.1
| 2022-05-14 01:00 | 568.9 | 0.2 | MA | MA | 2.1 | 201
| 2022-05-14 02:00 | 568.5 | 0.4 | MA | MA | 1.8 | 153
| 2022-05-14 03:00 | 568.3 | 0.4 | MA | MA | 1.3 | 153.5
| 2022-05-14 04:00 | 568.1 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 183.1
| 2022-05-14 05:00 | 568.3 | 0.4 | MA | MA | 1.7 | 186.9
| 2022-05-14 06:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 1.3 | 133.7
| 2022-05-14 07:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 1.8 | 94.8
| 2022-05-14 08:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 3.9 | 79.3
| 2022-05-14 09:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 2.8 | 301.4
| 2022-05-14 10:00 | 568.9 | 0.2 | MA | MA | 3.1 | 297.4
| 2022-05-14 11:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 3.4 | 307.2
| 2022-05-14 12:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4.7 | 310.6
| 2022-05-14 13:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 4.4 | 317.2
| 2022-05-14 14:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 5 | 308.2
| 2022-05-14 15:00 | 567.7 | 0.2 | MA | MA | 3.7 | 283.4
| 2022-05-14 16:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 4 | 298.1
| 2022-05-14 17:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 2.9 | 311.3
| 2022-05-14 18:00 | 569 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 149.1
| 2022-05-14 19:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 1.6 | 155.4
| 2022-05-14 20:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 2.1 | 158.3
| 2022-05-14 21:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 2.2 | 144.2
| 2022-05-14 22:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 2.2 | 99.1
| 2022-05-14 23:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3.8 | 95.4
15 | 2022-05-15 | 569 | 0 | MA | MA | 3.8 | 106.3
| 2022-05-15 01:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 4.7 | 118.8
| 2022-05-15 02:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 3.2 | 162.1
| 2022-05-15 03:00 | 568.3 | 0.2 | MA | MA | 3.2 | 126.9
| 2022-05-15 04:00 | 568.3 | 0.4 | MA | MA | 2.7 | 155.5
| 2022-05-15 05:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 3.3 | 171.5
| 2022-05-15 06:00 | 568.7 | 0.4 | MA | MA | 2.3 | 148.5
| 2022-05-15 07:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 1.6 | 141.4
| 2022-05-15 08:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 2.2 | 65.3
| 2022-05-15 09:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 2.3 | 293.3
| 2022-05-15 10:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3.9 | 293.7
| 2022-05-15 11:00 | 569.1 | 0.2 | MA | MA | 4 | 302.7
| 2022-05-15 12:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 4.2 | 311.5
| 2022-05-15 13:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 5 | 300.4
| 2022-05-15 14:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 5.2 | 303.2
| 2022-05-15 15:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 3.8 | 302.5
| 2022-05-15 16:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 4 | 308.8
| 2022-05-15 17:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 2 | 312.8
| 2022-05-15 18:00 | 569.6 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 152.4
| 2022-05-15 19:00 | 569.8 | 0.2 | MA | MA | 1.2 | 148.6
| 2022-05-15 20:00 | 569.9 | 0.2 | MA | MA | 1.7 | 144.9
| 2022-05-15 21:00 | 569.9 | 0.4 | MA | MA | 2 | 137.5
| 2022-05-15 22:00 | 569.8 | 0.4 | MA | MA | 1.9 | 161.1
| 2022-05-15 23:00 | 569.6 | 0.2 | MA | MA | 0.9 | 160.1
16 | 2022-05-16 | 569.4 | 0.2 | MA | MA | 2 | 147.4
| 2022-05-16 01:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 1.9 | 219.1
| 2022-05-16 02:00 | 569 | 0.4 | MA | MA | 2.4 | 165.3
| 2022-05-16 03:00 | 568.9 | 0.4 | MA | MA | 2.4 | 163.9
| 2022-05-16 04:00 | 569 | 0.2 | MA | MA | 2.4 | 156.8
| 2022-05-16 05:00 | 569.1 | 0.4 | MA | MA | 1.1 | 143.3
| 2022-05-16 06:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 150.6
| 2022-05-16 07:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 1.2 | 156.3
| 2022-05-16 08:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 2.4 | 286.5
| 2022-05-16 09:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 2.9 | 240.3
| 2022-05-16 10:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 3.8 | 289
| 2022-05-16 11:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 3.9 | 308
| 2022-05-16 12:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 4.3 | 327.7
| 2022-05-16 13:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 4.7 | 315.4
| 2022-05-16 14:00 | 569 | 0 | MA | MA | 3.9 | 302.8
| 2022-05-16 15:00 | 569.1 | 0.2 | MA | MA | 3.2 | 299.9
| 2022-05-16 16:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 2.2 | 288.3
| 2022-05-16 17:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 1.1 | 125.8
| 2022-05-16 18:00 | 569.9 | 0.2 | MA | MA | 1.1 | 145.7
| 2022-05-16 19:00 | 570 | 0 | MA | MA | 1.9 | 136.8
| 2022-05-16 20:00 | 570.2 | 0.4 | MA | MA | 1.4 | 156.4
| 2022-05-16 21:00 | 570.3 | 0.4 | MA | MA | 1.2 | 216
| 2022-05-16 22:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 1.8 | 181.8
| 2022-05-16 23:00 | 570.1 | 0.4 | MA | MA | 1.9 | 146.8
17 | 2022-05-17 | 569.8 | 0.4 | MA | MA | 3 | 159.7
| 2022-05-17 01:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 2.9 | 164.4
| 2022-05-17 02:00 | 569.3 | 0.6 | MA | MA | 2.7 | 174.5
| 2022-05-17 03:00 | 569 | 0.4 | MA | MA | 3.7 | 153.8
| 2022-05-17 04:00 | 569 | 0.4 | MA | MA | 4.7 | 162.4
| 2022-05-17 05:00 | 569 | 0.2 | MA | MA | 3.7 | 165.4
| 2022-05-17 06:00 | 569.1 | 0.4 | MA | MA | 3.1 | 165
| 2022-05-17 07:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 1.7 | 138.2
| 2022-05-17 08:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 1.4 | 353.8
| 2022-05-17 09:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 2.2 | 293.6
| 2022-05-17 10:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 3 | 284.2
| 2022-05-17 11:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 3 | 251.5
| 2022-05-17 12:00 | 569 | 0.8 | MA | MA | 3 | 278.6
| 2022-05-17 13:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 4.3 | 309.3
| 2022-05-17 14:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 4.2 | 307.2
| 2022-05-17 15:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 4.7 | 292
| 2022-05-17 16:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 3.8 | 287.3
| 2022-05-17 17:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 2.7 | 311.7
| 2022-05-17 18:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 1.9 | 179.4
| 2022-05-17 19:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 1.9 | 157.3
| 2022-05-17 20:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 2.5 | 160
| 2022-05-17 21:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 2 | 153
| 2022-05-17 22:00 | 568.8 | 0.4 | MA | MA | 2.4 | 155.2
| 2022-05-17 23:00 | 568.7 | 0.2 | MA | MA | 2.4 | 163.3
18 | 2022-05-18 | 568.6 | 0.2 | MA | MA | 2.4 | 148.7
| 2022-05-18 01:00 | 568.4 | 0.6 | MA | MA | 2.7 | 159
| 2022-05-18 02:00 | 568.2 | 0.6 | MA | MA | 2.3 | 155.3
| 2022-05-18 03:00 | 568.1 | 0 | MA | MA | 2.7 | 166
| 2022-05-18 04:00 | 568.2 | 0.4 | MA | MA | 2.7 | 168.5
| 2022-05-18 05:00 | 568.3 | 0.2 | MA | MA | 2.5 | 155.1
| 2022-05-18 06:00 | 568.4 | 0.4 | MA | MA | 2.2 | 159.4
| 2022-05-18 07:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 2 | 149
| 2022-05-18 08:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 2.8 | 166.3
| 2022-05-18 09:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 2.3 | 296.9
| 2022-05-18 10:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 3.1 | 261.4
| 2022-05-18 11:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 3.7 | 250.5
| 2022-05-18 12:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 4.3 | 252.7
| 2022-05-18 13:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 3.4 | 225
| 2022-05-18 14:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 3.1 | 215.9
| 2022-05-18 15:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 2.6 | 241.3
| 2022-05-18 16:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 2.3 | 266.6
| 2022-05-18 17:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 2.1 | 313.3
| 2022-05-18 18:00 | 569.4 | 0.4 | MA | MA | 1 | 208.9
| 2022-05-18 19:00 | 569.6 | 0.2 | MA | MA | 1.9 | 156.5
| 2022-05-18 20:00 | 569.9 | 0.4 | MA | MA | 1.6 | 199
| 2022-05-18 21:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 2 | 177.1
| 2022-05-18 22:00 | 570 | 0.2 | MA | MA | 3 | 155
| 2022-05-18 23:00 | 569.9 | 0.4 | MA | MA | 3.6 | 159.8
19 | 2022-05-19 | 569.7 | 0.2 | MA | MA | 2.7 | 167.9
| 2022-05-19 01:00 | 569.4 | 0.2 | MA | MA | 2.5 | 177.1
| 2022-05-19 02:00 | 569.2 | 0.4 | MA | MA | 2.7 | 163.7
| 2022-05-19 03:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 2.3 | 162.7
| 2022-05-19 04:00 | 568.9 | 0.2 | MA | MA | 2.9 | 158.3
| 2022-05-19 05:00 | 569 | 0.4 | MA | MA | 2 | 165.7
| 2022-05-19 06:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 1.8 | 157.7
| 2022-05-19 07:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 1.8 | 143.2
| 2022-05-19 08:00 | 570.2 | 0 | MA | MA | 2 | 205.9
| 2022-05-19 09:00 | 570.2 | 0 | MA | MA | 2.3 | 276.8
| 2022-05-19 10:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 2.3 | 325.6
| 2022-05-19 11:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 3.1 | 288.2
| 2022-05-19 12:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 4.1 | 293.7
| 2022-05-19 13:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 4 | 315.2
| 2022-05-19 14:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4.4 | 305.7
| 2022-05-19 15:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4.4 | 320.9
| 2022-05-19 16:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 3.9 | 323
| 2022-05-19 17:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 3.3 | 333.6
| 2022-05-19 18:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 0.9 | 333.2
| 2022-05-19 19:00 | 569.6 | 0.4 | MA | MA | 1 | 34.2
| 2022-05-19 20:00 | 569.8 | 0 | MA | MA | 0.9 | 159.5
| 2022-05-19 21:00 | 569.8 | 0.2 | MA | MA | 1.2 | 148.8
| 2022-05-19 22:00 | 569.7 | 0.6 | MA | MA | 1.3 | 159
| 2022-05-19 23:00 | 569.6 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 150
20 | 2022-05-20 | 569.4 | 0 | MA | MA | 1.7 | 155.2
| 2022-05-20 01:00 | 569.1 | 0.4 | MA | MA | 1.3 | 147.5
| 2022-05-20 02:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 1.1 | 121.9
| 2022-05-20 03:00 | 568.4 | 0.2 | MA | MA | 1.1 | 174.5
| 2022-05-20 04:00 | 568.5 | 0.4 | MA | MA | 1.7 | 143.5
| 2022-05-20 05:00 | 568.6 | 0.4 | MA | MA | 1 | 79.7
| 2022-05-20 06:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 1.4 | 32.2
| 2022-05-20 07:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 0.8 | 214.4
| 2022-05-20 08:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 1.7 | 350.4
| 2022-05-20 09:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 2.5 | 309.3
| 2022-05-20 10:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 2.9 | 287.7
| 2022-05-20 11:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 4.2 | 296.2
| 2022-05-20 12:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 4.4 | 300.9
| 2022-05-20 13:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 4.4 | 307.9
| 2022-05-20 14:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 4.3 | 311.1
| 2022-05-20 15:00 | 568 | 0 | MA | MA | 4.6 | 310.5
| 2022-05-20 16:00 | 568.1 | 0 | MA | MA | 3.6 | 320.4
| 2022-05-20 17:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 2.1 | 320.5
| 2022-05-20 18:00 | 568.9 | 0.2 | MA | MA | 1.3 | 358.8
| 2022-05-20 19:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 3.5 | 87.1
| 2022-05-20 20:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 1.8 | 98.1
| 2022-05-20 21:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 1 | 98.9
| 2022-05-20 22:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 2 | 121.3
| 2022-05-20 23:00 | 569 | 0 | MA | MA | 1.8 | 113.9
21 | 2022-05-21 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 197.2
| 2022-05-21 01:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 0.7 | 193.4
| 2022-05-21 02:00 | 568.3 | 0.4 | MA | MA | 1.6 | 151.7
| 2022-05-21 03:00 | 568.1 | 0.4 | MA | MA | 1.5 | 28
| 2022-05-21 04:00 | 567.9 | 0.2 | MA | MA | 1.7 | 143.1
| 2022-05-21 05:00 | 568 | 0 | MA | MA | 2.9 | 96.2
| 2022-05-21 06:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 3.9 | 77.5
| 2022-05-21 07:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4 | 64.3
| 2022-05-21 08:00 | 569 | 0 | MA | MA | 3.8 | 28
| 2022-05-21 09:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 4.3 | 347.6
| 2022-05-21 10:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 3.5 | 316.3
| 2022-05-21 11:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 3.5 | 323.4
| 2022-05-21 12:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4 | 314.4
| 2022-05-21 13:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 4.3 | 302.9
| 2022-05-21 14:00 | 568 | 0 | MA | MA | 3.5 | 305.9
| 2022-05-21 15:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 3.3 | 298.9
| 2022-05-21 16:00 | 567.7 | 0 | MA | MA | 3.6 | 311.8
| 2022-05-21 17:00 | 568.1 | 0 | MA | MA | 3.2 | 325.8
| 2022-05-21 18:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 1.6 | 189.7
| 2022-05-21 19:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 0.9 | 117.5
| 2022-05-21 20:00 | 568.8 | 0.4 | MA | MA | 1.6 | 281.9
| 2022-05-21 21:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 0.9 | 185.8
| 2022-05-21 22:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 2.3 | 155.5
| 2022-05-21 23:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 2.2 | 160.7
22 | 2022-05-22 | 568.2 | 0 | MA | MA | 2.8 | 204.3
| 2022-05-22 01:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 5.4 | 202.8
| 2022-05-22 02:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 4.5 | 196.5
| 2022-05-22 03:00 | 567.8 | 0.2 | MA | MA | 1.7 | 163.5
| 2022-05-22 04:00 | 567.8 | 0.4 | MA | MA | 1.8 | 163.9
| 2022-05-22 05:00 | 567.7 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 160.1
| 2022-05-22 06:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 1.9 | 189.7
| 2022-05-22 07:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 2.1 | 153.4
| 2022-05-22 08:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 1.6 | 346.3
| 2022-05-22 09:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 2.5 | 302.7
| 2022-05-22 10:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 3.7 | 314.7
| 2022-05-22 11:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 4.3 | 314.1
| 2022-05-22 12:00 | 568.1 | 0 | MA | MA | 4.1 | 303.6
| 2022-05-22 13:00 | 567.7 | 0 | MA | MA | 4.7 | 310.8
| 2022-05-22 14:00 | 567.5 | 0 | MA | MA | 3.9 | 311.5
| 2022-05-22 15:00 | 567.5 | 0 | MA | MA | 4 | 321.4
| 2022-05-22 16:00 | 567.6 | 0 | MA | MA | 3.1 | 308.3
| 2022-05-22 17:00 | 567.8 | 0 | MA | MA | 2.1 | 303.1
| 2022-05-22 18:00 | 568.4 | 0.2 | MA | MA | 1.4 | 153.9
| 2022-05-22 19:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 1.1 | 284.7
| 2022-05-22 20:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 1.6 | 157.2
| 2022-05-22 21:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 1.8 | 165.3
| 2022-05-22 22:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 1.4 | 156.1
| 2022-05-22 23:00 | 568.4 | 0.2 | MA | MA | 2.8 | 90.3
23 | 2022-05-23 | 568.2 | 0 | MA | MA | 1.8 | 119.9
| 2022-05-23 01:00 | 568.1 | 0 | MA | MA | 1.1 | 142.5
| 2022-05-23 02:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 1.4 | 153.6
| 2022-05-23 03:00 | 567.7 | 0.2 | MA | MA | 1.9 | 181.4
| 2022-05-23 04:00 | 567.8 | 0.4 | MA | MA | 1.5 | 129.1
| 2022-05-23 05:00 | 567.9 | 0.4 | MA | MA | 2.1 | 75.6
| 2022-05-23 06:00 | 567.9 | 0.4 | MA | MA | 3.2 | 113.5
| 2022-05-23 07:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 2.4 | 151.5
| 2022-05-23 08:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 1.1 | 356.8
| 2022-05-23 09:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 2.7 | 281.1
| 2022-05-23 10:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 3 | 295
| 2022-05-23 11:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 3.7 | 311.8
| 2022-05-23 12:00 | 567.9 | 0.2 | MA | MA | 5.1 | 308.3
| 2022-05-23 13:00 | 567.6 | 0 | MA | MA | 4.4 | 304.2
| 2022-05-23 14:00 | 567.3 | 0 | MA | MA | 5 | 301.5
| 2022-05-23 15:00 | 567.4 | 0 | MA | MA | 4.6 | 305.5
| 2022-05-23 16:00 | 567.6 | 0 | MA | MA | 4.3 | 309.2
| 2022-05-23 17:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 2.5 | 318
| 2022-05-23 18:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 0.8 | 246
| 2022-05-23 19:00 | 569 | 0 | MA | MA | 1 | 155.3
| 2022-05-23 20:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 1.8 | 102
| 2022-05-23 21:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 3.9 | 108.9
| 2022-05-23 22:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 3.2 | 128.5
| 2022-05-23 23:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3 | 176.9
24 | 2022-05-24 | 568.9 | 0 | MA | MA | 3 | 170.5
| 2022-05-24 01:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 3.3 | 170.5
| 2022-05-24 02:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 2 | 159.8
| 2022-05-24 03:00 | 568.3 | 0.2 | MA | MA | 1.8 | 153.6
| 2022-05-24 04:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 2.2 | 155.3
| 2022-05-24 05:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 1.3 | 160.8
| 2022-05-24 06:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 2.3 | 161.2
| 2022-05-24 07:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 1.4 | 118.2
| 2022-05-24 08:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 2.3 | 198.6
| 2022-05-24 09:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 3.3 | 252
| 2022-05-24 10:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 4.1 | 306.9
| 2022-05-24 11:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 3.8 | 285.7
| 2022-05-24 12:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 5.3 | 272.1
| 2022-05-24 13:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 4 | 275.3
| 2022-05-24 14:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 4.8 | 284.1
| 2022-05-24 15:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 2.7 | 266.2
| 2022-05-24 16:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 2.5 | 291.4
| 2022-05-24 17:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 1.9 | 228.1
| 2022-05-24 18:00 | 569.8 | 0 | MA | MA | 1.4 | 321
| 2022-05-24 19:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 1.7 | 159.9
| 2022-05-24 20:00 | 570.2 | 0 | MA | MA | 1.8 | 176.4
| 2022-05-24 21:00 | 570.2 | 0.2 | MA | MA | 2 | 162.8
| 2022-05-24 22:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 1.7 | 147.9
| 2022-05-24 23:00 | 569.8 | 0 | MA | MA | 1.5 | 162
25 | 2022-05-25 | 569.5 | 0.2 | MA | MA | 1.5 | 138.3
| 2022-05-25 01:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 2.2 | 155.1
| 2022-05-25 02:00 | 568.9 | 0.2 | MA | MA | 2.8 | 156.9
| 2022-05-25 03:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 4 | 160.9
| 2022-05-25 04:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 3.1 | 156
| 2022-05-25 05:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 1.7 | 147.1
| 2022-05-25 06:00 | 569 | 0 | MA | MA | 1.5 | 145.9
| 2022-05-25 07:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 1.6 | 142
| 2022-05-25 08:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 2.1 | 356.9
| 2022-05-25 09:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3.6 | 283.6
| 2022-05-25 10:00 | 569 | 0 | MA | MA | 4.1 | 306
| 2022-05-25 11:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4.2 | 300.6
| 2022-05-25 12:00 | 568.3 | 0 | MA | MA | 4.1 | 318.1
| 2022-05-25 13:00 | 568 | 0 | MA | MA | 4.6 | 309.3
| 2022-05-25 14:00 | 567.9 | 0 | MA | MA | 3.7 | 297.6
| 2022-05-25 15:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 3.2 | 318.6
| 2022-05-25 16:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 1.9 | 326
| 2022-05-25 17:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 0.9 | 71.2
| 2022-05-25 18:00 | 569.2 | 0.2 | MA | MA | 1.2 | 101.8
| 2022-05-25 19:00 | 569.3 | 0 | MA | MA | 1.6 | 119.2
| 2022-05-25 20:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 1.3 | 156.7
| 2022-05-25 21:00 | 569.4 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 146.9
| 2022-05-25 22:00 | 569.2 | 0.2 | MA | MA | 0.9 | 78.2
| 2022-05-25 23:00 | 568.9 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 135.5
26 | 2022-05-26 | 568.5 | 0 | MA | MA | 1.6 | 170.6
| 2022-05-26 01:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 2.5 | 188.6
| 2022-05-26 02:00 | 568.2 | 0 | MA | MA | 1.6 | 176.5
| 2022-05-26 03:00 | 568.4 | 0.2 | MA | MA | 1.2 | 147.5
| 2022-05-26 04:00 | 568.7 | 0.2 | MA | MA | 1.8 | 151
| 2022-05-26 05:00 | 569 | 0.4 | MA | MA | 2.1 | 149.5
| 2022-05-26 06:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 2 | 148.6
| 2022-05-26 07:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 2.1 | 141.2
| 2022-05-26 08:00 | 570 | 0 | MA | MA | 1.4 | 5.6
| 2022-05-26 09:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 2.5 | 321
| 2022-05-26 10:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 3.4 | 296.9
| 2022-05-26 11:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 3.3 | 304.7
| 2022-05-26 12:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 3.5 | 293
| 2022-05-26 13:00 | 569 | 0 | MA | MA | 4.7 | 309
| 2022-05-26 14:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 5 | 301.8
| 2022-05-26 15:00 | 568.7 | 0 | MA | MA | 3.8 | 291.6
| 2022-05-26 16:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 3.6 | 284
| 2022-05-26 17:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 3 | 319.2
| 2022-05-26 18:00 | 570.2 | 0.2 | MA | MA | 1.2 | 155.7
| 2022-05-26 19:00 | 570.5 | 0.2 | MA | MA | 1.3 | 160.1
| 2022-05-26 20:00 | 570.8 | 0 | MA | MA | 1.3 | 173.4
| 2022-05-26 21:00 | 570.9 | 0.2 | MA | MA | 0.8 | 148.7
| 2022-05-26 22:00 | 570.9 | 0 | MA | MA | 1.8 | 149.5
| 2022-05-26 23:00 | 570.8 | 0 | MA | MA | 0.9 | 154.2
27 | 2022-05-27 | 570.7 | 0.4 | MA | MA | 1.4 | 173.3
| 2022-05-27 01:00 | 570.4 | 0.6 | MA | MA | 1 | 153.2
| 2022-05-27 02:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 1.9 | 187.8
| 2022-05-27 03:00 | 570.2 | 0.2 | MA | MA | 2 | 157.2
| 2022-05-27 04:00 | 570.3 | 0.2 | MA | MA | 2.1 | 155.3
| 2022-05-27 05:00 | 570.4 | 0 | MA | MA | 1.6 | 142.1
| 2022-05-27 06:00 | 570.5 | 0.2 | MA | MA | 3.3 | 99.8
| 2022-05-27 07:00 | 570.8 | 0 | MA | MA | 1.3 | 106
| 2022-05-27 08:00 | 571.3 | 0 | MA | MA | 1.7 | 244.7
| 2022-05-27 09:00 | 571.3 | 0 | MA | MA | 4.1 | 199.9
| 2022-05-27 10:00 | 571.1 | 0 | MA | MA | 3.7 | 290.7
| 2022-05-27 11:00 | 570.7 | 0 | MA | MA | 3.3 | 310.6
| 2022-05-27 12:00 | 570.4 | 0 | MA | MA | 4.9 | 316
| 2022-05-27 13:00 | 570 | 0 | MA | MA | 5.5 | 306.1
| 2022-05-27 14:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 5 | 299.3
| 2022-05-27 15:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 4.7 | 314.1
| 2022-05-27 16:00 | 570 | 0 | MA | MA | 4 | 324.4
| 2022-05-27 17:00 | 570.8 | 0 | MA | MA | 1.7 | 326.9
| 2022-05-27 18:00 | 570.8 | 0 | MA | MA | 3.7 | 68.5
| 2022-05-27 19:00 | 570.8 | 0 | MA | MA | 7.1 | 98.4
| 2022-05-27 20:00 | 570.9 | 0 | MA | MA | 5.9 | 95.2
| 2022-05-27 21:00 | 570.9 | 0 | MA | MA | 5.1 | 74.4
| 2022-05-27 22:00 | 570.8 | 0 | MA | MA | 5.4 | 80.4
| 2022-05-27 23:00 | 570.7 | 0 | MA | MA | 4.3 | 118
28 | 2022-05-28 | 570.7 | 0 | MA | MA | 1.6 | 144.9
| 2022-05-28 01:00 | 570.5 | 0 | MA | MA | 2.7 | 169.9
| 2022-05-28 02:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 3 | 159.3
| 2022-05-28 03:00 | 569.7 | 0.2 | MA | MA | 3.4 | 88.4
| 2022-05-28 04:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 4.2 | 96
| 2022-05-28 05:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 3.5 | 114.3
| 2022-05-28 06:00 | 569.9 | 0 | MA | MA | 3.2 | 180.7
| 2022-05-28 07:00 | 570.3 | 0 | MA | MA | 2.1 | 108.4
| 2022-05-28 08:00 | 570.6 | 0 | MA | MA | 1.8 | 71.5
| 2022-05-28 09:00 | 570.2 | 0 | MA | MA | 2.9 | 205.4
| 2022-05-28 10:00 | 570.2 | 0 | MA | MA | 3.8 | 289.5
| 2022-05-28 11:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 3.7 | 267.8
| 2022-05-28 12:00 | 569.8 | 0 | MA | MA | 3.3 | 298.5
| 2022-05-28 13:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 4.2 | 320.3
| 2022-05-28 14:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3.9 | 302.1
| 2022-05-28 15:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 3.5 | 289.6
| 2022-05-28 16:00 | 568.9 | 0 | MA | MA | 3.6 | 311.2
| 2022-05-28 17:00 | 569 | 0 | MA | MA | 2.2 | 329.9
| 2022-05-28 18:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 1.8 | 179.4
| 2022-05-28 19:00 | 569.8 | 0 | MA | MA | 1.9 | 165.3
| 2022-05-28 20:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 1.4 | 165.8
| 2022-05-28 21:00 | 570.1 | 0.2 | MA | MA | 0.9 | 145.4
| 2022-05-28 22:00 | 570.1 | 0 | MA | MA | 1.3 | 151.3
| 2022-05-28 23:00 | 570 | 0.4 | MA | MA | 1.1 | 157
29 | 2022-05-29 | 569.8 | 0.2 | MA | MA | 1.7 | 150.6
| 2022-05-29 01:00 | 569.4 | 0.2 | MA | MA | 1.3 | 154.3
| 2022-05-29 02:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 2 | 156.8
| 2022-05-29 03:00 | 568.8 | 0.4 | MA | MA | 1.9 | 147.7
| 2022-05-29 04:00 | 568.8 | 0.2 | MA | MA | 1 | 149.2
| 2022-05-29 05:00 | 569 | 0.2 | MA | MA | 1.7 | 144.8
| 2022-05-29 06:00 | 569.1 | 0.4 | MA | MA | 1.4 | 142.4
| 2022-05-29 07:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 1.1 | 127.9
| 2022-05-29 08:00 | 569.6 | 0 | MA | MA | 1.5 | 216.2
| 2022-05-29 09:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 1.7 | 280.4
| 2022-05-29 10:00 | 569.5 | 0 | MA | MA | 3.3 | 289.4
| 2022-05-29 11:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 4.3 | 301.2
| 2022-05-29 12:00 | 569.4 | 0 | MA | MA | 4.3 | 302.9
| 2022-05-29 13:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 4.3 | 308.5
| 2022-05-29 14:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 5.1 | 321.4
| 2022-05-29 15:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4.8 | 320.3
| 2022-05-29 16:00 | 568.6 | 0 | MA | MA | 4.7 | 317.2
| 2022-05-29 17:00 | 569 | 0 | MA | MA | 2.2 | 330.8
| 2022-05-29 18:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 0.9 | 190.7
| 2022-05-29 19:00 | 569.4 | 0.2 | MA | MA | 1.1 | 178.5
| 2022-05-29 20:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 1.6 | 171.1
| 2022-05-29 21:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 1.1 | 163.7
| 2022-05-29 22:00 | 569.7 | 0 | MA | MA | 1.5 | 203.8
| 2022-05-29 23:00 | 569.6 | 0.4 | MA | MA | 2 | 164.9
30 | 2022-05-30 | 569.4 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 150.7
| 2022-05-30 01:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 1.7 | 153.4
| 2022-05-30 02:00 | 568.7 | 0.2 | MA | MA | 1.2 | 160.5
| 2022-05-30 03:00 | 568.5 | 0 | MA | MA | 1.9 | 166.4
| 2022-05-30 04:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 1.2 | 138.3
| 2022-05-30 05:00 | 568.6 | 0.2 | MA | MA | 1.9 | 149.6
| 2022-05-30 06:00 | 568.6 | 0.2 | MA | MA | 2.2 | 108.7
| 2022-05-30 07:00 | 569 | 0 | MA | MA | 1 | 189
| 2022-05-30 08:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 2.4 | 6.8
| 2022-05-30 09:00 | 569 | 0 | MA | MA | 2.8 | 327.4
| 2022-05-30 10:00 | 569.1 | 0 | MA | MA | 3.2 | 295
| 2022-05-30 11:00 | 569 | 0 | MA | MA | 3.8 | 289
| 2022-05-30 12:00 | 568.8 | 0 | MA | MA | 4.7 | 293.7
| 2022-05-30 13:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 5 | 307.5
| 2022-05-30 14:00 | 568.1 | 0.2 | MA | MA | 4.1 | 312.9
| 2022-05-30 15:00 | 568.1 | 0 | MA | MA | 3.5 | 317.8
| 2022-05-30 16:00 | 568.1 | 0 | MA | MA | 3.5 | 328
| 2022-05-30 17:00 | 568.4 | 0 | MA | MA | 3.3 | 320.5
| 2022-05-30 18:00 | 568.9 | 0.2 | MA | MA | 1.4 | 278.5
| 2022-05-30 19:00 | 569 | 0.4 | MA | MA | 1.4 | 212.1
| 2022-05-30 20:00 | 569.1 | 0.2 | MA | MA | 1.1 | 159.5
| 2022-05-30 21:00 | 569.2 | 0 | MA | MA | 1.6 | 144.8
| 2022-05-30 22:00 | 569.3 | 0.2 | MA | MA | 1.6 | 153
| 2022-05-30 23:00 | 569.2 | 0.4 | MA | MA | 1.5 | 131.6
| MÍNIMO | 567.3 | 0 | MA | MA | 0.6 | -
| MÁXIMO | 571.3 | 1.4 | MA | MA | 7.1 | -
| PROMEDIO | 569.1042 | 0.097027 | MA | MA | 2.6709 | -
| IE : | Interrupción eléctrica
| MA | : Mantenimiento
| ID | : Insuficiencia de datos

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)