REPORTE DE ALERTA DE EAS

REPORTE DE ALERTA N.°02

Expediente de evaluación: 007-2021-DEAM-EAS

Tabla 1. Información general respecto de la actividad realizada

| a. | Ubicación general | Departamento y provincia de Pasco, distrito Tinyahuarco |
| --- | --- | --- |
| b. | Unidades fiscalizables en la zona de estudio o actividades económicas | Unidad minera Colquijirca (Sociedad Minera El Brocal) |
| c. | Ámbito de influencia | Distritos de Tinyahuarco, Provincia y Departamento de Pasco. Rio San Juan |
| d. | Tipo de evaluación | Evaluación Ambiental de Seguimiento |
| e. | Periodo de ejecución | Del 16 al 24 de setiembre de 2022 |

Tabla 2. Descripción de puntos de monitoreo

| Matriz | Código | Coordenada UTM WGS 84 Zona 18 L |  | Altitud (m s.n.m.) | Descripción de la ubicación | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este | Norte |  |  |  |  |
| ARI | E-9/(COLQ-EF-01) | 355651 | 8807887 | 4174 | Descarga de las aguas turbinadas de la Central hidroeléctrica Jupayragra | 17/09/22 | 15:05 |
|  |  |  |  |  |  | 18/09/22 | 10:35 |

ARI: agua residual industrial

En la Tabla 3 y figura 1, se presentan los resultados de Ph, en el que se observa que el punto E-9/(COLQ-EF-01) superó el LMP, D.S. N.° 010-2010-MINAM, en el que se realizó 2 lecturas.

Tabla 3. Parámetros que generó la alerta en agua residual industrial

| Código: |  | E-9/(COLQ-EF-01) |  | LMP para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero - metalúrgicas D.S. N.° 010-2010-MINAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz: |  | ARI |  |  |
| Fecha: |  | 17/09/2022 | 18/09/2022 |  |
| Hora: |  | 15:05 | 10:35 |  |
| Parámetros | unidad | Resultados |  |  |
| Potencial de hidrogeno | unidad de Ph | 9.24 | 9.01 | 6 - 9 |

|  | Fuera del rango establecido o excedieron el LMP para descarga de efluentes líquidos de actividades minero. metalúrgicos D.S. N.° 010-2010-MINAM |
| --- | --- |

Figura 1.  Comparación de los resultados de potencial de hidrogeno con el LMP para para descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicos.