REPORTE DE ALERTA DE EAS

REPORTE DE ALERTA N.°03

Expediente de evaluación: 007-2021-DEAM-EAS

Tabla 1. Información general respecto de la actividad realizada

| a. | Ubicación general | Departamento y provincia de Pasco, distrito Tinyahuarco |
| --- | --- | --- |
| b. | Unidades fiscalizables en la zona de estudio o actividades económicas | Unidad minera Colquijirca (Sociedad Minera El Brocal) |
| c. | Ámbito de influencia | Distritos de Tinyahuarco, Provincia y Departamento de Pasco. Rio San Juan |
| d. | Tipo de evaluación | Evaluación Ambiental de Seguimiento |
| e. | Periodo de ejecución | Del 17 al 22 de setiembre |

Tabla 2. Descripción de punto de monitoreo de agua residual industrial

| Matriz | Código | Coordenada UTM WGS 84 Zona 18 L |  | Altitud (m s.n.m.) | Descripción de la ubicación | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este | Norte |  |  |  |  |
| ARI | E-12/(COLQ-EF-02) | 358681 | 8806416 | 4149 | Descarga de la PTAR domestica de Huaraucaca | 18/09/22 | 12:35 |

ARI: agua residual industrial

Tabla 3. Descripción de puntos de monitoreo de agua superficial

| Matriz | Código | Coordenada UTM WGS 84 Zona 18 L |  | Altitud (m s.n.m.) | Descripción de la ubicación | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este | Norte |  |  |  |  |
| ASR | E-11A | 359294 | 8806994 | 4155 | Quebrada Andacancha, a 20m después de la confluencia de las aguas de los canales de coronación Este y Oeste del depósito de relave Huachucaja | 19/09/22 | 10:00 |
| ASR | COLQ-CR-09 (A-2/QHE-2) | 359348 | 8810121 | 4174 | Quebrada Andacancha, aguas debajo de la descarga de la Planta de tratamiento de aguas residuales industriales | 19/09/22 | 10:40 |

ASR: agua superficial de rio

En la Tabla 4 y figura 1, se presentan los resultados de Plomo, en el que se observa que el punto E-12/(COLQ-EF-02) superó el LMP, D.S. N.° 010-2010-MINAM, como se detalla.

Tabla 4. Parámetros que generó la alerta en agua residual industrial

| Código: |  | E-12/(COLQ-EF-02) | LMP para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero - metalúrgicas D.S. N.° 010-2010-MINAM |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz: |  | ARI |  |
| Fecha: |  | 18/09/2022 |  |
| Hora: |  | 12:35 |  |
| Parámetros | unidad | Resultados |  |
| Plomo | mg/L | 0.2649 | 0.2 |

|  | Fuera del rango establecido o excedieron el LMP para descarga de efluentes líquidos de actividades minero. metalúrgicos D.S. N.° 010-2010-MINAM |
| --- | --- |

Figura 1.  Comparación de los resultados de plomo con el LMP para para descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicos.

Asimismo, se muestra los puntos de monitoreo de agua superficial de acuerdo al siguiente detalle.

En la Tabla 5, se presentan los resultados de Sulfato y Manganeso, en el que se observa que en los puntos mencionados superaron el ECA, D.S. N.° 004-2017-MINAM, como se detalla.

Tabla 5. Parámetros que generó la alerta en agua superficial.

| Código: |  | E-11A | COLQ-CR-09 (A-2/QHE-2) | D.S. N.° 004-2017-MINAM ECA Cat. 3 D1: Riego de Vegetales | D.S. N.° 004-2017-MINAM ECA Cat. 3 D2: Bebida de animales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz: |  | ASR | ASR |  |  |
| Fecha: |  | 19/09/2022 | 19/09/2022 |  |  |
| Hora: |  | 10:00 | 10:40 |  |  |
| Parámetros | unidad | Resultados |  |  |  |
| Sulfato | mg/L | 1718.9 | 1716.2 | 1000 | 1000 |
| Manganeso | mg/L | 0.22914 | 0.19457 | 0.2 | 0.2 |

|  | Fuera del rango establecido o excedieron el ECA para agua D.S. N.° 004-2017-MINAM |
| --- | --- |

Figura 2. Puntos de ubicación de agua residual industrial y agua superficial de la UM Colquijirca