## 5 Conc_PM2,5
Tabla 3.9. Concentraciones horarias de PM2,5
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la zona industrial Gran Trapecio, ubicada en el distrito Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash, en mayo de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-SIM-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0002-5-2022-411
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Muestreador de particulas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | Grimm
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20134
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | CA | CA | CA | 9.8 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 5.9 | 16.8 | 8.8 | 18.2 | 12.5 | 17.8 | 10.9 | 12.7 | 10 | 15 | 15.6 | 10.8 | 15 | 17.6 | 17 | 12.9 | 19.9 | 11.1 | 10.3 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 10.8
1:00 | CA | CA | CA | 9.4 | 11.5 | 13.4 | 13.6 | 10.8 | 8 | 18.3 | 8.9 | 15.4 | 12.8 | 18.2 | 11.6 | 13.3 | 10.2 | 16 | 13.6 | 11.4 | 15.1 | 15.8 | 17 | 13.2 | 18.4 | 14.2 | 11.7 | 9 | 9 | 8.6 | 11
2:00 | CA | CA | CA | 9.6 | 11.2 | 13.9 | 8.7 | 7.1 | 8.9 | 16.8 | 9 | 16.6 | 13.1 | 17.2 | 12.9 | 12.8 | 10.3 | 31.1 | 12.8 | 12.1 | 14.8 | 13 | 18.8 | 15.8 | 14.4 | 15.3 | 12.2 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 11.5
3:00 | CA | CA | CA | 9.8 | 10.4 | 13.2 | 7.3 | 5.3 | 12.3 | 14.4 | 9.5 | 18 | 14.7 | 16.6 | 14.4 | 12.4 | 10.4 | 20 | 12.4 | 12.8 | 15.1 | 12.7 | 20.6 | 19.3 | 18.5 | 13.9 | 13.2 | 14.3 | 10.5 | 9.8 | 12.1
4:00 | CA | CA | CA | 10 | 10.3 | 13 | 7 | 4.4 | 11.7 | 13.1 | 10 | 19 | 16.3 | 15.4 | 15.7 | 13.5 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 12.1 | 14.9 | 13 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 14.2 | 11.9 | 17 | 12.2 | 10.1 | 13.6
5:00 | CA | CA | CA | 12.4 | 12.7 | 13.6 | 6.8 | 4.8 | 11.8 | 12.4 | 9.9 | 15.5 | 17.8 | 14.8 | 16.3 | 15.5 | 11.5 | 12 | 13.3 | 12.9 | 14.1 | 13.5 | 14.3 | 18 | 18.9 | 15.1 | 24 | 18.7 | 11.9 | 13.1 | 16.1
6:00 | CA | CA | CA | 11.2 | 14 | 15.2 | 7.3 | 7.1 | 13.5 | 12.3 | 10.6 | 12.1 | 16 | 17.4 | 18.5 | 14.6 | 13.7 | 12.3 | 13.7 | 13.4 | 14.7 | 13.1 | 14.7 | 21.1 | 20.6 | 17.2 | 12.9 | 16.1 | 12.4 | 14.1 | 18.6
7:00 | CA | CA | CA | 11 | 14.1 | 15.7 | 5.6 | 6.3 | 12.6 | 11.5 | 12.9 | 11.6 | 15.8 | 17.4 | 19.8 | 18.1 | 23 | 14 | 15 | 14.4 | 17.8 | 13 | 13.7 | 20.3 | 19.8 | 21.9 | 15 | 15.1 | 14.8 | 11.2 | 20.4
8:00 | CA | CA | CA | 11.8 | 16 | 17.9 | 7.7 | 2.9 | 15.4 | 12.5 | 14.9 | 12.7 | 17.8 | 17.4 | 17.6 | 25.3 | 32.1 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 23.1 | 15.2 | 16.1 | 26 | 23.7 | 21.9 | 22.2 | 18.6 | 22.4 | 12.4 | 19.9
9:00 | CA | CA | CA | 14.3 | 15.2 | 19.9 | 5.6 | 4.7 | 13.2 | 11.8 | 11.2 | 13 | 19.4 | 21 | 14.5 | 25.9 | 22.8 | 12.8 | 14 | 17.2 | 21.8 | 16.9 | 14.6 | 31.9 | 20.8 | 21 | 8.9 | 14.1 | 18.9 | 17.7 | 21.8
10:00 | CA | CA | CA | 13.4 | 14.1 | 22.4 | 5.6 | 5.4 | 8.2 | 9.2 | 20.2 | 9.4 | 20.9 | 25.1 | 15 | 22.4 | 18.5 | 29 | 10.9 | 38.8 | 16.2 | 16.5 | 14.9 | 26.9 | 21.1 | 20.9 | 9.3 | 15.9 | 20.1 | 20.2 | 13.9
11:00 | CA | CA | CA | 13.1 | 13.9 | 18.4 | 4.4 | 8.9 | 10.6 | 7.6 | 64.7 | 8.3 | 15.6 | 26.4 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 15.3 | 13.9 | 25.6 | 16.4 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 21.1 | 18.3 | 13.5 | 19.5 | 20.3 | 23.8 | 8.7
12:00 | CA | CA | CA | 12 | 12.8 | 11.7 | 2.8 | 7.2 | 9.6 | 6.5 | 12.7 | 9.1 | 10.2 | 27.5 | 13.5 | 14.7 | 12.4 | 9.7 | 13.4 | 19.8 | 16.1 | 10.6 | 13.6 | 11.1 | 18.5 | 17.7 | 13.4 | 19.1 | 17.6 | 18.1 | 8.7
13:00 | CA | CA | 12.2 | 9.2 | 9.5 | 12.8 | 5.2 | 6 | 9.1 | 40.1 | 32.4 | 11.1 | 9.6 | 23 | 12.1 | 12 | 12.4 | 8.4 | 10.8 | 14.5 | 15.3 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 14.7 | 17.9 | 8.7 | 19.6 | 11.4 | 20 | 8.7
14:00 | CA | CA | 12.6 | 9.2 | 10.7 | 9.8 | 6.3 | 6 | 7.6 | 32.9 | 31.2 | 11 | 10.4 | 14.1 | 10.4 | 10.6 | 14.4 | 7.4 | 10.5 | 13 | 12.2 | 8.6 | 7.3 | 7.7 | 11.4 | 11.8 | 9.3 | 16.7 | 7.8 | 12.5 | 7.8
15:00 | CA | CA | 9.9 | 9.6 | 9.1 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 23.9 | 33.9 | 11.6 | 10.1 | 11.1 | 8.5 | 10.8 | 20.7 | 13.7 | 10.8 | 12 | 10.6 | 9.7 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 11.4 | 14.6 | 7.9 | 9.6 | 7.3
16:00 | CA | CA | 9.8 | 10 | 8.5 | 9.6 | 7.1 | 7.6 | 10.4 | 7.7 | 19.8 | 11 | 9.8 | 9.4 | 7.9 | 10.1 | 14.8 | 7.7 | 8.3 | 11 | 10.3 | 10.5 | 9 | 9.1 | 9 | 9.5 | 9.1 | 13 | 7.1 | 9.2 | 8.1
17:00 | CA | CA | 9.6 | 10.2 | 8.9 | 8.2 | 8 | 6 | 13 | 8.1 | 20.6 | 10.6 | 9.9 | 9.4 | 8.1 | 10.5 | 16.3 | 9.1 | 8.8 | 11 | 10.8 | 11.8 | 9.7 | 10.1 | 8.6 | 9.6 | 8.5 | 11.7 | 7.4 | 9 | 8.5
18:00 | CA | CA | 9.8 | 11.8 | 9.7 | 8 | 9.6 | 6.8 | 14.1 | 8.3 | 20.8 | 11.3 | 10.5 | 10.8 | 8.8 | 10.4 | 16.6 | 10.4 | 9.2 | 11.7 | 11.1 | 12.9 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 10.9 | 7.9 | 9.6 | 9.4
19:00 | CA | CA | 9.8 | 12.1 | 11 | 9.8 | 10.7 | 7.3 | 12.4 | 8.3 | 25.6 | 13.2 | 10.5 | 17.2 | 9.4 | 10.1 | 17.9 | 11.1 | 9.3 | 12.3 | 10.8 | 13.6 | 10.9 | 11 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 9.9
20:00 | CA | CA | 9.8 | 12.9 | 11.1 | 11.2 | 13.6 | 7.3 | 13 | 8.4 | 28.7 | 13.3 | 10.6 | 15.6 | 9.5 | 9.9 | 17.6 | 11.8 | 9.3 | 12.8 | 11.4 | 16.3 | 11.1 | 11.5 | 9.7 | 8.8 | 8.2 | 7.3 | 8.6 | 8.9 | 10.3
21:00 | CA | CA | 9.3 | 12.2 | 11 | 11.1 | 14.9 | 8.3 | 13.1 | 8.4 | 27 | 11.2 | 11.7 | 12.9 | 11.1 | 9.7 | 16.4 | 10.3 | 9.5 | 14.5 | 11.5 | 17.5 | 11.8 | 11.6 | 9.9 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 9 | 11.4
22:00 | CA | CA | 9.5 | 12.5 | 11.8 | 10.8 | 11.9 | 9.2 | 14.1 | 8.5 | 22.5 | 11.2 | 16.8 | 11.3 | 12.8 | 9.8 | 14.8 | 12.6 | 10.1 | 15 | 12.6 | 17.7 | 12.4 | 13 | 11.2 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.1 | 9.4 | 13.1
23:00 | CA | CA | 9.7 | 12.4 | 12.6 | 11.8 | 11.9 | 8.5 | 14.9 | 8.6 | 22.2 | 11.9 | 17.6 | 11 | 12.4 | 9.9 | 14.6 | 14.1 | 10.5 | 14.8 | 14.9 | 17.6 | 12.8 | 16.9 | 10.9 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8 | 10.1 | 14.5
Promedio de PM2,5 en 24 h | ID | ID | ID | 11.2 | 11.8 | 13.1 | 8.4 | 7 | 11.3 | 13.6 | 20.3 | 12.8 | 13.8 | 16.6 | 12.9 | 13.8 | 15.8 | 13.7 | 11.8 | 15 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 15.3 | 15.4 | 14 | 11.5 | 13.5 | 11.6 | 12.2 | 12.3
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
Observación:
ND: Data no disponible
ID: Insuficiencia de datos para calcular promedio (menor del 75%), dato no calculado por no cumplir con la mínima suficiencia de datos (45 minutos o 18 horas)
ST: Temporalmente sin transmisión de datos, la recopilación de datos es manual
CA: Calibración del equipo

## 6 Conc_PM2,5
Tabla 3.9. Concentraciones horarias de PM2,5
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la zona industrial Gran Trapecio, ubicada en el distrito Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash, en junio de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-SIM-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0002-6-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Muestreador de particulas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | Grimm
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20134
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | 15.4 | 11.9 | 12.1 | 13.1 | 12.9 | 12 | 14.1 | 6.7 | 12.4 | 9.4 | 11.4 | 16.7 | 26.9 | 10.6 | 18.7 | 10.2 | 11 | 17.5 | 12.5 | 11.1 | 9.6 | 14.8 | 11.5 | 12.2 | 12 | 13.4 | 8.6 | 16.4 | 31 | 11.1
1:00 | 14.5 | 12.8 | 10.8 | 15 | 13 | 12.9 | 11.9 | 6.9 | 13.1 | 9.1 | 12.2 | 18.4 | 26 | 10.2 | 20.1 | 11.1 | 12 | 26.4 | 14 | 11.8 | 9.8 | 13.8 | 13.3 | 12.5 | 13 | 14.8 | 10.8 | 23.7 | 33.5 | 11.2
2:00 | 13.8 | 14.4 | 10.9 | 16.8 | 14.2 | 15 | 12 | 6.8 | 14.5 | 9.7 | 11.1 | 18.6 | 23.7 | 14 | 21.3 | 12.4 | 12.6 | 28.8 | 15.1 | 16.7 | 10.8 | 15.5 | 11.7 | 14.9 | 16 | 16.8 | 12.6 | 27.7 | 28.1 | 12.9
3:00 | 13.4 | 15.9 | 10.7 | 17.2 | 14.8 | 15.9 | 12.3 | 7.3 | 11.7 | 8.7 | 9.3 | 15.5 | 22.3 | 19.5 | 25.1 | 15.4 | 16.6 | 28 | 16.2 | 19.9 | 13 | 14.9 | 11 | 16 | 18.5 | 21.8 | 12.1 | 28.1 | 26.8 | 15.1
4:00 | 13.3 | 17 | 10.7 | 15.8 | 13.2 | 19.2 | 13.3 | 8.2 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 12.8 | 20.8 | 18.5 | 23.8 | 16.4 | 19.5 | 27 | 16.4 | 23.6 | 15.6 | 14.8 | 17.4 | 15.3 | 21.7 | 23.3 | 12 | 26.7 | 24.8 | 13.7
5:00 | 16.8 | 16.8 | 12.1 | 15.9 | 19.5 | 23.4 | 15.5 | 8.5 | 12.2 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 18.3 | 18.1 | 26.1 | 18.9 | 23.3 | 31.8 | 16.3 | 25 | 17.7 | 15.8 | 17.7 | 17.9 | 22.2 | 20 | 12.4 | 25.9 | 31 | 14.6
6:00 | 17.1 | 17 | 11.5 | 17.8 | 18.8 | 22.4 | 13.9 | 8.6 | 15.2 | 10.9 | 8.1 | 11.9 | 14.7 | 19.8 | 37.5 | 27 | 26.2 | 32.7 | 15.3 | 27.3 | 19.5 | 16.1 | 16.3 | 17.7 | 29.7 | 16.3 | 12.8 | 26 | 32.3 | 14.4
7:00 | 18.2 | 15.9 | 13.1 | 19.4 | 16.2 | 20.1 | 14.1 | 10.9 | 15.9 | 14.3 | 8.9 | 10.4 | 14.7 | 18.8 | 38 | 23.6 | 27.2 | 46.6 | 15.3 | 26.6 | 24 | 17 | 14.7 | 20.8 | 26.9 | 17.6 | 14.3 | 28.6 | 32.7 | 22.4
8:00 | 20.7 | 19.2 | 15.4 | 20 | 14.9 | 21.7 | 18.1 | 12 | 19.2 | 11.9 | 8.8 | 9 | 12.5 | 23 | 24.8 | 27 | 26.4 | 33 | 15 | 27.7 | 23.5 | 20.4 | 15.2 | 25.2 | 31 | 18.5 | 18.6 | 27.3 | 26.1 | 19.6
9:00 | 23 | 19.6 | 17.2 | 22.9 | 16.1 | 34.8 | 15.6 | 6.7 | 24.6 | 11 | 8.9 | 8.5 | 12.7 | 24.1 | 17.9 | 26.1 | 27.5 | 20.5 | 14.3 | 27.8 | 21.9 | 23.9 | 17.4 | 30.1 | 25.8 | 18.4 | 15.3 | 28 | 17 | 14.8
10:00 | 20.8 | 19.5 | 16.7 | 25.6 | 18 | 24.8 | 15.2 | 9.5 | 24 | 12.4 | 9 | 8.1 | 13.3 | 23.9 | 12.5 | 18.7 | 31.3 | 19.3 | 14.4 | 29.2 | 31.9 | 23.1 | 18.4 | 21.1 | 23 | 17.3 | 32 | 27.2 | 13.3 | 14.8
11:00 | 15.9 | 22.2 | 17.3 | 21.7 | 16.6 | 22 | 14.3 | 5.8 | 13 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 13.7 | 26.1 | 9.1 | 13.2 | 31.7 | 14.5 | 15.6 | 33.1 | 25.4 | 15.8 | 21.5 | 25.9 | 22.2 | 20.3 | 24.6 | 23.9 | 7.8 | 16
12:00 | 13.6 | 19.5 | 17.3 | 19.9 | 13.5 | 17.9 | 10.9 | 4.8 | 12.1 | 5.6 | 13.5 | 10.7 | 13.3 | 25.9 | 7.8 | 11.8 | 26.7 | 10.3 | 20 | 32.4 | 25.4 | 12.6 | 26.8 | 13.9 | 20 | 24.6 | 23.7 | 22.2 | 5.7 | 13.3
13:00 | 13.5 | 21.9 | 14.4 | 18.1 | 12.4 | 17.5 | 9.3 | 5.6 | 9 | 5.9 | 13.5 | 12.3 | 6.6 | 17 | 8.7 | 13.2 | 21.9 | 10.2 | 26.1 | 27.9 | 21.6 | 12.9 | 22.8 | 12.8 | 16 | 22.4 | 26.4 | 22.9 | 6 | 11.3
14:00 | 11.8 | 22.3 | 11.2 | 17.4 | 12.8 | 16 | 7.8 | 5.1 | 9 | 7.2 | 11.6 | 13.5 | 7.5 | 14.3 | 10.1 | 11.8 | 19.6 | 10.8 | 24.2 | 25.9 | 13.6 | 12.3 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 12.3 | 30.2 | 15.9 | 6.3 | 11.6
15:00 | 11.6 | 20 | 12.4 | 14.7 | 13.3 | 12.9 | 7.8 | 5.6 | 9.6 | 7.4 | 10.9 | 14.7 | 8.2 | 11.4 | 8.2 | 10.8 | 16.4 | 9.8 | 24.3 | 16.2 | 13 | 11.7 | 21.3 | 10.1 | 12.9 | 9.8 | 31.6 | 13.5 | 8.6 | 14.3
16:00 | 10.7 | 16.9 | 11.7 | 14.1 | 12.7 | 11.3 | 8.4 | 8.2 | 11.2 | 7.7 | 11.5 | 15.1 | 6.5 | 12.3 | 8.8 | 12.1 | 16 | 9.9 | 21.7 | 10.9 | 12.1 | 12 | 23.9 | 11.2 | 9.1 | 7.6 | 30.2 | 13.7 | 8.9 | 17.6
17:00 | 10 | 16.1 | 12.2 | 12.7 | 11.5 | 10.9 | 8.2 | 7.3 | 12.1 | 8.1 | 10.9 | 15.2 | 5.9 | 13.8 | 11 | 11.1 | 15.7 | 10.9 | 16 | 9.1 | 11.2 | 9.8 | 21.5 | 12.1 | 9.2 | 7.7 | 27.8 | 13 | 8.8 | 21.1
18:00 | 9.8 | 14.7 | 12.2 | 14.9 | 12 | 12.4 | 8.2 | 10.1 | 11.1 | 7.8 | 11.8 | 15.6 | 6.7 | 15.3 | 11.7 | 11 | 19.4 | 12 | 14.1 | 8.1 | 11.3 | 12.1 | 22.4 | 13.2 | 9.1 | 7 | 28.8 | 12.8 | 8.9 | 22.9
19:00 | 9.7 | 14.7 | 12.2 | 16.3 | 12.7 | 13.4 | 8.4 | 15.8 | 9.9 | 8.1 | 14.9 | 16.2 | 5.9 | 14.2 | 8.9 | 10.7 | 20.3 | 10.7 | 11.6 | 8.3 | 11.8 | 12.9 | 20.7 | 13 | 9.8 | 6.4 | 27.2 | 14.5 | 9 | 23.7
20:00 | 10.2 | 17 | 12.3 | 15.5 | 12 | 12.8 | 7.7 | 20.3 | 10.5 | 7.8 | 15 | 18.5 | 8.5 | 14.6 | 8.2 | 10.7 | 19.4 | 9.9 | 10.9 | 8.7 | 12.3 | 14.8 | 16.6 | 11.9 | 9.9 | 6.1 | 31.1 | 20 | 8.9 | 18
21:00 | 43.8 | 16.8 | 11.1 | 14.2 | 11.2 | 14.6 | 7.6 | 22.1 | 9.1 | 8.4 | 17.5 | 20.8 | 8.7 | 14.3 | 8.9 | 10.7 | 19.3 | 10.4 | 11.5 | 8.8 | 11.5 | 14.4 | 13.8 | 10.5 | 10.5 | 6.3 | 24.6 | 19.3 | 8.5 | 13.1
22:00 | 17.9 | 15.4 | 10.1 | 12.4 | 10.7 | 15.9 | 8.6 | 18.3 | 7.7 | 9.1 | 24.6 | 22.7 | 8.9 | 14.7 | 9.6 | 10.6 | 18.6 | 11 | 12 | 9.2 | 13.8 | 11.9 | 11.5 | 10.7 | 12.2 | 6.8 | 27.8 | 18.6 | 8.5 | 10.6
23:00 | 10.6 | 14.2 | 9.8 | 12.4 | 11.7 | 16.1 | 11.8 | 14.5 | 9.7 | 10.1 | 24.9 | 24.8 | 8.8 | 17 | 9.9 | 11.1 | 18.5 | 12 | 10.6 | 8.9 | 14.7 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 13.4 | 7.9 | 25.7 | 26.6 | 9.3 | 9.6
Promedio de PM2,5 en 24 h | 15.7 | 17.2 | 12.7 | 16.8 | 13.9 | 17.3 | 11.5 | 9.8 | 12.8 | 9.1 | 12.4 | 14.7 | 13.1 | 17.1 | 16.1 | 14.8 | 20.7 | 18.9 | 16 | 18.9 | 16.5 | 14.8 | 17.4 | 15.5 | 17 | 14.3 | 21.7 | 21.8 | 16.7 | 15.3
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
Observación:
ND: Data no disponible
ID: Insuficiencia de datos para calcular promedio (menor del 75%), dato no calculado por no cumplir con la mínima suficiencia de datos (45 minutos o 18 horas)
ST: Temporalmente sin transmisión de datos, la recopilación de datos es manual
VF: Verificación en campo del equipo
CA: Calibración del equipo

## 7 Conc_PM2,5
Tabla 3.9. Concentraciones horarias de PM2,5
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la zona industrial Gran Trapecio, ubicada en el distrito Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash, en julio de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-SIM-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0003-7-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Muestreador de particulas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | Grimm
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20134
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 8.7 | 8.1 | 11.6 | 11.7 | 7 | 9.4 | 17.9 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 6.3 | IE | 8.7 | 14.2 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
1:00 | 7.7 | 9.7 | 11.1 | 11.3 | 8.8 | 15.7 | 11.8 | 7.3 | 11.4 | 15.6 | 4.2 | 7 | 9.2 | 8.2 | IE | 9.1 | 15.8 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
2:00 | 8.9 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 7.8 | 15.1 | 12.3 | 14 | 10.8 | 15.7 | 6 | 10.8 | 8 | 13.2 | 16.7 | 9.8 | 14.9 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
3:00 | 11.6 | 14.6 | 11.4 | 9.2 | 10.4 | 15.2 | 12.7 | 16.2 | 9.8 | 17 | 8.1 | 14.4 | 7.7 | 16.7 | 19.2 | 11.3 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
4:00 | 10.8 | 15.4 | 10.4 | 9.1 | 12.5 | 16 | 12.6 | 9.7 | 12.2 | 21 | 8.8 | 15.3 | 8.2 | 17.4 | 17.8 | 13.1 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
5:00 | 12.6 | 16.8 | 9.5 | 10.8 | 12.5 | 14.6 | 11.4 | 14.7 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 16 | 9.2 | 18.9 | 14.9 | 14 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
6:00 | 13.2 | 19.7 | 9.1 | 10.4 | 13.5 | 15.6 | 10.9 | 17.9 | 19.5 | 17.3 | 7.8 | 15.1 | 11 | 20.2 | 16.5 | 17.2 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
7:00 | 17 | 21.4 | 8.2 | 11.7 | 17.8 | 14.3 | 17.3 | 19.6 | 21.3 | 12.5 | 7.6 | 15.1 | 16.4 | 21.5 | 16.6 | 14.7 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
8:00 | 16.3 | 18 | 10 | 13.2 | 19.4 | 14.6 | 12.8 | MA | 23.5 | 12.9 | 7.7 | 14.1 | 15.6 | 19.5 | 15.6 | 10.9 | 19.3 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
9:00 | 15.3 | 20.6 | 13.2 | 11.5 | 18.6 | 14.1 | 11.1 | VF | 25.9 | IE | 6.2 | 13.4 | 17.2 | 21.4 | 21.8 | 9.8 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
10:00 | 11.4 | 17.2 | 14.2 | 9 | 19 | 17 | 11.4 | AA | 26 | IE | 6.4 | 14.8 | 20.2 | 26.2 | 16.6 | 8.3 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
11:00 | 11.3 | IE | 14.6 | 10.5 | 18.5 | 16 | 14.4 | 5.6 | 25.1 | IE | 7.5 | 12.6 | 22.5 | 28.9 | 15.2 | 6.3 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
12:00 | 12 | IE | 6.9 | 6.6 | 18.5 | 19.5 | 14.1 | 5.3 | 0 | IE | 0 | 15.2 | 34.7 | 28 | 13.7 | 5.9 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
13:00 | 11.2 | IE | 6 | 10.2 | 17.3 | 15.3 | 12.2 | 5.8 | 14.2 | IE | 14.3 | 18.2 | 37.8 | 26.6 | 14.1 | 8.6 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
14:00 | 9.6 | IE | 6.9 | 17.2 | 14.1 | 14 | 9.8 | 6.2 | 11.7 | IE | 10.8 | 22.3 | 33.2 | 24.2 | 14.2 | 9.8 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
15:00 | 9.4 | IE | 5.5 | 22 | 8.8 | 13.3 | 11.2 | 6.6 | 12.1 | IE | 5.5 | 20.6 | 22.2 | 20.5 | 8.1 | 8.2 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
16:00 | 10.1 | IE | 4.3 | 16.6 | 7.6 | 10.7 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 15.1 | 4.1 | 17.4 | 11.3 | 17.6 | 4.3 | 0 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
17:00 | 12.6 | IE | 6.5 | 15.1 | 5.7 | 9.4 | 6.5 | 6.9 | 12.2 | 14.8 | 3.2 | 12.4 | 6.2 | 12.6 | 5 | 13.2 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
18:00 | 14 | IE | 7.8 | 13 | 4.3 | 12.2 | 6 | 7.4 | 15.2 | 12.4 | 4.2 | 9.1 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 13.6 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
19:00 | 14.6 | 8 | 8.5 | 10 | 3.9 | 14 | 4.9 | 7.8 | 17.4 | 10.5 | 5.4 | 9.1 | 7.7 | 6.3 | 8 | 9.6 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
20:00 | 12.6 | 8.5 | 8.1 | 10.4 | 4.4 | 14.8 | 5.4 | 8.2 | 16 | 10.6 | 6.3 | 8.1 | 6.1 | 5.8 | 7.4 | 9.4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
21:00 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 10.2 | 5.7 | 11 | 6.1 | 8.8 | 16.3 | 9.1 | 7.2 | 7.8 | 5.7 | 5.9 | 7.2 | 10.1 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
22:00 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 7.5 | 6.8 | 11.1 | 6.6 | 8.9 | 17.9 | 8.5 | 7.4 | 6.9 | 6 | IE | 7.6 | 10.9 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
23:00 | 9 | 10.3 | 9.1 | 7.5 | 8.5 | 11.8 | 6.9 | 9.3 | 17.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | IE | 8.2 | 12.3 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT
Promedio de PM2,5 en 24 h | 11.6 | 13.6 | 9.2 | 11.3 | 11.4 | 14 | 10.3 | 9.5 | 16.4 | 14.5 | 6.9 | 12.9 | 14 | 16.3 | 12.5 | 10.6 | ID | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
Observación:
ND: Data no disponible
ID: Insuficiencia de datos para calcular promedio (menor del 75%), dato no calculado por no cumplir con la mínima suficiencia de datos (45 minutos o 18 horas)
ST: Temporalmente sin transmisión de datos, la recopilación de datos es manual
VF: Verificación en campo del equipo
CA: Calibración del equipo

## 8 Conc_PM2,5
Tabla 3.9. Concentraciones horarias de PM2,5
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la zona industrial Gran Trapecio, ubicada en el distrito Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash, en agosto de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-SIM-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0003-8-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Muestreador de particulas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | Grimm
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20134
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
1:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
2:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
3:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
4:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
5:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
6:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
7:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
8:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
9:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
10:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
11:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
12:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
13:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
14:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
15:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
16:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
17:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
18:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
19:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
20:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
21:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
22:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
23:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
Promedio de PM2,5 en 24 h | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
Observación:
ND: Data no disponible
ID: Insuficiencia de datos para calcular promedio (menor del 75%), dato no calculado por no cumplir con la mínima suficiencia de datos (45 minutos o 18 horas)
ST: Temporalmente sin transmisión de datos, la recopilación de datos es manual
VF: Verificación en campo del equipo
CA: Calibración del equipo

## 9 Conc_PM2,5
Tabla 3.9. Concentraciones horarias de PM2,5
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la zona industrial Gran Trapecio, ubicada en el distrito Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash, en setiembre de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-SIM-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0004-9-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Muestreador de particulas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | Grimm
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20134
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
1:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
2:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
3:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
4:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
5:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
6:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
7:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
8:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
9:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
10:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
11:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
12:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
13:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
14:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
15:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
16:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
17:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
18:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
19:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
20:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
21:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
22:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
23:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA
Promedio de PM2,5 en 24 h | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
Observación:
ND: Data no disponible
ID: Insuficiencia de datos para calcular promedio (menor del 75%), dato no calculado por no cumplir con la mínima suficiencia de datos (45 minutos o 18 horas)
ST: Temporalmente sin transmisión de datos, la recopilación de datos es manual
VF: Verificación en campo del equipo
CA: Calibración del equipo

## 10 Conc_PM2,5
Tabla 3.9. Concentraciones horarias de PM2,5
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la zona industrial Gran Trapecio, ubicada en el distrito Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash, en octubre de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-SIM-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0005-10-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Muestreador de particulas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | Grimm
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20134
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.07 | 6.84 | 6.81 | 5.12 | 5.68 | 4.57 | 7.62 | 6.55 | 5.54 | 6.44 | 8.38
1:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.84 | 7.05 | 6.2 | 4.99 | 5.47 | 4.8 | 8.18 | 6.53 | 5.86 | 6.75 | 8.94
2:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.82 | 7.09 | 6.08 | 4.65 | 5.4 | 4.92 | 8.69 | 6.94 | 5.78 | 6.17 | 7.38
3:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.18 | 8.68 | 6.48 | 4.47 | 5.53 | 5.1 | 6.88 | 8.1 | 6.09 | 5.93 | 12.78
4:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.78 | 8.8 | 6.92 | 4.34 | 5.38 | 5.49 | 6.67 | 9.03 | 7.03 | 6.29 | 12.88
5:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 7.68 | 8.84 | 7.79 | 4.41 | 5.77 | 6.45 | 6.9 | 9.78 | 7.37 | 6.56 | 13.52
6:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 8.71 | 9.55 | 12.84 | 4.77 | 6.08 | 8.35 | 7.12 | 10.26 | 7.98 | 6.75 | 10.56
7:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 9.99 | 9.62 | 11.29 | 6.75 | 7.71 | 9.13 | 7.4 | 10.98 | 9.03 | 7.44 | 7.8
8:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 8.57 | 9.9 | 13.45 | 6.36 | 9.91 | 10.67 | 7.76 | 9.64 | 9.47 | 8.1 | 5.31
9:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 11.03 | 10.9 | 15.38 | 7.75 | 10.9 | 12.5 | 8.63 | 8.86 | 9.58 | 8.51 | 8.42
10:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 7.79 | 11.34 | 17.8 | 13.36 | 11.78 | 12.85 | 8.76 | 7.62 | 9.47 | 10.39 | 5.48
11:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 0 | 9.69 | 18.15 | 14.89 | 10.26 | 13.94 | 7.91 | 5.54 | 10.97 | 9.51 | 5.31
12:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 0 | 10.2 | 15.41 | 14.15 | 9.61 | 14.45 | 7.7 | 5.04 | 7.83 | 7.86 | 3.24
13:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.71 | 10.57 | 14.51 | 14.13 | 9.33 | 11.7 | 8.27 | 5.69 | 6.08 | 8.52 | 3.38
14:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 5.8 | 10.98 | 11.38 | 11.06 | 9.85 | 8.37 | 6.2 | 5.47 | 4.76 | 10.75 | 5.28
15:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 7.32 | 5.32 | 11.78 | 8.55 | 7.22 | 12.22 | 7.11 | 5.9 | 4.07 | 4.53 | 12.16 | 3.52
16:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.32 | 5.2 | 8.52 | 8.33 | 6.75 | 14.27 | 6.4 | 5.3 | 3.33 | 6.12 | 10.64 | 3.68
17:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.76 | 4.92 | 6.52 | 7.19 | 5.42 | 13.11 | 5.65 | 5.19 | 2.92 | 6.53 | 9.19 | 4.08
18:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 7.21 | 5.27 | 5.73 | 6.89 | 5.04 | 5.29 | 5.6 | 5.64 | 3.46 | 8.12 | 7.96 | 4.82
19:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 7.03 | 5.64 | 6.08 | 8.78 | 5.26 | 4.93 | 5.75 | 5.93 | 3.88 | 7.85 | 6.82 | 5.99
20:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.87 | 6.11 | 5.45 | 8.38 | 5.56 | 5.07 | 6.32 | 6 | 4.79 | 9.07 | 6.47 | 6.6
21:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.58 | 6.48 | 6.12 | 7.6 | 5.99 | 5 | 6.75 | 6.24 | 5.32 | 8.18 | 6.65 | 6.6
22:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.34 | 5.91 | 6.57 | 7.17 | 5.96 | 4.78 | 7.85 | 6.22 | 5.53 | 7.98 | 6.62 | 6.47
23:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.06 | 6.02 | 6.83 | 5.81 | 6.22 | 4.62 | 7.78 | 6.3 | 5.43 | 7.04 | 7.68 | 6.65
Promedio de PM2,5 en 24 h | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 | 8.5 | 10 | 7.3 | 7.8 | 8 | 7 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 7
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
Observación:
ND: Data no disponible
ID: Insuficiencia de datos para calcular promedio (menor del 75%), dato no calculado por no cumplir con la mínima suficiencia de datos (45 minutos o 18 horas)
ST: Temporalmente sin transmisión de datos, la recopilación de datos es manual
VF: Verificación en campo del equipo
CA: Calibración del equipo

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)