## PM10_CA_TAL_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias de PM10
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en abril de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-TAL-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0009-4-2022-412, 0011-4-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20145
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 7.8 | 4.7 | 17.2 | 36.1 | 30.4 | 21 | 7.9 | 6.8 | 2.1 | 38.9 | 95.2 | 16.8 | 36.1 | 33.7
1:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 9.8 | 2.8 | 3.4 | 19.9 | 40.2 | 14 | 46.8 | 5 | 2.2 | 34.6 | 46.2 | 16.3 | 30.2 | 20.3
2:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 27 | 1.1 | 1.1 | 13.4 | 34.1 | 19.8 | 9.4 | 11.7 | 2 | 41.8 | 53.7 | 13.4 | 28.3 | 15.9
3:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 14.9 | 1.9 | 1.8 | 4.3 | 24.4 | 14.3 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 32.3 | 92.1 | 5.9 | 26.9 | 27.7
4:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 5.7 | 18.8 | 19.2 | 5.3 | 3.3 | 2.2 | 84.2 | 58.8 | 8.4 | 25.7 | 14
5:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 7.7 | 19.2 | 18.7 | 7.4 | 3.6 | 1.3 | 43 | 16 | 11.3 | 16.9 | 14.4
6:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 18.6 | 3.8 | 1.1 | 12.3 | 21.2 | 18.7 | 9.4 | 4.5 | 2.2 | 20.6 | 10.4 | 26.3 | 13.8 | 18.8
7:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 80.3 | 38.2 | 49.8 | 50.5 | 48 | 48.8 | 45.9 | 16.5 | 33.8 | 68.1 | 25.2 | 14.1 | 24.1 | 39.6
8:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 47.5 | 60.9 | 55.5 | 76.9 | 44.6 | 80.2 | 42.5 | 39.4 | 21.8 | 44.9 | 90.6 | 40 | 55.5 | 59.6
9:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 34 | 28.9 | 21.2 | 43.4 | 43.1 | 36.7 | 28.5 | 19.4 | 15.8 | 42.5 | 40.3 | 24.8 | 54.5 | 33.1
10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 20.6 | 16.8 | 14.1 | 20.6 | 23.2 | 18.1 | 17.8 | 17.3 | 13.1 | 37.4 | 38.5 | 24.7 | 65.8 | 19.1
11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 11.7 | 11.6 | 15.7 | 14 | 23 | 22 | 16.8 | 13.7 | 15.7 | 36.6 | 24.5 | 26.1 | 34.5 | 17.4
12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 14.3 | 16.8 | 37.6 | 20.8 | 25.1 | 29.6 | 22.4 | 18 | 19.9 | 39.4 | 32.2 | 29.8 | 33.1 | 30
13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | VF | 19.8 | 24.2 | 31.7 | 23.6 | 23.6 | 29.6 | 26 | 20.7 | 19.3 | 31.4 | 31.8 | 36.1 | 35.6 | 35.7
14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 18.7 | 27 | 31.5 | 27.4 | 25.3 | 22.6 | 23.7 | 25.8 | 21.8 | 19.9 | 28.1 | 27.2 | 36.1 | 33.9 | 33.3
15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 7.7 | 22.6 | 26.7 | 25.4 | 25.3 | 27.6 | 24.4 | 26.9 | 29.8 | 24.2 | 25.4 | 27 | 39.2 | 33.1 | 30
16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 6.3 | 25.1 | 25.9 | 26.1 | 25 | 33 | 30 | 25.2 | 28 | 26.4 | 26.3 | 29.2 | 42.8 | 29 | 28.5
17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 12.2 | 32.9 | 26.4 | 29.5 | 18.3 | 15.6 | 33.2 | 26.6 | 28.6 | 30.6 | 26.7 | 38.5 | 34.5 | 39.5 | 32
18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 38.9 | 70.9 | 34.1 | 32.6 | 14.7 | 15.6 | 28.7 | 26.6 | 27.7 | 36.3 | 29.5 | 44.8 | 52.5 | 43 | 34.7
19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 49.5 | 51.8 | 43.8 | 34 | 27.8 | 15.2 | 40.2 | 30.1 | 20 | 38.1 | 35.6 | 52.9 | 51.8 | 39.3 | 56.8
20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 25.8 | 27.4 | 45.3 | 40.9 | 16.9 | 20 | 42.7 | 29 | 10.6 | 73 | 40.1 | 30.8 | 60.5 | 70.4 | 52
21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 6.8 | 5.5 | 43.7 | 47.2 | 18 | 21.6 | 34.7 | 45.1 | 7.9 | 63.5 | 34.8 | 16.7 | 64.3 | 86.5 | 45.2
22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2.1 | 2.3 | 34.1 | 76.1 | 14.2 | 22.5 | 16.2 | 27.5 | 4.3 | 45.7 | 53.7 | 13.7 | 57.2 | 63.2 | 33.4
23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 1.6 | 3.6 | 22.8 | 60.8 | 15.3 | 40.9 | 7.8 | 11.1 | 3.3 | 53.7 | 73.1 | 9.9 | 47.1 | 52.2 | 25.6
Promedio de PM₁₀ en 24 h | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | ID | 24.1708 | 22.8875 | 27.1792 | 22.9167 | 27.2292 | 28.0125 | 23.5958 | 15.2542 | 23.5375 | 40.375 | 39.425 | 32.5 | 40.4625 | 31.2833
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
CA : | Calibración del equipo Grimm EDM 180, se desmonto para su calibración.
ID : | Insuficiencia de datos para calcular promedio horario o 24 horas (menor del 75%)
Nota : | El equipo fue desinstalado el 10 de marzo de 2022 a las 13:00 horas.

## PM25_CA_TAL_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias de PM2.5
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en abril de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-TAL-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0009-4-2022-412, 0011-4-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20145
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 1.4 | 1 | 1.9 | 6 | 10.3 | 4.3 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 4.3 | 7.2 | 2.5 | 5.2 | 5.3
1:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 3.5 | 10.9 | 3.3 | 4.6 | 1.9 | 1 | 3.8 | 3.8 | 2 | 4.3 | 3.9
2:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 8.9 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 3.6 | 4.2 | 1.5 | 3.9 | 3.2
3:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 7.6 | 3.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 3.6 | 7.2 | 0.9 | 3.9 | 3.7
4:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 5.5 | 4.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 6.6 | 5.3 | 1.2 | 3.7 | 2.9
5:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 5 | 3.7 | 2 | 1.7 | 0.5 | 3.6 | 2 | 1.6 | 2.9 | 2.8
6:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 4.4 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1
7:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 7.4 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 8.5 | 6.5 | 5.1 | 2.7 | 3 | 18.2 | 3.1 | 2 | 3.7 | 5.3
8:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 7.5 | 7.3 | 9 | 4.9 | 3.9 | 2.6 | 6.6 | 6.9 | 4.2 | 6.9 | 6.4
9:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 5.8 | 8.7 | 6 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 7.2 | 3.5 | 4.1 | 6.3 | 4.7
10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 7.2 | 4.7 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 11 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 3.9
11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 8.5 | 6 | 4.5 | 4.6 | 3.1 | 15 | 8.8 | 4.3 | 5.2 | 4.2
12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 3.4 | 4.3 | 7.8 | 6.8 | 9 | 8.5 | 6.8 | 6.3 | 4.5 | 15.6 | 7.1 | 5.9 | 6.2 | 6.5
13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | VF | 6.1 | 5.2 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 8 | 7.4 | 7 | 5.2 | 10.5 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.1
14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 4.3 | 8 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 7.1 | 5.6 | 8.6 | 5.9 | 7.7 | 6.9 | 7.2
15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2 | 6.8 | 7 | 6 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 7.1 | 7.6 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 6.8
16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 1.9 | 8.4 | 6.8 | 6.3 | 7.8 | 9.1 | 6.2 | 7.5 | 7 | 7.2 | 8.2 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 6.6
17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 2.5 | 10.7 | 6.7 | 7.1 | 9 | 10.4 | 6.5 | 7.7 | 7 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7
18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 5.4 | 19.3 | 7.3 | 7.4 | 9.8 | 10.4 | 6.5 | 7.6 | 5.9 | 12.6 | 7.1 | 7.2 | 8.9 | 10.1 | 6.8
19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 20.7 | 10.1 | 6.6 | 9 | 3.9 | 12.5 | 8 | 6.5 | 8.6 | 8 | 7.3
20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 4.3 | 4.9 | 7.6 | 8.3 | 11.3 | 10.4 | 6.5 | 6.3 | 2.9 | 10.2 | 6.7 | 3.8 | 10.7 | 9.7 | 6.8
21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 1.6 | 1.3 | 6.9 | 9 | 10.1 | 10.5 | 5.7 | 7.2 | 2.5 | 8.7 | 4.7 | 2.3 | 8.9 | 10.9 | 7.1
22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 0.6 | 0.7 | 4.7 | 12 | 8.4 | 9.8 | 3.7 | 4.5 | 2 | 6.9 | 4.2 | 1.8 | 7.8 | 8.6 | 5.9
23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 0.5 | 0.9 | 3 | 9.8 | 10.2 | 7.2 | 3 | 2.6 | 1.5 | 6.4 | 4.9 | 1.3 | 6.6 | 7.3 | 4.7
Promedio de PM2,5 en 24 h | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | ID | 4.675 | 4.0292 | 4.8333 | 6.7042 | 8.3792 | 5.5 | 4.9958 | 3.8958 | 4.7417 | 7.475 | 4.975 | 5.2833 | 6.2708 | 5.3833
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
CA : | Calibración del equipo Grimm EDM 180, se desmonto para su calibración.
ID : | Insuficiencia de datos para calcular promedio horario o 24 horas (menor del 75%)
Nota : | El equipo fue desinstalado el 10 de marzo de 2022 a las 13:00 horas.

## MET_CA_TAL_01 (hidden)
Tabla 3.3. Datos horarios Meteorológicos
| TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en abril de 2022
| ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-TAL-01 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0009-4-2022-412, 0011-4-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
| EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
| MODELO: | DNB105.2, DQA251, DMA975, DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21005924/21020360, 2140131/3000827, 21020253, 21020280
| FECHA Y HORA | Presión atmosférica (hPa) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
1 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-02 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-03 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-06 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-07 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-08 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-09 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-10 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-12 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-13 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-14 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-15 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-16 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-17 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-18 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-20 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-21 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-22 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-23 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-24 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-25 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-27 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-28 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-29 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)