## PM10_CA_TAL_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en octubre de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-TAL-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0002-10-2022-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20147
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 39.97 | 10.25 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 43.02 | 40.94 | 21.71 | 30.12 | 18.91 | 38.92 | 22.22 | 19.42
1:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 27.55 | 10.57 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 25.7 | 32.52 | 40.17 | 21.35 | 19.12 | 16.21 | 19.34 | 11.22
2:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 9.14 | 4.58 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 19.08 | 21.61 | 16.73 | 9.42 | 22.42 | 10.7 | 17.82 | 10.02
3:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 11.47 | 5.03 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 14.47 | 20.63 | 5.47 | 3.94 | 24.17 | 16.38 | 18.92 | 6.46
4:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 7.85 | 10.43 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 7.32 | 12.97 | 7.32 | 8.88 | 7.47 | 11.58 | 16.08 | 6.21
5:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 8.57 | 9.07 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 11.65 | 12.33 | 7.34 | 14.38 | 3.95 | 10.13 | 15.03 | 39.08
6:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 52.38 | 47.9 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 30.39 | 19.12 | 28.27 | 12.35 | 50.86 | 26.62 | 41.34 | 48.24
7:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 40.92 | 49.7 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 34.96 | 33.26 | 43.47 | 27.82 | 34.09 | 23.83 | 36.53 | 60.35
8:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 32.98 | 27.41 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 22.45 | 28.42 | 29.41 | 32.96 | 26.65 | 18.32 | 27.81 | 14.7
9:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 31.64 | 28.67 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 26.77 | 25.13 | 26.63 | 26.52 | 19.77 | 17.17 | 19.13 | 21.64
10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 35.26 | 36.11 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 26.91 | 29.45 | 0 | 32.15 | 17.36 | 19.03 | 18.27 | 24.93
11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 33.38 | 35.73 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 30.52 | 36.01 | 0 | 38.69 | 16.77 | 24.63 | 21.51 | 27.57
12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 32.7 | 35.42 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 32.42 | 36.13 | 0 | 51.12 | 16.25 | 29.51 | 29.87 | 29.88
13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 32.67 | 35.58 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 42.2 | 41.24 | 0 | 44.5 | 25.24 | 41.12 | 24.68 | 37.27
14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 26.15 | 34.72 | 29.49 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 39.94 | 46.05 | 0 | 37.19 | 21.25 | 30.52 | 25.77 | 37.56
15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 35.56 | 32.21 | 25.98 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 44.59 | 49.71 | 0 | 37.02 | 20 | 20.01 | 24.93 | 45.44
16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 36.94 | 34.45 | 36.93 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 52.84 | 48.68 | 45.42 | 35.21 | 16.67 | 26.12 | 29.19 | 47.64
17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 42.86 | 47.25 | 41.18 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 54.29 | 38.25 | 50.55 | 40.6 | 11.15 | 24.29 | 36.58 | 56.62
18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 58.49 | 54.47 | 62.53 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 47.54 | 55.88 | 43.52 | 54.04 | 63.57 | 15.98 | 64.75 | 36.67 | 67.73
19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 38.39 | 72.52 | VF | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 78.54 | 51.51 | 46.43 | 50.01 | 52.82 | 27.87 | 36.72 | 38.88 | 62.01
20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 15.78 | 59.42 | VF | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 68.86 | 45.27 | 142.38 | 67.17 | 49.18 | 50.1 | 32.02 | 38.87 | 62.73
21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 7.29 | 37.73 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 81.82 | 52.54 | 73.23 | 124.52 | 47.9 | 59.74 | 29.98 | 42.1 | 60.73
22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 15.41 | 31.47 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 82.43 | 77.31 | 73.22 | 100.09 | 29.36 | 38.31 | 51.96 | 32.47 | 61.59
23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 11.76 | 14.93 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 60.48 | 50.46 | 39.64 | 70.12 | 6.47 | 45.87 | 37.23 | 27.91 | 54.83
Promedio de PM₁₀ en 24 h | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 34 | 28.6 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 37.2 | 41.3 | 43.8 | 31.4 | 25.4 | 27.4 | 27.6 | 38.1
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
SE | : Sin equipo
VF | : Verificación de equipo
IM | : Insuficiencia de capacidad de la memoria del registrador de datos

## PM25_CA_TAL_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en octubre de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-TAL-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0002-10-2022-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20147
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 5.69 | 2.09 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 7.95 | 7.59 | 4.5 | 5.62 | 3.27 | 6.2 | 6.21 | 4.65
1:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 4.06 | 2.33 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 5.19 | 6.51 | 5.89 | 3.02 | 3.56 | 3.67 | 5.63 | 3.35
2:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 1.97 | 1.23 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 3.77 | 4.5 | 2.97 | 1.57 | 3.83 | 2.97 | 4.57 | 3.12
3:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 1.92 | 1.28 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 2.57 | 4.18 | 1.58 | 1.21 | 4.29 | 3.78 | 3.74 | 2.43
4:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 3.47 | 4.81 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 1.48 | 3.01 | 3.89 | 1.4 | 2.36 | 3.43 | 3.52 | 2.01
5:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 1.54 | 2.67 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 1.93 | 2.66 | 2.02 | 2.59 | 2.04 | 3.27 | 3.33 | 5.3
6:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 6.61 | 5.21 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 4.16 | 3.32 | 4.99 | 1.93 | 6.22 | 5.16 | 6.35 | 5.47
7:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 5.03 | 5.72 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 4.3 | 5.42 | 7.02 | 3.84 | 5.32 | 5.85 | 5.62 | 7.52
8:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 4.37 | 4.42 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 3.44 | 5.63 | 5.46 | 8.62 | 4.55 | 4.42 | 4.88 | 3.47
9:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 5.16 | 4.6 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 5.14 | 5.41 | 5.39 | 8.8 | 3.96 | 3.87 | 4.18 | 4.98
10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 7.12 | 6.76 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 6.27 | 7.02 | 0 | 7.88 | 4.25 | 4.18 | 4.37 | 6.17
11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 7.9 | 7.44 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 6.88 | 7.34 | 0 | 7.47 | 3.91 | 5.65 | 5.15 | 6.17
12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 7.08 | 6.62 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 6.66 | 6.71 | 0 | 9.54 | 3.33 | 6.61 | 7.02 | 6.43
13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 6.08 | 6.62 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 7.55 | 7.71 | 0 | 8.57 | 5.17 | 7.03 | 4.75 | 6.73
14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 4.97 | 5.92 | 5.99 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 7.38 | 8.24 | 0 | 8.18 | 4.83 | 6.23 | 5.85 | 6.82
15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 6.33 | 6.13 | 6.13 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 8.29 | 9.62 | 0 | 8.93 | 4.99 | 4.53 | 5.97 | 8.41
16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 6.8 | 6.33 | 7.83 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 9.11 | 10.18 | 9.18 | 8.37 | 3.99 | 5.88 | 7.01 | 9.94
17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 8.59 | 8.17 | 9.27 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 10.16 | 8.51 | 11.03 | 9.54 | 2.38 | 5.39 | 9.03 | 12.12
18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 9.94 | 9.17 | 18.92 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 8.65 | 10.97 | 8.93 | 11.07 | 13.68 | 3.12 | 8.69 | 8.85 | 15.8
19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 5.95 | 10.33 | VF | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 11.86 | 10.32 | 9.28 | 10.17 | 15.01 | 5.04 | 6.11 | 6.7 | 15.43
20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 2.61 | 8.43 | VF | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 11.43 | 8.68 | 19.2 | 12.02 | 12.2 | 6.83 | 5.8 | 6.88 | 11.44
21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 1.8 | 5.78 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 12.72 | 11.63 | 12.73 | 19.23 | 8.27 | 7.57 | 5.31 | 6.79 | 10.88
22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 3.18 | 5.56 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 12.48 | 12 | 12.82 | 15.51 | 4.44 | 6.28 | 9.38 | 6.3 | 10.61
23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | 2.67 | 2.72 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 9.74 | 8.55 | 8.05 | 11.53 | 1.72 | 7.21 | 7.42 | 5.93 | 9.54
Promedio de PM2,5 en 24 h | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 5.7 | 5.8 | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 6.8 | 7.7 | 8 | 6.8 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 7.4
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
SE | : Sin equipo
VF | : Verificación de equipo
IM | : Insuficiencia de capacidad de la memoria del registrador de datos

## MET_CA_TAL_01
Tabla 3.3. Datos horarios Meteorológicos
| TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en octubre de 2022
| ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-TAL-01 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-10-2022-417
DATOS DEL EQUIPO
| EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
| MODELO: | DNB105.2, DQA251, DMA975, DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21005924/21020360, 2140131/3000827, 21020253, 21020280
| FECHA Y HORA | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
1 | 2022-10-01 | 517.1 | 0.2 | 8.1 | 11.7 | 4.2 | 102.6
| 2022-10-01 01:00 | 516.9 | 0 | 8.2 | 10.5 | 4.2 | 94.2
| 2022-10-01 02:00 | 516.6 | 0 | 8.2 | 12.1 | 3.2 | 87.8
| 2022-10-01 03:00 | 516.6 | 0 | 8.2 | 16.9 | 3.5 | 96.1
| 2022-10-01 04:00 | 516.8 | 0 | 8.1 | 20.1 | 4 | 106.6
| 2022-10-01 05:00 | 517.1 | 0 | 8.1 | 22.4 | 4 | 106.2
| 2022-10-01 06:00 | 517.5 | 0 | 10.4 | 24.2 | 3.1 | 101
| 2022-10-01 07:00 | 517.6 | 0 | 14.6 | 17.8 | 1.6 | 295.8
| 2022-10-01 08:00 | 517.4 | 0 | 15.1 | 11.9 | 2.4 | 273.9
| 2022-10-01 09:00 | 517.5 | 0 | 15.8 | 8.4 | 3.9 | 271.7
| 2022-10-01 10:00 | 517.5 | 0 | 16.6 | 8.3 | 5.1 | 275.2
| 2022-10-01 11:00 | 517.5 | 0 | 17.1 | 7.5 | 5.2 | 275
| 2022-10-01 12:00 | 517.3 | 0 | 17.5 | 9.5 | 5.1 | 273.2
| 2022-10-01 13:00 | 517.3 | 0 | 17.3 | 11.4 | 5.2 | 273.4
| 2022-10-01 14:00 | 517.4 | 0 | 16.9 | 15.6 | 4.8 | 273.3
| 2022-10-01 15:00 | 517.4 | 0 | 16 | 18.6 | 5 | 272.3
| 2022-10-01 16:00 | 517.4 | 0 | 14.8 | 24 | 4 | 273.5
| 2022-10-01 17:00 | 517.5 | 0 | 13 | 27.6 | 1.9 | 302.1
| 2022-10-01 18:00 | 518.3 | 0.2 | 11.5 | 27.7 | 1.3 | 94.8
| 2022-10-01 19:00 | 518.9 | 0 | 11.2 | 20.6 | 2.7 | 100.9
| 2022-10-01 20:00 | 519.1 | 0 | 10.6 | 16.7 | 3.5 | 101.9
| 2022-10-01 21:00 | 519.2 | 0 | 10.3 | 12 | 3.8 | 100.7
| 2022-10-01 22:00 | 519 | 0 | 10.6 | 8 | 5.1 | 85.3
| 2022-10-01 23:00 | 518.7 | 0 | 10.4 | 6.4 | 5.1 | 84.7
2 | 2022-10-02 | 518.4 | 0 | 9.9 | 7 | 5.3 | 90.5
| 2022-10-02 01:00 | 517.9 | 0 | 10.1 | 8.9 | 5.8 | 85.1
| 2022-10-02 02:00 | 517.6 | 0 | 9.9 | 13 | 5.3 | 84.4
| 2022-10-02 03:00 | 517.6 | 0 | 9.6 | 19.6 | 4.7 | 85
| 2022-10-02 04:00 | 517.8 | 0 | 9.4 | 20.4 | 5.1 | 81.6
| 2022-10-02 05:00 | 518 | 0 | 9.5 | 20.4 | 5.9 | 84.2
| 2022-10-02 06:00 | 518.3 | 0 | 11.6 | 16.9 | 4.5 | 73.5
| 2022-10-02 07:00 | 518.4 | 0 | 15.4 | 12 | 1.9 | 311.7
| 2022-10-02 08:00 | 518.1 | 0 | 16.5 | 15.7 | 3.4 | 273.5
| 2022-10-02 09:00 | 518 | 0 | 16.7 | 20.2 | 4.9 | 271.2
| 2022-10-02 10:00 | 518 | 0 | 17 | 19.9 | 5.6 | 271.1
| 2022-10-02 11:00 | 517.8 | 0 | 17.6 | 19 | 5.8 | 272.4
| 2022-10-02 12:00 | 517.5 | 0 | 18 | 19.6 | 6 | 271.7
| 2022-10-02 13:00 | 517.5 | 0 | 18.1 | 17.3 | 5.5 | 274.9
| 2022-10-02 14:00 | 517.7 | 0 | 17.5 | 18.3 | 5.3 | 273.8
| 2022-10-02 15:00 | 517.8 | 0 | 16.4 | 23 | 5 | 272.4
| 2022-10-02 16:00 | 517.8 | 0 | 15 | 27.7 | 4.8 | 270.4
| 2022-10-02 17:00 | 518.1 | 0 | 13.2 | 28.4 | 2.6 | 280.2
| 2022-10-02 18:00 | 519.1 | 0 | 11.6 | 29 | 1.4 | 53.5
| 2022-10-02 19:00 | 519.6 | 0 | 11.8 | 29.9 | 2.1 | 54.4
| 2022-10-02 20:00 | 519.8 | 0 | 11.7 | 31.7 | 1.9 | 78.2
| 2022-10-02 21:00 | 519.9 | 0 | 11.1 | 33.4 | 2.6 | 107
| 2022-10-02 22:00 | 519.8 | 0 | 10.5 | 34.2 | 3.2 | 102.9
| 2022-10-02 23:00 | 519.4 | 0 | 10.7 | 33.6 | 3.5 | 76.7
3 | 2022-10-03 | 519 | 0 | 10.9 | 31.6 | 3.5 | 77.6
| 2022-10-03 01:00 | 518.6 | 0 | 10.3 | 33.1 | 4.2 | 93.6
| 2022-10-03 02:00 | 518.3 | 0 | 9.9 | 35.1 | 3.5 | 99.8
| 2022-10-03 03:00 | 518.1 | 0 | 9.8 | 34.9 | 4.7 | 92
| 2022-10-03 04:00 | 518.1 | 0 | 9.6 | 35.1 | 4.2 | 86.8
| 2022-10-03 05:00 | 518.2 | 0 | 9.4 | 36.1 | 3.9 | 86.1
| 2022-10-03 06:00 | 518.5 | 0 | 11.2 | 32.5 | 3.5 | 70.7
| 2022-10-03 07:00 | 518.4 | 0 | 13.9 | 26.8 | 2.8 | 274.8
| 2022-10-03 08:00 | 518.3 | 0 | 14.4 | 23.5 | 4 | 268.2
| 2022-10-03 09:00 | 518 | 0 | 15.3 | 17 | 5.1 | 269.2
| 2022-10-03 10:00 | 518.1 | 0 | 16.3 | 12.6 | 5.4 | 272.6
| 2022-10-03 11:00 | 517.8 | 0 | 17.1 | 14.7 | 5.1 | 278.5
| 2022-10-03 12:00 | 517.6 | 0 | 17.3 | 15.6 | 5.4 | 274.8
| 2022-10-03 13:00 | 517.4 | 0 | 17 | 16.3 | 5.4 | 277.9
| 2022-10-03 14:00 | 517.2 | 0 | 16.5 | 18 | 5.3 | 278.3
| 2022-10-03 15:00 | 517.1 | 0 | 15.6 | 19.9 | 5 | 273.2
| 2022-10-03 16:00 | 517.1 | 0 | 14.7 | 24.2 | 4.2 | 275
| 2022-10-03 17:00 | 517.2 | 0 | 12.8 | 30.2 | 2.4 | 280.2
| 2022-10-03 18:00 | 517.8 | 0 | 11.5 | 32.2 | 0.9 | 328.7
| 2022-10-03 19:00 | 518.4 | 0 | 11 | 33 | 1 | 91.3
| 2022-10-03 20:00 | 518.9 | 0 | 10.5 | 31 | 2.4 | 103.5
| 2022-10-03 21:00 | 518.9 | 0 | 10.2 | 29.8 | 2.4 | 103.2
| 2022-10-03 22:00 | 518.8 | 0 | 9.6 | 30.6 | 2.9 | 104.5
| 2022-10-03 23:00 | 518.4 | 0 | 9.2 | 29.9 | 3.2 | 101.5
4 | 2022-10-04 | 518 | 0 | 8.6 | 29.4 | 3.4 | 103.1
| 2022-10-04 01:00 | 517.7 | 0 | 8.2 | 29 | 3.5 | 100.6
| 2022-10-04 02:00 | 517.4 | 0 | 7.7 | 29 | 3.8 | 102.4
| 2022-10-04 03:00 | 517.2 | 0 | 7.6 | 27.3 | 4.4 | 89.8
| 2022-10-04 04:00 | 517.3 | 0 | 7.3 | 25.8 | 5.1 | 92.3
| 2022-10-04 05:00 | 517.4 | 0 | 7.5 | 20.7 | 4.7 | 91.7
| 2022-10-04 06:00 | 517.9 | 0 | 9.7 | 14.6 | 3.8 | 90.3
| 2022-10-04 07:00 | 518 | 0 | 14.1 | 15.2 | 1.7 | 303.6
| 2022-10-04 08:00 | 517.8 | 0 | 14 | 18.4 | 4 | 270.7
| 2022-10-04 09:00 | 517.7 | 0 | 14.7 | 16.7 | 4.9 | 270.7
| 2022-10-04 10:00 | 517.5 | 0 | 15.4 | 14.6 | 5 | 272.2
| 2022-10-04 11:00 | 517.3 | 0 | 16.2 | 13.5 | 5.2 | 273.9
| 2022-10-04 12:00 | 516.9 | 0 | 16.2 | 13.2 | 5.3 | 275.5
| 2022-10-04 13:00 | 516.8 | 0 | 16.2 | 16.1 | 5.3 | 277.5
| 2022-10-04 14:00 | 516.6 | 0 | 15.6 | 21.4 | 5.3 | 274.5
| 2022-10-04 15:00 | 516.5 | 0 | 14.8 | 24.8 | 4.9 | 272
| 2022-10-04 16:00 | 516.4 | 0 | 13.9 | 29.1 | 4.3 | 273.4
| 2022-10-04 17:00 | 516.6 | 0 | 11.7 | 35.8 | 2.5 | 279.1
| 2022-10-04 18:00 | 517.3 | 0 | 9.7 | 40.4 | 1 | 306.3
| 2022-10-04 19:00 | 517.7 | 0 | 9.2 | 40.1 | 0.6 | 69.2
| 2022-10-04 20:00 | 517.8 | 0 | 8.5 | 40.3 | 0.6 | 329.8
| 2022-10-04 21:00 | 517.8 | 0 | 7.8 | 41.7 | 1.2 | 86.1
| 2022-10-04 22:00 | 517.7 | 0 | 7.7 | 33.5 | 2.2 | 102.7
| 2022-10-04 23:00 | 517.3 | 0 | 7.3 | 32.4 | 2.5 | 105.2
5 | 2022-10-05 | 517 | 0 | 7 | 29.5 | 3.2 | 103.8
| 2022-10-05 01:00 | 516.5 | 0 | 7.1 | 22.5 | 3.6 | 94.1
| 2022-10-05 02:00 | 516.2 | 0 | 7.3 | 16.2 | 3.5 | 99
| 2022-10-05 03:00 | 516.1 | 0 | 6.8 | 15.9 | 3.5 | 106.1
| 2022-10-05 04:00 | 516.3 | 0 | 6.3 | 15 | 4 | 106.7
| 2022-10-05 05:00 | 516.4 | 0 | 6.5 | 11.4 | 4.6 | 95.6
| 2022-10-05 06:00 | 517 | 0 | 10.3 | 6.5 | 2.8 | 75.6
| 2022-10-05 07:00 | 517.6 | 0 | 13 | 7.9 | 2 | 276.3
| 2022-10-05 08:00 | 517.6 | 0 | 12.9 | 16.8 | 4.1 | 271.7
| 2022-10-05 09:00 | 517.7 | 0 | 13.8 | 20.2 | 4.6 | 276.2
| 2022-10-05 10:00 | 517.6 | 0 | 14.7 | 18.9 | 4.4 | 276
| 2022-10-05 11:00 | 517.4 | 0 | 15.1 | 16.7 | 6.1 | 271.1
| 2022-10-05 12:00 | 517.2 | 0 | 15.7 | 14 | 5.8 | 274.2
| 2022-10-05 13:00 | 517.1 | 0 | 15.9 | 11.7 | 5.3 | 278.5
| 2022-10-05 14:00 | 517.1 | 0 | 15.7 | 13.3 | 5.2 | 276.3
| 2022-10-05 15:00 | 517.1 | 0 | 14.8 | 15.2 | 5 | 276.3
| 2022-10-05 16:00 | 517 | 0 | 13.4 | 19.3 | 4.9 | 270.3
| 2022-10-05 17:00 | 517.3 | 0 | 11.6 | 23.1 | 3.8 | 271.1
| 2022-10-05 18:00 | 518 | 0 | 9.4 | 27.8 | 1.6 | 331.6
| 2022-10-05 19:00 | 518.2 | 0 | 8.8 | 23.6 | 1.8 | 92
| 2022-10-05 20:00 | 518.1 | 0 | 9.2 | 11.2 | 4.9 | 89.3
| 2022-10-05 21:00 | 518.2 | 0 | 9.2 | 9.3 | 4.6 | 79.3
| 2022-10-05 22:00 | 518.1 | 0 | 8.5 | 9.2 | 4.6 | 83.2
| 2022-10-05 23:00 | 517.6 | 0 | 7.8 | 7.5 | 5.6 | 86.8
6 | 2022-10-06 | 517.2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 91.7
| 2022-10-06 01:00 | 516.8 | 0 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 89.3
| 2022-10-06 02:00 | 516.4 | 0 | 6.4 | 4.5 | 6 | 85.6
| 2022-10-06 03:00 | 516.3 | 0 | 6.1 | 3.9 | 5.9 | 85.2
| 2022-10-06 04:00 | 516.5 | 0 | 6.2 | 3.5 | 6.2 | 84.5
| 2022-10-06 05:00 | 516.7 | 0 | 6.4 | 3.1 | 6.9 | 80.9
| 2022-10-06 06:00 | 517.4 | 0 | 8.7 | 2.4 | 5.1 | 71.3
| 2022-10-06 07:00 | 518.1 | 0 | 13.9 | 1.5 | 2.3 | 47.9
| 2022-10-06 08:00 | 517.8 | 0 | 14.4 | 1.4 | 4 | 270.1
| 2022-10-06 09:00 | 517.7 | 0 | 15 | 2.9 | 5 | 269.6
| 2022-10-06 10:00 | 517.5 | 0 | 15.7 | 5 | 5.1 | 270.5
| 2022-10-06 11:00 | 517.4 | 0 | 16.3 | 7.1 | 5.5 | 272.1
| 2022-10-06 12:00 | 517.2 | 0 | 16.9 | 9.4 | 5.4 | 275.5
| 2022-10-06 13:00 | 517.2 | 0 | 17.3 | 8.5 | 5.5 | 277.4
| 2022-10-06 14:00 | 517.2 | 0 | 16.2 | 11.1 | 5.6 | 273.7
| 2022-10-06 15:00 | 517.1 | 0 | 15.7 | 14.7 | 5.2 | 273.7
| 2022-10-06 16:00 | 517 | 0 | 14.7 | 17.6 | 4.6 | 269.4
| 2022-10-06 17:00 | 517 | 0 | 12.8 | 23 | 2.3 | 286
| 2022-10-06 18:00 | 517.8 | 0 | 10.9 | 23.4 | 1.2 | 89.1
| 2022-10-06 19:00 | 518.4 | 0 | 10.3 | 9.3 | 3.6 | 95.1
| 2022-10-06 20:00 | 518.5 | 0 | 9.7 | 1.5 | 4.3 | 78.9
| 2022-10-06 21:00 | 518.4 | 0.2 | 9.9 | 0.4 | 4.7 | 74.6
| 2022-10-06 22:00 | 518.3 | 0 | 9.3 | 0.5 | 5 | 84.3
| 2022-10-06 23:00 | 517.8 | 0 | 8.9 | 0.4 | 5.4 | 91.9
7 | 2022-10-07 | 517.3 | 0 | 8.2 | 0.7 | 5.2 | 105.2
| 2022-10-07 01:00 | 517 | 0.2 | 7.6 | 1.1 | 4.1 | 106.8
| 2022-10-07 02:00 | 516.6 | 0 | 7.3 | 1.4 | 4.9 | 109.2
| 2022-10-07 03:00 | 516.5 | 0 | 7.4 | 1.2 | 5.5 | 110.9
| 2022-10-07 04:00 | 516.6 | 0 | 7.1 | 1.5 | 5.2 | 106.9
| 2022-10-07 05:00 | 516.8 | 0.2 | 7.1 | 1.6 | 5.8 | 102.5
| 2022-10-07 06:00 | 517.2 | 0 | 9.9 | 1.5 | 3.3 | 89.2
| 2022-10-07 07:00 | 517.5 | 0 | 15 | 0.4 | 1.4 | 289.4
| 2022-10-07 08:00 | 517.3 | 0 | 15.7 | 0.3 | 2.2 | 294.1
| 2022-10-07 09:00 | 517.1 | 0 | 15.6 | 1.8 | 4.9 | 269.4
| 2022-10-07 10:00 | 517.1 | 0 | 15.9 | 5.6 | 5.6 | 271.1
| 2022-10-07 11:00 | 516.8 | 0 | 16.4 | 7.5 | 5.8 | 270.3
| 2022-10-07 12:00 | 516.5 | 0 | 16.5 | 9.7 | 6.3 | 270.5
| 2022-10-07 13:00 | 516.5 | 0 | 16.5 | 9.8 | 5.5 | 272
| 2022-10-07 14:00 | 516.5 | 0 | 16.6 | 11.5 | 5.3 | 276.6
| 2022-10-07 15:00 | 516.5 | 0 | 15.5 | 13.8 | 4.8 | 272.8
| 2022-10-07 16:00 | 516.5 | 0 | 14.6 | 14.3 | 4.1 | 270.9
| 2022-10-07 17:00 | 516.6 | 0 | 11.8 | 21.4 | 2.5 | 286.8
| 2022-10-07 18:00 | 517.5 | 0 | 9.4 | 26.9 | 1 | 34.1
| 2022-10-07 19:00 | 517.7 | 0 | 9.6 | 15.3 | 2.9 | 101.6
| 2022-10-07 20:00 | 517.8 | 0 | 8.8 | 10.7 | 4 | 105
| 2022-10-07 21:00 | 517.8 | 0 | 7.9 | 8.1 | 4.3 | 98.8
| 2022-10-07 22:00 | 517.7 | 0 | 7.6 | 5.4 | 4.4 | 103.2
| 2022-10-07 23:00 | 517.3 | 0 | 7.1 | 4.2 | 4.7 | 108.1
8 | 2022-10-08 | 516.8 | 0 | 6.6 | 3.5 | 5 | 107.5
| 2022-10-08 01:00 | 516.5 | 0 | 6.3 | 3 | 5.1 | 107.5
| 2022-10-08 02:00 | 516.2 | 0 | 5.9 | 2.7 | 5 | 103.8
| 2022-10-08 03:00 | 516.1 | 0 | 5.7 | 2.5 | 4.7 | 100.1
| 2022-10-08 04:00 | 516.2 | 0 | 5.9 | 2.2 | 5 | 94.8
| 2022-10-08 05:00 | 516.4 | 0 | 6 | 2.1 | 5.1 | 98.4
| 2022-10-08 06:00 | 516.7 | 0 | 9.1 | 1.5 | 4.1 | 87.8
| 2022-10-08 07:00 | 517.2 | 0 | 12.2 | 1.4 | 1.7 | 292.1
| 2022-10-08 08:00 | 517 | 0 | 13.5 | 1.1 | 2.2 | 289.3
| 2022-10-08 09:00 | 516.8 | 0 | 14.5 | 3.1 | 2.8 | 293
| 2022-10-08 10:00 | 516.6 | 0 | 14.9 | 7.4 | 5.2 | 266.5
| 2022-10-08 11:00 | 516.5 | 0 | 15.1 | 9.5 | 6.1 | 268.1
| 2022-10-08 12:00 | 516.3 | 0 | 15.3 | 8.7 | 6 | 270.2
| 2022-10-08 13:00 | 516 | 0 | 15.4 | 9.2 | 5.9 | 270.1
| 2022-10-08 14:00 | 516 | 0 | 15 | 12.2 | 5.7 | 268.8
| 2022-10-08 15:00 | 516 | 0 | 14.4 | 16.2 | 5.1 | 267.5
| 2022-10-08 16:00 | 515.9 | 0 | 13.3 | 21.3 | 4.3 | 269.9
| 2022-10-08 17:00 | 516 | 0 | 11.3 | 29.3 | 1.9 | 299.1
| 2022-10-08 18:00 | 516.8 | 0 | 8.9 | 35.8 | 1 | 316.5
| 2022-10-08 19:00 | VF | VF | VF | VF | VF | VF
| 2022-10-08 20:00 | VF | VF | VF | VF | VF | VF
| 2022-10-08 21:00 | 517.2 | 0 | 8.2 | 11.8 | 3.9 | 104.9
| 2022-10-08 22:00 | 516.9 | 0 | 8 | 5.9 | 4.1 | 104.6
| 2022-10-08 23:00 | 516.5 | 0 | 7.9 | 2.8 | 4.6 | 108.2
9 | 2022-10-09 | 516 | 0 | 7.6 | 2.6 | 5.3 | 107.1
| 2022-10-09 01:00 | 515.6 | 0 | 7.3 | 2.1 | 5.2 | 103.9
| 2022-10-09 02:00 | 515.3 | 0 | 7.5 | 1.8 | 4.9 | 94.7
| 2022-10-09 03:00 | 515.3 | 0 | 7.1 | 2 | 4.8 | 95.2
| 2022-10-09 04:00 | 515.5 | 0 | 6.8 | 2 | 4.8 | 104.6
| 2022-10-09 05:00 | 515.8 | 0.2 | 6.5 | 2 | 4.9 | 100.6
| 2022-10-09 06:00 | 516.1 | 0 | 10 | 1.2 | 3.3 | 96.6
| 2022-10-09 07:00 | 516.5 | 0 | 13.1 | 1.9 | 1.9 | 282.1
| 2022-10-09 08:00 | 516.5 | 0 | 14.3 | 2.1 | 2.1 | 281.4
| 2022-10-09 09:00 | 516.3 | 0 | 15.3 | 3.4 | 3.4 | 273.5
| 2022-10-09 10:00 | 516.2 | 0 | 16.2 | 5.1 | 4.6 | 275.6
| 2022-10-09 11:00 | 516.2 | 0 | 16.9 | 8 | 4.8 | 281.1
| 2022-10-09 12:00 | 516.1 | 0 | 16.4 | 10.9 | 5 | 275.7
| 2022-10-09 13:00 | 516.1 | 0 | 15.6 | 14.3 | 5.4 | 274.7
| 2022-10-09 14:00 | 516.3 | 0 | 15.1 | 15 | 5.2 | 271.5
| 2022-10-09 15:00 | 516.3 | 0 | 15.1 | 13.9 | 4.6 | 273.8
| 2022-10-09 16:00 | 516.3 | 0 | 13.7 | 19.8 | 4.5 | 271.7
| 2022-10-09 17:00 | 516.6 | 0 | 11.9 | 22.3 | 2.4 | 280.9
| 2022-10-09 18:00 | 517.5 | 0 | 9.7 | 22 | 1.8 | 89
| 2022-10-09 19:00 | 517.8 | 0 | 9.3 | 10.8 | 3.1 | 98.3
| 2022-10-09 20:00 | 518 | 0 | 8.7 | 9 | 3.9 | 96
| 2022-10-09 21:00 | 518.1 | 0 | 7.9 | 11 | 3.9 | 98.4
| 2022-10-09 22:00 | 517.9 | 0 | 8.3 | 7.9 | 5.1 | 87.4
| 2022-10-09 23:00 | 517.6 | 0 | 8.3 | 2.1 | 4 | 88
10 | 2022-10-10 | 517.4 | 0 | 7 | 2.3 | 4.6 | 107.2
| 2022-10-10 01:00 | 517 | 0 | 6 | 2.8 | 4.5 | 100.9
| 2022-10-10 02:00 | 516.8 | 0 | 5.8 | 2.5 | 4.9 | 105.2
| 2022-10-10 03:00 | 516.8 | 0 | 5.2 | 2.9 | 5 | 103.1
| 2022-10-10 04:00 | 516.8 | 0 | 5.3 | 2 | 4.9 | 105
| 2022-10-10 05:00 | 517 | 0 | 5.8 | 1.6 | 5.2 | 99.2
| 2022-10-10 06:00 | 517.5 | 0 | 9.1 | 0.8 | 4.6 | 88.8
| 2022-10-10 07:00 | 518 | 0 | 13.6 | 0.8 | 2.1 | 271.5
| 2022-10-10 08:00 | 517.9 | 0 | 13.3 | 1.9 | 3 | 270.4
| 2022-10-10 09:00 | 517.8 | 0 | 14.7 | 3.2 | 3.6 | 274.6
| 2022-10-10 10:00 | 517.8 | 0 | 16.1 | 4.8 | 4 | 277
| 2022-10-10 11:00 | 517.6 | 0 | 16.5 | 5.9 | 4.9 | 274.5
| 2022-10-10 12:00 | 517.4 | 0 | 16.9 | 7.5 | 5.3 | 273.5
| 2022-10-10 13:00 | 517.4 | 0 | 17.1 | 8.8 | 4.9 | 278.1
| 2022-10-10 14:00 | 517.4 | 0 | 16.8 | 11.4 | 4.9 | 277.3
| 2022-10-10 15:00 | 517.4 | 0 | 14.9 | 22 | 5 | 273.9
| 2022-10-10 16:00 | 517.2 | 0 | 13.5 | 27.9 | 3.6 | 272.2
| 2022-10-10 17:00 | 517.3 | 0 | 11.7 | 32.9 | 3.3 | 270.4
| 2022-10-10 18:00 | 518.3 | 0.2 | 9 | 38.7 | 1.3 | 333.5
| 2022-10-10 19:00 | 518.6 | 0 | 8.7 | 38 | 0.8 | 313.1
| 2022-10-10 20:00 | 518.7 | 0.2 | 7.8 | 35.4 | 0.6 | 19.2
| 2022-10-10 21:00 | 518.6 | 0 | 8 | 20.8 | 3 | 101.3
| 2022-10-10 22:00 | 518.5 | 0 | 8.3 | 10.1 | 3.2 | 85.8
| 2022-10-10 23:00 | 518.2 | 0 | 7.5 | 8.5 | 2.1 | 84.2
11 | 2022-10-11 | 517.8 | 0 | 7.4 | 5.6 | 2.3 | 74.2
| 2022-10-11 01:00 | 517.5 | 0.2 | 6.9 | 3.2 | 4.1 | 87.7
| 2022-10-11 02:00 | 517.4 | 0.2 | 6.7 | 2.2 | 4.8 | 91.6
| 2022-10-11 03:00 | 517.2 | 0.2 | 7.3 | 1.1 | 5.9 | 80.3
| 2022-10-11 04:00 | 517.4 | 0 | 7.7 | 0.8 | 6 | 85.3
| 2022-10-11 05:00 | 517.6 | 0 | 8 | 0.8 | 6.1 | 88.8
| 2022-10-11 06:00 | 518 | 0 | 10.5 | 1 | 4 | 81.6
| 2022-10-11 07:00 | 518.6 | 0 | 12.2 | 1.6 | 2.4 | 270.3
| 2022-10-11 08:00 | 518.6 | 0 | 13.3 | 2.5 | 1.9 | 293.6
| 2022-10-11 09:00 | 518.2 | 0 | 16 | 2.8 | 3.4 | 281.9
| 2022-10-11 10:00 | 518 | 0 | 15.9 | 6.5 | 5.8 | 269.3
| 2022-10-11 11:00 | 518 | 0 | 16 | 11.1 | 6.2 | 268.9
| 2022-10-11 12:00 | 517.8 | 0 | 16.4 | 13.8 | 5.9 | 269.7
| 2022-10-11 13:00 | 517.8 | 0 | 16.4 | 16.3 | 6 | 270.6
| 2022-10-11 14:00 | 517.5 | 0 | 16 | 17.5 | 6.2 | 269.9
| 2022-10-11 15:00 | 517.4 | 0 | 15 | 21.8 | 5.9 | 268.1
| 2022-10-11 16:00 | 517.3 | 0 | 14.1 | 26.2 | 4.2 | 277.2
| 2022-10-11 17:00 | 517.5 | 0 | 11.8 | 35.5 | 2.2 | 285.6
| 2022-10-11 18:00 | 518.3 | 0 | 9.8 | 36.4 | 1.2 | 93.7
| 2022-10-11 19:00 | 518.5 | 0 | 9.8 | 20.3 | 1.5 | 93.5
| 2022-10-11 20:00 | 518.7 | 0.2 | 8.8 | 24.9 | 1.7 | 115
| 2022-10-11 21:00 | 518.7 | 0 | 7.9 | 15.6 | 2.4 | 107.9
| 2022-10-11 22:00 | 518.3 | 0.2 | 7.4 | 12.7 | 1.1 | 98
| 2022-10-11 23:00 | 517.8 | 0 | 6.9 | 11.6 | 1.8 | 104.6
12 | 2022-10-12 | 517.4 | 0 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 105.1
| 2022-10-12 01:00 | 517 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | 2 | 105.8
| 2022-10-12 02:00 | 516.7 | 0 | 6.5 | 4.2 | 2.7 | 104.3
| 2022-10-12 03:00 | 516.7 | 0 | 6.8 | 4.3 | 3.4 | 119.2
| 2022-10-12 04:00 | 516.9 | 0 | 7.2 | 4.9 | 2.1 | 100.1
| 2022-10-12 05:00 | 517.3 | 0 | 9 | 3.9 | 2.5 | 20.8
| 2022-10-12 06:00 | 517.8 | 0 | 9.9 | 3.7 | 2.7 | 103.4
| 2022-10-12 07:00 | 518 | 0 | 13.1 | 2.5 | 2 | 241.7
| 2022-10-12 08:00 | 517.7 | 0 | 14 | 2.8 | 4.2 | 262.8
| 2022-10-12 09:00 | 517.7 | 0 | 14.4 | 5.1 | 5.5 | 269
| 2022-10-12 10:00 | 517.5 | 0 | 15.3 | 5.5 | 5.7 | 267.6
| 2022-10-12 11:00 | 517.3 | 0 | 15.9 | 8.5 | 5.7 | 271.2
| 2022-10-12 12:00 | 516.9 | 0 | 15.9 | 14.4 | 6.3 | 268.7
| 2022-10-12 13:00 | 516.6 | 0 | 15 | 21.9 | 7.3 | 268.2
| 2022-10-12 14:00 | 516.6 | 0 | 14.3 | 27.9 | 6.2 | 270.7
| 2022-10-12 15:00 | 516.6 | 0 | 13.5 | 31 | 5.6 | 270.6
| 2022-10-12 16:00 | 516.6 | 0 | 12.5 | 34.1 | 4 | 279.1
| 2022-10-12 17:00 | 516.8 | 0 | 10.2 | 44.8 | 2.2 | 282.8
| 2022-10-12 18:00 | 517.5 | 0 | 8.9 | 39.3 | 1.1 | 86.4
| 2022-10-12 19:00 | 517.9 | 0 | 8.7 | 21.5 | 2.3 | 105.6
| 2022-10-12 20:00 | 518 | 0.2 | 8.1 | 24 | 3.3 | 103.2
| 2022-10-12 21:00 | 518 | 0.2 | 7.8 | 19.6 | 2.8 | 99.6
| 2022-10-12 22:00 | 517.7 | 0.2 | 6.9 | 11.2 | 3.5 | 99
| 2022-10-12 23:00 | 517.2 | 0.2 | 6.1 | 8 | 4 | 102.6
13 | 2022-10-13 | 516.8 | 0 | 5.5 | 7.2 | 4.2 | 102.2
| 2022-10-13 01:00 | 516.5 | 0 | 5.7 | 6.4 | 4.2 | 112.4
| 2022-10-13 02:00 | 516.4 | 0 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 105.2
| 2022-10-13 03:00 | 516.5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 106.8
| 2022-10-13 04:00 | 516.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4 | 99.1
| 2022-10-13 05:00 | 516.5 | 0 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 90.6
| 2022-10-13 06:00 | 516.7 | 0 | 8.1 | 3.1 | 4.1 | 81.5
| 2022-10-13 07:00 | 517.2 | 0 | 10.8 | 2.5 | 2.6 | 269.1
| 2022-10-13 08:00 | 517.1 | 0 | 12 | 4.8 | 3.1 | 272.3
| 2022-10-13 09:00 | 517 | 0 | 12.8 | 7.4 | 4.2 | 274.2
| 2022-10-13 10:00 | 516.8 | 0 | 13.5 | 8.2 | 5.4 | 272.4
| 2022-10-13 11:00 | 516.6 | 0 | 14.8 | 8.9 | 5 | 278.1
| 2022-10-13 12:00 | 516.2 | 0 | 14.7 | 12.7 | 5.4 | 277.1
| 2022-10-13 13:00 | 516 | 0 | 14.5 | 12.6 | 4.9 | 274.9
| 2022-10-13 14:00 | 516 | 0 | 14.5 | 15.2 | 4.9 | 277.3
| 2022-10-13 15:00 | 516 | 0 | 14 | 20.1 | 4.7 | 279.2
| 2022-10-13 16:00 | 516 | 0 | 12.9 | 18.8 | 4 | 274
| 2022-10-13 17:00 | 516.2 | 0 | 11.3 | 15.3 | 2.5 | 295
| 2022-10-13 18:00 | 516.9 | 0.2 | 9.1 | 16.6 | 1.3 | 65.8
| 2022-10-13 19:00 | 517.3 | 0 | 8.2 | 14.4 | 2 | 99.2
| 2022-10-13 20:00 | 517.3 | 0 | 7.4 | 10.9 | 3.4 | 101.5
| 2022-10-13 21:00 | 517.3 | 0 | 6.8 | 10.9 | 3.9 | 93.5
| 2022-10-13 22:00 | 517.2 | 0.2 | 6.8 | 11.2 | 4.6 | 83.1
| 2022-10-13 23:00 | 516.9 | 0 | 6.3 | 10.9 | 4.9 | 81.9
14 | 2022-10-14 | 516.6 | 0 | 6 | 9.2 | 5 | 93.1
| 2022-10-14 01:00 | 516.3 | 0 | 5.8 | 8.8 | 5.1 | 90.3
| 2022-10-14 02:00 | 515.9 | 0 | 5.4 | 8.4 | 5.3 | 92
| 2022-10-14 03:00 | 515.8 | 0.2 | 5.6 | 8.5 | 4.9 | 96.5
| 2022-10-14 04:00 | 515.9 | 0 | 5.5 | 8.5 | 5 | 96.2
| 2022-10-14 05:00 | 516 | 0 | 5.8 | 8.8 | 4.9 | 104.8
| 2022-10-14 06:00 | 516.5 | 0 | 8.7 | 7.4 | 3 | 107.6
| 2022-10-14 07:00 | 516.8 | 0 | 13.1 | 5.1 | 1.9 | 277
| 2022-10-14 08:00 | 516.7 | 0 | 13.6 | 5.4 | 3.5 | 268.5
| 2022-10-14 09:00 | 516.5 | 0 | 13.8 | 4.7 | 5.5 | 267.3
| 2022-10-14 10:00 | 516.4 | 0 | 14.6 | 8.1 | 5.6 | 270.3
| 2022-10-14 11:00 | 516.2 | 0 | 15.1 | 11.4 | 6.1 | 269.8
| 2022-10-14 12:00 | 516 | 0 | 15.3 | 14.7 | 5.9 | 271.5
| 2022-10-14 13:00 | 516 | 0 | 15.1 | 19 | 5.5 | 271.5
| 2022-10-14 14:00 | 516 | 0 | 13.9 | 22 | 5 | 270.7
| 2022-10-14 15:00 | 515.9 | 0 | 13.3 | 22.6 | 5 | 268.3
| 2022-10-14 16:00 | 516.1 | 0 | 12 | 25.9 | 2.9 | 278.3
| 2022-10-14 17:00 | 516.6 | 0 | 11.1 | 28.6 | 1 | 305.7
| 2022-10-14 18:00 | 517 | 0 | 10.2 | 29 | 0.8 | 55.8
| 2022-10-14 19:00 | 517.3 | 0 | 7.8 | 39.5 | 0.9 | 304.4
| 2022-10-14 20:00 | 517.4 | 0 | 7.6 | 38.4 | 1.8 | 103.6
| 2022-10-14 21:00 | 517.5 | 0.2 | 8 | 24.4 | 1 | 89.7
| 2022-10-14 22:00 | 517.6 | 0 | 7.3 | 22.9 | 1.4 | 102.8
| 2022-10-14 23:00 | 517.4 | 0 | 7.7 | 15.9 | 2.2 | 104.7
15 | 2022-10-15 | 517 | 0 | 8 | 8.4 | 2.7 | 101.3
| 2022-10-15 01:00 | 516.6 | 0 | 7.7 | 6.3 | 3.4 | 101.3
| 2022-10-15 02:00 | 516.4 | 0 | 7.6 | 6.6 | 3.2 | 107.3
| 2022-10-15 03:00 | 516.3 | 0 | 8.1 | 6.1 | 4 | 100.5
| 2022-10-15 04:00 | 516.6 | 0 | 8.5 | 6.3 | 2.3 | 80.2
| 2022-10-15 05:00 | 516.9 | 0 | 8.1 | 7.3 | 2.5 | 101.5
| 2022-10-15 06:00 | 517.6 | 0 | 10 | 6.7 | 1.5 | 69.4
| 2022-10-15 07:00 | 517.9 | 0 | 12.8 | 6.9 | 1.5 | 298.4
| 2022-10-15 08:00 | 518 | 0 | 13.3 | 12.4 | 2.8 | 289.6
| 2022-10-15 09:00 | 518 | 0 | 13.9 | 12.8 | 4.8 | 268.8
| 2022-10-15 10:00 | 517.9 | 0 | 14.6 | 15.8 | 5.6 | 273.2
| 2022-10-15 11:00 | 517.6 | 0 | 15.2 | 16.7 | 5.1 | 276.3
| 2022-10-15 12:00 | 517.3 | 0 | 15.4 | 15.1 | 5.5 | 272.9
| 2022-10-15 13:00 | 517.2 | 0 | 15 | 16.5 | 5.7 | 276
| 2022-10-15 14:00 | 517.3 | 0 | 14.8 | 17.2 | 5.3 | 273.1
| 2022-10-15 15:00 | 517.3 | 0 | 13.9 | 22.6 | 5.1 | 274.1
| 2022-10-15 16:00 | 517.4 | 0 | 12.1 | 31.2 | 4.6 | 270.6
| 2022-10-15 17:00 | 518 | 0 | 10.2 | 37.6 | 2.9 | 274.8
| 2022-10-15 18:00 | 518.8 | 0 | 8.5 | 40.9 | 2.5 | 278.1
| 2022-10-15 19:00 | 519.1 | 0 | 7.6 | 42.2 | 1.3 | 341.8
| 2022-10-15 20:00 | 519.2 | 0 | 7.3 | 42.4 | 0.8 | 61.7
| 2022-10-15 21:00 | 519.3 | 0 | 7.2 | 42.7 | 1 | 93.7
| 2022-10-15 22:00 | 519 | 0 | 7.8 | 40.4 | 1.7 | 97.4
| 2022-10-15 23:00 | 518.7 | 0 | 7.1 | 40.8 | 1.1 | 146.1
16 | 2022-10-16 | 518.2 | 0 | 6.6 | 41.6 | 2.2 | 101.5
| 2022-10-16 01:00 | 517.7 | 0 | 7 | 36.5 | 1.8 | 104.4
| 2022-10-16 02:00 | 517.6 | 0 | 7.6 | 32 | 2.5 | 105.5
| 2022-10-16 03:00 | 517.5 | 0 | 7.8 | 28.5 | 2 | 104.9
| 2022-10-16 04:00 | 517.7 | 0.2 | 6.8 | 30 | 1.5 | 95.9
| 2022-10-16 05:00 | 517.8 | 0 | 6.3 | 30.4 | 3.1 | 107.4
| 2022-10-16 06:00 | 518.1 | 0 | 8.8 | 26.5 | 1.1 | 312.4
| 2022-10-16 07:00 | 518.5 | 0 | 10.2 | 29.7 | 2 | 289.3
| 2022-10-16 08:00 | 518.3 | 0 | 11.3 | 25.6 | 2.9 | 278.3
| 2022-10-16 09:00 | 518 | 0 | 12.5 | 21.7 | 4.4 | 271.4
| 2022-10-16 10:00 | 517.7 | 0 | 13.8 | 19.1 | 5.3 | 271.9
| 2022-10-16 11:00 | 517.5 | 0 | 14.5 | 19.8 | 5.5 | 272.7
| 2022-10-16 12:00 | 517.2 | 0 | 14.8 | 21.6 | 5.4 | 275.9
| 2022-10-16 13:00 | 516.9 | 0 | 15 | 22.2 | 5.2 | 275
| 2022-10-16 14:00 | 516.9 | 0 | 14.5 | 28.3 | 5.5 | 273
| 2022-10-16 15:00 | 516.8 | 0 | 13.4 | 37.2 | 5.2 | 270.1
| 2022-10-16 16:00 | 516.9 | 0 | 12.4 | 39.6 | 4.3 | 269.4
| 2022-10-16 17:00 | 517.3 | 0 | 11 | 42.8 | 3.6 | 272.2
| 2022-10-16 18:00 | 518 | 0 | 9.4 | 46.7 | 1.7 | 305.3
| 2022-10-16 19:00 | 518.3 | 0 | 8.6 | 48.7 | 1.2 | 82.2
| 2022-10-16 20:00 | 518.4 | 0 | 8.4 | 49 | 1.9 | 99
| 2022-10-16 21:00 | 518.4 | 0 | 8 | 48.9 | 2.2 | 100.7
| 2022-10-16 22:00 | 518.1 | 0 | 7.6 | 47.2 | 3.2 | 101
| 2022-10-16 23:00 | 517.7 | 0 | 7 | 47.1 | 3.3 | 100.6
17 | 2022-10-17 | 517.3 | 0 | 6.6 | 46.8 | 3.3 | 98.3
| 2022-10-17 01:00 | 516.8 | 0 | 6.8 | 41.2 | 2.1 | 106.2
| 2022-10-17 02:00 | 516.5 | 0 | 6.8 | 40.7 | 1.6 | 105.8
| 2022-10-17 03:00 | 516.4 | 0 | 7 | 42.2 | 1.6 | 110.3
| 2022-10-17 04:00 | 516.6 | 0 | 6.4 | 45.9 | 2.3 | 110.6
| 2022-10-17 05:00 | 516.9 | 0 | 6.3 | 44.4 | 2.3 | 107.6
| 2022-10-17 06:00 | 517.2 | 0 | 9.3 | 41 | 1.2 | 277.1
| 2022-10-17 07:00 | 517.4 | 0 | 11.6 | 38.1 | 1.9 | 281
| 2022-10-17 08:00 | 517 | 0 | 13.2 | 32.7 | 3.2 | 278.3
| 2022-10-17 09:00 | 516.9 | 0 | 14.2 | 28.9 | 5.1 | 270.9
| 2022-10-17 10:00 | 516.7 | 0 | 15.3 | 24.1 | 4.6 | 275.6
| 2022-10-17 11:00 | 516.6 | 0 | 16.1 | 20.4 | 5 | 277.5
| 2022-10-17 12:00 | 516.5 | 0 | 16.4 | 19.4 | 5.1 | 278.3
| 2022-10-17 13:00 | 516.5 | 0 | 16 | 21.5 | 5.4 | 277.7
| 2022-10-17 14:00 | 516.5 | 0 | 15.6 | 21 | 5.1 | 275.8
| 2022-10-17 15:00 | 516.6 | 0 | 15.3 | 21.4 | 4.8 | 276.3
| 2022-10-17 16:00 | 516.6 | 0 | 14.5 | 23.6 | 4.6 | 273.9
| 2022-10-17 17:00 | 516.7 | 0 | 12.5 | 33.1 | 2.9 | 278.1
| 2022-10-17 18:00 | 517.3 | 0 | 10.2 | 40.2 | 1.2 | 20.2
| 2022-10-17 19:00 | 517.8 | 0 | 9.8 | 25.5 | 1.3 | 94
| 2022-10-17 20:00 | 517.9 | 0 | 9 | 21.7 | 2.8 | 101.9
| 2022-10-17 21:00 | 518 | 0.2 | 8.2 | 23.5 | 2.7 | 96.6
| 2022-10-17 22:00 | 517.8 | 0 | 7.5 | 24.3 | 3.9 | 93
| 2022-10-17 23:00 | 517.4 | 0 | 7.1 | 19.8 | 4.3 | 94.7
18 | 2022-10-18 | 517 | 0 | 6.4 | 11.8 | 4.3 | 99.6
| 2022-10-18 01:00 | 516.6 | 0 | 6.2 | 6.7 | 4.3 | 106.5
| 2022-10-18 02:00 | 516.3 | 0 | 5.9 | 5.8 | 4.6 | 105.9
| 2022-10-18 03:00 | 516.2 | 0 | 6.2 | 3.8 | 3.4 | 106.4
| 2022-10-18 04:00 | 516.3 | 0 | 6 | 3.2 | 4 | 103.7
| 2022-10-18 05:00 | 516.6 | 0 | 6.5 | 3.4 | 2.2 | 79.3
| 2022-10-18 06:00 | 517.1 | 0 | 10.2 | 8.1 | 0.8 | 64
| 2022-10-18 07:00 | 517.4 | 0 | 12.1 | 10.3 | 1.8 | 285
| 2022-10-18 08:00 | 517.3 | 0 | 12.9 | 11.8 | 3 | 271.7
| 2022-10-18 09:00 | 517.3 | 0 | 13.7 | 18.6 | 4.2 | 273.3
| 2022-10-18 10:00 | 517.3 | 0 | 14.2 | 23.3 | 5.2 | 271
| 2022-10-18 11:00 | 517.2 | 0 | 15.1 | 22.2 | 5.8 | 270.6
| 2022-10-18 12:00 | 517 | 0 | 15.5 | 23.6 | 5.6 | 273.8
| 2022-10-18 13:00 | 516.8 | 0 | 15.8 | 24.7 | 5.6 | 273.4
| 2022-10-18 14:00 | 517 | 0 | 15.2 | 29.2 | 5.5 | 273.5
| 2022-10-18 15:00 | 517 | 0 | 14.6 | 31.5 | 4.9 | 272.1
| 2022-10-18 16:00 | 517 | 0 | 13.5 | 35.7 | 4 | 273.5
| 2022-10-18 17:00 | 517.2 | 0 | 11.5 | 42.8 | 2.5 | 279
| 2022-10-18 18:00 | 517.9 | 0 | 8.9 | 51.1 | 1.2 | 305.8
| 2022-10-18 19:00 | 518.4 | 0 | 8.4 | 50.1 | 1 | 53.8
| 2022-10-18 20:00 | 518.5 | 0.2 | 9.1 | 34.1 | 2 | 101.1
| 2022-10-18 21:00 | 518.7 | 0 | 8.6 | 20.9 | 2.8 | 101.8
| 2022-10-18 22:00 | 518.5 | 0 | 7.6 | 15.7 | 2.4 | 107.5
| 2022-10-18 23:00 | 518.1 | 0 | 7.5 | 5 | 3.7 | 99.2
19 | 2022-10-19 | 517.6 | 0 | 8.3 | 2.5 | 5.6 | 95.9
| 2022-10-19 01:00 | 517.3 | 0 | 7.8 | 2.2 | 5.4 | 94.8
| 2022-10-19 02:00 | 517 | 0 | 7.1 | 2.3 | 5 | 92.8
| 2022-10-19 03:00 | 516.9 | 0 | 6.7 | 2.5 | 4.6 | 91.3
| 2022-10-19 04:00 | 517.1 | 0.2 | 6.4 | 2.2 | 5.2 | 95.3
| 2022-10-19 05:00 | 517.5 | 0 | 6.4 | 2.2 | 5 | 98.5
| 2022-10-19 06:00 | 518.1 | 0.2 | 9.9 | 1.6 | 3.9 | 92.9
| 2022-10-19 07:00 | 518.4 | 0 | 13.9 | 2.7 | 2.1 | 269
| 2022-10-19 08:00 | 518.4 | 0 | 14 | 4.1 | 3.6 | 276
| 2022-10-19 09:00 | 518.2 | 0 | 15 | 5.5 | 4.3 | 275.8
| 2022-10-19 10:00 | 518 | 0 | 15.3 | 9.4 | 4.7 | 277.8
| 2022-10-19 11:00 | 518 | 0 | 15.6 | 12.9 | 5.4 | 269.7
| 2022-10-19 12:00 | 517.8 | 0 | 16.3 | 14.5 | 5.4 | 273.3
| 2022-10-19 13:00 | 517.8 | 0 | 16 | 17.6 | 5.5 | 271.1
| 2022-10-19 14:00 | 517.6 | 0 | 15.3 | 23 | 5.8 | 271.1
| 2022-10-19 15:00 | 517.5 | 0 | 14.8 | 23 | 4.8 | 276.1
| 2022-10-19 16:00 | 517.4 | 0 | 13.3 | 28.6 | 4 | 272.7
| 2022-10-19 17:00 | 517.8 | 0 | 11.4 | 27.6 | 2.8 | 273.7
| 2022-10-19 18:00 | 518.7 | 0 | 9.4 | 33.1 | 1.1 | 42.5
| 2022-10-19 19:00 | 519.1 | 0 | 9 | 21.8 | 2.4 | 101.4
| 2022-10-19 20:00 | 519 | 0 | 8.7 | 24.1 | 3.2 | 102.6
| 2022-10-19 21:00 | 518.9 | 0 | 8.1 | 26.8 | 2.6 | 105.9
| 2022-10-19 22:00 | 518.8 | 0 | 7.5 | 24 | 1.7 | 103.5
| 2022-10-19 23:00 | 518.3 | 0 | 6.5 | 21.2 | 4.2 | 101.7
20 | 2022-10-20 | 517.8 | 0.2 | 6.2 | 18.2 | 3.3 | 108.6
| 2022-10-20 01:00 | 517.5 | 0 | 6.2 | 12.4 | 4.5 | 105.3
| 2022-10-20 02:00 | 517 | 0 | 6.6 | 8.1 | 3.5 | 104
| 2022-10-20 03:00 | 516.9 | 0.2 | 6.7 | 7.9 | 3.7 | 102.9
| 2022-10-20 04:00 | 517 | 0 | 6.8 | 7.8 | 3.1 | 96.6
| 2022-10-20 05:00 | 517.1 | 0 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 87.5
| 2022-10-20 06:00 | 517.5 | 0 | 10.8 | 4.8 | 3 | 102.5
| 2022-10-20 07:00 | 517.7 | 0 | 13.1 | 5.4 | 1.9 | 277.2
| 2022-10-20 08:00 | 517.5 | 0 | 14.5 | 7.3 | 2.1 | 299.8
| 2022-10-20 09:00 | 517.3 | 0 | 14.9 | 10.1 | 4.2 | 273.3
| 2022-10-20 10:00 | 517.2 | 0 | 15.1 | 15.5 | 5.8 | 270.6
| 2022-10-20 11:00 | 517.2 | 0 | 15.5 | 16.8 | 5.9 | 270.1
| 2022-10-20 12:00 | 517 | 0 | 15.9 | 19 | 5.3 | 273
| 2022-10-20 13:00 | 516.8 | 0 | 15.9 | 20.6 | 5.9 | 273.4
| 2022-10-20 14:00 | 516.6 | 0 | 15 | 25.2 | 5.9 | 270.4
| 2022-10-20 15:00 | 516.3 | 0 | 14 | 31.8 | 5.6 | 270.5
| 2022-10-20 16:00 | 516.2 | 0 | 13.1 | 37 | 3.7 | 276.2
| 2022-10-20 17:00 | 516.5 | 0 | 11.3 | 43.6 | 2.4 | 280.3
| 2022-10-20 18:00 | 517.4 | 0.2 | 9.2 | 51.5 | 1.2 | 324.6
| 2022-10-20 19:00 | 517.8 | 0 | 8.5 | 53 | 1 | 29.5
| 2022-10-20 20:00 | 517.7 | 0.2 | 8.6 | 42.8 | 1.9 | 103.6
| 2022-10-20 21:00 | 517.7 | 0 | 8.4 | 31.7 | 2.8 | 94
| 2022-10-20 22:00 | 517.6 | 0 | 8 | 26.2 | 3.1 | 88.8
| 2022-10-20 23:00 | 517.2 | 0 | 7.6 | 21.5 | 4.1 | 96.2
21 | 2022-10-21 | 516.8 | 0 | 7.2 | 18 | 3.6 | 109.1
| 2022-10-21 01:00 | 516.5 | 0 | 6.6 | 12.5 | 4.6 | 108.7
| 2022-10-21 02:00 | 516.3 | 0 | 6.3 | 9.4 | 5.1 | 104.7
| 2022-10-21 03:00 | 516.4 | 0 | 5.8 | 8.2 | 4.9 | 94.9
| 2022-10-21 04:00 | 516.5 | 0 | 5.4 | 6.9 | 4.9 | 96.9
| 2022-10-21 05:00 | 516.7 | 0 | 5.2 | 5.5 | 4.5 | 94.9
| 2022-10-21 06:00 | 517.2 | 0 | 8.5 | 4.2 | 3.4 | 107.2
| 2022-10-21 07:00 | 517.5 | 0 | 13.3 | 4.7 | 1.5 | 298.2
| 2022-10-21 08:00 | 517.1 | 0 | 13.7 | 7.3 | 3.2 | 279.8
| 2022-10-21 09:00 | 516.9 | 0 | 14 | 9.5 | 5 | 270.1
| 2022-10-21 10:00 | 516.8 | 0 | 14.7 | 11.1 | 5.2 | 271.4
| 2022-10-21 11:00 | 516.6 | 0 | 15.6 | 12.1 | 5.1 | 276.8
| 2022-10-21 12:00 | 516.4 | 0 | 15.4 | 16.1 | 5.5 | 274.3
| 2022-10-21 13:00 | 516.3 | 0 | 15.2 | 17.9 | 5.4 | 274.7
| 2022-10-21 14:00 | 516.3 | 0 | 14.7 | 17.8 | 5.5 | 274.4
| 2022-10-21 15:00 | 516.3 | 0 | 14.2 | 16.8 | 4.9 | 272.1
| 2022-10-21 16:00 | 516.3 | 0 | 13.3 | 13.1 | 4.3 | 273
| 2022-10-21 17:00 | 516.6 | 0 | 11.6 | 12.6 | 3.1 | 280.9
| 2022-10-21 18:00 | 517.4 | 0 | 9.4 | 13.5 | 1.5 | 303.8
| 2022-10-21 19:00 | 517.8 | 0 | 8.2 | 15.3 | 1.7 | 102.3
| 2022-10-21 20:00 | 517.8 | 0.2 | 7.6 | 17.6 | 2.8 | 101.7
| 2022-10-21 21:00 | 517.8 | 0.2 | 7 | 19 | 3.3 | 99.8
| 2022-10-21 22:00 | 517.7 | 0 | 6.6 | 19.3 | 3.6 | 104.1
| 2022-10-21 23:00 | 517.2 | 0 | 6.2 | 14.1 | 3.5 | 106.1
22 | 2022-10-22 | 516.7 | 0.2 | 6 | 8.9 | 3.7 | 106.4
| 2022-10-22 01:00 | 516.4 | 0.2 | 6 | 5 | 3.4 | 105.6
| 2022-10-22 02:00 | 516.1 | 0.4 | 5.9 | 4.7 | 2.7 | 105
| 2022-10-22 03:00 | 516 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 3.9 | 103.3
| 2022-10-22 04:00 | 516 | 0.2 | 6 | 2.2 | 3.9 | 86.4
| 2022-10-22 05:00 | 516.3 | 0 | 6.5 | 1.6 | 4.1 | 85.2
| 2022-10-22 06:00 | 516.9 | 0 | 10.3 | 1.1 | 1.1 | 2
| 2022-10-22 07:00 | 517.3 | 0 | 12.1 | 3.4 | 1.7 | 283.7
| 2022-10-22 08:00 | 517.2 | 0 | 13 | 6.7 | 2.4 | 278.3
| 2022-10-22 09:00 | 517 | 0 | 14.5 | 7.5 | 3.7 | 276.6
| 2022-10-22 10:00 | 517 | 0 | 15.2 | 7.4 | 4.5 | 275.7
| 2022-10-22 11:00 | 517 | 0 | 15.7 | 10 | 5.1 | 278.1
| 2022-10-22 12:00 | 516.7 | 0 | 15.8 | 13.6 | 5.4 | 270.9
| 2022-10-22 13:00 | 516.8 | 0 | 15.6 | 20.2 | 5.2 | 277.4
| 2022-10-22 14:00 | 516.9 | 0 | 15.2 | 23.2 | 5 | 274.1
| 2022-10-22 15:00 | 517 | 0 | 14.6 | 25.5 | 5 | 272.3
| 2022-10-22 16:00 | 517.1 | 0 | 13.3 | 32 | 4.5 | 273
| 2022-10-22 17:00 | 517.3 | 0 | 11.1 | 38.6 | 3.1 | 277
| 2022-10-22 18:00 | 518.2 | 0 | 8.8 | 46.4 | 2 | 285.1
| 2022-10-22 19:00 | 518.7 | 0 | 7.5 | 51.1 | 0.8 | 5.9
| 2022-10-22 20:00 | 518.7 | 0.4 | 7.3 | 46.2 | 0.5 | 1
| 2022-10-22 21:00 | 518.7 | 0.4 | 8.3 | 23.4 | 3 | 87.2
| 2022-10-22 22:00 | 518.5 | 0.2 | 8.4 | 11.3 | 5.6 | 83.9
| 2022-10-22 23:00 | 518 | 0 | 7.6 | 5 | 5.1 | 91.9
23 | 2022-10-23 | 517.5 | 0.2 | 7.3 | 2.7 | 5.3 | 90
| 2022-10-23 01:00 | 517 | 0 | 7.1 | 2.1 | 5.6 | 88.3
| 2022-10-23 02:00 | 516.9 | 0 | 6.7 | 2 | 3.6 | 78.7
| 2022-10-23 03:00 | 516.8 | 0.2 | 5.9 | 2.1 | 3.7 | 89.4
| 2022-10-23 04:00 | 517 | 0 | 5.5 | 2.1 | 4.7 | 96.3
| 2022-10-23 05:00 | 517.3 | 0 | 6.3 | 1.6 | 5.9 | 85.7
| 2022-10-23 06:00 | 517.8 | 0.2 | 9.8 | 1 | 4.1 | 86.5
| 2022-10-23 07:00 | 518.2 | 0 | 13.3 | 1.2 | 1.6 | 307
| 2022-10-23 08:00 | 517.9 | 0 | 14.2 | 1.7 | 3.2 | 271.8
| 2022-10-23 09:00 | 517.8 | 0 | 14.4 | 4.8 | 5.3 | 269.9
| 2022-10-23 10:00 | 517.7 | 0 | 14.6 | 8.6 | 5.7 | 269.9
| 2022-10-23 11:00 | 517.6 | 0 | 15.6 | 9.5 | 5.8 | 269.6
| 2022-10-23 12:00 | 517.4 | 0 | 16 | 12 | 5.6 | 273.9
| 2022-10-23 13:00 | 517.3 | 0 | 16.4 | 10.7 | 5.4 | 273.8
| 2022-10-23 14:00 | 517.3 | 0 | 15.4 | 21.7 | 5.5 | 277.6
| 2022-10-23 15:00 | 517.3 | 0 | 14.4 | 24.4 | 5.2 | 271.4
| 2022-10-23 16:00 | 517.1 | 0 | 13.2 | 25.9 | 4.5 | 270.8
| 2022-10-23 17:00 | 517.4 | 0 | 11.7 | 29.8 | 2.7 | 279.6
| 2022-10-23 18:00 | 518 | 0.2 | 9.7 | 34 | 0.7 | 32.3
| 2022-10-23 19:00 | 518.3 | 0 | 10.5 | 28.4 | 1.1 | 97.4
| 2022-10-23 20:00 | 518.6 | 0 | 10.2 | 28.2 | 1.6 | 96.6
| 2022-10-23 21:00 | 518.6 | 0 | 9 | 29.7 | 1.4 | 97
| 2022-10-23 22:00 | 518.2 | 0 | 8.8 | 24.8 | 2.7 | 104.9
| 2022-10-23 23:00 | 517.8 | 0 | 8.2 | 23.3 | 3.8 | 91.9
24 | 2022-10-24 | 517.3 | 0 | 7.8 | 20.3 | 4.6 | 99.1
| 2022-10-24 01:00 | 517 | 0.2 | 7.4 | 16.8 | 4.6 | 98.1
| 2022-10-24 02:00 | 516.8 | 0.4 | 7.2 | 11.8 | 5 | 100.2
| 2022-10-24 03:00 | 516.6 | 0 | 7.3 | 8 | 4.6 | 99.8
| 2022-10-24 04:00 | 516.8 | 0 | 7.6 | 4.5 | 4.9 | 107.5
| 2022-10-24 05:00 | 517 | 0.2 | 7.8 | 3.7 | 5 | 107.2
| 2022-10-24 06:00 | 517.6 | 0.2 | 11.2 | 2.6 | 3 | 108.8
| 2022-10-24 07:00 | 517.7 | 0 | 14.8 | 3 | 1.5 | 288.2
| 2022-10-24 08:00 | 517.5 | 0 | 16.1 | 3.4 | 2.8 | 277.4
| 2022-10-24 09:00 | 517.5 | 0 | 15.7 | 7.2 | 4.8 | 269.5
| 2022-10-24 10:00 | 517.4 | 0 | 15.9 | 13.4 | 5.1 | 271.5
| 2022-10-24 11:00 | 517.1 | 0 | 16.4 | 13.9 | 5.8 | 270.3
| 2022-10-24 12:00 | 516.9 | 0 | 16.6 | 14.4 | 5.7 | 269.5
| 2022-10-24 13:00 | 516.9 | 0 | 16.3 | 16.1 | 5.5 | 270.5
| 2022-10-24 14:00 | 516.9 | 0 | 16 | 18.9 | 5.4 | 272.5
| 2022-10-24 15:00 | 517 | 0 | 15.1 | 23.2 | 4.9 | 272.6
| 2022-10-24 16:00 | 516.9 | 0 | 14.3 | 26.8 | 3.7 | 272.1
| 2022-10-24 17:00 | 516.9 | 0 | 12.8 | 32.5 | 1.7 | 301.6
| 2022-10-24 18:00 | 517.4 | 0 | 12.1 | 28.2 | 2.2 | 105.3
| 2022-10-24 19:00 | 517.8 | 0 | 12 | 17.9 | 3.3 | 102.1
| 2022-10-24 20:00 | 518.3 | 0 | 10 | 32.5 | 1.2 | 257.5
| 2022-10-24 21:00 | 518.4 | 0 | 8.7 | 36.4 | 1.8 | 113.6
| 2022-10-24 22:00 | 518.2 | 0.2 | 8.2 | 22.1 | 3.2 | 108
| 2022-10-24 23:00 | 517.9 | 0.2 | 7.7 | 21.2 | 3 | 105.4
25 | 2022-10-25 | 517.5 | 0 | 7.1 | 21.8 | 3.8 | 99
| 2022-10-25 01:00 | 517.1 | 0.2 | 6.8 | 20.4 | 4.2 | 87.7
| 2022-10-25 02:00 | 516.8 | 0 | 6.7 | 15 | 4.3 | 96.2
| 2022-10-25 03:00 | 516.6 | 0.2 | 6.5 | 10.3 | 4.2 | 94.4
| 2022-10-25 04:00 | 516.8 | 0 | 6.2 | 8.5 | 4.3 | 107
| 2022-10-25 05:00 | 517.1 | 0 | 6 | 7.4 | 4.2 | 99.8
| 2022-10-25 06:00 | 517.7 | 0 | 9.5 | 5.3 | 3 | 108
| 2022-10-25 07:00 | 518 | 0 | 13 | 7.4 | 2.3 | 276.4
| 2022-10-25 08:00 | 517.9 | 0 | 13.2 | 7.4 | 3.9 | 271.3
| 2022-10-25 09:00 | 517.8 | 0 | 13.6 | 11.7 | 4.7 | 268.3
| 2022-10-25 10:00 | 517.6 | 0 | 14.1 | 18.4 | 5.2 | 272.4
| 2022-10-25 11:00 | 517.5 | 0 | 14.8 | 18.3 | 5.4 | 273.4
| 2022-10-25 12:00 | 517.3 | 0 | 15.8 | 13.7 | 5.3 | 272.7
| 2022-10-25 13:00 | 517.1 | 0 | 16.1 | 15.4 | 5.4 | 274.8
| 2022-10-25 14:00 | 517.3 | 0 | 16 | 20.1 | 4.8 | 274.8
| 2022-10-25 15:00 | 517.4 | 0 | 15.5 | 22.6 | 4.9 | 279
| 2022-10-25 16:00 | 517.4 | 0 | 14.5 | 23.9 | 4 | 276.5
| 2022-10-25 17:00 | 517.3 | 0 | 13 | 15.7 | 3.4 | 272.6
| 2022-10-25 18:00 | 518 | 0 | 10.7 | 22.3 | 1.3 | 72.7
| 2022-10-25 19:00 | 518.4 | 0.4 | 10.1 | 19.2 | 2.5 | 105.8
| 2022-10-25 20:00 | 518.5 | 0 | 9.3 | 22.6 | 2.6 | 103.8
| 2022-10-25 21:00 | 518.5 | 0 | 8.2 | 24.1 | 1.9 | 97.4
| 2022-10-25 22:00 | 518.1 | 0 | 8 | 21.6 | 4.2 | 90.6
| 2022-10-25 23:00 | 517.8 | 0 | 7.3 | 17.4 | 4.6 | 101
26 | 2022-10-26 | 517.3 | 0.2 | 6.9 | 10.4 | 4.4 | 98.8
| 2022-10-26 01:00 | 516.8 | 0 | 6.7 | 5.1 | 4.5 | 103.8
| 2022-10-26 02:00 | 516.4 | 0.2 | 6.8 | 3 | 5 | 103.7
| 2022-10-26 03:00 | 516.2 | 0 | 6.9 | 2.5 | 5.2 | 107.7
| 2022-10-26 04:00 | 516.5 | 0.2 | 6.6 | 3.2 | 5.1 | 106.2
| 2022-10-26 05:00 | 516.7 | 0.2 | 6.4 | 2.5 | 5.1 | 108.4
| 2022-10-26 06:00 | 517.3 | 0 | 9.6 | 3.9 | 3.2 | 105.6
| 2022-10-26 07:00 | 517.6 | 0 | 15.4 | 2.9 | 1 | 341.5
| 2022-10-26 08:00 | 517.2 | 0 | 15.3 | 4.4 | 3.2 | 273.9
| 2022-10-26 09:00 | 517.2 | 0 | 15.8 | 7 | 4.4 | 272.9
| 2022-10-26 10:00 | 517.2 | 0 | 17 | 9.2 | 4.9 | 271.4
| 2022-10-26 11:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA
| 2022-10-26 12:00 | 517.1 | 0.2 | 18.6 | 14.7 | 5.5 | 273.8
| 2022-10-26 13:00 | 517.2 | 0.2 | 18.1 | 16.9 | 5.9 | 270.6
| 2022-10-26 14:00 | 517.4 | 0 | 17.1 | 21.6 | 5.5 | 272.4
| 2022-10-26 15:00 | 517.3 | 0 | 15.7 | 25 | 4.7 | 274.3
| 2022-10-26 16:00 | 517 | 0 | 14.7 | 28.2 | 3.9 | 273.5
| 2022-10-26 17:00 | 516.9 | 0 | 12.5 | 36.9 | 3.2 | 272.5
| 2022-10-26 18:00 | 517.7 | 0.2 | 10.2 | 43.4 | 2 | 285.5
| 2022-10-26 19:00 | 518.4 | 0 | 9 | 43.3 | 1.3 | 49.1
| 2022-10-26 20:00 | 518.4 | 0.2 | 8.4 | 43.9 | 1.8 | 101.6
| 2022-10-26 21:00 | 518.4 | 0 | 8.1 | 41.4 | 1.5 | 100.8
| 2022-10-26 22:00 | 518.3 | 0 | 7.9 | 33.3 | 3.3 | 105.1
| 2022-10-26 23:00 | 518 | 0.4 | 7.4 | 25.3 | 4 | 100
27 | 2022-10-27 | 517.5 | 0 | 7.4 | 12.3 | 4.9 | 95.2
| 2022-10-27 01:00 | 517 | 0 | 7.7 | 5.2 | 4.7 | 90
| 2022-10-27 02:00 | 516.7 | 0.2 | 7.6 | 3.4 | 4.2 | 102.3
| 2022-10-27 03:00 | 516.8 | 0 | 7.2 | 3.6 | 4.9 | 108.9
| 2022-10-27 04:00 | 516.8 | 0.2 | 7.6 | 2 | 4.9 | 87.1
| 2022-10-27 05:00 | 517.1 | 0 | 8.6 | 1 | 5.6 | 81.7
| 2022-10-27 06:00 | 517.5 | 0 | 11.9 | 1.2 | 2.3 | 79.3
| 2022-10-27 07:00 | 517.5 | 0 | 14.7 | 1.4 | 2 | 276.3
| 2022-10-27 08:00 | 517.4 | 0 | 15 | 3.2 | 3.5 | 268.9
| 2022-10-27 09:00 | 517.3 | 0 | 15.6 | 5.5 | 5.3 | 268.6
| 2022-10-27 10:00 | 517.4 | 0 | 16.3 | 11.1 | 5.6 | 271.8
| 2022-10-27 11:00 | 517.3 | 0 | 17 | 11.1 | 5.6 | 273.4
| 2022-10-27 12:00 | 517.3 | 0 | 16.9 | 14.1 | 5.4 | 274.6
| 2022-10-27 13:00 | 517.3 | 0 | 16.4 | 18.1 | 5.6 | 273.8
| 2022-10-27 14:00 | 517.3 | 0 | 15.8 | 22.4 | 5.6 | 272.8
| 2022-10-27 15:00 | 517.2 | 0 | 14.6 | 29.3 | 4.8 | 274.2
| 2022-10-27 16:00 | 517 | 0 | 13.5 | 32 | 4.5 | 271
| 2022-10-27 17:00 | 517.1 | 0 | 11.7 | 40.6 | 2.7 | 277.4
| 2022-10-27 18:00 | 517.9 | 0 | 9.6 | 46.9 | 0.8 | 12
| 2022-10-27 19:00 | 518.3 | 0 | 8.3 | 54.8 | 0.9 | 319.4
| 2022-10-27 20:00 | 518.4 | 0 | 7.7 | 54.8 | 1.2 | 92.1
| 2022-10-27 21:00 | 518.6 | 0 | 8.2 | 27.3 | 2 | 107.7
| 2022-10-27 22:00 | 518.4 | 0.2 | 8.7 | 8.5 | 2.6 | 79.5
| 2022-10-27 23:00 | 518.1 | 0 | 9.8 | 3.8 | 5.5 | 66.7
28 | 2022-10-28 | 517.9 | 0 | 9.5 | 5 | 4.8 | 56.7
| 2022-10-28 01:00 | 517.4 | 0 | 9.2 | 6.7 | 5 | 55.8
| 2022-10-28 02:00 | 517.2 | 0 | 8.9 | 8.3 | 4.8 | 59.9
| 2022-10-28 03:00 | 517.2 | 0.2 | 9 | 8.7 | 4.9 | 58.6
| 2022-10-28 04:00 | 517.5 | 0 | 8.6 | 9.1 | 6.1 | 70.4
| 2022-10-28 05:00 | 517.7 | 0 | 8.5 | 9.9 | 5.9 | 77.9
| 2022-10-28 06:00 | 518.2 | 0 | 11.5 | 7.8 | 3.9 | 70.7
| 2022-10-28 07:00 | 518 | 0 | 14.5 | 6.1 | 2.8 | 271
| 2022-10-28 08:00 | 517.8 | 0 | 14.5 | 6.2 | 4.2 | 269.3
| 2022-10-28 09:00 | 517.8 | 0 | 15.3 | 7.4 | 4.3 | 276.8
| 2022-10-28 10:00 | 517.5 | 0 | 16 | 9.1 | 5 | 274.8
| 2022-10-28 11:00 | 517.4 | 0 | 16.1 | 8.4 | 5.2 | 275.6
| 2022-10-28 12:00 | 517.4 | 0 | 16.4 | 7 | 5.1 | 276.6
| 2022-10-28 13:00 | 517.4 | 0 | 16.4 | 10.6 | 5.5 | 273.8
| 2022-10-28 14:00 | 517.3 | 0 | 16 | 12.1 | 5.1 | 274.6
| 2022-10-28 15:00 | 517.2 | 0 | 15.6 | 15.4 | 4.8 | 273.3
| 2022-10-28 16:00 | 517.2 | 0 | 14.7 | 14.8 | 4.5 | 272.3
| 2022-10-28 17:00 | 517.2 | 0 | 13.2 | 9.3 | 3 | 279.2
| 2022-10-28 18:00 | 517.8 | 0 | 11 | 11.1 | 1.3 | 310.8
| 2022-10-28 19:00 | 518.3 | 0 | 9.7 | 13 | 1.4 | 98.1
| 2022-10-28 20:00 | 518.4 | 0 | 9.3 | 11.1 | 3.5 | 96.3
| 2022-10-28 21:00 | 518.4 | 0 | 8.9 | 13 | 3.6 | 91.6
| 2022-10-28 22:00 | 518.1 | 0.2 | 8.4 | 16.1 | 4.5 | 93.2
| 2022-10-28 23:00 | 517.7 | 0 | 8 | 17.1 | 4.1 | 98.6
29 | 2022-10-29 | 517.3 | 0 | 7.4 | 16.3 | 4.2 | 105.7
| 2022-10-29 01:00 | 517 | 0.2 | 7 | 16 | 4.3 | 97.3
| 2022-10-29 02:00 | 516.7 | 0 | 6.7 | 15.3 | 4.4 | 96.8
| 2022-10-29 03:00 | 516.5 | 0 | 6.8 | 14.8 | 4.8 | 104.2
| 2022-10-29 04:00 | 516.6 | 0 | 6.8 | 15.4 | 4.2 | 104.5
| 2022-10-29 05:00 | 516.7 | 0.2 | 6.9 | 15.9 | 4.2 | 106.4
| 2022-10-29 06:00 | 517.2 | 0 | 10.2 | 13.3 | 2 | 101
| 2022-10-29 07:00 | 517.4 | 0 | 13.4 | 14.5 | 2 | 278.8
| 2022-10-29 08:00 | 517.2 | 0 | 13.7 | 13.4 | 4.2 | 269.6
| 2022-10-29 09:00 | 517 | 0 | 14.8 | 10.2 | 4.6 | 273.5
| 2022-10-29 10:00 | 516.8 | 0 | 15.2 | 11.1 | 5.1 | 272.8
| 2022-10-29 11:00 | 516.5 | 0 | 15.5 | 14 | 5 | 276.8
| 2022-10-29 12:00 | 516.2 | 0 | 15.6 | 17.4 | 5 | 276
| 2022-10-29 13:00 | 516.1 | 0 | 15.6 | 19.6 | 5.2 | 277.4
| 2022-10-29 14:00 | 516.3 | 0 | 14.4 | 24.6 | 5.8 | 274.6
| 2022-10-29 15:00 | 516.3 | 0 | 14.3 | 19.3 | 5.1 | 273.5
| 2022-10-29 16:00 | 516.2 | 0 | 13.1 | 27.2 | 5.1 | 271.1
| 2022-10-29 17:00 | 516.6 | 0 | 11.4 | 27.3 | 3.8 | 269.5
| 2022-10-29 18:00 | 517.4 | 0 | 9.8 | 24.2 | 1.3 | 285.5
| 2022-10-29 19:00 | 517.8 | 0 | 8.9 | 24.2 | 1.4 | 99.1
| 2022-10-29 20:00 | 517.9 | 0.4 | 8 | 24.3 | 0.7 | 69.3
| 2022-10-29 21:00 | 517.9 | 0.2 | 7.5 | 24.6 | 2.5 | 103.2
| 2022-10-29 22:00 | 517.6 | 0 | 7.1 | 28.2 | 3.9 | 102.3
| 2022-10-29 23:00 | 517.2 | 0 | 7 | 29 | 4.2 | 92.2
30 | 2022-10-30 | 516.6 | 0 | 7.4 | 25.9 | 4.6 | 77.5
| 2022-10-30 01:00 | 516.2 | 0 | 6.9 | 23 | 3.3 | 86.7
| 2022-10-30 02:00 | 515.9 | 0.2 | 6.5 | 19.7 | 3.4 | 100.1
| 2022-10-30 03:00 | 515.8 | 0.2 | 6.3 | 18.8 | 2.6 | 106.3
| 2022-10-30 04:00 | 515.8 | 0 | 5.9 | 19.4 | 3.6 | 105.7
| 2022-10-30 05:00 | 516.1 | 0 | 6 | 18.2 | 4 | 103.9
| 2022-10-30 06:00 | 516.6 | 0 | 10.2 | 13.3 | 1.2 | 49.2
| 2022-10-30 07:00 | 516.7 | 0 | 12.3 | 12 | 2.1 | 275.6
| 2022-10-30 08:00 | 516.5 | 0 | 12.9 | 12.9 | 3.4 | 275.3
| 2022-10-30 09:00 | 516.4 | 0 | 14.3 | 13.4 | 3.7 | 280.1
| 2022-10-30 10:00 | 516.2 | 0 | 14.7 | 14.4 | 4.7 | 276.7
| 2022-10-30 11:00 | 516.2 | 0 | 14.5 | 16.9 | 5.5 | 274.2
| 2022-10-30 12:00 | 516.2 | 0 | 14.8 | 18.1 | 5.4 | 274.1
| 2022-10-30 13:00 | 516.2 | 0 | 14.7 | 15 | 5.6 | 276.2
| 2022-10-30 14:00 | 516.3 | 0 | 14.1 | 21.2 | 5.4 | 274.2
| 2022-10-30 15:00 | 516.2 | 0 | 13.5 | 23.8 | 4.7 | 276.5
| 2022-10-30 16:00 | 516.2 | 0 | 12.2 | 31.4 | 4.8 | 271.1
| 2022-10-30 17:00 | 516.7 | 0 | 10.1 | 42.7 | 2.8 | 285.8
| 2022-10-30 18:00 | 517.4 | 0 | 8.7 | 43.7 | 0.9 | 14.4
| 2022-10-30 19:00 | 517.5 | 0 | 8.3 | 27.5 | 1.8 | 98.7
| 2022-10-30 20:00 | 517.5 | 0 | 7.6 | 25.2 | 3.1 | 102
| 2022-10-30 21:00 | 517.6 | 0.2 | 7 | 25 | 3.9 | 92.1
| 2022-10-30 22:00 | 517.3 | 0 | 6.7 | 24.9 | 4.7 | 87.3
| 2022-10-30 23:00 | 516.9 | 0 | 6 | 25.8 | 4.6 | 97.3
31 | 2022-10-31 | 516.5 | 0 | 5.6 | 24.2 | 4.7 | 95.8
| 2022-10-31 01:00 | 516.2 | 0 | 5.2 | 21.5 | 4.6 | 97.9
| 2022-10-31 02:00 | 516 | 0 | 4.9 | 19.7 | 4.6 | 100.2
| 2022-10-31 03:00 | 516.1 | 0 | 4.5 | 16.8 | 4.6 | 101.2
| 2022-10-31 04:00 | 516.4 | 0 | 4.4 | 12.2 | 4.9 | 102.1
| 2022-10-31 05:00 | 516.5 | 0 | 4.9 | 6.7 | 4.4 | 108
| 2022-10-31 06:00 | 517 | 0 | 8.8 | 4.7 | 2.4 | 105.5
| 2022-10-31 07:00 | 517.2 | 0 | 11.8 | 7.7 | 2.2 | 269
| 2022-10-31 08:00 | 516.9 | 0 | 13.1 | 10.6 | 3.4 | 268.9
| 2022-10-31 09:00 | 516.8 | 0 | 13.7 | 14.7 | 4.8 | 270
| 2022-10-31 10:00 | 516.6 | 0 | 14.3 | 19.5 | 5.1 | 274.3
| 2022-10-31 11:00 | 516.5 | 0 | 14.6 | 19.8 | 5.5 | 271.3
| 2022-10-31 12:00 | 516.3 | 0 | 15 | 21.1 | 5.6 | 272.1
| 2022-10-31 13:00 | 516.1 | 0 | 15.1 | 23.9 | 5.3 | 275.8
| 2022-10-31 14:00 | 516.1 | 0 | 14.9 | 26.4 | 5.2 | 273.8
| 2022-10-31 15:00 | 516.1 | 0 | 14.1 | 33.3 | 5.1 | 272.3
| 2022-10-31 16:00 | 516.1 | 0 | 12.6 | 41.2 | 5 | 270.5
| 2022-10-31 17:00 | 516.5 | 0 | 11 | 50 | 2.9 | 274.9
| 2022-10-31 18:00 | 517.2 | 0.2 | 8.8 | 60.5 | 1.3 | 303.5
| 2022-10-31 19:00 | 517.6 | 0 | 8 | 60.9 | 0.8 | 41.4
| 2022-10-31 20:00 | 517.6 | 0 | 8.2 | 42.4 | 1.8 | 95.1
| 2022-10-31 21:00 | 517.7 | 0.2 | 8.1 | 33.6 | 3 | 101.2
| 2022-10-31 22:00 | 517.6 | 0 | 7.4 | 32 | 2.9 | 101
| 2022-10-31 23:00 | 517.2 | 0 | 6.8 | 27.9 | 3.6 | 107
| MÍNIMO | 515.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 0.5 | -
| MÁXIMO | 519.9 | 0.4 | 18.6 | 60.9 | 7.3 | -
| PROMEDIO | 517.2989 | 0.022942 | 11.0082 | 17.2731 | 3.8679 | -
| VF | : Verificación de equipo
| MA | : Mantenimiento

## Cálculo PM10 y VM
Tabla 3.4. Volumen muestreado de metales - Bajo volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en octubre de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-TAL-01 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-10-2022-417
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE BAJO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | Met One Instruments |  | MODELO |  | E-FRM-DC |  | SERIE | B12457
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | QRZ-0065-22 | 2022-10-07 22:09 | 2022-10-08 21:09 | 1380 |  | --- |  | 23.0046 | -- | ---
2 |  | QRZ-0063-22 | 2022-10-08 21:20 | 2022-10-09 20:20 | 1380 |  | --- |  | 23.0046 | -- | ---
3 |  | QRZ-0064-22 | 2022-10-09 20:28 | 2022-10-10 19:28 | 1380 |  | --- |  | 23.0046 | -- | ---
4 |  | QRZ-0068-22 | 2022-10-10 19:36 | 2022-10-11 18:36 | 1380 |  | --- |  | 23.0046 | -- | ---
5
6 | PM2,5 |  | 2021-10-13 13:32 | 2021-10-14 12:37 | 1385 | -62061877 | - |  | 23.083 | 420 | 18.1952
7 |  |  | 2021-10-14 13:00 | 2021-10-15 11:30 | 1350 | -62113650 | - |  | 22.503 | 610 | 27.1075
8 |  |  | 2021-10-15 11:59 | 2021-10-16 10:34 | 1355 | -62107834 | - |  | 22.586 | <l.c | #VALUE! | 1 | 1000
9 |  |  | 2021-10-16 11:20 | 2021-10-17 10:00 | 1360 | -62102040 | - |  | 22.67 | 400 | 17.6445
10 |  |  | 2021-10-17 10:20 | 2021-10-18 09:50 | 1410 | -62031470 | - |  | 23.503 | 220 | 9.3605
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). "-" : No aplica.

## Conc. de Metales PM 10
Tabla 3.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 bajo volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en octubre de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-TAL-01 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-10-2022-417
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | -
Berilio (Be) | Be | µg/mtra | < LD | 0.006 | 0.01 | 0.001 | -
Magnesio (Mg) | Mg | µg/mtra | 4.528 | 4.111 | 3.295 | 3.7 | -
Aluminio (Al) | Al | µg/mtra | 8.345 | 7.985 | 10.045 | 10.11 | -
Titanio (Ti) | Ti | µg/mtra | < LD | 0.16 | 0.393 | < LD | -
Vanadio (V) | V | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Cromo (Cr) | Cr | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Manganeso (Mn) | Mn | µg/mtra | 0.866 | 0.394 | 0.389 | 0.376 | -
Cobalto (Co) | Co | µg/mtra | < LD | < LD | 0.004 | < LD | -
Níquel (Ni) | Ni | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Cobre (Cu) | Cu | µg/mtra | 0.367 | 0.343 | 0.344 | 0.122 | -
Zinc (Zn) | Zn | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Arsénico (As) | As | µg/mtra | < LD | < LD | 0.005 | < LD | -
Selenio (Se) | Se | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Molibdeno (Mo) | Mo | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Plata (Ag) | Ag | µg/mtra | < LD | 0.004 | 0.004 | < LD | -
Cadmio (Cd) | Cd | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Antimonio (Sb) | Sb | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Bario (Ba) | Ba | µg/mtra | 0.75 | 0.169 | 0.16 | 0.068 | -
Talio (Tl) | Tl | µg/mtra | < LD | 0.001 | 0.001 | < LD | -
Plomo (Pb) | Pb | µg/mtra | < LD | < LD | < LD | < LD | -
Torio (Th) | Th | µg/mtra | < LD | 0.0028 | 0.003 | 0.002 | -
Uranio (U) | U | µg/mtra | < LD | 0.0011 | 0.002 | 0.001 | -
- : | Sin data
< D: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° 220920 del laboratorio ES4i S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | -
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 23.0046 | 23.0046 | 23.0046 | 23.0046 | -
Berilio (Be) | Be | µg/m3 | < L.C. | 0.00026082 | 0.0004347 | 4.347e-05 | -
Magnesio (Mg) | Mg | µg/m3 | 0.19683 | 0.1787 | 0.14323 | 0.16084 | -
Aluminio (Al) | Al | µg/m3 | 0.36275 | 0.3471 | 0.43665 | 0.43948 | -
Titanio (Ti) | Ti | µg/m3 | < L.C. | 0.0069551 | 0.017084 | < L.C. | -
Vanadio (V) | V | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Cromo (Cr) | Cr | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Manganeso (Mn) | Mn | µg/m3 | 0.037645 | 0.017127 | 0.01691 | 0.016345 | -
Cobalto (Co) | Co | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | 0.00017388 | < L.C. | -
Níquel (Ni) | Ni | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Cobre (Cu) | Cu | µg/m3 | 0.015953 | 0.01491 | 0.014954 | 0.0053033 | -
Zinc (Zn) | Zn | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Arsénico (As) | As | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | 0.00021735 | < L.C. | -
Selenio (Se) | Se | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Molibdeno (Mo) | Mo | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Plata (Ag) | Ag | µg/m3 | < L.C. | 0.00017388 | 0.00017388 | < L.C. | -
Cadmio (Cd) | Cd | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Antimonio (Sb) | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Bario (Ba) | Ba | µg/m3 | 0.032602 | 0.0073464 | 0.0069551 | 0.0029559 | -
Talio (Tl) | Tl | µg/m3 | < L.C. | 4.347e-05 | 4.347e-05 | < L.C. | -
Plomo (Pb) | Pb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | -
Torio (Th) | Th | µg/m3 | < L.C. | 0.00012171 | 0.00013041 | 8.6939e-05 | -
Uranio (U) | U | µg/m3 | < L.C. | 4.7817e-05 | 8.6939e-05 | 4.347e-05 | -
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)