## PM2.5_CA-ESP-01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias de PM₂,₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el corredor vial Apurímac - Cusco, distrito y provincia Espinar, departamento Cusco, en noviembre 2021
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-ESP-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN:
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20136
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0:00 | [14 empty] | 7.2 | 8 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 8.9 | 2.3 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.6 | 3.5 | 1.3 | 3.1
1:00 | [14 empty] | 6.4 | 8.3 | 8.3 | 3.4 | 5.6 | 6 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.2 | 3.2 | 2.2 | 3.6
2:00 | [14 empty] | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 8.7 | 6.3 | 4 | 3.3 | 2 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2
3:00 | [14 empty] | 12.2 | 10.2 | 10.2 | 31.6 | 11.1 | 9 | 6.3 | 2.6 | 8.6 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 3.2
4:00 | [14 empty] | 10.6 | 14.6 | 22.1 | 47 | 16.3 | 13.2 | 7.4 | 5.6 | 14.4 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 4.5
5:00 | [14 empty] | 15 | 22.7 | 36.4 | 57 | 40.3 | 16.4 | 7 | 5.3 | 14.9 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 2.4 | 5.8
6:00 | [14 empty] | 11.4 | 27.4 | 38.6 | 37.6 | 29.3 | 23.7 | 6.6 | 8.4 | 14.3 | 4.4 | 0.9 | 53.9 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 7.2
7:00 | [14 empty] | 14.4 | 18.6 | 28.7 | 22.7 | 9.7 | 16.9 | 7.1 | 13.9 | 15.6 | 3.2 | 0.8 | 9.9 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 9.6
8:00 | [14 empty] | 13.3 | 17.4 | 12.8 | 13.6 | 9.5 | 13.2 | 7.3 | 16.4 | 11.2 | 2.2 | 0.9 | 6.2 | 7.1 | 5.7 | 7.3 | 6.1
9:00 | [14 empty] | 11.3 | 31.8 | 15.7 | 22 | 7.1 | 10.5 | 8.3 | 6.7 | 22.8 | 2.4 | 7.8 | 2.5 | 4.2 | 4 | 6.6 | 5.7
10:00 | [14 empty] | 33.1 | 18.6 | 7.5 | 12 | 48.7 | 12.1 | 6.9 | 30.3 | 14.4 | 18.1 | 9.3 | 6.3 | 3.5 | 4 | 22 | 16.2
11:00 | [14 empty] | 13.2 | 20.9 | 8.2 | 14 | 11.6 | 11.9 | 3.6 | 12.6 | 11.3 | 4.9 | 13 | 11.8 | 1.5 | 4.6 | 11.7 | 6.1
12:00 | [14 empty] | 11.8 | 15.1 | 18.2 | 14 | 16.2 | 10.5 | 2.4 | 7.5 | 12.3 | 1.1 | 11.5 | 6.5 | 3.6 | 9.8 | 31 | 7.3
13:00 | [14 empty] | 7.1 | 9.4 | 16 | 6 | 23.5 | 3.6 | 2.4 | 12.8 | 11.9 | 0.8 | 11.7 | 2.2 | 3.2 | 7.5 | 8.1 | 7.4
14:00 | [14 empty] | 15.5 | 14.7 | 12 | 13.1 | 14.5 | 1.9 | 6 | 11.6 | 8.1 | 0.8 | 4.8 | 1.9 | 2.1 | 10.9 | 8.1 | 6.1
15:00 | [14 empty] | 9.9 | 17.7 | 6.6 | 7.8 | 20.1 | 2 | 1.9 | 2.4 | 7.8 | 1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | 6.7 | 8.7
16:00 | [14 empty] | 16.5 | 17.7 | 27.7 | 19.8 | 11 | 2.5 | 4.7 | 5.9 | 17.3 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 4 | 8.6 | 8.8
17:00 | [14 empty] | 13.9 | 21.6 | 24.6 | 15.1 | 8.3 | 1.5 | 16.4 | 10.3 | 26.4 | 1.1 | 1.2 | 9 | 1.6 | 4.4 | 10.2 | 32.9
18:00 | [14 empty] | 24.9 | 22.6 | 22.3 | 12 | 11.6 | 1.2 | 13.7 | 22.3 | 7.8 | 2.9 | 1.6 | 9 | 1.7 | 5 | 8.7 | 9.9
19:00 | [14 empty] | 6.5 | 23.1 | 16.2 | 8.3 | 13.4 | 1.1 | 4 | 4.3 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 1.2 | 6.2 | 7.7 | 5.3
20:00 | [14 empty] | 7.8 | 17.6 | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 0.7 | 2.8 | 3 | 4.8 | 0.7 | 3.1 | 0.4 | 0.9 | 6.1 | 8.3 | 5.3
21:00 | [14 empty] | 7.9 | 6.7 | 8.2 | 9.5 | 9.8 | 3.4 | 2.5 | 5.2 | 5.1 | 0.6 | 3.1 | 0.3 | 0.7 | 5.7 | 4.9 | 4.9
22:00 | [14 empty] | 7.2 | 4.8 | 7.8 | 4.7 | 5.4 | 9.5 | 2.1 | 6 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 3.8 | 4.8
23:00 | [14 empty] | 8.6 | 7.2 | 10.6 | 5 | 8 | 9.2 | 2.1 | 4.8 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 3.3
Promedio de PM₂,₅ en 24 h | [14 empty] | 12.3 | 16 | 15.8 | 16.6 | 14.6 | 7.9 | 5.7 | 8.6 | 10.4 | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 2.6 | 4.8 | 7.5 | 7.5
ECA aire de PM₂,₅ | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
Tabla 3.2. Concentraciones horarias de PM₂,₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el corredor vial Apurímac - Cusco, distrito y provincia Espinar, departamento Cusco, en diciembre 2021
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-ESP-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN:
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20136
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 5.1 | 9.7 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 5.1 | 26.8 | 35.6 | 1.1 | 15.68 | 5.33 | 4.4 | 13.74
1:00 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 6.5 | 8.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 25.8 | 32.1 | 1.2 | 11.66 | 5.58 | 4.43 | 15.1
2:00 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 6.3 | 10.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | 28 | 14.2 | 1.1 | 9.88 | 6.22 | 4.56 | 12.48
3:00 | 3.2 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 19.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 3 | 0.7 | 0.4 | 5.9 | 43.2 | 70.4 | 1 | 15.11 | 5.88 | 5.24 | 21.27
4:00 | 4.5 | 5.9 | 4.2 | 5.6 | 19.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 8 | 52.3 | 81.6 | 1.5 | 7.79 | 5.86 | 6.12 | 34.62
5:00 | 5.8 | 7.4 | 5.8 | 9.9 | 7.7 | 1.4 | 1 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 8 | 41.8 | 49.2 | 2.4 | 3.84 | 6.76 | 6.03 | 16.62
6:00 | 7.2 | 5 | 7.9 | 11.6 | 16.9 | 1.5 | 1 | 2.1 | 19.3 | 0.7 | 0.6 | 8.2 | 26.4 | 71.3 | 17 | 11.45 | 6.88 | 7.61 | 28.53
7:00 | 9.6 | 6.1 | 10.1 | 16.6 | 24 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 25.3 | 1.2 | 2.2 | 9.4 | 48.6 | 38.8 | 32.5 | 5.64 | 8.53 | 6.2 | 43.53
8:00 | 6.1 | 6.3 | 13.9 | 15.3 | 23.6 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 6.3 | 0.8 | 1.7 | 13.6 | 44 | 64.5 | 15.7 | 9.24 | 7.52 | 7.01 | 49.75
9:00 | 5.7 | 11.9 | 8.1 | 10.4 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | 2.1 | 6.1 | 1 | 2 | 35.7 | 32.4 | 53.7 | 37.3 | 23.52 | 8.1 | 9.14 | 55.79
10:00 | 16.2 | 46.8 | 21.1 | 17.8 | 12.6 | 7.9 | 40 | 26.9 | 11.6 | 24.8 | 2.7 | 41.1 | 42.5 | 39.4 | 17.7 | 29.92 | 27.88 | 28.72 | 44.38
11:00 | 6.1 | 15 | 14.7 | 13 | 22.9 | 14 | 17.4 | 9.2 | 19.7 | 15.3 | 13.2 | 29.8 | 14.3 | 27.1 | 33.2 | EE | 24.62 | 28.02 | 51.69
12:00 | 7.3 | 38.3 | 14.8 | 19.9 | 29.3 | 4.1 | 17.9 | 9.3 | 15.1 | 15.2 | 20 | 38.1 | 17.4 | 47.2 | 23 | EE | 32.51 | 113.79 | 42.93
13:00 | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 13.8 | 42.2 | 7.4 | 21.3 | 8.3 | 6.9 | 14.3 | 23.4 | 31.7 | 34.9 | 25.8 | 13.6 | 5.78 | 21.33 | 107.71 | 20.34
14:00 | 6.1 | 8.4 | 5.4 | 14.8 | 28.8 | 14.4 | 1.4 | 25.5 | 5.4 | 2.3 | 3.3 | 57 | 13.4 | 9.8 | 5.1 | 19.78 | 14.62 | 67.09 | 10.41
15:00 | 8.7 | 7.9 | 11.1 | 25.3 | 4.6 | 17.2 | 1.4 | 23.7 | 3.2 | 1.6 | 1.9 | 38.5 | 5.5 | 5.9 | 8.4 | 34.08 | 5.64 | 21.5 | 9.07
16:00 | 8.8 | 7.5 | 3.6 | 21.2 | 1.4 | 24.1 | 1.4 | 1 | 16 | 2.5 | 32.1 | 49.6 | 2.5 | 26.7 | 31.5 | 7.91 | 15.94 | 17.51 | 21.12
17:00 | 32.9 | 6.5 | 5 | 11.3 | 1.3 | 36.2 | 1.2 | 1.7 | 7.9 | 1.4 | 6.7 | 56.5 | 6 | 23 | 12.4 | 4.98 | 6.62 | 11.1 | 24.73
18:00 | 9.9 | 3.7 | 4.8 | 15.8 | 2.9 | 43.6 | 0.9 | 2.2 | 4.8 | 0.7 | 3.7 | 46 | 76.1 | 48.8 | 2.9 | 4.2 | 5.38 | 11.46 | 10.47
19:00 | 5.3 | 1 | 4.8 | 27.1 | 3 | 4.1 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 3.3 | 59.5 | 32.7 | 11.3 | 3.8 | 4.25 | 5.8 | 14.29 | 3.31
20:00 | 5.3 | 1.1 | 5.1 | 14.3 | 2.8 | 3 | 1.7 | 3 | 1.7 | 0.4 | 4.5 | 27 | 43 | 1.8 | 2.4 | 3.57 | 4.15 | 16.55 | 2.79
21:00 | 4.9 | 1.7 | 4.1 | 7.4 | 1 | 3.8 | 1.7 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 22.9 | 29.7 | 1.8 | 2.5 | 2.91 | 3.72 | 10.03 | 3.08
22:00 | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 9.2 | 0.5 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0.3 | 3.2 | 33.8 | 29.5 | 1.3 | 4.7 | 2.7 | 4.18 | 16.78 | 3.32
23:00 | 3.3 | 3 | 4.5 | 8.4 | 0.5 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 4.2 | 46.9 | 29.2 | 1.3 | 6.8 | 3.94 | 4.02 | 22.34 | 5.82
Promedio de PM₂,₅ en 24 h | 8.7 | 7.2 | 13 | 12.4 | 8.4 | 5.1 | 5.5 | 7.3 | 3.7 | 5.6 | 28.4 | 31.1 | 32.6 | 11.6 | 10.8 | 10.1 | 22.8 | 22.7 | 10.2
ECA aire de PM₂,₅ | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
EE: Evaluación del especialista

## PM10_CA-ESP-01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el corredor vial Apurímac - Cusco, distrito y provincia Espinar, departamento Cusco, en noviembre 2021
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-ESP-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN:
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20136
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0:00 | [14 empty] | 9.2 | 21.4 | 31.7 | 16.7 | 18.1 | 30.3 | 11.2 | 3.2 | 5.7 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 14
1:00 | [14 empty] | 7.5 | 12.3 | 47 | 10 | 23.5 | 31.4 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 19.7
2:00 | [14 empty] | 12.5 | 12 | 46.9 | 19 | 26.3 | 18.8 | 4.4 | 2.5 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.9 | 13.7
3:00 | [14 empty] | 17.7 | 14.9 | 82.5 | 184.1 | 87.6 | 75.6 | 7.3 | 3.6 | 12.5 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 13.1
4:00 | [14 empty] | 14.2 | 71.6 | 185.5 | 211.5 | 150.5 | 125.2 | 9.1 | 8.2 | 21.6 | 1.6 | 0.9 | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 29
5:00 | [14 empty] | 21.8 | 150.6 | 399.8 | 370.5 | 328.9 | 155.9 | 8.2 | 7.9 | 22.3 | 5.8 | 0.5 | 5.5 | 6.1 | 3.7 | 2.7 | 47.2
6:00 | [14 empty] | 14.5 | 127 | 360.6 | 261 | 206 | 209 | 8.3 | 16.4 | 41.8 | 6.2 | 1 | 67.4 | 6.4 | 3.4 | 4.6 | 66.4
7:00 | [14 empty] | 25.8 | 124.3 | 283.7 | 151.9 | 74 | 162.8 | 13.4 | 107.8 | 87.4 | 6.8 | 0.9 | 13.5 | 13 | 7.5 | 8.8 | 96.4
8:00 | [14 empty] | 20.7 | 66.7 | 92 | 103.2 | 68.3 | 97.5 | 17 | 159.6 | 64.4 | 7.9 | 1.7 | 9.3 | 12.2 | 7.2 | 10.9 | 34
9:00 | [14 empty] | 26.6 | 85.5 | 129.8 | 64.6 | 36.7 | 60.2 | 21.6 | 34.4 | 76.8 | 11.9 | 8.6 | 5.4 | 10.7 | 5.9 | 13.1 | 26.9
10:00 | [14 empty] | 65.6 | 100.1 | 43.1 | 36.4 | 71.4 | 80.8 | 34.1 | 127 | 34.6 | 30.4 | 11.3 | 25.1 | 9.1 | 7.7 | 37.8 | 71.6
11:00 | [14 empty] | 19.1 | 105 | 44 | 35.3 | 54.1 | 75.5 | 17.3 | 60.7 | 51.7 | 7.5 | 19.4 | 20.4 | 4.2 | 23.2 | 36 | 17.9
12:00 | [14 empty] | 18.4 | 52.5 | 54 | 50.5 | 99.1 | 57.8 | 12.6 | 22.7 | 60.2 | 2 | 16.6 | 14.6 | 21.6 | 45 | 47.7 | 39.9
13:00 | [14 empty] | 12.2 | 32.6 | 70.6 | 29.1 | 166.5 | 5.3 | 12.5 | 23 | 92.7 | 1 | 20 | 4.7 | 11.7 | 8.7 | 16.9 | 42.5
14:00 | [14 empty] | 91.8 | 83.9 | 82.2 | 31.9 | 89.8 | 2.2 | 37.5 | 18.2 | 51.3 | 1.1 | 6.5 | 3.8 | 8 | 12.6 | 12.8 | 30.5
15:00 | [14 empty] | 58.3 | 117.9 | 47.2 | 25.3 | 120.8 | 2.4 | 8.7 | 12.8 | 57.9 | 1.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 12.9 | 21.8 | 56
16:00 | [14 empty] | 100.6 | 150.6 | 221.1 | 129.2 | 60.3 | 2.9 | 38.6 | 41.9 | 143.9 | 2 | 18.3 | 6.5 | 4.3 | 10.5 | 16.3 | 57.5
17:00 | [14 empty] | 74 | 187.8 | 160.3 | 101.8 | 34.1 | 1.6 | 147.1 | 74.3 | 193.4 | 2.7 | 1.6 | 22 | 1.8 | 9.1 | 27.7 | 291.3
18:00 | [14 empty] | 142.9 | 186 | 194.8 | 99.6 | 68.2 | 1.4 | 121.2 | 171.8 | 44.2 | 4.6 | 1.7 | 13.4 | 2 | 6.7 | 21.2 | 23.9
19:00 | [14 empty] | 23.8 | 225.5 | 89.3 | 64.6 | 67.6 | 1.3 | 22.8 | 22.3 | 11.6 | 0.9 | 1.4 | 4.9 | 1.4 | 6.6 | 22.3 | 15.8
20:00 | [14 empty] | 27 | 147.3 | 49.3 | 68 | 30.5 | 0.8 | 10.3 | 14.9 | 20.8 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | 1 | 6.4 | 28.6 | 10.1
21:00 | [14 empty] | 19.8 | 43.9 | 47.3 | 63.6 | 37.5 | 4.4 | 3.9 | 31.8 | 36.7 | 0.7 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 5.9 | 26.6 | 7.7
22:00 | [14 empty] | 12.2 | 24.3 | 48.8 | 22.9 | 18.1 | 11.3 | 4.5 | 30 | 11.8 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 6.3 | 11
23:00 | [14 empty] | 13.9 | 42.8 | 50.1 | 21.1 | 30.3 | 11 | 2.7 | 15.5 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 9.6 | 10.3
Promedio de PM₁₀ en 24 h | [14 empty] | 35.4 | 91.1 | 119.2 | 90.5 | 82 | 51.1 | 24.1 | 42.3 | 48.2 | 4.3 | 5.2 | 9.7 | 5.6 | 8.5 | 15.9 | 43.6
ECA aire de PM₁₀ | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
Tabla 3.2. Concentraciones horarias de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación de seguimiento de la calidad del aire en el corredor vial Apurímac - Cusco, distrito y provincia Espinar, departamento Cusco, en diciembre 2021
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-ESP-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN:
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20136
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | 14 | 8.3 | 3.5 | 6.2 | 20.3 | 1 | 2.2 | 0.8 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 5.9 | 52.2 | 51.6 | 1.2 | 24.79 | 5.92 | 5.68 | 19.99
1:00 | 19.7 | 8.8 | 3.7 | 8.3 | 22.5 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 5.2 | 36.4 | 45.1 | 1.5 | 19.94 | 5.97 | 5.28 | 21.9
2:00 | 13.7 | 12.6 | 4.4 | 7.5 | 48.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 4 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 39.6 | 18.2 | 1.1 | 18.44 | 7.29 | 5.34 | 17.69
3:00 | 13.1 | 14.6 | 5.5 | 6.4 | 98.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 7.8 | 63 | 103.1 | 1.1 | 22.29 | 7.18 | 6.58 | 31.26
4:00 | 29 | 8.6 | 4.7 | 6.6 | 29.2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 1.7 |  | 11.3 | 78.1 | 121.9 | 1.6 | 11.96 | 7.09 | 7.73 | 51.77
5:00 | 47.2 | 11 | 7.7 | 12.9 | 11 | 1.6 | 1 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 11.1 | 62.6 | 73.4 | 2.8 | 4.61 | 8.68 | 7.34 | 24.75
6:00 | 66.4 | 25.2 | 9.5 | 14.3 | 25 | 1.7 | 1 | 2.4 | 20.4 | 0.8 | 0.6 | 11.7 | 105.6 | 255.4 | 62.8 | 48.96 | 9.22 | 9.28 | 95.41
7:00 | 96.4 | 33.2 | 14.7 | 24.6 | 154.3 | 2 | 0.7 | 4.1 | 25.8 | 1.3 | 2.3 | 24.9 | 333.1 | 217 | 268.4 | 13.28 | 11.48 | 11.1 | 382.35
8:00 | 34 | 29.2 | 19.5 | 27.2 | 222.9 | 7.4 | 1.8 | 3.6 | 8 | 2.8 | 2.4 | 85.6 | 290 | 396 | 123.1 | 51.28 | 8.76 | 23.73 | 375.72
9:00 | 26.9 | 24.9 | 12.2 | 50.9 | 13.5 | 41.8 | 6.5 | 3 | 21.5 | 4.5 | 7.7 | 166.8 | 218.1 | 323.6 | 144.7 | 155.63 | 9.84 | 52.01 | 374.67
10:00 | 71.6 | 59.1 | 24.8 | 142.5 | 101 | 69.2 | 43.1 | 31.5 | 85.5 | 27.5 | 15.8 | 237.9 | 212 | 159.6 | 77.5 | 125.48 | 31.57 | 148.7 | 290.09
11:00 | 17.9 | 24.3 | 33.9 | 70.8 | 167.9 | 121 | 37.1 | 89.1 | 143.8 | 30.4 | 134.7 | 136.4 | 32.1 | 152.5 | 83.7 | EE | 29.87 | 106.62 | 323.62
12:00 | 39.9 | 45.8 | 17.3 | 90.9 | 225.5 | 22.6 | 65.8 | 39.7 | 44.6 | 19.4 | 170.9 | 197.3 | 72.9 | 216.4 | 33.9 | EE | 65.45 | 315.42 | 243.72
13:00 | 42.5 | 30.4 | 6.8 | 53.3 | 280.1 | 38.7 | 122 | 54.5 | 7.9 | 79.4 | 193.9 | 172.6 | 44.4 | 129.5 | 31.7 | 15.06 | 52.61 | 386.39 | 113.7
14:00 | 30.5 | 17.1 | 9.6 | 37.8 | 186.3 | 89.9 | 2.2 | 141.4 | 6.4 | 3.5 | 9.6 | 345.9 | 36.8 | 22.4 | 19.6 | 128.26 | 16.06 | 354.98 | 43.17
15:00 | 56 | 17.8 | 56.8 | 131.4 | 5.8 | 134.5 | 1.7 | 161.7 | 11.7 | 7.2 | 4.6 | 261.9 | 11.6 | 15.1 | 60.4 | 206.02 | 6.58 | 118.04 | 23.55
16:00 | 57.5 | 13.7 | 5.2 | 103.5 | 1.9 | 181.1 | 1.7 | 1.6 | 110.7 | 7.6 | 215.2 | 280.6 | 7.9 | 224.2 | 183.9 | 20.76 | 85.41 | 82.76 | 119.58
17:00 | 291.3 | 20.1 | 6.7 | 33.1 | 1.8 | 228.4 | 1.3 | 2 | 39.5 | 1.7 | 21.8 | 328 | 31.1 | 151.4 | 60.1 | 5.6 | 7.04 | 40.91 | 108
18:00 | 23.9 | 3.9 | 5.8 | 50.8 | 3.7 | 300.8 | 1.1 | 2.5 | 17.7 | 0.9 | 3.9 | 258.3 | 414 | 260 | 6.1 | 4.32 | 5.46 | 43.56 | 14.78
19:00 | 15.8 | 1.1 | 5.6 | 206 | 3.3 | 20.6 | 0.8 | 3 | 3.5 | 0.6 | 3.8 | 345.9 | 157 | 59.2 | 9.9 | 4.59 | 6.69 | 79.35 | 3.65
20:00 | 10.1 | 1.2 | 6.5 | 93.4 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 2 | 0.5 | 5.1 | 119.7 | 196 | 4.6 | 5.8 | 3.81 | 4.66 | 102.59 | 3.17
21:00 | 7.7 | 1.8 | 5 | 21.8 | 1.1 | 4.1 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 95.4 | 109.6 | 4.6 | 10.3 | 3.11 | 4.41 | 20.18 | 3.79
22:00 | 11 | 3.7 | 4 | 13.3 | 0.6 | 3.1 | 2.1 | 1.8 | 1 | 0.3 | 3.5 | 170.4 | 120 | 1.5 | 6.9 | 2.88 | 5.05 | 60.12 | 4.03
23:00 | 10.3 | 3.2 | 5.4 | 16.6 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 4.7 | 236.4 | 93.2 | 1.5 | 10.2 | 4.14 | 5.09 | 57.52 | 7.92
Promedio de PM₁₀ en 24 h | 17.5 | 11.6 | 51.3 | 67.9 | 53.3 | 12.6 | 23 | 23.8 | 8.2 | 35.1 | 146.7 | 117.4 | 125.3 | 50.3 | 40.7 | 17 | 85.5 | 112.4 | 40.3
ECA aire de PM₁₀ | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
EE: Evaluación del especialista

## Regresion (hidden)
Po/Pa | 2 | 4 | Po/Pa | 4 | 6 | Po/Pa | 6 | 8
0.912 | 1.081 | 1.084 | 0.912 | 1.084 | 1.088 | 0.922 | 1.1009 | 1.1039
0.93 | 1.103 | 1.107 | 0.93 | 1.107 | 1.111 | 0.93 | 1.111 | 1.114
0.931 | 1.105 | 1.108 | 0.931 | 1.108 | 1.112 | 0.931 | 1.112 | 1.115
0.932 | 1.106 | 1.11 | 0.932 | 1.11 | 1.113 | 0.932 | 1.113 | 1.117
0.933 | 1.107 | 1.111 | 0.933 | 1.111 | 1.114 | 0.933 | 1.114 | 1.118
0.934 | 1.108 | 1.112 | 0.934 | 1.112 | 1.116 | 0.934 | 1.116 | 1.119
0.935 | 1.11 | 1.113 | 0.935 | 1.113 | 1.117 | 0.935 | 1.117 | 1.12
0.936 | 1.111 | 1.115 | 0.936 | 1.115 | 1.118 | 0.936 | 1.118 | 1.122
0.937 | 1.112 | 1.116 | 0.937 | 1.116 | 1.119 | 0.937 | 1.119 | 1.123
0.938 | 1.113 | 1.117 | 0.938 | 1.117 | 1.121 | 0.938 | 1.121 | 1.124
0.939 | 1.115 | 1.118 | 0.939 | 1.118 | 1.122 | 0.939 | 1.122 | 1.125
0.94 | 1.116 | 1.12 | 0.94 | 1.12 | 1.123 | 0.94 | 1.123 | 1.127

## Hoja2 (hidden)
Aluminio | Aluminio (Al) | 64.6
Antimonio | Antimonio (Sb) | 0.813
Arsénico | Arsenico (As) | 2.553
Bario | Bario (Ba) | 5.135
Berilio | Berilio (Be) | < 0,010
Bismuto | Bismuto (Bi) | 0.5814
Boro | Boro (B) | 1.96
Cadmio | Cadmio (Cd) | 0.382
Calcio | Calcio (Ca) | 1150
Cobalto | Cobalto (Co) | 1.445
Cobre | Cobre (Cu) | 32.34
Cromo | Cromo (Cr) | < 2,082
Estaño | Estaño (Sn) | < 0,067
Estroncio | Estroncio (Sr) | 2.633
Fósforo | Fósforo (P) | 215.6
Hierro | Hierro (Fe) | 666.9
Litio | Litio (Li) | < 0,09
Magnesio | Magnesio (Mg) | 150.6
Manganeso | Manganeso (Mn) | 123.5
Mercurio | Mercurio (Hg) | < 0,021
Molibdeno | Molibdeno (Mo) | 1.352
Níquel | Níquel (Ni) | 2.621
Plata | Plata (Ag) | 0.2869
Plomo | Plomo (Pb) | 42.71
Potasio | Potasio (K) | 50.6
Selenio | Selenio (Se) | < 0,421
Silicio | Silicio (Si) | 71.7
Sodio | Sodio (Na) | < 191,7
Talio | Talio (Tl) | < 0,008
Titanio | Titanio (Ti) | 0.77
Uranio | Uranio (U) | < 0,0071
Vanadio | Vanadio (V) | < 0,071
Zinc | Zinc (Zn) | 92.06

## A.2.1. Promedio meteorologia (hidden)
Tabla A.2.1 Promedio de datos meteorológicos
|  | TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
|  | PUNTO DE MONITOREO: | CA-VMP-6 | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0001-7-2020-411
DATOS DEL EQUIPO
|  | EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA | MARCA: | DAVIS
|  | MODELO: | VANTAGE PRO 2 | SERIE: | BB180411015
DIA 1
Fecha | Hora | Fecha y hora | Presión atmosférica (mmHg) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) |  | P | T | HR | WS
2020-02-20 | 11:00 | [5 empty] | Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-20 | 12:00 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-20 | 13:00 | [5 empty] | Promedio | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-02-20 | 14:00 | [5 empty] | Desv Est | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-02-20 | 15:00 | [5 empty] | n | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-20 | 16:00 | [5 empty] | SE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-02-20 | 17:00
2020-02-20 | 18:00
2020-02-20 | 19:00
2020-02-20 | 20:00
2020-02-20 | 21:00
2020-02-20 | 22:00
2020-02-20 | 23:00
2020-02-20 | 24:00
2020-02-20 | 25:00
2020-02-20 | 26:00
2020-02-20 | 27:00
2020-02-20 | 28:00
2020-02-20 | 29:00
2020-02-20 | 30:00
2020-02-20 | 31:00
2020-02-20 | 32:00
2020-02-20 | 33:00
2020-02-20 | 34:00
|  | Promedio DIA 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIA 2
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
#REF! | 11:00
#REF! | 12:00
#REF! | 13:00
#REF! | 14:00
#REF! | 15:00
#REF! | 16:00
#REF! | 17:00
#REF! | 18:00
#REF! | 19:00
#REF! | 20:00
#REF! | 21:00
#REF! | 22:00
#REF! | 23:00
#REF! | 24:00
#REF! | 25:00
#REF! | 26:00
#REF! | 27:00
#REF! | 28:00
#REF! | 29:00
#REF! | 30:00
#REF! | 31:00
#REF! | 32:00
#REF! | 33:00
#REF! | 34:00
|  | Promedio DIA 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIA 3
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
#REF! | 11:00
#REF! | 12:00
#REF! | 13:00
#REF! | 14:00
#REF! | 15:00
#REF! | 16:00
#REF! | 17:00
#REF! | 18:00
#REF! | 19:00
#REF! | 20:00
#REF! | 21:00
#REF! | 22:00
#REF! | 23:00
#REF! | 24:00
#REF! | 25:00
#REF! | 26:00
#REF! | 27:00
#REF! | 28:00
#REF! | 29:00
#REF! | 30:00
#REF! | 31:00
#REF! | 32:00
#REF! | 33:00
#REF! | 34:00
|  | Promedio DIA 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIA 4
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
#REF! | 11:00
#REF! | 12:00
#REF! | 13:00
#REF! | 14:00
#REF! | 15:00
#REF! | 16:00
#REF! | 17:00
#REF! | 18:00
#REF! | 19:00
#REF! | 20:00
#REF! | 21:00
#REF! | 22:00
#REF! | 23:00
#REF! | 24:00
#REF! | 25:00
#REF! | 26:00
#REF! | 27:00
#REF! | 28:00
#REF! | 29:00
#REF! | 30:00
#REF! | 31:00
#REF! | 32:00
#REF! | 33:00
#REF! | 34:00
|  | Promedio DIA 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIA 5
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
#REF! | 11:00
#REF! | 12:00
#REF! | 13:00
#REF! | 14:00
#REF! | 15:00
#REF! | 16:00
#REF! | 17:00
#REF! | 18:00
#REF! | 19:00
#REF! | 20:00
#REF! | 21:00
#REF! | 22:00
#REF! | 23:00
#REF! | 24:00
#REF! | 25:00
#REF! | 26:00
#REF! | 27:00
#REF! | 28:00
#REF! | 29:00
#REF! | 30:00
#REF! | 31:00
#REF! | 32:00
#REF! | 33:00
#REF! | 34:00
|  | Promedio DIA 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]

## A.2.2. Promedio diarios (T y P) (hidden)
Tabla A.2.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
PUNTO DE MONITOREO: |  | CA-VMP-6 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0001-7-2020-411 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: |  |  | FINAL: |  | PERIODO : | 0 | horas | 0 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0 | horas
Temperatura (°C): |  |  | #DIV/0! | Presión (mm Hg): | #DIV/0!
DÍA 2 | INICIO: |  |  | FINAL: |  | PERIODO : | 0 | horas | 0 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0 | horas
Temperatura (°C): |  |  | #DIV/0! | Presión (mm Hg): | #DIV/0!
DÍA 3 | INICIO: |  |  | FINAL: |  | PERIODO : | 0 | horas | 0 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0 | horas
Temperatura (°C): |  |  | #DIV/0! | Presión (mm Hg): | #DIV/0!
DÍA 4 | INICIO: |  |  | FINAL: |  | PERIODO : | 0 | horas | 0 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0 | horas
Temperatura (°C): |  |  | #DIV/0! | Presión (mm Hg): | #DIV/0!
DÍA 5 | INICIO: |  |  | FINAL: |  | PERIODO : | 0 | horas | 0 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0 | horas
Temperatura (°C): |  |  | #DIV/0! | Presión (mm Hg): | #DIV/0!
OBSERVACIONES:

## A.2.3. Flujo promedio (hidden)
Tabla A.2.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-6 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-7-2020-411 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | -
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC
|  | MODELO: |  | HI VOL
|  | SERIE: |  | P9328X
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 0 |  | Fecha Final: |  | 0 |  | ∆ Flujo: | 0.67
Presión inicial: |  | 20.2 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 21.4 | pulg H2O | 1.2
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20.8 | 38.8185 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.15 | 1.153 | #DIV/0!
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 0 |  | Fecha Final: |  | 0
Presión inicial: |  | 21.3 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 21.6 | pulg H2O | 0.3
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21.45 | 40.0316 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.147 | 1.151 | #DIV/0!
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 0 |  | Fecha Final: |  | 0
Presión inicial: |  | 20.9 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 21.5 | pulg H2O | 0.6
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21.2 | 39.565 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.148 | 1.152 | #DIV/0!
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 0 |  | Fecha Final: |  | 0
Presión inicial: |  | 21.7 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 22.25 | pulg H2O | 0.55
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21.975 | 41.0114 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.146 | 1.149 | #DIV/0!
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 0 |  | Fecha Final: |  | 0
Presión inicial: |  | 21.6 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 22.3 | pulg H2O | 0.7
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21.95 | 40.9647 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.146 | 1.149 | #DIV/0!
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:
"-" : No aplica.

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM (hidden)
Tabla A.2.4. Concentración de PM10 y el volumen muestreado de metales - alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-6 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-7-2020-411
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 431014 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 97400 | #DIV/0!
2 |  | 431015 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 76000 | #DIV/0!
3 |  | 431016 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 92300 | #DIV/0!
4 |  | 431017 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 118200 | #DIV/0!
5 |  | 431018 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 122400 | #DIV/0!
6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° 13036/2020, 13042/2020 y 14275/2020 del laboratorio ALS LS Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Cálculo PM 2.5 (hidden)
Tabla A.2.6. Concentración de PM2,5 - bajo volumen
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-6 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-7-2020-411
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en L/min (Q)* | Volumen de muestreo (m3)* |  | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM2,5 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
2 |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
3 |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
4 |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
5 |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(*) El flujo y volumen de muestreo para material particulado PM2,5 son registrados por el equipo muestreador de bajo volumen. "-" : No aplica.

## A.2.6. Conc. de Metales PM 10 (hidden)
Tabla A.2.5. Concentraciones de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-6 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-7-2020-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 874.6 | 629.1 | 652.1 | 892 | 847
Antimonio | Sb | µg/mtra | 7.363 | 2.634 | 3.459 | 13.15 | 15.43
Arsénico | As | µg/mtra | 6.409 | 10.42 | 7.33 | 9.694 | 10.3
Bario | Ba | µg/mtra | 31.61 | 18.76 | 22.94 | 27.94 | 35.55
Berilio | Be | µg/mtra | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Bismuto | Bi | µg/mtra | 0.827 | 0.5467 | 0.4976 | 0.7177 | 0.9212
Boro | B | µg/mtra | 4.2 | 3.37 | 5.83 | 5.31 | 4.66
Cadmio | Cd | µg/mtra | 2.606 | 0.982 | 1.711 | 2.4 | 2.508
Calcio | Ca | µg/mtra | 3550 | 3724 | 3165 | 3805 | 4707
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.229 | 0.941 | 0.832 | 1.176 | 1.47
Cobre | Cu | µg/mtra | 129.9 | 71.47 | 64.26 | 105.7 | 160.8
Cromo | Cr | µg/mtra | < 2,082 | < 2,082 | < 2,082 | < 2,082 | < 2,082
Estaño | Sn | µg/mtra | 5.458 | 2.107 | 4.044 | 5.96 | 8.295
Estroncio | Sr | µg/mtra | 13.96 | 13.7 | 12.97 | 16.7 | 16.22
Fósforo | P | µg/mtra | 349.2 | 333.8 | 438.6 | 391.6 | 566.1
Hierro | Fe | µg/mtra | 1570 | 1060 | 1115 | 1572 | 1600
Litio | Li | µg/mtra | 0.77 | 0.47 | 0.71 | 0.85 | 0.65
Magnesio | Mg | µg/mtra | 961 | 1076 | 947.7 | 1270 | 1268
Manganeso | Mn | µg/mtra | 39.18 | 27.31 | 31.31 | 38.74 | 41.76
Mercurio | Hg | µg/mtra | < 0,021 | < 0,021 | 0.171 | < 0,021 | 0.364
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 3.665 | 3.336 | 3.094 | 3.995 | 4.275
Níquel | Ni | µg/mtra | 8.379 | 4.468 | 3.776 | 4.355 | 6.317
Plata | Ag | µg/mtra | 0.3351 | 0.253 | 0.2028 | 0.251 | 0.4812
Plomo | Pb | µg/mtra | 137 | 26.86 | 44.37 | 195.6 | 205.7
Potasio | K | µg/mtra | 565 | 478.5 | 502.6 | 618.2 | 594.3
Selenio | Se | µg/mtra | 4.368 | 2.203 | 4.095 | 3.676 | 4.861
Silicio | Si | µg/mtra | 1173 | 978.3 | 1377 | 1405 | 1168
Sodio | Na | µg/mtra | 3612 | 5643 | 4879 | 5796 | 5998
Talio | Tl | µg/mtra | 0.22 | < 0,008 | < 0,008 | 0.294 | 0.181
Titanio | Ti | µg/mtra | 42 | 31.34 | 32.62 | 43 | 43.02
Uranio | U | µg/mtra | < 0,0071 | < 0,0071 | < 0,0071 | < 0,0071 | 0.1751
Vanadio | V | µg/mtra | 5.569 | 4.207 | 3.983 | 5.22 | 6.395
Zinc | Zn | µg/mtra | 215.1 | 107.3 | 123.8 | 155 | 326.9
<: Debajo del límite de detección
Fuente: Informe de Ensayo N.° 35995/2020 del laboratorio ALS LS Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Calcio | Ca | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | N.D. | #DIV/0! | N.D. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Potasio | K | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | #DIV/0! | N.D. | N.D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #DIV/0!
Vanadio | V | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
N.D.: | No detectable
Formulas:
Fecha = 'A.2.4. Cálculo PM10 y VM'!$[Fecha, row above]

## A.2.7. Cálculo Vol E (hidden)
Tabla A.2.7. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10°C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-6 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-7-2020-411
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 431014 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  | 431015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  | 431016 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | 431017 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | 431018 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestrado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA. "-" : No aplica.

## A.2.8. Conc. Metales 10°C (hidden)
Tabla A.2.8. Concentraciones de metales en PM10 a temperatura de 10°C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-6 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-7-2020-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 874.6 | 629.1 | 652.1 | 892 | 847
Antimonio | Sb | µg/mtra | 7.363 | 2.634 | 3.459 | 13.15 | 15.43
Arsénico | As | µg/mtra | 6.409 | 10.42 | 7.33 | 9.694 | 10.3
Bario | Ba | µg/mtra | 31.61 | 18.76 | 22.94 | 27.94 | 35.55
Berilio | Be | µg/mtra | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
Bismuto | Bi | µg/mtra | 0.827 | 0.5467 | 0.4976 | 0.7177 | 0.9212
Boro | B | µg/mtra | 4.2 | 3.37 | 5.83 | 5.31 | 4.66
Cadmio | Cd | µg/mtra | 2.606 | 0.982 | 1.711 | 2.4 | 2.508
Calcio | Ca | µg/mtra | 3550 | 3724 | 3165 | 3805 | 4707
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.229 | 0.941 | 0.832 | 1.176 | 1.47
Cobre | Cu | µg/mtra | 129.9 | 71.47 | 64.26 | 105.7 | 160.8
Cromo | Cr | µg/mtra | < 2,082 | < 2,082 | < 2,082 | < 2,082 | < 2,082
Estaño | Sn | µg/mtra | 5.458 | 2.107 | 4.044 | 5.96 | 8.295
Estroncio | Sr | µg/mtra | 13.96 | 13.7 | 12.97 | 16.7 | 16.22
Fósforo | P | µg/mtra | 349.2 | 333.8 | 438.6 | 391.6 | 566.1
Hierro | Fe | µg/mtra | 1570 | 1060 | 1115 | 1572 | 1600
Litio | Li | µg/mtra | 0.77 | 0.47 | 0.71 | 0.85 | 0.65
Magnesio | Mg | µg/mtra | 961 | 1076 | 947.7 | 1270 | 1268
Manganeso | Mn | µg/mtra | 39.18 | 27.31 | 31.31 | 38.74 | 41.76
Mercurio | Hg | µg/mtra | < 0,021 | < 0,021 | 0.171 | < 0,021 | 0.364
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 3.665 | 3.336 | 3.094 | 3.995 | 4.275
Níquel | Ni | µg/mtra | 8.379 | 4.468 | 3.776 | 4.355 | 6.317
Plata | Ag | µg/mtra | 0.3351 | 0.253 | 0.2028 | 0.251 | 0.4812
Plomo | Pb | µg/mtra | 137 | 26.86 | 44.37 | 195.6 | 205.7
Potasio | K | µg/mtra | 565 | 478.5 | 502.6 | 618.2 | 594.3
Selenio | Se | µg/mtra | 4.368 | 2.203 | 4.095 | 3.676 | 4.861
Silicio | Si | µg/mtra | 1173 | 978.3 | 1377 | 1405 | 1168
Sodio | Na | µg/mtra | 3612 | 5643 | 4879 | 5796 | 5998
Talio | Tl | µg/mtra | 0.22 | < 0,008 | < 0,008 | 0.294 | 0.181
Titanio | Ti | µg/mtra | 42 | 31.34 | 32.62 | 43 | 43.02
Uranio | U | µg/mtra | < 0,0071 | < 0,0071 | < 0,0071 | < 0,0071 | 0.1751
Vanadio | V | µg/mtra | 5.569 | 4.207 | 3.983 | 5.22 | 6.395
Zinc | Zn | µg/mtra | 215.1 | 107.3 | 123.8 | 155 | 326.9
<: Debajo del límite de detección | Debajo del límite de detección
Fuente: Informe de Ensayo N.° 35995/2020 del laboratorio ALS LS Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Antimonio | Sb | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #DIV/0! | #DIV/0!
Arsénico | As | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0!
Bario | Ba | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera
Bismuto | Bi | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Boro | B | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | #DIV/0! | #DIV/0!
Cadmio | Cd | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Calcio | Ca | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Cobalto | Co | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Cobre | Cu | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
Cromo | Cr | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 | No Supera
Estaño | Sn | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
Estroncio | Sr | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | #DIV/0! | #DIV/0!
Fósforo | P | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Hierro | Fe | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Litio | Li | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Magnesio | Mg | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Manganeso | Mn | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | N.D. | #DIV/0! | N.D. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | #DIV/0! | #DIV/0!
Níquel | Ni | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Plata | Ag | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Plomo | Pb | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Potasio | K | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Selenio | Se | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
Silicio | Si | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Sodio | Na | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Talio | Tl | µg/m3 | #DIV/0! | N.D. | N.D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Titanio | Ti | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | #DIV/0! | #DIV/0!
Uranio | U | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #DIV/0! | [10 empty] | 0.15 | #DIV/0! | #DIV/0!
Vanadio | V | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
Zinc | Zn | µg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | #DIV/0! | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). N.D. : No detectable.
Formulas:
Fecha = 'A.2.4. Cálculo PM10 y VM'!$[Fecha, row above]

## Resumen (hidden)
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Promedios: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3) | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
- | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
- | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
- | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
- | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
- | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Promedios: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)