## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-07-01 | HORA | 14:40
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | n
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | n
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | ROJO | n
Lectura manometro analogico (psi) | 29 | No aplica
Según lo indicado en el Operator´s Manual
5. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-07-01 | 14:45
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | NO
Purga de agua en el filtro | No aplica | NO |  |  | n
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-07-06 | HORA | 13:53
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | n
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | n
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | ROJO | n
Lectura manometro analogico (psi) | 29 | No aplica
Según lo indicado en el Operator´s Manual
5. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-07-06 | 13:54
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | NO
Purga de agua en el filtro | No aplica | NO |  |  | n
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-07-11 | HORA | 10:03
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | n
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | n
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | VERDE | n
Lectura manometro analogico (psi) | 29 | No aplica
Según lo indicado en el Operator´s Manual
5. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-07-11 | 10:04
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | NO
Purga de agua en el filtro | No aplica | NO |  |  | n
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-07-19 | HORA | 9:56
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | n
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | n
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | VERDE | n
Lectura manometro analogico (psi) | 29 | No aplica
Según lo indicado en el Operator´s Manual
5. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-07-19 | 10:18
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | NO
Purga de agua en el filtro | No aplica | NO |  |  | n
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## 5 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-07-27 | HORA | 15:00
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | n
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | n
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | VERDE | n
Lectura manometro analogico (psi) | 29 | No aplica
Según lo indicado en el Operator´s Manual
5. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-07-27 | 15:01
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-07-27 | 14:30
Purga de agua en el filtro | No aplica | SI | 2022-07-27 | 14:30
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## Hoja1 (hidden)
OK | SI | VERDE | VERDE | ENCENDIDO
FALLA | NO | ROJO | APAGADO | APAGADO
CAMBIO