## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
2. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | •
ALARMA ALTA | •
3. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-09-09 | HORA | 12:01
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | •
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | •
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | VERDE | •
Lectura manometro analogico (psi) | 29 | No aplica
Según lo indicado en el Operator´s Manual
4. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-09-09
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | NO
Purga de agua en el filtro | No aplica | NO |  |  | n
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de scrubber regenerable | ---- | NO
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
2. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | •
ALARMA ALTA | •
3. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-09-16 | HORA | 10:14
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | •
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | •
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | VERDE | •
Lectura manometro analogico (psi) | 15 | No aplica | inyección directa de aire cero
Según lo indicado en el Operator´s Manual
4. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-09-16 | 10:14
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | NO
Purga de agua en el filtro | No aplica | NO |  |  | n
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de scrubber regenerable | ---- | NO
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
2. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | •
ALARMA ALTA | •
3. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-09-19 | HORA | 8:11
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | •
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | •
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | VERDE | •
Lectura manometro analogico (psi) | 15 | No aplica | inyección directa de aire cero
Según lo indicado en el Operator´s Manual
4. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-09-19 | 8:11
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | NO
Purga de agua en el filtro | No aplica | NO |  |  | n
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de scrubber regenerable | ---- | NO
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | I.E. Bolognesi - ILO |  | PARAMETRO: | Aire cero | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Generador de aire cero |  | NÚMERO DE SERIE: | 001P19A00FE | DNI | 10734302
MARCA: | FPI |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67226404-0007
MODELO: | AQMS-100
2. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | •
ALARMA ALTA | •
3. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA | 2022-09-29 | HORA | 11:29
Indicadores | Valor | Estado | Observaciones
Indicador de encendido "RUN" | VERDE | •
Indicador de alarma de falla "ALARM" | APAGADO | •
Indicador de alarma de punto de rocío "DEW POINT" | VERDE | •
Lectura manometro analogico (psi) | 15 | No aplica | inyección directa de aire cero
Según lo indicado en el Operator´s Manual
4. PRUEBAS MANUALES/AUTOMATICAS/REEMPLAZOS
CONSUMIBLES /ACTIVIDAD | Fecha Ultimo Cambio | Se Realizó | Fecha | Hora | Observaciones
Purga Automatica de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-09-29 | 11:20
Purga Manual de agua del tanque del Compresor de aire | No aplica | SI | 2022-09-29 | 11:29
Purga de agua en el filtro | No aplica | NO |  |  | n
Cambio Depurador de Carbón activado | ---- | NO |  |  | n
Cambio Depurador de NO | ---- | NO |  |  | n
Cambio de scrubber regenerable | ---- | NO
Cambio de Filtro de Particulas | ---- | NO
Depurador de HC/CO | ---- | NO

## Hoja1 (hidden)
OK | SI | VERDE | VERDE | ENCENDIDO
FALLA | NO | ROJO | APAGADO | APAGADO
CAMBIO