## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.3.1. Promedio de datos meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE NOVIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-11 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0001-11-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BB180411003
DIA 2
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-11-15 13:00 | 763.2 | 0 | 21.7 | 56 | 3.1 |  | PBAR | PP | TEMP | HR | ws
2022-11-15 14:00 | 763 | 0 | 21.6 | 56 | 3.1 | Minimo: | 760 | 0 | 16.8 | 55 | 0
2022-11-15 15:00 | 763 | 0 | 21.1 | 58 | 4 | Maximo: | 764.3 | 0 | 21.7 | 70 | 4.5
2022-11-15 16:00 | 762.7 | 0 | 20.6 | 59 | 4.5 | Promedio: | 762.1774 | 0 | 18.6322 | 62.9391 | 1.7217
2022-11-15 17:00 | 762.8 | 0 | 20.6 | 59 | 3.1
2022-11-15 18:00 | 763.3 | 0 | 20.1 | 60 | 2.2
2022-11-15 19:00 | 763.9 | 0 | 19.3 | 61 | 2.7
2022-11-15 20:00 | 764.2 | 0 | 19.1 | 62 | 2.2
2022-11-15 21:00 | 764.3 | 0 | 19.1 | 61 | 1.8
2022-11-15 22:00 | 764.2 | 0 | 19.1 | 61 | 2.2
2022-11-15 23:00 | 764.1 | 0 | 18.7 | 63 | 1.8
2022-11-16 | 763.6 | 0 | 18.1 | 64 | 0.9
2022-11-16 01:00 | 763 | 0 | 17.7 | 66 | 1.3
2022-11-16 02:00 | 762.4 | 0 | 17.6 | 67 | 0.4
2022-11-16 03:00 | 762.3 | 0 | 17.3 | 67 | 0.9
2022-11-16 04:00 | 762.6 | 0 | 17 | 68 | 0.9
2022-11-16 05:00 | 762.7 | 0 | 17 | 68 | 0
2022-11-16 06:00
2022-11-16 07:00 | 763.8 | 0 | 16.8 | 70 | 0.4
2022-11-16 08:00 | 764.1 | 0 | 18.6 | 65 | 0
2022-11-16 09:00 | 764 | 0 | 18.8 | 64 | 3.1
2022-11-16 10:00 | 763.9 | 0 | 20.3 | 60 | 1.8
2022-11-16 11:00 | 763.2 | 0 | 21.6 | 56 | 2.2
2022-11-16 12:00 | 763 | 0 | 21.1 | 57 | 2.7
Promedio DIA 1 | 763.3609 | 0 | 19.2565 | 62.087 | 1.9696 | 762.3 | 0 | 16.8 | 56 | 0
DIA 3
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-11-16 14:00 | 762.3 | 0 | 21.2 | 56 | 2.7
2022-11-16 15:00 | 762.1 | 0 | 21.3 | 55 | 2.7
2022-11-16 16:00 | 761.8 | 0 | 20.8 | 55 | 3.1
2022-11-16 17:00 | 762.1 | 0 | 19.4 | 61 | 2.2
2022-11-16 18:00 | 762.6 | 0 | 19.3 | 61 | 1.8
2022-11-16 19:00 | 763 | 0 | 19.3 | 61 | 2.2
2022-11-16 20:00 | 763.2 | 0 | 19.2 | 61 | 1.8
2022-11-16 21:00 | 763.6 | 0 | 18.7 | 63 | 1.3
2022-11-16 22:00 | 763.6 | 0 | 18.4 | 64 | 1.3
2022-11-16 23:00 | 763.2 | 0 | 18.3 | 64 | 0.9
2022-11-17 | 762.8 | 0 | 17.5 | 66 | 1.8
2022-11-17 01:00 | 762.6 | 0 | 16.9 | 67 | 0.9
2022-11-17 02:00 | 762.1 | 0 | 17.5 | 67 | 0
2022-11-17 03:00 | 761.8 | 0 | 17.4 | 67 | 1.3
2022-11-17 04:00 | 762.1 | 0 | 17.6 | 67 | 1.8
2022-11-17 05:00 | 762.2 | 0 | 17.3 | 67 | 1.3
2022-11-17 06:00 | 762.7 | 0 | 17.1 | 67 | 0.9
2022-11-17 07:00 | 763.6 | 0 | 17.1 | 67 | 1.3
2022-11-17 08:00 | 763.6 | 0 | 17.2 | 67 | 0.9
2022-11-17 09:00 | 763.6 | 0 | 17.6 | 66 | 0.9
2022-11-17 10:00
2022-11-17 11:00 | 763 | 0 | 19.9 | 59 | 2.7
2022-11-17 12:00 | 762.8 | 0 | 20.2 | 58 | 2.7
2022-11-17 13:00 | 762.6 | 0 | 20.3 | 57 | 2.7
Promedio DIA 2 | 762.7391 | 0 | 18.6739 | 62.7391 | 1.7043 | 761.8 | 0 | 16.9 | 55 | 0
DIA 4
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-11-17 14:00 | 761.7 | 0 | 19.7 | 59 | 2.2
2022-11-17 15:00 | 761.6 | 0 | 20.2 | 56 | 3.1
2022-11-17 16:00 | 761.3 | 0 | 20.3 | 57 | 3.1
2022-11-17 17:00 | 761.2 | 0 | 19.3 | 60 | 2.2
2022-11-17 18:00 | 761.5 | 0 | 18.4 | 63 | 1.3
2022-11-17 19:00 | 761.7 | 0 | 18.1 | 64 | 1.8
2022-11-17 20:00 | 762.2 | 0 | 18.3 | 64 | 0.9
2022-11-17 21:00 | 762.7 | 0 | 18.2 | 65 | 1.3
2022-11-17 22:00
2022-11-17 23:00
2022-11-18
2022-11-18 01:00 | 762.2 | 0 | 17.8 | 64 | 1.3
2022-11-18 02:00 | 761.5 | 0 | 17.7 | 65 | 0.9
2022-11-18 03:00 | 761.5 | 0 | 17.8 | 65 | 1.3
2022-11-18 04:00
2022-11-18 05:00 | 761.9 | 0 | 17.1 | 68 | 0.9
2022-11-18 06:00 | 762.2 | 0 | 17.3 | 67 | 0.9
2022-11-18 07:00 | 762.6 | 0 | 17.6 | 65 | 1.8
2022-11-18 08:00 | 762.9 | 0 | 17.7 | 65 | 2.2
2022-11-18 09:00 | 763.1 | 0 | 17.8 | 64 | 1.8
2022-11-18 10:00 | 763 | 0 | 18.1 | 63 | 1.3
2022-11-18 11:00 | 762.8 | 0 | 18.7 | 61 | 2.2
2022-11-18 12:00 | 762.3 | 0 | 20.4 | 56 | 2.7
2022-11-18 13:00 | 761.9 | 0 | 20.1 | 58 | 2.7
Promedio DIA 3 | 762.09 | 0 | 18.53 | 62.45 | 1.795 | 761.2 | 0 | 17.1 | 56 | 0.9
DIA 5
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-11-18 13:00 | 761.9 | 0 | 20.1 | 58 | 2.7
2022-11-18 14:00 | 761.4 | 0 | 20.4 | 57 | 2.7
2022-11-18 15:00 | 761.2 | 0 | 20.5 | 56 | 2.7
2022-11-18 16:00 | 761.1 | 0 | 19.6 | 59 | 3.1
2022-11-18 17:00 | 761.1 | 0 | 18.9 | 61 | 2.7
2022-11-18 18:00 | 761.2 | 0 | 18 | 64 | 2.2
2022-11-18 19:00 | 761.5 | 0 | 17.6 | 65 | 1.8
2022-11-18 20:00 | 761.7 | 0 | 17.7 | 65 | 1.3
2022-11-18 21:00 | 761.7 | 0 | 17.7 | 65 | 2.2
2022-11-18 22:00 | 761.8 | 0 | 17.9 | 64 | 0.9
2022-11-18 23:00 | 761.7 | 0 | 18.4 | 64 | 0.9
2022-11-19 | 761.2 | 0 | 18.2 | 64 | 1.3
2022-11-19 01:00 | 761 | 0 | 18.1 | 64 | 1.3
2022-11-19 02:00 | 760.6 | 0 | 17.9 | 64 | 0
2022-11-19 03:00 | 760.3 | 0 | 17.7 | 65 | 0.9
2022-11-19 04:00 | 760.6 | 0 | 17.2 | 68 | 0.9
2022-11-19 05:00 | 760.9 | 0 | 17 | 69 | 1.3
2022-11-19 06:00 | 761.2 | 0 | 16.9 | 68 | 0.4
2022-11-19 07:00 | 761.8 | 0 | 17.2 | 67 | 1.3
2022-11-19 08:00 | 762.1 | 0 | 17.5 | 66 | 1.3
2022-11-19 09:00 | 762.1 | 0 | 18 | 65 | 1.3
2022-11-19 10:00 | 762.2 | 0 | 18.9 | 63 | 1.8
2022-11-19 11:00 | 761.5 | 0 | 20.4 | 58 | 2.2
2022-11-19 12:00 | 761.4 | 0 | 20.4 | 57 | 2.7
2022-11-19 13:00 | 761.2 | 0 | 20 | 59 | 3.1
Promedio DIA 4 | 761.3833 | 0 | 18.425 | 63.1667 | 1.6625 | 760.3 | 0 | 16.9 | 56 | 0
DIA 6
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-11-19 14:00 | 761 | 0 | 19.2 | 61 | 2.2
2022-11-19 15:00 | 760.5 | 0 | 20.1 | 59 | 2.2
2022-11-19 16:00 | 760.1 | 0 | 19.8 | 59 | 2.2
2022-11-19 17:00 | 760 | 0 | 19.3 | 60 | 2.7
2022-11-19 18:00 | 760.6 | 0 | 18.5 | 63 | 1.3
2022-11-19 19:00 | 760.9 | 0 | 17.6 | 66 | 1.3
2022-11-19 20:00 | 761.5 | 0 | 17.6 | 67 | 0.9
2022-11-19 21:00 | 761.8 | 0 | 17.9 | 66 | 0.9
2022-11-19 22:00 | 762 | 0 | 18.1 | 65 | 0.9
2022-11-19 23:00 | 761.9 | 0 | 17.7 | 66 | 1.3
2022-11-20 | 761.8 | 0 | 17.6 | 67 | 0.9
2022-11-20 01:00 | 761.5 | 0 | 17.4 | 68 | 1.3
2022-11-20 02:00 | 760.9 | 0 | 17.4 | 68 | 0.9
2022-11-20 03:00 | 760.8 | 0 | 17.4 | 67 | 0.9
2022-11-20 04:00 | 760.7 | 0 | 17.2 | 68 | 0.9
2022-11-20 05:00 | 761.1 | 0 | 17.2 | 69 | 0.9
2022-11-20 06:00 | 761.2 | 0 | 17.4 | 67 | 0
2022-11-20 07:00 | 761.8 | 0 | 17.3 | 69 | 0.9
2022-11-20 08:00 | 762.2 | 0 | 17.6 | 68 | 1.3
2022-11-20 09:00 | 762.4 | 0 | 18 | 64 | 1.3
2022-11-20 10:00 | 762.5 | 0 | 18.4 | 63 | 1.8
2022-11-20 11:00 | 762.4 | 0 | 18.7 | 61 | 1.8
2022-11-20 12:00 | 762.3 | 0 | 19.7 | 57 | 2.7
2022-11-20 13:00 | 762 | 0 | 20.4 | 55 | 3.1
Promedio DIA 5 | 761.4125 | 0 | 18.2292 | 64.2917 | 1.4417 | 760 | 0 | 17.2 | 55 | 0
DIA 1
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) |  | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-11-14 13:00 | 762.7 | 0 | 18.9 | 60 | 2.2
2022-11-14 14:00 | 762.1 | 0 | 18.9 | 61 | 2.2
2022-11-14 15:00 | 761.7 | 0 | 18.9 | 61 | 2.2
2022-11-14 16:00 | 761.5 | 0 | 18.8 | 61 | 2.2
2022-11-14 17:00 | 761.7 | 0 | 18.7 | 60 | 2.7
2022-11-14 18:00 | 761.8 | 0 | 18.6 | 60 | 1.8
2022-11-14 19:00 | 762.5 | 0 | 17.9 | 64 | 1.8
2022-11-14 20:00 | 762.9 | 0 | 18.5 | 61 | 1.3
2022-11-14 21:00 | 762.7 | 0 | 18.9 | 60 | 0.9
2022-11-14 22:00 | 762.7 | 0 | 18.7 | 61 | 1.3
2022-11-14 23:00 | 762.7 | 0 | 18.6 | 61 | 0.9
2022-11-15 | 762 | 0 | 19 | 60 | 1.3
2022-11-15 01:00 | 761.8 | 0 | 18.7 | 61 | 1.8
2022-11-15 02:00 | 761.8 | 0 | 17.5 | 66 | 0.9
2022-11-15 03:00 | 761.8 | 0 | 16.8 | 69 | 1.3
2022-11-15 04:00 | 762.7 | 0 | 16.7 | 69 | 0.9
2022-11-15 05:00 | 763.1 | 0 | 16.6 | 70 | 0.9
2022-11-15 06:00 | 763.8 | 0 | 16.7 | 70 | 0.4
2022-11-15 07:00 | 764.1 | 0 | 17.2 | 69 | 0
2022-11-15 08:00 | 763.9 | 0 | 18.9 | 62 | 0.4
2022-11-15 09:00 | 763.6 | 0 | 19.9 | 58 | 2.7
2022-11-15 10:00 | 763.8 | 0 | 20.7 | 55 | 2.7
2022-11-15 11:00 | 763.6 | 0 | 20.8 | 54 | 3.1
2022-11-15 12:00 | 763.3 | 0 | 21.4 | 55 | 3.1
Promedio DIA 6 | 762.6792 | 0 | 18.5958 | 62 | 1.625
Celda en blanco: dato no registrado

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.3.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE NOVIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-11 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-11-2022-418 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 2 | INICIO: | 2022-11-15 12:45 |  | FINAL: | 2022-11-16 11:45 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 19.2565 | Presión (mm Hg): |  | 763.3609
DÍA 3 | INICIO: | 2022-11-16 14:05 |  | FINAL: | 2022-11-17 13:05 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 18.6739 | Presión (mm Hg): |  | 762.7391
DÍA 4 | INICIO: | 2022-11-17 14:22 |  | FINAL: | 2022-11-18 13:08 |  | PERIODO : | 0.94861 | horas | 1366 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.94861 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 18.53 | Presión (mm Hg): |  | 762.09
DÍA 5 | INICIO: | 2022-11-18 13:25 |  | FINAL: | 2022-11-19 13:20 |  | PERIODO : | 0.99653 | horas | 1435 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.99653 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 18.425 | Presión (mm Hg): |  | 761.3833
DÍA 6 | INICIO: | 2022-11-19 13:50 |  | FINAL: | 2022-11-20 12:45 |  | PERIODO : | 0.95486 | horas | 1375 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95486 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 18.2292 | Presión (mm Hg): |  | 761.4125
DÍA 1 | INICIO: | 2022-11-14 13:00 |  | FINAL: | 2022-11-15 12:00 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 18.5958 | Presión (mm Hg): |  | 762.6792
OBSERVACIONES:
Ninguno

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.3.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE NOVIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-11 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-11-2022-418 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS | [8 empty] | 15.3 |  | 15.8
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | - |  | 15.2 |  | 15.6
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC |  |  |  |  | 15.2 |  | 15.7
|  | MODELO: |  | HI VOL |  |  |  |  | 15.2 |  | 15.6
|  | SERIE: |  | P9309X |  |  |  |  | 15.1 |  | 15.5
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-11-15 12:45 |  | Fecha Final: |  | 2022-11-16 11:45 |  |  | ∆ Flujo: | 0.44
Presión inicial: |  | 15.3 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.8 | pulg H2O |  | 0.5
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
15.55 | 29.0206 | 763.3609 | 0.96198 | 19.2565 | 1.165 | 1.169 | 1.1675
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-11-16 14:05 |  | Fecha Final: |  | 2022-11-17 13:05
Presión inicial: |  | 15.2 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.6 | pulg H2O |  | 0.4
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
15.4 | 28.7406 | 762.7391 | 0.96232 | 18.6739 | 1.165 | 1.169 | 1.1663
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-11-17 14:22 |  | Fecha Final: |  | 2022-11-18 13:08
Presión inicial: |  | 15.2 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.7 | pulg H2O |  | 0.5
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
15.45 | 28.8339 | 762.09 | 0.96216 | 18.53 | 1.165 | 1.169 | 1.1661
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-11-18 13:25 |  | Fecha Final: |  | 2022-11-19 13:20
Presión inicial: |  | 15.2 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.6 | pulg H2O |  | 0.4
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
15.4 | 28.7406 | 761.3833 | 0.96225 | 18.425 | 1.165 | 1.169 | 1.1659
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | 2022-11-19 13:50 |  | Fecha Final: |  | 2022-11-20 12:45
Presión inicial: |  | 15.1 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.5 | pulg H2O |  | 0.4
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
15.3 | 28.554 | 761.4125 | 0.9625 | 18.2292 | 1.165 | 1.169 | 1.1655
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-11-14 13:00 |  | Fecha Final: |  | 2022-11-15 12:00
Presión inicial: |  | 14.3 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.6 | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
14.45 | 26.9677 | 762.6792 | 0.96464 | 18.5958 | 1.169 | 1.173 | 1.1702
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:
"-" : No aplica.

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.3.4. Concentración de PM10 y el volumen muestreado de metales - alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE NOVIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-11 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-11-2022-418
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO |  | HI-VOL |  | SERIE | P9309X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-224867 | 2022-11-15 12:45 | 2022-11-16 11:45 | 1380 |  | 1.1675 |  | 1611.168 | 112000 | 69.5148
2 |  | 1-224868 | 2022-11-16 14:05 | 2022-11-17 13:05 | 1380 |  | 1.1663 |  | 1609.56 | 104000 | 64.6139
3 |  | 1-224869 | 2022-11-17 14:22 | 2022-11-18 13:08 | 1366 |  | 1.1661 |  | 1592.838 | 103000 | 64.6645
4 |  | 1-224870 | 2022-11-18 13:25 | 2022-11-19 13:20 | 1435 |  | 1.1659 |  | 1672.9947 | 122000 | 72.9231
5 |  | 1-224840 | 2022-11-19 13:50 | 2022-11-20 12:45 | 1375 |  | 1.1655 |  | 1602.5052 | 108000 | 67.3945 | 67.8222
6 |  | 1-224866 | 2022-11-14 13:00 | 2022-11-15 12:00 | 1380 |  | 1.1702 |  | 1614.8645 | 84000 | 52.0167
7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2242084 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.3.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE NOVIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-11 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-11-2022-418
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-11-15 12:45 | 2022-11-16 14:05 | 2022-11-17 14:22 | 2022-11-18 13:25 | 2022-11-19 13:50 | 2022-11-14 13:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 1347.214 | 1220.691 | 1200.865 | 1047.984 | 791.465 | [10 empty] | 1,347.214 | 1,220.691 | 1,200.865 | 1,047.984 | 791.465 | 1,347.214 | 1,220.691 | 1,200.865 | 1,047.984 | 791.465 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | [10 empty] | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Arsénico | As | µg/mtra | 6.429 | 5.532 | 6.843 | 7.947 | 8.131 | [10 empty] | 6.429 | 5.532 | 6.843 | 7.947 | 8.131 | 6.429 | 5.532 | 6.843 | 7.947 | 8.131 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Bario | Ba | µg/mtra | 20.171 | 9.131 | 11.73 | 9.062 | 5.198 | [10 empty] | 20.171 | 9.131 | 11.730 | 9.062 | 5.198 | 20.171 | 9.131 | 11.730 | 9.062 | 5.198 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | [10 empty] | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Boro | B | µg/mtra | 12.641 | 8.694 | 29.555 | 7.337 | 6.256 | [10 empty] | 12.641 | 8.694 | 29.555 | 7.337 | 6.256 | 12.641 | 8.694 | 29.555 | 7.337 | 6.256 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Cadmio | Cd | µg/mtra | <1,457 | <1,457 | <1,457 | <1,457 | <1,457 | [10 empty] | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Calcio | Ca | µg/mtra | 3676.136 | 3277.523 | 3401.654 | 2888.662 | 2117.656 | [10 empty] | 3,676.136 | 3,277.523 | 3,401.654 | 2,888.662 | 2,117.656 | 3,676.136 | 3,277.523 | 3,401.654 | 2,888.662 | 2,117.656 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.173 | 0.989 | 1.058 | 0.92 | 0.69 | [10 empty] | 1.173 | 0.989 | 1.058 | 0.920 | 0.690 | 1.173 | 0.989 | 1.058 | 0.920 | 0.690 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Cobre | Cu | µg/mtra | 134.113 | 85.054 | 98.164 | 120.152 | 58.88 | [10 empty] | 134.113 | 85.054 | 98.164 | 120.152 | 58.880 | 134.113 | 85.054 | 98.164 | 120.152 | 58.880 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Cromo | Cr | µg/mtra | 6.624 | 5.566 | 6.808 | 4.462 | 2.001 | [10 empty] | 6.624 | 5.566 | 6.808 | 4.462 | 2.001 | 6.624 | 5.566 | 6.808 | 4.462 | 2.001 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Estaño | Sn | µg/mtra | 3.703 | 2.783 | 3.542 | 2.438 | 2.116 | [10 empty] | 3.703 | 2.783 | 3.542 | 2.438 | 2.116 | 3.703 | 2.783 | 3.542 | 2.438 | 2.116 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Estroncio | Sr | µg/mtra | 17.331 | 15.859 | 17.952 | 16.112 | 15.905 | [10 empty] | 17.331 | 15.859 | 17.952 | 16.112 | 15.905 | 17.331 | 15.859 | 17.952 | 16.112 | 15.905 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Fósforo | P | µg/mtra | 121.65 | 100.74 | 117.69 | 94.51 | 77.42 | [10 empty] | 121.65 | 100.74 | 117.69 | 94.51 | 77.42 | 121.65 | 100.74 | 117.69 | 94.51 | 77.42 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Hierro | Fe | µg/mtra | 2125.61 | 1922.94 | 1952.86 | 1658.71 | 1287.72 | [10 empty] | 2,125.61 | 1,922.94 | 1,952.86 | 1,658.71 | 1,287.72 | 2,125.61 | 1,922.94 | 1,952.86 | 1,658.71 | 1,287.72 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Litio | Li | µg/mtra | 1.242 | 1.127 | 1.15 | 1.058 | 0.874 | [10 empty] | 1.242 | 1.127 | 1.150 | 1.058 | 0.874 | 1.242 | 1.127 | 1.150 | 1.058 | 0.874 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1750.59 | 1584.14 | 1789.8 | 1972.49 | 2281.4 | [10 empty] | 1,750.59 | 1,584.14 | 1,789.80 | 1,972.49 | 2,281.40 | 1,750.59 | 1,584.14 | 1,789.80 | 1,972.49 | 2,281.40 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Manganeso | Mn | µg/mtra | 50.209 | 46.345 | 47.702 | 38.617 | 27.393 | [10 empty] | 50.209 | 46.345 | 47.702 | 38.617 | 27.393 | 50.209 | 46.345 | 47.702 | 38.617 | 27.393 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | [10 empty] | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 6.325 | 2.047 | 3.864 | 5.819 | 1.748 | [10 empty] | 6.325 | 2.047 | 3.864 | 5.819 | 1.748 | 6.325 | 2.047 | 3.864 | 5.819 | 1.748 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Níquel | Ni | µg/mtra | 3.853 | 3.048 | 3.002 | 3.6 | 2.703 | [10 empty] | 3.853 | 3.048 | 3.002 | 3.600 | 2.703 | 3.853 | 3.048 | 3.002 | 3.600 | 2.703 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | [10 empty] | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Plomo | Pb | µg/mtra | 57.362 | 50.899 | 52.072 | 73.876 | 34.615 | [10 empty] | 57.362 | 50.899 | 52.072 | 73.876 | 34.615 | 57.362 | 50.899 | 52.072 | 73.876 | 34.615 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Potasio | K | µg/mtra | 735.52 | 514.28 | 517.18 | 612.24 | 616.06 | [10 empty] | 735.52 | 514.28 | 517.18 | 612.24 | 616.06 | 735.52 | 514.28 | 517.18 | 612.24 | 616.06 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Selenio | Se | µg/mtra | 3.13 | 2.51 | 3.68 | <2,50 | <2,50 | [10 empty] | 3.13 | 2.51 | 3.68 | <2.50 | <2.50 | 3.13 | 2.51 | 3.68 | <2.50 | <2.50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Silicio | Si | µg/mtra | 2379.1 | 2385.1 | 1995.7 | 1943 | 1555 | [10 empty] | 2,379.1 | 2,385.1 | 1,995.7 | 1,943.0 | 1,555.0 | 2,379.1 | 2,385.1 | 1,995.7 | 1,943.0 | 1,555.0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Sodio | Na | µg/mtra | 7957.6 | 6366.4 | 8262.1 | 10790.3 | 16528.4 | [10 empty] | 7,957.6 | 6,366.4 | 8,262.1 | 10,790.3 | 16,528.4 | 7,957.6 | 6,366.4 | 8,262.1 | 10,790.3 | 16,528.4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Titanio | Ti | µg/mtra | 36.202 | 34.201 | 32.384 | 30.038 | 22.747 | [10 empty] | 36.202 | 34.201 | 32.384 | 30.038 | 22.747 | 36.202 | 34.201 | 32.384 | 30.038 | 22.747 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | - | [20 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Vanadio | V | µg/mtra | 8.43 | 6.59 | 7.809 | 7.027 | 6.383 | [10 empty] | 8.430 | 6.590 | 7.809 | 7.027 | 6.383 | 8.430 | 6.590 | 7.809 | 7.027 | 6.383 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Zinc | Zn | µg/mtra | 192.13 | 151.88 | 164.14 | 129.36 | 69.06 | [10 empty] | 192.13 | 151.88 | 164.14 | 129.36 | 69.06 | 192.13 | 151.88 | 164.14 | 129.36 | 69.06 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2242084 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-11-15 12:45 | 2022-11-16 14:05 | 2022-11-17 14:22 | 2022-11-18 13:25 | 2022-11-19 13:50 | 2022-11-14 13:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1611.168 | 1609.56 | 1592.838 | 1672.9947 | 1602.5052 | 1614.8645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.83617 | 0.7584 | 0.75392 | 0.62641 | 0.49389 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0039903 | 0.003437 | 0.0042961 | 0.0047502 | 0.0050739 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.012519 | 0.005673 | 0.0073642 | 0.0054166 | 0.0032437 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00061925
Boro | B | µg/m3 | 0.0078459 | 0.0054015 | 0.018555 | 0.0043855 | 0.0039039 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Calcio | Ca | µg/m3 | 2.2817 | 2.0363 | 2.1356 | 1.7266 | 1.3215 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00072804 | 0.00061445 | 0.00066422 | 0.00054991 | 0.00043058 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.08324 | 0.052843 | 0.061628 | 0.071819 | 0.036742 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0041113 | 0.0034581 | 0.0042741 | 0.0026671 | 0.0012487 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0022983 | 0.001729 | 0.0022237 | 0.0014573 | 0.0013204 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.010757 | 0.009853 | 0.01127 | 0.0096306 | 0.0099251 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.075504 | 0.062589 | 0.073887 | 0.056492 | 0.048312 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.3193 | 1.1947 | 1.226 | 0.99146 | 0.80357 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00077087 | 0.00070019 | 0.00072198 | 0.0006324 | 0.0005454 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0865 | 0.98421 | 1.1237 | 1.179 | 1.4236 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.031163 | 0.028794 | 0.029948 | 0.023083 | 0.017094 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0039257 | 0.0012718 | 0.0024259 | 0.0034782 | 0.0010908 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0023914 | 0.0018937 | 0.0018847 | 0.0021518 | 0.0016867 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.035603 | 0.031623 | 0.032691 | 0.044158 | 0.021601 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.033135 | No Supera | 0 | 2.209%
Potasio | K | µg/m3 | 0.45651 | 0.31952 | 0.32469 | 0.36595 | 0.38444 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0019427 | 0.0015594 | 0.0023103 | < L.C. | < L.C. | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.4766 | 1.4818 | 1.2529 | 1.1614 | 0.97036 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 4.939 | 3.9554 | 5.187 | 6.4497 | 10.3141 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.022469 | 0.021249 | 0.020331 | 0.017955 | 0.014195 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0052322 | 0.0040943 | 0.0049026 | 0.0042003 | 0.0039831 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.11925 | 0.094361 | 0.10305 | 0.077322 | 0.043095 | 0.00061925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio
CONCENTRACIÓN DE METALES (ESTANDAR CANADA)
Metal medido en PM10 |  | Unidad | 44880.5312
|  |  | 2022-11-15 12:45 | 2022-11-16 14:05 | 2022-11-17 14:22 | 2022-11-18 13:25 | 2022-11-19 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1567.0637 | 1567.3475 | 1550.5086 | 1627.6111 | 1560.1413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.85971 | 0.77883 | 0.7745 | 0.64388 | 0.5073 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0041026 | 0.0035295 | 0.0044134 | 0.0048826 | 0.0052117 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.012872 | 0.0058258 | 0.0075653 | 0.0055677 | 0.0033317 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | 0.0080667 | 0.005547 | 0.019061 | 0.0045078 | 0.0040099 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Calcio | Ca | µg/m3 | 2.3459 | 2.0911 | 2.1939 | 1.7748 | 1.3573 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00074853 | 0.000631 | 0.00068236 | 0.00056525 | 0.00044227 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.085582 | 0.054266 | 0.063311 | 0.073821 | 0.03774 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.004227 | 0.0035512 | 0.0043908 | 0.0027414 | 0.0012826 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.002363 | 0.0017756 | 0.0022844 | 0.0014979 | 0.0013563 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.01106 | 0.010118 | 0.011578 | 0.0098992 | 0.010195 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.077629 | 0.064274 | 0.075904 | 0.058067 | 0.049624 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.3564 | 1.2269 | 1.2595 | 1.0191 | 0.82539 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00079257 | 0.00071905 | 0.00074169 | 0.00065003 | 0.00056021 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.1171 | 1.0107 | 1.1543 | 1.2119 | 1.4623 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.03204 | 0.029569 | 0.030765 | 0.023726 | 0.017558 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0040362 | 0.001306 | 0.0024921 | 0.0035752 | 0.0011204 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0024587 | 0.0019447 | 0.0019361 | 0.0022118 | 0.0017325 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.036605 | 0.032475 | 0.033584 | 0.045389 | 0.022187 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Potasio | K | µg/m3 | 0.46936 | 0.32812 | 0.33356 | 0.37616 | 0.39487 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0019974 | 0.0016014 | 0.0023734 | N.D. | N.D. | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.5182 | 1.5217 | 1.2871 | 1.1938 | 0.9967 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 5.078 | 4.0619 | 5.3286 | 6.6295 | 10.5942 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.023102 | 0.021821 | 0.020886 | 0.018455 | 0.01458 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | 0.00063814 | 0.00063802 | 0.00064495 | 0.0006144 | 0.00064097
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0053795 | 0.0042046 | 0.0050364 | 0.0043174 | 0.0040913 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.12261 | 0.096903 | 0.10586 | 0.079478 | 0.044265 | 3.8347e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.3.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10°C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE NOVIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-11 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-11-2022-418
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-224867 | 2022-11-15 12:45 | 2022-11-16 11:45 | 1380 | 19.2565 | 763.3609 | 0.96198 | 1.1675 | 1611.168 | 1567.0637
2 |  | 1-224868 | 2022-11-16 14:05 | 2022-11-17 13:05 | 1380 | 18.6739 | 762.7391 | 0.96232 | 1.1663 | 1609.56 | 1567.3475
3 |  | 1-224869 | 2022-11-17 14:22 | 2022-11-18 13:08 | 1366 | 18.53 | 762.09 | 0.96216 | 1.1661 | 1592.838 | 1550.5086
4 |  | 1-224870 | 2022-11-18 13:25 | 2022-11-19 13:20 | 1435 | 18.425 | 761.3833 | 0.96225 | 1.1659 | 1672.9947 | 1627.6111
5 |  | 1-224840 | 2022-11-19 13:50 | 2022-11-20 12:45 | 1375 | 18.2292 | 761.4125 | 0.9625 | 1.1655 | 1602.5052 | 1560.1413
6 |  | 1-224866 | 2022-11-14 13:00 | 2022-11-15 12:00 | 1380 | 18.5958 | 762.6792 | 0.96464 | 1.1702 | 1614.8645 | 1572.8101
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestrado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA.
[10 empty] | 1617.8132 | 1574.5344

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.3.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10°C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE NOVIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-11 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-11-2022-418
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-11-15 12:45 | 2022-11-16 14:05 | 2022-11-17 14:22 | 2022-11-18 13:25 | 2022-11-19 13:50 | 2022-11-14 13:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 1347.214 | 1220.691 | 1200.865 | 1047.984 | 791.465 | 0
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | 0
Arsénico | As | µg/mtra | 6.429 | 5.532 | 6.843 | 7.947 | 8.131 | 0
Bario | Ba | µg/mtra | 20.171 | 9.131 | 11.73 | 9.062 | 5.198 | 0
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | 0
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | 0
Boro | B | µg/mtra | 12.641 | 8.694 | 29.555 | 7.337 | 6.256 | 0
Cadmio | Cd | µg/mtra | <1,457 | <1,457 | <1,457 | <1,457 | <1,457 | 0
Calcio | Ca | µg/mtra | 3676.136 | 3277.523 | 3401.654 | 2888.662 | 2117.656 | 0
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.173 | 0.989 | 1.058 | 0.92 | 0.69 | 0
Cobre | Cu | µg/mtra | 134.113 | 85.054 | 98.164 | 120.152 | 58.88 | 0
Cromo | Cr | µg/mtra | 6.624 | 5.566 | 6.808 | 4.462 | 2.001 | 0
Estaño | Sn | µg/mtra | 3.703 | 2.783 | 3.542 | 2.438 | 2.116 | 0
Estroncio | Sr | µg/mtra | 17.331 | 15.859 | 17.952 | 16.112 | 15.905 | 0
Fósforo | P | µg/mtra | 121.65 | 100.74 | 117.69 | 94.51 | 77.42 | 0
Hierro | Fe | µg/mtra | 2125.61 | 1922.94 | 1952.86 | 1658.71 | 1287.72 | 0
Litio | Li | µg/mtra | 1.242 | 1.127 | 1.15 | 1.058 | 0.874 | 0
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1750.59 | 1584.14 | 1789.8 | 1972.49 | 2281.4 | 0
Manganeso | Mn | µg/mtra | 50.209 | 46.345 | 47.702 | 38.617 | 27.393 | 0
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | 0
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 6.325 | 2.047 | 3.864 | 5.819 | 1.748 | 0
Níquel | Ni | µg/mtra | 3.853 | 3.048 | 3.002 | 3.6 | 2.703 | 0
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | 0
Plomo | Pb | µg/mtra | 57.362 | 50.899 | 52.072 | 73.876 | 34.615 | 0
Potasio | K | µg/mtra | 735.52 | 514.28 | 517.18 | 612.24 | 616.06 | 0
Selenio | Se | µg/mtra | 3.13 | 2.51 | 3.68 | <2,50 | <2,50 | 0
Silicio | Si | µg/mtra | 2379.1 | 2385.1 | 1995.7 | 1943 | 1555 | 0
Sodio | Na | µg/mtra | 7957.6 | 6366.4 | 8262.1 | 10790.3 | 16528.4 | 0
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | 0
Titanio | Ti | µg/mtra | 36.202 | 34.201 | 32.384 | 30.038 | 22.747 | 0
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | - | 0
Vanadio | V | µg/mtra | 8.43 | 6.59 | 7.809 | 7.027 | 6.383 | 0
Zinc | Zn | µg/mtra | 192.13 | 151.88 | 164.14 | 129.36 | 69.06 | 0
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2242084 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-11-15 12:45 | 2022-11-16 14:05 | 2022-11-17 14:22 | 2022-11-18 13:25 | 2022-11-19 13:50 | 2022-11-14 13:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1567.0637 | 1567.3475 | 1550.5086 | 1627.6111 | 1560.1413 | 1572.8101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.85971 | 0.77883 | 0.7745 | 0.64388 | 0.5073 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.85971 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0041026 | 0.0035295 | 0.0044134 | 0.0048826 | 0.0052117 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.0052117 | No Supera | 0 | 1.368% | 1.177% | 1.471% | 1.628% | 1.737%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.012872 | 0.0058258 | 0.0075653 | 0.0055677 | 0.0033317 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.012872 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0
Boro | B | µg/m3 | 0.0080667 | 0.005547 | 0.019061 | 0.0045078 | 0.0040099 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.019061 | No Supera | 0 | 0.006722% | 0.004622% | 0.01588% | 0.003757% | 0.003342%
Cadmio | Cd | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Calcio | Ca | µg/m3 | 2.3459 | 2.0911 | 2.1939 | 1.7748 | 1.3573 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2.3459 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00074853 | 0.000631 | 0.00068236 | 0.00056525 | 0.00044227 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.00074853 | No Supera | 0 | 0.7485% | 0.631% | 0.6824% | 0.5652% | 0.4423%
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.085582 | 0.054266 | 0.063311 | 0.073821 | 0.03774 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.085582 | No Supera | 0 | 0.1712% | 0.1085% | 0.1266% | 0.1476% | 0.07548%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.004227 | 0.0035512 | 0.0043908 | 0.0027414 | 0.0012826 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.0043908 | No Supera | 0 | 0.8454% | 0.7102% | 0.8782% | 0.5483% | 0.2565%
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.002363 | 0.0017756 | 0.0022844 | 0.0014979 | 0.0013563 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.002363 | No Supera | 0 | 0.02363% | 0.01776% | 0.02284% | 0.01498% | 0.01356%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.01106 | 0.010118 | 0.011578 | 0.0098992 | 0.010195 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.011578 | No Supera | 0 | 0.009216% | 0.008432% | 0.009648% | 0.008249% | 0.008495%
Fósforo | P | µg/m3 | 0.077629 | 0.064274 | 0.075904 | 0.058067 | 0.049624 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.077629 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.3564 | 1.2269 | 1.2595 | 1.0191 | 0.82539 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 1.3564 | No Supera | 0 | 33.91% | 30.67% | 31.49% | 25.48% | 20.63% | 33.91%
Litio | Li | µg/m3 | 0.00079257 | 0.00071905 | 0.00074169 | 0.00065003 | 0.00056021 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.00079257 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.1171 | 1.0107 | 1.1543 | 1.2119 | 1.4623 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.4623 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.03204 | 0.029569 | 0.030765 | 0.023726 | 0.017558 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.03204 | No Supera | 0 | 16.02% | 14.78% | 15.38% | 11.86% | 8.779%
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0040362 | 0.001306 | 0.0024921 | 0.0035752 | 0.0011204 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0040362 | No Supera | 0 | 0.003364% | 0.001088% | 0.002077% | 0.002979% | 0.0009337%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0024587 | 0.0019447 | 0.0019361 | 0.0022118 | 0.0017325 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0024587 | No Supera | 0 | 2.459% | 1.945% | 1.936% | 2.212% | 1.733%
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.036605 | 0.032475 | 0.033584 | 0.045389 | 0.022187 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.045389 | No Supera | 0 | 7.321% | 6.495% | 6.717% | 9.078% | 4.437% | 9.078%
Potasio | K | µg/m3 | 0.46936 | 0.32812 | 0.33356 | 0.37616 | 0.39487 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.46936 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0019974 | 0.0016014 | 0.0023734 | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0023734 | No Supera | 0 | 0.01997% | 0.01601% | 0.02373% | #VALUE! | #VALUE!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.5182 | 1.5217 | 1.2871 | 1.1938 | 0.9967 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.5217 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 5.078 | 4.0619 | 5.3286 | 6.6295 | 10.5942 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 10.5942 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.023102 | 0.021821 | 0.020886 | 0.018455 | 0.01458 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.023102 | No Supera | 0 | 0.01925% | 0.01818% | 0.01741% | 0.01538% | 0.01215%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0053795 | 0.0042046 | 0.0050364 | 0.0043174 | 0.0040913 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.0053795 | No Supera | 0 | 0.269% | 0.2102% | 0.2518% | 0.2159% | 0.2046%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.12261 | 0.096903 | 0.10586 | 0.079478 | 0.044265 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.12261 | No Supera | 0 | 0.1022% | 0.08075% | 0.08822% | 0.06623% | 0.03689%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Concentración en PM10
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-11-15 12:45 | 2022-11-16 11:45 | 69.5148 | 0.036605 | < L.C. |  | ERROR
2022-11-16 14:05 | 2022-11-17 13:05 | 64.6139 | 0.032475 | < L.C.
2022-11-17 14:22 | 2022-11-18 13:08 | 64.6645 | 0.033584 | < L.C.
2022-11-18 13:25 | 2022-11-19 13:20 | 72.9231 | 0.045389 | < L.C.
2022-11-19 13:50 | 2022-11-20 12:45 | 67.3945 | 0.022187 | < L.C.
2022-11-14 13:00 | 2022-11-15 12:00 | 52.0167 | 0 | 0
Promedios: |  | 67.8222 | 0.034048 | #DIV/0!
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
|  |  | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
|  |  | 0.035603 | < L.C.
|  |  | 0.031623 | < L.C.
|  |  | 0.032691 | < L.C.
|  |  | 0.044158 | < L.C.
|  |  | 0.021601 | < L.C.
|  |  | 0.00061925 | 0.00061925
Promedios: |  |  | 0.033135 | #DIV/0!
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Concentración en PM2,5
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Promedios: |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta
Si se sombrean estan superando los valores de referencia AAQC

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)