## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.3.1. Promedio de datos meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0002-1-2022-411
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BE181010012
DIA 1
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-25 13:00 | 759.9646 | 0 | 25.3 | 71 | 2.7 | 245 |  | PBAR | PP | TEMP | HR | ws
2022-01-25 14:00 | 759.4396 | 0 | 25.9 | 70 | 3.1 | 196 | Minimo: | 758.9895 | 0 | 19.4 | 59 | 0.4
2022-01-25 15:00 | 759.1395 | 0 | 25.8 | 70 | 2.7 | 228 | Maximo: | 763.1149 | 0 | 28.1 | 86 | 4
2022-01-25 16:00 | 758.9895 | 0 | 25.9 | 69 | 3.6 | 236 | Promedio: | 761.2803 | 0 | 22.9523 | 75.0818 | 1.8631
2022-01-25 17:00 | 759.2145 | 0 | 24.8 | 71 | 3.1 | 216
2022-01-25 18:00 | 759.7396 | 0 | 24.9 | 71 | 2.2 | 197
2022-01-25 19:00 | 759.8896 | 0 | 24.4 | 71 | 2.2 | 231
2022-01-25 20:00 | 760.8647 | 0 | 24.1 | 73 | 1.3 | 242
2022-01-25 21:00 | 761.2397 | 0 | 24.1 | 72 | 2.2 | 237
2022-01-25 22:00 | 761.4647 | 0 | 24 | 72 | 2.7 | 257
2022-01-25 23:00 | 761.3897 | 0 | 23.5 | 72 | 1.3 | 214
2022-01-26 | 760.9397 | 0 | 22.6 | 76 | 0.9 | 235
2022-01-26 01:00 | 760.6397 | 0 | 22.1 | 77 | 0.9 | 188
2022-01-26 02:00 | 760.1146 | 0 | 21 | 82 | 1.3 | 226
2022-01-26 03:00 | 760.1896 | 0 | 20.8 | 83 | 1.8 | 258
2022-01-26 04:00 | 760.2646 | 0 | 20.4 | 85 | 0.4 | 199
2022-01-26 05:00 | 760.4896 | 0 | 20.3 | 85 | 0.4 | 208
2022-01-26 06:00 | 760.7897 | 0 | 20.3 | 85 | 0.4 | 209
2022-01-26 07:00 | 761.2397 | 0 | 20.8 | 84 | 0.9 | 208
2022-01-26 08:00 | 761.6147 | 0 | 21.7 | 83 | 1.8 | 234
2022-01-26 09:00 | 761.6897 | 0 | 23.8 | 78 | 1.8 | 230
2022-01-26 10:00 | 762.0648 | 0 | 23.8 | 77 | 2.2 | 224
2022-01-26 11:00 | 761.6897 | 0 | 25.6 | 72 | 2.2 | 240
2021-09-21 11:00 |  |  |  |  | 2.2
Promedio DIA 1 | 760.5679 | 0 | 23.3 | 76.0435 | 1.8458
DIA 2
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-26 13:00 | 761.0147 | 0 | 26.5 | 69 | 2.2 | 272
2022-01-26 14:00 | 760.7147 | 0 | 26.9 | 68 | 3.6 | 187
2022-01-26 15:00 | 760.4896 | 0 | 27.3 | 64 | 3.6 | 235
2022-01-26 16:00 | 760.4146 | 0 | 27.2 | 64 | 3.6 | 268
2022-01-26 17:00 | 760.1146 | 0 | 26.6 | 66 | 3.1 | 241
2022-01-26 18:00 | 760.3396 | 0 | 25.1 | 70 | 2.2 | 295
2022-01-26 19:00 | 760.4146 | 0 | 24.9 | 69 | 1.8 | 212
2022-01-26 20:00 | 761.0147 | 0 | 24.1 | 72 | 1.8 | 212
2022-01-26 21:00
2022-01-26 22:00 | 761.5397 | 0 | 23.4 | 73 | 1.3 | 201
2022-01-26 23:00 | 761.6897 | 0 | 22.7 | 76 | 1.3 | 193
2022-01-27 | 761.3147 | 0 | 21.7 | 79 | 1.3 | 177
2022-01-27 01:00 | 760.8647 | 0 | 21.3 | 80 | 0.9 | 201
2022-01-27 02:00 | 760.2646 | 0 | 20.6 | 82 | 0.9 | 198
2022-01-27 03:00 | 759.8896 | 0 | 20.3 | 82 | 0.9 | 206
2022-01-27 04:00 | 759.6646 | 0 | 20.2 | 83 | 0.9 | 203
2022-01-27 05:00 | 759.8896 | 0 | 19.8 | 85 | 1.3 | 174
2022-01-27 06:00 | 760.3396 | 0 | 19.6 | 85 | 0.4 | 179
2022-01-27 07:00 | 760.8647 | 0 | 19.9 | 85 | 0.9 | 221
2022-01-27 08:00 | 761.4647 | 0 | 21.7 | 80 | 1.3 | 185
2022-01-27 09:00 | 761.3147 | 0 | 22.9 | 78 | 1.8 | 216
2022-01-27 10:00 | 761.3147 | 0 | 24.5 | 73 | 2.7 | 216
2022-01-27 11:00 | 761.0897 | 0 | 25.5 | 69 | 3.6 | 211
2022-01-27 12:00 | 760.8647 | 0 | 26.7 | 65 | 3.6 | 237
Promedio DIA 2 | 760.7342 | 0 | 23.4522 | 74.6522 | 1.9565
DIA 3
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-27 12:00 | 760.8647 | 0 | 26.7 | 65 | 3.6 | 237
2022-01-27 13:00 | 760.7147 | 0 | 26.6 | 67 | 3.6 | 260
2022-01-27 14:00 | 760.6397 | 0 | 27.3 | 64 | 4 | 188
2022-01-27 15:00 | 760.1896 | 0 | 26.8 | 65 | 4 | 220
2022-01-27 16:00 | 760.0396 | 0 | 27.2 | 64 | 2.7 | 228
2022-01-27 17:00 | 759.6646 | 0 | 25.3 | 69 | 3.6 | 204
2022-01-27 18:00
2022-01-27 19:00 | 760.8647 | 0 | 23.4 | 75 | 2.2 | 251
2022-01-27 20:00 | 761.4647 | 0 | 22.8 | 76 | 1.8 | 295
2022-01-27 21:00 | 761.6897 | 0 | 22.1 | 77 | 1.3 | 191
2022-01-27 22:00 | 761.8398 | 0 | 21.4 | 79 | 0.9 | 174
2022-01-27 23:00 | 761.9148 | 0 | 21.2 | 80 | 0.9 | 278
2022-01-28 | 761.6897 | 0 | 20.4 | 81 | 1.3 | 196
2022-01-28 01:00 | 761.5397 | 0 | 20.5 | 81 | 2.2 | 245
2022-01-28 02:00 | 761.6147 | 0 | 19.8 | 84 | 1.3 | 266
2022-01-28 03:00 | 761.3897 | 0 | 19.6 | 85 | 0.9 | 189
2022-01-28 04:00 | 761.3147 | 0 | 19.4 | 85 | 0.9 | 191
2022-01-28 05:00 | 761.3897 | 0 | 19.5 | 85 | 0.9 | 206
2022-01-28 06:00 | 761.6897 | 0 | 19.7 | 85 | 0.9 | 262
2022-01-28 07:00 | 761.9898 | 0 | 19.9 | 85 | 0.9 | 206
2022-01-28 08:00 | 762.4398 | 0 | 21.7 | 81 | 0.9 | 224
2022-01-28 09:00 | 762.6648 | 0 | 23.3 | 76 | 2.7 | 237
2022-01-28 10:00 | 762.6648 | 0 | 24.6 | 72 | 2.7 | 259
Promedio DIA 3 | 761.3761 | 0 | 22.6909 | 76.4091 | 2.0091
DIA 4
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-28 12:00 | 762.3648 | 0 | 25.8 | 65 | 3.1 | 194
2022-01-28 13:00 | 762.0648 | 0 | 26.2 | 63 | 3.6 | 178
2022-01-28 14:00 | 761.6897 | 0 | 26 | 63 | 4 | 189
2022-01-28 15:00 | 761.4647 | 0 | 25.6 | 62 | 3.6 | 215
2022-01-28 16:00 | 761.0897 | 0 | 25.3 | 63 | 2.2 | 228
2022-01-28 17:00 | 760.8647 | 0 | 24.7 | 66 | 2.7 | 246
2022-01-28 18:00 | 760.8647 | 0 | 23.8 | 69 | 3.1 | 266
2022-01-28 19:00 | 761.4647 | 0 | 23 | 71 | 1.3 | 207
2022-01-28 20:00 | 761.9148 | 0 | 22.8 | 72 | 2.2 | 228
2022-01-28 21:00 | 762.3648 | 0 | 22.7 | 72 | 1.3 | 188
2022-01-28 22:00 | 762.6648 | 0 | 22.7 | 72 | 0.9 | 216
2022-01-28 23:00 | 762.5898 | 0 | 22.7 | 72 | 0.9 | 187
2022-01-29 | 762.2148 | 0 | 21.8 | 74 | 0.9 | 189
2022-01-29 01:00 | 761.9148 | 0 | 20.8 | 78 | 0.9 | 149
2022-01-29 02:00 | 761.6147 | 0 | 20.5 | 79 | 0.9 | 191
2022-01-29 03:00 | 761.3147 | 0 | 19.9 | 81 | 0.4 | 185
2022-01-29 04:00 | 761.3147 | 0 | 20.2 | 80 | 0.9 | 191
2022-01-29 05:00 | 761.5397 | 0 | 19.9 | 82 | 0.9 | 194
2022-01-29 06:00 | 761.8398 | 0 | 19.7 | 84 | 0.9 | 172
2022-01-29 07:00 | 762.1398 | 0 | 19.9 | 84 | 0.9 | 180
2022-01-29 08:00 | 762.6648 | 0 | 21 | 81 | 1.3 | 211
2022-01-29 09:00 | 762.6648 | 0 | 23.7 | 74 | 1.3 | 201
2022-01-29 10:00 | 762.7398 | 0 | 25.7 | 69 | 2.2 | 244
Promedio DIA 4 | 761.8854 | 0 | 22.8 | 72.8696 | 1.7565
DIA 5
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-29 12:00 | 762.2148 | 0 | 26.8 | 62 | 3.6 | 226
2022-01-29 13:00 | 761.8398 | 0 | 28.1 | 59 | 3.6 | 276
2022-01-29 14:00 | 761.6147 | 0 | 25.9 | 63 | 3.1 | 229
2022-01-29 15:00 | 761.2397 | 0 | 26.3 | 62 | 4 | 278
2022-01-29 16:00 | 760.7897 | 0 | 24.4 | 71 | 3.6 | 212
2022-01-29 17:00
2022-01-29 18:00 | 761.0897 | 0 | 23.7 | 73 | 2.7 | 260
2022-01-29 19:00 |  | 0 |  | 73 | 1.3 | 249
2022-01-29 20:00
2022-01-29 21:00 | 762.5148 | 0 | 22.1 | 75 | 1.3 | 175
2022-01-29 22:00 | 763.1149 | 0 | 21.8 | 76 | 0.9 | 173
2022-01-29 23:00 | 763.0399 | 0 | 21.6 | 76 | 0.9 | 177
2022-01-30 | 762.8148 | 0 | 21.8 | 76 | 0.9 | 187
2022-01-30 01:00 | 762.2898 | 0 | 20.9 | 78 | 0.9 | 188
2022-01-30 02:00 | 761.9898 | 0 | 20.1 | 81 | 0.9 | 162
2022-01-30 03:00 | 761.4647 | 0 | 19.7 | 84 | 1.3 | 173
2022-01-30 04:00 | 761.3897 | 0 | 19.6 | 84 | 0.4 | 181
2022-01-30 05:00 | 761.4647 | 0 | 19.7 | 86 | 0.4 | 231
2022-01-30 06:00 | 761.9148 | 0 | 19.8 | 86 | 0.9 | 247
2022-01-30 07:00 | 762.5148 | 0 | 20 | 86 | 0.9 | 214
2022-01-30 08:00 | 762.6648 | 0 | 20.6 | 85 | 1.3 | 218
2022-01-30 09:00
2022-01-30 10:00
Promedio DIA 5 | 761.9981 | 0 | 22.3833 | 75.5789 | 1.7316
Celda en blanco: dato no registrado
Nota: A falta de estación meteorológica en esta estación se tomo la data de la estación CA-VMP-9
DIA 6
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) |  | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
Promedio DIA 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.3.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: | 2022-01-25 12:52 |  | FINAL: | 2022-01-26 11:52 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 23.3 | Presión (mm Hg): |  | 760.5679
DÍA 2 | INICIO: | 2022-01-26 12:30 |  | FINAL: | 2022-01-27 11:45 |  | PERIODO : | 0.96875 | horas | 1395 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96875 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 23.4522 | Presión (mm Hg): |  | 760.7342
DÍA 3 | INICIO: | 2022-01-27 12:10 |  | FINAL: | 2022-01-28 11:20 |  | PERIODO : | 0.96528 | horas | 1390 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96528 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 22.6909 | Presión (mm Hg): |  | 761.3761
DÍA 4 | INICIO: | 2022-01-28 12:00 |  | FINAL: | 2022-01-29 11:15 |  | PERIODO : | 0.96875 | horas | 1395 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96875 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 22.8 | Presión (mm Hg): |  | 761.8854
DÍA 5 | INICIO: | 2022-01-29 11:40 |  | FINAL: | 2022-01-30 10:45 |  | PERIODO : | 0.96181 | horas | 1385 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96181 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 22.3833 | Presión (mm Hg): |  | 761.9981
DÍA 6 | INICIO: |  |  | FINAL: |  |  | PERIODO : | 0 | horas | 0 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0 | horas
Temperatura (°C): |  |  | #DIV/0! | Presión (mm Hg): |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Ninguno

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.3.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS | [8 empty] | 15 |  | 15.8
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | - |  | 15.1 |  | 16.1
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC |  |  |  |  | 15.2 |  | 16.2
|  | MODELO: |  | HI VOL |  |  |  |  | 14.2 |  | 15
|  | SERIE: |  | P9308X |  |  |  |  | 13.5 |  | 14.6
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-25 12:52 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-26 11:52 |  |  | ∆ Flujo: | 0.94
Presión inicial: |  | 15 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.8 | pulg H2O |  | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
15.4 | 28.7406 | 760.5679 | 0.96221 | 23.3 | 1.18 | 1.183 | 1.182
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-26 12:30 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-27 11:45
Presión inicial: |  | 15.1 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.1 | pulg H2O |  | 1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
15.6 | 29.1139 | 760.7342 | 0.96173 | 23.4522 | 1.18 | 1.183 | 1.1822
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-27 12:10 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-28 11:20
Presión inicial: |  | 15.2 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.2 | pulg H2O |  | 1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
15.7 | 29.3005 | 761.3761 | 0.96152 | 22.6909 | 1.18 | 1.183 | 1.181
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-28 12:00 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-29 11:15
Presión inicial: |  | 14.2 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15 | pulg H2O |  | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
14.6 | 27.2476 | 761.8854 | 0.96424 | 22.8 | 1.182 | 1.186 | 1.1836
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-29 11:40 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-30 10:45
Presión inicial: |  | 13.5 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.6 | pulg H2O |  | 1.1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
14.05 | 26.2212 | 761.9981 | 0.96559 | 22.3833 | 1.185 | 1.189 | 1.1858
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | 0 |  | Fecha Final: |  | 0
Presión inicial: |  | 15.5 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.1 | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15.8 | 29.4871 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.167 | 1.171 | #DIV/0!
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:
"-" : No aplica.

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.3.4. Concentración de PM10 y el volumen muestreado de metales - alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO |  | HI-VOL |  | SERIE | P9308X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-220051 | 2022-01-25 12:52 | 2022-01-26 11:52 | 1380 |  | 1.182 |  | 1631.091 | 179000 | 109.7425
2 |  | 1-220052 | 2022-01-26 12:30 | 2022-01-27 11:45 | 1395 |  | 1.1822 |  | 1649.1387 | 243000 | 147.3496
3 |  | 1-220053 | 2022-01-27 12:10 | 2022-01-28 11:20 | 1390 |  | 1.181 |  | 1641.6405 | 257000 | 156.5507
4 |  | 1-220054 | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-29 11:15 | 1395 |  | 1.1836 |  | 1651.122 | 206000 | 124.7636
5 |  | 1-220055 | 2022-01-29 11:40 | 2022-01-30 10:45 | 1385 |  | 1.1858 |  | 1642.2868 | 166000 | 101.0786 | 127.897
6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2204432 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.3.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 12:52 | 2022-01-26 12:30 | 2022-01-27 12:10 | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-29 11:40 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 1347.501 | 1848.694 | 2146.107 | 1221.576 | 1010.643 | [10 empty] | 1,347.501 | 1,848.694 | 2,146.107 | 1,221.576 | 1,010.643 | 0.72889
Antimonio | Sb | µg/mtra | 1.886 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | [10 empty] | 1.886 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | #VALUE!
Arsénico | As | µg/mtra | 19.113 | 24.058 | 32.338 | 16.261 | 10.166 | [10 empty] | 19.113 | 24.058 | 32.338 | 16.261 | 10.166 | 0.79446
Bario | Ba | µg/mtra | 33.373 | 50.278 | 45.034 | 39.169 | 27.623 | [10 empty] | 33.373 | 50.278 | 45.034 | 39.169 | 27.623 | 0.66377
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/mtra | 7.567 | 2.622 | 4.692 | 1.794 | 2.162 | [10 empty] | 7.567 | 2.622 | 4.692 | 1.794 | 2.162 | 2.886
Boro | B | µg/mtra | 3.358 | 3.266 | <1,506 | <1,506 | 3.174 | [10 empty] | 3.358 | 3.266 | <1.506 | <1.506 | 3.174 | 1.0282
Cadmio | Cd | µg/mtra | 11.132 | 7.866 | 7.107 | 6.049 | 5.612 | [10 empty] | 11.132 | 7.866 | 7.107 | 6.049 | 5.612 | 1.4152
Calcio | Ca | µg/mtra | 5012.597 | 7281.593 | 8049.287 | 5144.065 | 3588.253 | [10 empty] | 5,012.597 | 7,281.593 | 8,049.287 | 5,144.065 | 3,588.253 | 0.68839
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.714 | 2.266 | 2.312 | 1.645 | 1.231 | [10 empty] | 1.714 | 2.266 | 2.312 | 1.645 | 1.231 | 0.7564
Cobre | Cu | µg/mtra | 815.419 | 738.921 | 454.066 | 336.582 | 349.094 | [10 empty] | 815.419 | 738.921 | 454.066 | 336.582 | 349.094 | 1.1035
Cromo | Cr | µg/mtra | 7.694 | 38.33 | 11.167 | 17.078 | 2.887 | [10 empty] | 7.694 | 38.330 | 11.167 | 17.078 | 2.887 | 0.20073
Estaño | Sn | µg/mtra | 19.585 | 11.834 | 10.431 | 13.168 | 7.924 | [10 empty] | 19.585 | 11.834 | 10.431 | 13.168 | 7.924 | 1.655
Estroncio | Sr | µg/mtra | 28.164 | 44.747 | 44.287 | 29.659 | 24.3 | [10 empty] | 28.164 | 44.747 | 44.287 | 29.659 | 24.300 | 0.62941
Fósforo | P | µg/mtra | 114 | 186.79 | 196.82 | 169.59 | 111.75 | [10 empty] | 114.00 | 186.79 | 196.82 | 169.59 | 111.75 | 0.61031
Hierro | Fe | µg/mtra | 2422.38 | 3625.56 | 3933.09 | 2496.74 | 1859.04 | [10 empty] | 2,422.38 | 3,625.56 | 3,933.09 | 2,496.74 | 1,859.04 | 0.66814
Litio | Li | µg/mtra | 1.426 | 1.978 | 2.3 | 1.288 | 0.943 | [10 empty] | 1.426 | 1.978 | 2.300 | 1.288 | 0.943 | 0.72093
Magnesio | Mg | µg/mtra | 2003.13 | 3490.65 | 2919.06 | 1919.89 | 2217.17 | [10 empty] | 2,003.13 | 3,490.65 | 2,919.06 | 1,919.89 | 2,217.17 | 0.57386
Manganeso | Mn | µg/mtra | 58.627 | 82.248 | 101.821 | 70.127 | 43.01 | [10 empty] | 58.627 | 82.248 | 101.821 | 70.127 | 43.010 | 0.71281
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | 0.759 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | [10 empty] | <0.4960 | 0.7590 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 392.564 | 249.481 | 203.918 | 110.814 | 11.638 | [10 empty] | 392.564 | 249.481 | 203.918 | 110.814 | 11.638 | 1.5735
Níquel | Ni | µg/mtra | 5.29 | 11.339 | 6.44 | 6.463 | 5.75 | [10 empty] | 5.290 | 11.339 | 6.440 | 6.463 | 5.750 | 0.46653
Plata | Ag | µg/mtra | 0.713 | 0.598 | 0.713 | <0,576 | <0,576 | [10 empty] | 0.713 | 0.598 | 0.713 | <0.576 | <0.576 | 1.1923
Plomo | Pb | µg/mtra | 1832.997 | 1651.182 | 1417.778 | 902.256 | 901.014 | [10 empty] | 1,832.997 | 1,651.182 | 1,417.778 | 902.256 | 901.014 | 1.1101
Potasio | K | µg/mtra | 193.42 | 312.49 | 257.91 | 220.05 | 225.34 | [10 empty] | 193.42 | 312.49 | 257.91 | 220.05 | 225.34 | 0.61896
Selenio | Se | µg/mtra | 5.26 | 5.42 | 12.89 | 14.25 | 5.23 | [10 empty] | 5.26 | 5.42 | 12.89 | 14.25 | 5.23 | 0.97048
Silicio | Si | µg/mtra | 1724.3 | 2212.6 | 2620.3 | <1524,5 | <1524,5 | [10 empty] | 1,724.3 | 2,212.6 | 2,620.3 | <1524.5 | <1524.5 | 0.77931
Sodio | Na | µg/mtra | 8059.6 | 16498.5 | 9199.8 | 7809.6 | 12283 | [10 empty] | 8,059.6 | 16,498.5 | 9,199.8 | 7,809.6 | 12,283.0 | 0.48851
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | #VALUE!
Titanio | Ti | µg/mtra | 33.005 | 44.919 | 54.97 | 32.729 | 25.921 | [10 empty] | 33.005 | 44.919 | 54.970 | 32.729 | 25.921 | 0.73477
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | - | [15 empty] | #VALUE!
Vanadio | V | µg/mtra | 7.326 | 14.778 | 11.029 | 6.889 | 12.179 | [10 empty] | 7.326 | 14.778 | 11.029 | 6.889 | 12.179 | 0.49574
Zinc | Zn | µg/mtra | 311.95 | 331.06 | 342.56 | 284 | 235.08 | [10 empty] | 311.95 | 331.06 | 342.56 | 284.00 | 235.08 | 0.94228
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2204432 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 12:52 | 2022-01-26 12:30 | 2022-01-27 12:10 | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-29 11:40 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1631.091 | 1649.1387 | 1641.6405 | 1651.122 | 1642.2868 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.82613 | 1.121 | 1.3073 | 0.73985 | 0.61539 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0011563 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.011718 | 0.014588 | 0.019699 | 0.0098485 | 0.0061901 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.020461 | 0.030487 | 0.027432 | 0.023723 | 0.01682 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | 0.0046392 | 0.0015899 | 0.0028581 | 0.0010865 | 0.0013165 | #DIV/0!
Boro | B | µg/m3 | 0.0020587 | 0.0019804 | < L.C. | < L.C. | 0.0019327 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0068249 | 0.0047698 | 0.0043292 | 0.0036636 | 0.0034172 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | 0.0046009 | No Supera | 0 | 9.202%
Calcio | Ca | µg/m3 | 3.0732 | 4.4154 | 4.9032 | 3.1155 | 2.1849 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0010508 | 0.0013741 | 0.0014083 | 0.00099629 | 0.00074956 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.49992 | 0.44806 | 0.27659 | 0.20385 | 0.21257 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0047171 | 0.023242 | 0.0068023 | 0.010343 | 0.0017579 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.012007 | 0.0071759 | 0.006354 | 0.0079752 | 0.004825 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.017267 | 0.027134 | 0.026977 | 0.017963 | 0.014796 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.069892 | 0.11327 | 0.11989 | 0.10271 | 0.068045 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.4851 | 2.1985 | 2.3958 | 1.5121 | 1.132 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00087426 | 0.0011994 | 0.001401 | 0.00078008 | 0.0005742 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.2281 | 2.1167 | 1.7781 | 1.1628 | 1.3501 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.035943 | 0.049873 | 0.062024 | 0.042472 | 0.026189 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | 0.00046024 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.24068 | 0.15128 | 0.12422 | 0.067114 | 0.0070865 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0032432 | 0.0068757 | 0.0039229 | 0.0039143 | 0.0035012 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | 0.00043713 | 0.00036261 | 0.00043432 | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 1.1238 | 1.0012 | 0.86363 | 0.54645 | 0.54863 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.81675 | No Supera | 0 | 54.45%
Potasio | K | µg/m3 | 0.11858 | 0.18949 | 0.15711 | 0.13327 | 0.13721 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0032248 | 0.0032866 | 0.0078519 | 0.0086305 | 0.0031846 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.0571 | 1.3417 | 1.5961 | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 4.9412 | 10.0043 | 5.604 | 4.7299 | 7.4792 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.020235 | 0.027238 | 0.033485 | 0.019822 | 0.015783 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0044915 | 0.008961 | 0.0067183 | 0.0041723 | 0.0074159 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.19125 | 0.20075 | 0.20867 | 0.172 | 0.14314 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio
CONCENTRACIÓN DE METALES (ESTANDAR CANADA)
Metal medido en PM10 |  | Unidad | 44586.5361
|  |  | 2022-01-25 12:52 | 2022-01-26 12:30 | 2022-01-27 12:10 | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-29 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1559.0775 | 1575.8642 | 1574.0628 | 1583.629 | 1577.6091 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.86429 | 1.1731 | 1.3634 | 0.77138 | 0.64062 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0012097 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.012259 | 0.015267 | 0.020544 | 0.010268 | 0.0064439 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.021406 | 0.031905 | 0.02861 | 0.024734 | 0.017509 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | 0.0021538 | 0.0020725 | N.D. | N.D. | 0.0020119 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0071401 | 0.0049915 | 0.0045151 | 0.0038197 | 0.0035573 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Calcio | Ca | µg/m3 | 3.2151 | 4.6207 | 5.1137 | 3.2483 | 2.2745 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0010994 | 0.0014379 | 0.0014688 | 0.0010388 | 0.00078029 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.52301 | 0.4689 | 0.28847 | 0.21254 | 0.22128 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.004935 | 0.024323 | 0.0070944 | 0.010784 | 0.00183 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.012562 | 0.0075095 | 0.0066268 | 0.0083151 | 0.0050228 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.018065 | 0.028395 | 0.028135 | 0.018729 | 0.015403 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.07312 | 0.11853 | 0.12504 | 0.10709 | 0.070835 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.5537 | 2.3007 | 2.4987 | 1.5766 | 1.1784 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00091464 | 0.0012552 | 0.0014612 | 0.00081332 | 0.00059774 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.2848 | 2.2151 | 1.8545 | 1.2123 | 1.4054 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.037604 | 0.052192 | 0.064687 | 0.044282 | 0.027263 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | 0.00048164 | N.D. | N.D. | N.D. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.25179 | 0.15831 | 0.12955 | 0.069975 | 0.007377 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.003393 | 0.0071954 | 0.0040913 | 0.0040811 | 0.0036448 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | 0.00045732 | 0.00037947 | 0.00045297 | N.D. | N.D. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 1.1757 | 1.0478 | 0.90071 | 0.56974 | 0.57113 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Potasio | K | µg/m3 | 0.12406 | 0.1983 | 0.16385 | 0.13895 | 0.14284 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0033738 | 0.0034394 | 0.008189 | 0.0089983 | 0.0033151 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.106 | 1.4041 | 1.6647 | N.D. | N.D. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 5.1695 | 10.4695 | 5.8446 | 4.9315 | 7.7858 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.02117 | 0.028504 | 0.034922 | 0.020667 | 0.016431 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | 0.0006414 | 0.00063457 | 0.0006353 | 0.00063146 | 0.00063387
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0046989 | 0.0093777 | 0.0070067 | 0.0043501 | 0.0077199 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.20009 | 0.21008 | 0.21763 | 0.17933 | 0.14901 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.3.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10°C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-220051 | 2022-01-25 12:52 | 2022-01-26 11:52 | 1380 | 23.3 | 760.5679 | 0.96221 | 1.182 | 1631.091 | 1559.0775
2 |  | 1-220052 | 2022-01-26 12:30 | 2022-01-27 11:45 | 1395 | 23.4522 | 760.7342 | 0.96173 | 1.1822 | 1649.1387 | 1575.8642
3 |  | 1-220053 | 2022-01-27 12:10 | 2022-01-28 11:20 | 1390 | 22.6909 | 761.3761 | 0.96152 | 1.181 | 1641.6405 | 1574.0628
4 |  | 1-220054 | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-29 11:15 | 1395 | 22.8 | 761.8854 | 0.96424 | 1.1836 | 1651.122 | 1583.629
5 |  | 1-220055 | 2022-01-29 11:40 | 2022-01-30 10:45 | 1385 | 22.3833 | 761.9981 | 0.96559 | 1.1858 | 1642.2868 | 1577.6091
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestrado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA.
[10 empty] | 1643.0558 | 1574.0485

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.3.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10°C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 12:52 | 2022-01-26 12:30 | 2022-01-27 12:10 | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-29 11:40 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 1347.501 | 1848.694 | 2146.107 | 1221.576 | 1010.643 | 0
Antimonio | Sb | µg/mtra | 1.886 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | 0
Arsénico | As | µg/mtra | 19.113 | 24.058 | 32.338 | 16.261 | 10.166 | 0
Bario | Ba | µg/mtra | 33.373 | 50.278 | 45.034 | 39.169 | 27.623 | 0
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | 0
Bismuto | Bi | µg/mtra | 7.567 | 2.622 | 4.692 | 1.794 | 2.162 | 0
Boro | B | µg/mtra | 3.358 | 3.266 | <1,506 | <1,506 | 3.174 | 0
Cadmio | Cd | µg/mtra | 11.132 | 7.866 | 7.107 | 6.049 | 5.612 | 0
Calcio | Ca | µg/mtra | 5012.597 | 7281.593 | 8049.287 | 5144.065 | 3588.253 | 0
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.714 | 2.266 | 2.312 | 1.645 | 1.231 | 0
Cobre | Cu | µg/mtra | 815.419 | 738.921 | 454.066 | 336.582 | 349.094 | 0
Cromo | Cr | µg/mtra | 7.694 | 38.33 | 11.167 | 17.078 | 2.887 | 0
Estaño | Sn | µg/mtra | 19.585 | 11.834 | 10.431 | 13.168 | 7.924 | 0
Estroncio | Sr | µg/mtra | 28.164 | 44.747 | 44.287 | 29.659 | 24.3 | 0
Fósforo | P | µg/mtra | 114 | 186.79 | 196.82 | 169.59 | 111.75 | 0
Hierro | Fe | µg/mtra | 2422.38 | 3625.56 | 3933.09 | 2496.74 | 1859.04 | 0
Litio | Li | µg/mtra | 1.426 | 1.978 | 2.3 | 1.288 | 0.943 | 0
Magnesio | Mg | µg/mtra | 2003.13 | 3490.65 | 2919.06 | 1919.89 | 2217.17 | 0
Manganeso | Mn | µg/mtra | 58.627 | 82.248 | 101.821 | 70.127 | 43.01 | 0
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | 0.759 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | 0
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 392.564 | 249.481 | 203.918 | 110.814 | 11.638 | 0
Níquel | Ni | µg/mtra | 5.29 | 11.339 | 6.44 | 6.463 | 5.75 | 0
Plata | Ag | µg/mtra | 0.713 | 0.598 | 0.713 | <0,576 | <0,576 | 0
Plomo | Pb | µg/mtra | 1832.997 | 1651.182 | 1417.778 | 902.256 | 901.014 | 0
Potasio | K | µg/mtra | 193.42 | 312.49 | 257.91 | 220.05 | 225.34 | 0
Selenio | Se | µg/mtra | 5.26 | 5.42 | 12.89 | 14.25 | 5.23 | 0
Silicio | Si | µg/mtra | 1724.3 | 2212.6 | 2620.3 | <1524,5 | <1524,5 | 0
Sodio | Na | µg/mtra | 8059.6 | 16498.5 | 9199.8 | 7809.6 | 12283 | 0
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | 0
Titanio | Ti | µg/mtra | 33.005 | 44.919 | 54.97 | 32.729 | 25.921 | 0
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | - | 0
Vanadio | V | µg/mtra | 7.326 | 14.778 | 11.029 | 6.889 | 12.179 | 0
Zinc | Zn | µg/mtra | 311.95 | 331.06 | 342.56 | 284 | 235.08 | 0
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2204432 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 12:52 | 2022-01-26 12:30 | 2022-01-27 12:10 | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-29 11:40 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1559.0775 | 1575.8642 | 1574.0628 | 1583.629 | 1577.6091 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.86429 | 1.1731 | 1.3634 | 0.77138 | 0.64062 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.3634 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0012097 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0.0012097 | No Supera | 0 | 0.004839% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.012259 | 0.015267 | 0.020544 | 0.010268 | 0.0064439 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.020544 | No Supera | 0 | 4.086% | 5.089% | 6.848% | 3.423% | 2.148%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.021406 | 0.031905 | 0.02861 | 0.024734 | 0.017509 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.031905 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | 0.0048535 | 0.0016638 | 0.0029808 | 0.0011328 | 0.0013704 | #DIV/0!
Boro | B | µg/m3 | 0.0021538 | 0.0020725 | < L.C. | < L.C. | 0.0020119 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0021538 | No Supera | 0 | 0.001795% | 0.001727% | #VALUE! | #VALUE! | 0.001677%
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0071401 | 0.0049915 | 0.0045151 | 0.0038197 | 0.0035573 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0.0071401 | No Supera | 0 | 28.56% | 19.97% | 18.06% | 15.28% | 14.23% | 28.56%
Calcio | Ca | µg/m3 | 3.2151 | 4.6207 | 5.1137 | 3.2483 | 2.2745 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 5.1137 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0010994 | 0.0014379 | 0.0014688 | 0.0010388 | 0.00078029 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0014688 | No Supera | 0 | 1.099% | 1.438% | 1.469% | 1.039% | 0.7803%
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.52301 | 0.4689 | 0.28847 | 0.21254 | 0.22128 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.52301 | No Supera | 0 | 1.046% | 0.9378% | 0.5769% | 0.4251% | 0.4426%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.004935 | 0.024323 | 0.0070944 | 0.010784 | 0.00183 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.024323 | No Supera | 0 | 0.987% | 4.865% | 1.419% | 2.157% | 0.366%
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.012562 | 0.0075095 | 0.0066268 | 0.0083151 | 0.0050228 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.012562 | No Supera | 0 | 0.1256% | 0.0751% | 0.06627% | 0.08315% | 0.05023%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.018065 | 0.028395 | 0.028135 | 0.018729 | 0.015403 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.028395 | No Supera | 0 | 0.01505% | 0.02366% | 0.02345% | 0.01561% | 0.01284%
Fósforo | P | µg/m3 | 0.07312 | 0.11853 | 0.12504 | 0.10709 | 0.070835 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.12504 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.5537 | 2.3007 | 2.4987 | 1.5766 | 1.1784 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 2.4987 | No Supera | 0 | 38.84% | 57.52% | 62.47% | 39.41% | 29.46% | 62.47%
Litio | Li | µg/m3 | 0.00091464 | 0.0012552 | 0.0014612 | 0.00081332 | 0.00059774 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.0014612 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.2848 | 2.2151 | 1.8545 | 1.2123 | 1.4054 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2.2151 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.037604 | 0.052192 | 0.064687 | 0.044282 | 0.027263 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.064687 | No Supera | 0 | 18.8% | 26.1% | 32.34% | 22.14% | 13.63%
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | 0.00048164 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.00048164 | No Supera | 0 | #VALUE! | 0.02408% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.25179 | 0.15831 | 0.12955 | 0.069975 | 0.007377 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.25179 | No Supera | 0 | 0.2098% | 0.1319% | 0.108% | 0.05831% | 0.006147%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.003393 | 0.0071954 | 0.0040913 | 0.0040811 | 0.0036448 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0071954 | No Supera | 0 | 3.393% | 7.195% | 4.091% | 4.081% | 3.645%
Plata | Ag | µg/m3 | 0.00045732 | 0.00037947 | 0.00045297 | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0.00045732 | No Supera | 0 | 0.04573% | 0.03795% | 0.0453% | #VALUE! | #VALUE!
Plomo | Pb | µg/m3 | 1.1757 | 1.0478 | 0.90071 | 0.56974 | 0.57113 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 1.1757 | Supera | 5 | 235.1% | 209.6% | 180.1% | 113.9% | 114.2% | 235.1%
Potasio | K | µg/m3 | 0.12406 | 0.1983 | 0.16385 | 0.13895 | 0.14284 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.1983 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0033738 | 0.0034394 | 0.008189 | 0.0089983 | 0.0033151 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0089983 | No Supera | 0 | 0.03374% | 0.03439% | 0.08189% | 0.08998% | 0.03315%
Silicio | Si | µg/m3 | 1.106 | 1.4041 | 1.6647 | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.6647 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 5.1695 | 10.4695 | 5.8446 | 4.9315 | 7.7858 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 10.4695 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.02117 | 0.028504 | 0.034922 | 0.020667 | 0.016431 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.034922 | No Supera | 0 | 0.01764% | 0.02375% | 0.0291% | 0.01722% | 0.01369%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0046989 | 0.0093777 | 0.0070067 | 0.0043501 | 0.0077199 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.0093777 | No Supera | 0 | 0.2349% | 0.4689% | 0.3503% | 0.2175% | 0.386%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.20009 | 0.21008 | 0.21763 | 0.17933 | 0.14901 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.21763 | No Supera | 0 | 0.1667% | 0.1751% | 0.1814% | 0.1494% | 0.1242%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Concentración en PM10
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-01-25 12:52 | 2022-01-26 11:52 | 109.7425 | 1.1757 | 0.0071401 |  | CORRECTO Cd
2022-01-26 12:30 | 2022-01-27 11:45 | 147.3496 | 1.0478 | 0.0049915
2022-01-27 12:10 | 2022-01-28 11:20 | 156.5507 | 0.90071 | 0.0045151
2022-01-28 12:00 | 2022-01-29 11:15 | 124.7636 | 0.56974 | 0.0038197
2022-01-29 11:40 | 2022-01-30 10:45 | 101.0786 | 0.57113 | 0.0035573
0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Promedios: |  | 127.897 | 0.85301 | 0.0048047
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
|  |  | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
|  |  | 1.1238 | 0.0068249
|  |  | 1.0012 | 0.0047698
|  |  | 0.86363 | 0.0043292
|  |  | 0.54645 | 0.0036636
|  |  | 0.54863 | 0.0034172
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Promedios: |  |  | 0.81675 | 0.0046009
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Concentración en PM2,5
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Promedios: |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta
Si se sombrean estan superando los valores de referencia AAQC

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)