## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.4.1. Promedio de datos meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
0.0086957
ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0002-1-2022-411
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BE181010012
DIA 1
Fecha y hora | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) |  |  | PBAR | P | T | HR | WS
2022-01-25 14:00 | 759.4396 | 0 | 25.9 | 70 | 3.1 | 196 | Mínimo | 758.9895 | 0 | 19.4 | 59 | 0.4
2022-01-25 15:00 | 759.1395 | 0 | 25.8 | 70 | 2.7 | 228 | Máximo | 763.1149 | 0 | 28.1 | 86 | 4
2022-01-25 16:00 | 758.9895 | 0 | 25.9 | 69 | 3.6 | 236 | Promedio | 761.3383 | 0 | 22.8565 | 75.367 | 1.8266
2022-01-25 17:00 | 759.2145 | 0 | 24.8 | 71 | 3.1 | 216 | Desv Est | 0.93765 | 0 | 2.4537 | 7.2312 | 1.0697
2022-01-25 18:00 | 759.7396 | 0 | 24.9 | 71 | 2.2 | 197 | n | 108 | 109 | 108 | 109 | 109
2022-01-25 19:00 | 759.8896 | 0 | 24.4 | 71 | 2.2 | 231 | SE | 0.090226 | 0 | 0.23611 | 0.69262 | 0.10246
2022-01-25 20:00 | 760.8647 | 0 | 24.1 | 73 | 1.3 | 242
2022-01-25 21:00 | 761.2397 | 0 | 24.1 | 72 | 2.2 | 237
2022-01-25 22:00 | 761.4647 | 0 | 24 | 72 | 2.7 | 257
2022-01-25 23:00 | 761.3897 | 0 | 23.5 | 72 | 1.3 | 214
2022-01-26 | 760.9397 | 0 | 22.6 | 76 | 0.9 | 235
2022-01-26 01:00 | 760.6397 | 0 | 22.1 | 77 | 0.9 | 188
2022-01-26 02:00 | 760.1146 | 0 | 21 | 82 | 1.3 | 226
2022-01-26 03:00 | 760.1896 | 0 | 20.8 | 83 | 1.8 | 258
2022-01-26 04:00 | 760.2646 | 0 | 20.4 | 85 | 0.4 | 199
2022-01-26 05:00 | 760.4896 | 0 | 20.3 | 85 | 0.4 | 208
2022-01-26 06:00 | 760.7897 | 0 | 20.3 | 85 | 0.4 | 209
2022-01-26 07:00 | 761.2397 | 0 | 20.8 | 84 | 0.9 | 208
2022-01-26 08:00 | 761.6147 | 0 | 21.7 | 83 | 1.8 | 234
2022-01-26 09:00 | 761.6897 | 0 | 23.8 | 78 | 1.8 | 230
2022-01-26 10:00 | 762.0648 | 0 | 23.8 | 77 | 2.2 | 224
2022-01-26 11:00 | 761.6897 | 0 | 25.6 | 72 | 2.2 | 240
2022-01-26 12:00 | 761.4647 | 0 | 25.3 | 72 | 3.1 | 258
Promedio DIA 1 | 760.6331 | 0 | 23.3 | 76.087 | 1.8478
DIA 2
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-26 14:00 | 760.7147 | 0 | 26.9 | 68 | 3.6 | 187
2022-01-26 15:00 | 760.4896 | 0 | 27.3 | 64 | 3.6 | 235
2022-01-26 16:00 | 760.4146 | 0 | 27.2 | 64 | 3.6 | 268
2022-01-26 17:00 | 760.1146 | 0 | 26.6 | 66 | 3.1 | 241
2022-01-26 18:00 | 760.3396 | 0 | 25.1 | 70 | 2.2 | 295
2022-01-26 19:00 | 760.4146 | 0 | 24.9 | 69 | 1.8 | 212
2022-01-26 20:00 | 761.0147 | 0 | 24.1 | 72 | 1.8 | 212
2022-01-26 21:00
2022-01-26 22:00 | 761.5397 | 0 | 23.4 | 73 | 1.3 | 201
2022-01-26 23:00 | 761.6897 | 0 | 22.7 | 76 | 1.3 | 193
2022-01-27 | 761.3147 | 0 | 21.7 | 79 | 1.3 | 177
2022-01-27 01:00 | 760.8647 | 0 | 21.3 | 80 | 0.9 | 201
2022-01-27 02:00 | 760.2646 | 0 | 20.6 | 82 | 0.9 | 198
2022-01-27 03:00 | 759.8896 | 0 | 20.3 | 82 | 0.9 | 206
2022-01-27 04:00 | 759.6646 | 0 | 20.2 | 83 | 0.9 | 203
2022-01-27 05:00 | 759.8896 | 0 | 19.8 | 85 | 1.3 | 174
2022-01-27 06:00 | 760.3396 | 0 | 19.6 | 85 | 0.4 | 179
2022-01-27 07:00 | 760.8647 | 0 | 19.9 | 85 | 0.9 | 221
2022-01-27 08:00 | 761.4647 | 0 | 21.7 | 80 | 1.3 | 185
2022-01-27 09:00 | 761.3147 | 0 | 22.9 | 78 | 1.8 | 216
2022-01-27 10:00 | 761.3147 | 0 | 24.5 | 73 | 2.7 | 216
2022-01-27 11:00 | 761.0897 | 0 | 25.5 | 69 | 3.6 | 211
2022-01-27 12:00 | 760.8647 | 0 | 26.7 | 65 | 3.6 | 237
Promedio DIA 2 | 760.7215 | 0 | 23.3136 | 74.9091 | 1.9455
DIA 3
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-27 14:00 | 760.6397 | 0 | 27.3 | 64 | 4 | 188
2022-01-27 15:00 | 760.1896 | 0 | 26.8 | 65 | 4 | 220
2022-01-27 16:00 | 760.0396 | 0 | 27.2 | 64 | 2.7 | 228
2022-01-27 17:00 | 759.6646 | 0 | 25.3 | 69 | 3.6 | 204
2022-01-27 18:00
2022-01-27 19:00 | 760.8647 | 0 | 23.4 | 75 | 2.2 | 251
2022-01-27 20:00 | 761.4647 | 0 | 22.8 | 76 | 1.8 | 295
2022-01-27 21:00 | 761.6897 | 0 | 22.1 | 77 | 1.3 | 191
2022-01-27 22:00 | 761.8398 | 0 | 21.4 | 79 | 0.9 | 174
2022-01-27 23:00 | 761.9148 | 0 | 21.2 | 80 | 0.9 | 278
2022-01-28 | 761.6897 | 0 | 20.4 | 81 | 1.3 | 196
2022-01-28 01:00 | 761.5397 | 0 | 20.5 | 81 | 2.2 | 245
2022-01-28 02:00 | 761.6147 | 0 | 19.8 | 84 | 1.3 | 266
2022-01-28 03:00 | 761.3897 | 0 | 19.6 | 85 | 0.9 | 189
2022-01-28 04:00 | 761.3147 | 0 | 19.4 | 85 | 0.9 | 191
2022-01-28 05:00 | 761.3897 | 0 | 19.5 | 85 | 0.9 | 206
2022-01-28 06:00 | 761.6897 | 0 | 19.7 | 85 | 0.9 | 262
2022-01-28 07:00 | 761.9898 | 0 | 19.9 | 85 | 0.9 | 206
2022-01-28 08:00 | 762.4398 | 0 | 21.7 | 81 | 0.9 | 224
2022-01-28 09:00 | 762.6648 | 0 | 23.3 | 76 | 2.7 | 237
2022-01-28 10:00 | 762.6648 | 0 | 24.6 | 72 | 2.7 | 259
2022-01-28 11:00 | 762.5898 | 0 | 25.4 | 69 | 3.1 | 219
2022-01-28 12:00 | 762.3648 | 0 | 25.8 | 65 | 3.1 | 194
Promedio DIA 3 | 761.5295 | 0 | 22.5955 | 76.5 | 1.9636
DIA 4
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-28 13:00 | 762.0648 | 0 | 26.2 | 63 | 3.6 | 178
2022-01-28 14:00 | 761.6897 | 0 | 26 | 63 | 4 | 189
2022-01-28 15:00 | 761.4647 | 0 | 25.6 | 62 | 3.6 | 215
2022-01-28 16:00 | 761.0897 | 0 | 25.3 | 63 | 2.2 | 228
2022-01-28 17:00 | 760.8647 | 0 | 24.7 | 66 | 2.7 | 246
2022-01-28 18:00 | 760.8647 | 0 | 23.8 | 69 | 3.1 | 266
2022-01-28 19:00 | 761.4647 | 0 | 23 | 71 | 1.3 | 207
2022-01-28 20:00 | 761.9148 | 0 | 22.8 | 72 | 2.2 | 228
2022-01-28 21:00 | 762.3648 | 0 | 22.7 | 72 | 1.3 | 188
2022-01-28 22:00 | 762.6648 | 0 | 22.7 | 72 | 0.9 | 216
2022-01-28 23:00 | 762.5898 | 0 | 22.7 | 72 | 0.9 | 187
2022-01-29 | 762.2148 | 0 | 21.8 | 74 | 0.9 | 189
2022-01-29 01:00 | 761.9148 | 0 | 20.8 | 78 | 0.9 | 149
2022-01-29 02:00 | 761.6147 | 0 | 20.5 | 79 | 0.9 | 191
2022-01-29 03:00 | 761.3147 | 0 | 19.9 | 81 | 0.4 | 185
2022-01-29 04:00 | 761.3147 | 0 | 20.2 | 80 | 0.9 | 191
2022-01-29 05:00 | 761.5397 | 0 | 19.9 | 82 | 0.9 | 194
2022-01-29 06:00 | 761.8398 | 0 | 19.7 | 84 | 0.9 | 172
2022-01-29 07:00 | 762.1398 | 0 | 19.9 | 84 | 0.9 | 180
2022-01-29 08:00 | 762.6648 | 0 | 21 | 81 | 1.3 | 211
2022-01-29 09:00 | 762.6648 | 0 | 23.7 | 74 | 1.3 | 201
2022-01-29 10:00 | 762.7398 | 0 | 25.7 | 69 | 2.2 | 244
2022-01-29 11:00 | 762.6648 | 0 | 26.1 | 67 | 3.1 | 226
Promedio DIA 4 | 761.8985 | 0 | 22.813 | 72.9565 | 1.7565
DIA 5
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-01-29 13:00 | 761.8398 | 0 | 28.1 | 59 | 3.6 | 276
2022-01-29 14:00 | 761.6147 | 0 | 25.9 | 63 | 3.1 | 229
2022-01-29 15:00 | 761.2397 | 0 | 26.3 | 62 | 4 | 278
2022-01-29 16:00 | 760.7897 | 0 | 24.4 | 71 | 3.6 | 212
2022-01-29 17:00
2022-01-29 18:00 | 761.0897 | 0 | 23.7 | 73 | 2.7 | 260
2022-01-29 19:00 |  | 0 |  | 73 | 1.3 | 249
2022-01-29 20:00
2022-01-29 21:00 | 762.5148 | 0 | 22.1 | 75 | 1.3 | 175
2022-01-29 22:00 | 763.1149 | 0 | 21.8 | 76 | 0.9 | 173
2022-01-29 23:00 | 763.0399 | 0 | 21.6 | 76 | 0.9 | 177
2022-01-30 | 762.8148 | 0 | 21.8 | 76 | 0.9 | 187
2022-01-30 01:00 | 762.2898 | 0 | 20.9 | 78 | 0.9 | 188
2022-01-30 02:00 | 761.9898 | 0 | 20.1 | 81 | 0.9 | 162
2022-01-30 03:00 | 761.4647 | 0 | 19.7 | 84 | 1.3 | 173
2022-01-30 04:00 | 761.3897 | 0 | 19.6 | 84 | 0.4 | 181
2022-01-30 05:00 | 761.4647 | 0 | 19.7 | 86 | 0.4 | 231
2022-01-30 06:00 | 761.9148 | 0 | 19.8 | 86 | 0.9 | 247
2022-01-30 07:00 | 762.5148 | 0 | 20 | 86 | 0.9 | 214
2022-01-30 08:00 | 762.6648 | 0 | 20.6 | 85 | 1.3 | 218
2022-01-30 09:00
2022-01-30 10:00
2022-01-30 11:00 | 763.0399 | 0 | 21.8 | 82 | 0.9 | 202
Promedio DIA 5 | 762.0439 | 0 | 22.1056 | 76.6316 | 1.5895
Celda en blanco: datos no registrados
DIA 6
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) |  | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Promedio DIA 6 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
ESTACIÓN DE MONITOREO: = [ESTACIÓN DE MONITOREO:, row above]

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.4.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
DATOS GENERALES
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: | 2022-01-25 14:10 |  | FINAL: | 2022-01-26 13:35 |  | PERIODO : | 0.97569 | horas | 1405 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.97569 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 23.3 | Presión (mm Hg): |  | 760.6331
DÍA 2 | INICIO: | 2022-01-26 14:15 |  | FINAL: | 2022-01-27 13:15 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 23.3136 | Presión (mm Hg): |  | 760.7215
DÍA 3 | INICIO: | 2022-01-27 13:40 |  | FINAL: | 2022-01-28 12:40 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 22.5955 | Presión (mm Hg): |  | 761.5295
DÍA 4 | INICIO: | 2022-01-28 13:05 |  | FINAL: | 2022-01-29 12:20 |  | PERIODO : | 0.96875 | horas | 1395 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96875 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 22.813 | Presión (mm Hg): |  | 761.8985
DÍA 5 | INICIO: | 2022-01-29 12:40 |  | FINAL: | 2022-01-30 11:50 |  | PERIODO : | 0.96528 | horas | 1390 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96528 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 22.1056 | Presión (mm Hg): |  | 762.0439
OBSERVACIONES:
Ninguno

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.4.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | -
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC
|  | MODELO: |  | HI VOL
|  | SERIE: |  | P9321X
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-25 14:10 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-26 13:35 |  | ∆ Flujo: | 0.94
Presión inicial: |  | 15.2 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.1 | pulg H2O | 0.9
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
15.65 | 29.2072 | 760.6331 | 0.9616 | 23.3 | 1.18 | 1.184 | 1.1826
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-26 14:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-27 13:15
Presión inicial: |  | 15.3 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.1 | pulg H2O | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
15.7 | 29.3005 | 760.7215 | 0.96148 | 23.3136 | 1.179 | 1.182 | 1.181
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-27 13:40 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-28 12:40
Presión inicial: |  | 15.3 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.3 | pulg H2O | 1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
15.8 | 29.4871 | 761.5295 | 0.96128 | 22.5955 | 1.179 | 1.182 | 1.1799
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-28 13:05 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-29 12:20
Presión inicial: |  | 15.3 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.3 | pulg H2O | 1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
15.8 | 29.4871 | 761.8985 | 0.9613 | 22.813 | 1.179 | 1.182 | 1.1802
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-01-29 12:40 |  | Fecha Final: |  | 2022-01-30 11:50
Presión inicial: |  | 15.5 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.5 | pulg H2O | 1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
16 | 29.8604 | 762.0439 | 0.96082 | 22.1056 | 1.179 | 1.182 | 1.1792
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.4.4. Concentración de material particulado en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-9 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO |  | HI-VOL |  | SERIE | P9321X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-210056 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-26 13:35 | 1405 |  | 1.1826 |  | 1661.553 | 169000 | 101.7121
2 |  | 1-210057 | 2022-01-26 14:15 | 2022-01-27 13:15 | 1380 |  | 1.181 |  | 1629.7392 | 223000 | 136.8317
3 |  | 1-210058 | 2022-01-27 13:40 | 2022-01-28 12:40 | 1380 |  | 1.1799 |  | 1628.2526 | 269000 | 165.2078
4 |  | 1-210059 | 2022-01-28 13:05 | 2022-01-29 12:20 | 1395 |  | 1.1802 |  | 1646.4063 | 227000 | 137.8761
5 |  | 1-210060 | 2022-01-29 12:40 | 2022-01-30 11:50 | 1390 |  | 1.1792 |  | 1639.0301 | 172000 | 104.9401 | 129.3135
6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2204432 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.4.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-26 14:15 | 2022-01-27 13:40 | 2022-01-28 13:05 | 2022-01-29 12:40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 1378.574 | 2034.097 | 2584.51 | 2487.289 | 1071.478 | [10 empty] | 1,378.574 | 2,034.097 | 2,584.510 | 2,487.289 | 1,071.478
Antimonio | Sb | µg/mtra | 1.742 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | [10 empty] | 1.742 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625
Arsénico | As | µg/mtra | 24.955 | 23.368 | 32.223 | 19.481 | 16.468 | [10 empty] | 24.955 | 23.368 | 32.223 | 19.481 | 16.468
Bario | Ba | µg/mtra | 32.2 | 48.806 | 46.782 | 50.071 | 29.21 | [10 empty] | 32.200 | 48.806 | 46.782 | 50.071 | 29.210
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770
Bismuto | Bi | µg/mtra | 6.417 | 2.599 | 5.382 | 2.392 | 2.3 | [10 empty] | 6.417 | 2.599 | 5.382 | 2.392 | 2.300
Boro | B | µg/mtra | <1,506 | 2.3 | 1.679 | 6.003 | <1,506 | [10 empty] | <1.506 | 2.300 | 1.679 | 6.003 | <1.506
Cadmio | Cd | µg/mtra | 3.772 | 4.6 | 5.175 | 4.715 | 3.795 | [10 empty] | 3.772 | 4.600 | 5.175 | 4.715 | 3.795
Calcio | Ca | µg/mtra | 4857.14 | 6941.561 | 8808.333 | 8163.781 | 4071.621 | [10 empty] | 4,857.140 | 6,941.561 | 8,808.333 | 8,163.781 | 4,071.621
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.346 | 2.289 | 2.611 | 2.772 | 1.3 | [10 empty] | 1.346 | 2.289 | 2.611 | 2.772 | 1.300
Cobre | Cu | µg/mtra | 576.518 | 465.06 | 485.185 | 476.951 | 414.552 | [10 empty] | 576.518 | 465.060 | 485.185 | 476.951 | 414.552
Cromo | Cr | µg/mtra | 10.017 | 37.088 | 17.331 | 46.012 | 3.209 | [10 empty] | 10.017 | 37.088 | 17.331 | 46.012 | 3.209
Estaño | Sn | µg/mtra | 15.514 | 10.914 | 10.592 | 15.376 | 9.879 | [10 empty] | 15.514 | 10.914 | 10.592 | 15.376 | 9.879
Estroncio | Sr | µg/mtra | 26.186 | 41.343 | 47.392 | 43.643 | 26.6 | [10 empty] | 26.186 | 41.343 | 47.392 | 43.643 | 26.600
Fósforo | P | µg/mtra | 117.82 | 172.24 | 226.61 | 225.92 | 122.79 | [10 empty] | 117.82 | 172.24 | 226.61 | 225.92 | 122.79
Hierro | Fe | µg/mtra | 2470.75 | 3952.9 | 4639.93 | 4666.63 | 2233.67 | [10 empty] | 2,470.75 | 3,952.90 | 4,639.93 | 4,666.63 | 2,233.67
Litio | Li | µg/mtra | 1.196 | 1.771 | 2.369 | 1.955 | 1.012 | [10 empty] | 1.196 | 1.771 | 2.369 | 1.955 | 1.012
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1911.93 | 3460.25 | 3243.89 | 3329.91 | 2451.93 | [10 empty] | 1,911.93 | 3,460.25 | 3,243.89 | 3,329.91 | 2,451.93
Manganeso | Mn | µg/mtra | 55.108 | 87.745 | 117.415 | 120.083 | 48.254 | [10 empty] | 55.108 | 87.745 | 117.415 | 120.083 | 48.254
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | 1.081 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | [10 empty] | <0.4960 | 1.0810 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 364.573 | 253.253 | 245.916 | 184.897 | 12.167 | [10 empty] | 364.573 | 253.253 | 245.916 | 184.897 | 12.167
Níquel | Ni | µg/mtra | 5.566 | 11.592 | 7.199 | 19.182 | 6.095 | [10 empty] | 5.566 | 11.592 | 7.199 | 19.182 | 6.095
Plata | Ag | µg/mtra | 0.69 | 1.127 | 0.759 | 0.759 | <0,576 | [10 empty] | 0.690 | 1.127 | 0.759 | 0.759 | <0.576
Plomo | Pb | µg/mtra | 1021.396 | 1691.363 | 1518.449 | 1006.699 | 1102.678 | [10 empty] | 1,021.396 | 1,691.363 | 1,518.449 | 1,006.699 | 1,102.678
Potasio | K | µg/mtra | 189.58 | 284.82 | 264.56 | 270.17 | 237.9 | [10 empty] | 189.58 | 284.82 | 264.56 | 270.17 | 237.90
Selenio | Se | µg/mtra | 5.14 | 5.26 | 15.84 | 16.85 | 9.88 | [10 empty] | 5.14 | 5.26 | 15.84 | 16.85 | 9.88
Silicio | Si | µg/mtra | 1668.8 | 2718 | 3198.4 | 3059.3 | <1524,5 | [10 empty] | 1,668.8 | 2,718.0 | 3,198.4 | 3,059.3 | <1524.5
Sodio | Na | µg/mtra | 6946.6 | 16020.1 | 10264 | 12093.8 | 13541.8 | [10 empty] | 6,946.6 | 16,020.1 | 10,264.0 | 12,093.8 | 13,541.8
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763
Titanio | Ti | µg/mtra | 35.006 | 48.875 | 64.308 | 59.202 | 27.462 | [10 empty] | 35.006 | 48.875 | 64.308 | 59.202 | 27.462
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 7.004 | 14.916 | 13.237 | 12.846 | 15.284 | [10 empty] | 7.004 | 14.916 | 13.237 | 12.846 | 15.284
Zinc | Zn | µg/mtra | 260.57 | 324.88 | 330 | 406.85 | 240.37 | [10 empty] | 260.57 | 324.88 | 330.00 | 406.85 | 240.37
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informes de Ensayo N.° MA2204432 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-26 14:15 | 2022-01-27 13:40 | 2022-01-28 13:05 | 2022-01-29 12:40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1661.553 | 1629.7392 | 1628.2526 | 1646.4063 | 1639.0301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.82969 | 1.2481 | 1.5873 | 1.5107 | 0.65373 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0010484 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.015019 | 0.014338 | 0.01979 | 0.011832 | 0.010047 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.019379 | 0.029947 | 0.028731 | 0.030412 | 0.017822 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | 0.003862 | 0.0015947 | 0.0033054 | 0.0014529 | 0.0014033 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | < L.C. | 0.0014113 | 0.0010312 | 0.0036461 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0022702 | 0.0028225 | 0.0031783 | 0.0028638 | 0.0023154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | 0.00269 | No Supera | 0 | 5.38%
Calcio | Ca | µg/m3 | 2.9233 | 4.2593 | 5.4097 | 4.9585 | 2.4842 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00081009 | 0.0014045 | 0.0016036 | 0.0016837 | 0.00079315 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.34698 | 0.28536 | 0.29798 | 0.28969 | 0.25293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0060287 | 0.022757 | 0.010644 | 0.027947 | 0.0019579 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.009337 | 0.0066968 | 0.0065051 | 0.0093391 | 0.0060273 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.01576 | 0.025368 | 0.029106 | 0.026508 | 0.016229 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.07091 | 0.10569 | 0.13917 | 0.13722 | 0.074916 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.487 | 2.4255 | 2.8496 | 2.8344 | 1.3628 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00071981 | 0.0010867 | 0.0014549 | 0.0011874 | 0.00061744 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.1507 | 2.1232 | 1.9923 | 2.0225 | 1.496 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.033167 | 0.05384 | 0.072111 | 0.072936 | 0.029441 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | 0.0006633 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.21942 | 0.15539 | 0.15103 | 0.1123 | 0.0074233 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0033499 | 0.0071128 | 0.0044213 | 0.011651 | 0.0037187 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | 0.00041527 | 0.00069152 | 0.00046614 | 0.000461 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.61472 | 1.0378 | 0.93256 | 0.61145 | 0.67276 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.77386 | No Supera | 0 | 51.59%
Potasio | K | µg/m3 | 0.1141 | 0.17476 | 0.16248 | 0.1641 | 0.14515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0030935 | 0.0032275 | 0.0097282 | 0.010234 | 0.006028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.0044 | 1.6678 | 1.9643 | 1.8582 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 4.1808 | 9.8299 | 6.3037 | 7.3456 | 8.2621 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.021068 | 0.029989 | 0.039495 | 0.035958 | 0.016755 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0042153 | 0.0091524 | 0.0081296 | 0.0078024 | 0.009325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.15682 | 0.19934 | 0.20267 | 0.24711 | 0.14665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio
CONCENTRACIÓN DE METALES (ESTANDAR DE CANADA)
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-26 14:15 | 2022-01-27 13:40 | 2022-01-28 13:05 | 2022-01-29 12:40 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-25 14:10
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1588.3308 | 1558.0283 | 1562.0445 | 1579.0635 | 1576.0567 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.86794 | 1.3056 | 1.6546 | 1.5752 | 0.67985 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0010967 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.015711 | 0.014998 | 0.020629 | 0.012337 | 0.010449 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.020273 | 0.031325 | 0.029949 | 0.031709 | 0.018534 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | 0.0040401 | 0.0016681 | 0.0034455 | 0.0015148 | 0.0014593 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | N.D. | 0.0014762 | 0.0010749 | 0.0038016 | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0023748 | 0.0029524 | 0.003313 | 0.0029859 | 0.0024079 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Calcio | Ca | µg/m3 | 3.058 | 4.4553 | 5.639 | 5.17 | 2.5834 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00084743 | 0.0014692 | 0.0016715 | 0.0017555 | 0.00082484 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.36297 | 0.29849 | 0.31061 | 0.30205 | 0.26303 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0063066 | 0.023804 | 0.011095 | 0.029139 | 0.0020361 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0097675 | 0.007005 | 0.0067809 | 0.0097374 | 0.0062682 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.016486 | 0.026535 | 0.03034 | 0.027639 | 0.016878 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.074179 | 0.11055 | 0.14507 | 0.14307 | 0.07791 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.5556 | 2.5371 | 2.9704 | 2.9553 | 1.4173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00075299 | 0.0011367 | 0.0015166 | 0.0012381 | 0.00064211 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.2037 | 2.2209 | 2.0767 | 2.1088 | 1.5557 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.034696 | 0.056318 | 0.075168 | 0.076047 | 0.030617 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | 0.00069383 | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.22953 | 0.16255 | 0.15743 | 0.11709 | 0.0077199 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0035043 | 0.0074402 | 0.0046087 | 0.012148 | 0.0038672 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | 0.00043442 | 0.00072335 | 0.0004859 | 0.00048066 | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.64306 | 1.0856 | 0.97209 | 0.63753 | 0.69964 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Potasio | K | µg/m3 | 0.11936 | 0.18281 | 0.16937 | 0.1711 | 0.15095 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0032361 | 0.0033761 | 0.010141 | 0.010671 | 0.0062688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.0507 | 1.7445 | 2.0476 | 1.9374 | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 4.3735 | 10.2823 | 6.5709 | 7.6588 | 8.5922 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.022039 | 0.03137 | 0.041169 | 0.037492 | 0.017425 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | 0.00062959 | 0.00064184 | 0.00064019 | 0.00063329 | 0.00063449
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0044097 | 0.0095736 | 0.0084742 | 0.0081352 | 0.0096976 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.16405 | 0.20852 | 0.21126 | 0.25765 | 0.15251 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
N.D.: | No detectable

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.4.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10°C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-9 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-210056 | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-26 13:35 | 1405 | 23.3 | 760.6331 | 0.9616 | 1.1826 | 1661.553 | 1588.3308
2 |  | 1-210057 | 2022-01-26 14:15 | 2022-01-27 13:15 | 1380 | 23.3136 | 760.7215 | 0.96148 | 1.181 | 1629.7392 | 1558.0283
3 |  | 1-210058 | 2022-01-27 13:40 | 2022-01-28 12:40 | 1380 | 22.5955 | 761.5295 | 0.96128 | 1.1799 | 1628.2526 | 1562.0445
4 |  | 1-210059 | 2022-01-28 13:05 | 2022-01-29 12:20 | 1395 | 22.813 | 761.8985 | 0.9613 | 1.1802 | 1646.4063 | 1579.0635
5 |  | 1-210060 | 2022-01-29 12:40 | 2022-01-30 11:50 | 1390 | 22.1056 | 762.0439 | 0.96082 | 1.1792 | 1639.0301 | 1576.0567
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestreado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA.

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.4.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10°C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE ENERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-1-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-26 14:15 | 2022-01-27 13:40 | 2022-01-28 13:05 | 2022-01-29 12:40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 1378.574 | 2034.097 | 2584.51 | 2487.289 | 1071.478
Antimonio | Sb | µg/mtra | 1.742 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625
Arsénico | As | µg/mtra | 24.955 | 23.368 | 32.223 | 19.481 | 16.468
Bario | Ba | µg/mtra | 32.2 | 48.806 | 46.782 | 50.071 | 29.21
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770
Bismuto | Bi | µg/mtra | 6.417 | 2.599 | 5.382 | 2.392 | 2.3
Boro | B | µg/mtra | <1,506 | 2.3 | 1.679 | 6.003 | <1,506
Cadmio | Cd | µg/mtra | 3.772 | 4.6 | 5.175 | 4.715 | 3.795
Calcio | Ca | µg/mtra | 4857.14 | 6941.561 | 8808.333 | 8163.781 | 4071.621
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.346 | 2.289 | 2.611 | 2.772 | 1.3
Cobre | Cu | µg/mtra | 576.518 | 465.06 | 485.185 | 476.951 | 414.552
Cromo | Cr | µg/mtra | 10.017 | 37.088 | 17.331 | 46.012 | 3.209
Estaño | Sn | µg/mtra | 15.514 | 10.914 | 10.592 | 15.376 | 9.879
Estroncio | Sr | µg/mtra | 26.186 | 41.343 | 47.392 | 43.643 | 26.6
Fósforo | P | µg/mtra | 117.82 | 172.24 | 226.61 | 225.92 | 122.79
Hierro | Fe | µg/mtra | 2470.75 | 3952.9 | 4639.93 | 4666.63 | 2233.67
Litio | Li | µg/mtra | 1.196 | 1.771 | 2.369 | 1.955 | 1.012
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1911.93 | 3460.25 | 3243.89 | 3329.91 | 2451.93
Manganeso | Mn | µg/mtra | 55.108 | 87.745 | 117.415 | 120.083 | 48.254
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | 1.081 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 364.573 | 253.253 | 245.916 | 184.897 | 12.167
Níquel | Ni | µg/mtra | 5.566 | 11.592 | 7.199 | 19.182 | 6.095
Plata | Ag | µg/mtra | 0.69 | 1.127 | 0.759 | 0.759 | <0,576
Plomo | Pb | µg/mtra | 1021.396 | 1691.363 | 1518.449 | 1006.699 | 1102.678
Potasio | K | µg/mtra | 189.58 | 284.82 | 264.56 | 270.17 | 237.9
Selenio | Se | µg/mtra | 5.14 | 5.26 | 15.84 | 16.85 | 9.88
Silicio | Si | µg/mtra | 1668.8 | 2718 | 3198.4 | 3059.3 | <1524,5
Sodio | Na | µg/mtra | 6946.6 | 16020.1 | 10264 | 12093.8 | 13541.8
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763
Titanio | Ti | µg/mtra | 35.006 | 48.875 | 64.308 | 59.202 | 27.462
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 7.004 | 14.916 | 13.237 | 12.846 | 15.284
Zinc | Zn | µg/mtra | 260.57 | 324.88 | 330 | 406.85 | 240.37
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informes de Ensayo N.° MA2204432 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-01-25 14:10 | 2022-01-26 14:15 | 2022-01-27 13:40 | 2022-01-28 13:05 | 2022-01-29 12:40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1588.3308 | 1558.0283 | 1562.0445 | 1579.0635 | 1576.0567 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.86794 | 1.3056 | 1.6546 | 1.5752 | 0.67985 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.6546 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0010967 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0.0010967 | No Supera | 0 | 0.004387% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.015711 | 0.014998 | 0.020629 | 0.012337 | 0.010449 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.020629 | No Supera | 0 | 5.237% | 4.999% | 6.876% | 4.112% | 3.483%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.020273 | 0.031325 | 0.029949 | 0.031709 | 0.018534 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.031709 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | 0.003862 | 0.0015947 | 0.0033054 | 0.0014529 | 0.0014033 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.003862 | No Supera
Boro | B | µg/m3 | < L.C. | 0.0014762 | 0.0010749 | 0.0038016 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0038016 | No Supera | 0 | #VALUE! | 0.00123% | 0.0008957% | 0.003168% | #VALUE!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0023748 | 0.0029524 | 0.003313 | 0.0029859 | 0.0024079 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0.003313 | No Supera | 0 | 9.499% | 11.81% | 13.25% | 11.94% | 9.632% | 13.25%
Calcio | Ca | µg/m3 | 3.058 | 4.4553 | 5.639 | 5.17 | 2.5834 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 5.639 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00084743 | 0.0014692 | 0.0016715 | 0.0017555 | 0.00082484 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0017555 | No Supera | 0 | 0.8474% | 1.469% | 1.672% | 1.755% | 0.8248%
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.36297 | 0.29849 | 0.31061 | 0.30205 | 0.26303 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.36297 | No Supera | 0 | 0.7259% | 0.597% | 0.6212% | 0.6041% | 0.5261%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0063066 | 0.023804 | 0.011095 | 0.029139 | 0.0020361 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.029139 | No Supera | 0 | 1.261% | 4.761% | 2.219% | 5.828% | 0.4072%
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0097675 | 0.007005 | 0.0067809 | 0.0097374 | 0.0062682 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0097675 | No Supera | 0 | 0.09767% | 0.07005% | 0.06781% | 0.09737% | 0.06268%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.016486 | 0.026535 | 0.03034 | 0.027639 | 0.016878 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.03034 | No Supera | 0 | 0.01374% | 0.02211% | 0.02528% | 0.02303% | 0.01406%
Fósforo | P | µg/m3 | 0.074179 | 0.11055 | 0.14507 | 0.14307 | 0.07791 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.14507 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.5556 | 2.5371 | 2.9704 | 2.9553 | 1.4173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 2.9704 | No Supera | 0 | 38.89% | 63.43% | 74.26% | 73.88% | 35.43% | 74.26%
Litio | Li | µg/m3 | 0.00075299 | 0.0011367 | 0.0015166 | 0.0012381 | 0.00064211 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.0015166 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.2037 | 2.2209 | 2.0767 | 2.1088 | 1.5557 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2.2209 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.034696 | 0.056318 | 0.075168 | 0.076047 | 0.030617 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.076047 | No Supera | 0 | 17.35% | 28.16% | 37.58% | 38.02% | 15.31%
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | 0.00069383 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.00069383 | No Supera | 0 | #VALUE! | 0.03469% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.22953 | 0.16255 | 0.15743 | 0.11709 | 0.0077199 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.22953 | No Supera | 0 | 0.1913% | 0.1355% | 0.1312% | 0.09758% | 0.006433%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0035043 | 0.0074402 | 0.0046087 | 0.012148 | 0.0038672 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.012148 | No Supera | 0 | 3.504% | 7.44% | 4.609% | 12.15% | 3.867%
Plata | Ag | µg/m3 | 0.00043442 | 0.00072335 | 0.0004859 | 0.00048066 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0.00072335 | No Supera | 0 | 0.04344% | 0.07234% | 0.04859% | 0.04807% | #VALUE!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.64306 | 1.0856 | 0.97209 | 0.63753 | 0.69964 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 1.0856 | Supera | 5 | 128.6% | 217.1% | 194.4% | 127.5% | 139.9% | 217.1%
Potasio | K | µg/m3 | 0.11936 | 0.18281 | 0.16937 | 0.1711 | 0.15095 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.18281 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0032361 | 0.0033761 | 0.010141 | 0.010671 | 0.0062688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.010671 | No Supera | 0 | 0.03236% | 0.03376% | 0.1014% | 0.1067% | 0.06269%
Silicio | Si | µg/m3 | 1.0507 | 1.7445 | 2.0476 | 1.9374 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2.0476 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 4.3735 | 10.2823 | 6.5709 | 7.6588 | 8.5922 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 10.2823 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.022039 | 0.03137 | 0.041169 | 0.037492 | 0.017425 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.041169 | No Supera | 0 | 0.01837% | 0.02614% | 0.03431% | 0.03124% | 0.01452%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | [10 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0044097 | 0.0095736 | 0.0084742 | 0.0081352 | 0.0096976 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.0096976 | No Supera | 0 | 0.2205% | 0.4787% | 0.4237% | 0.4068% | 0.4849%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.16405 | 0.20852 | 0.21126 | 0.25765 | 0.15251 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.25765 | No Supera | 0 | 0.1367% | 0.1738% | 0.1761% | 0.2147% | 0.1271%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Concentración en PM10
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-01-25 14:10 | 2022-01-26 13:35 | 101.7121 | 0.64306 | 0.0023748 |  | CORRECTO Cd
2022-01-26 14:15 | 2022-01-27 13:15 | 136.8317 | 1.0856 | 0.0029524
2022-01-27 13:40 | 2022-01-28 12:40 | 165.2078 | 0.97209 | 0.003313
2022-01-28 13:05 | 2022-01-29 12:20 | 137.8761 | 0.63753 | 0.0029859
2022-01-29 12:40 | 2022-01-30 11:50 | 104.9401 | 0.69964 | 0.0024079
Promedios: |  | 129.3135 | 0.80758 | 0.0028068
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
|  |  | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
|  |  | 0.61472 | 0.0022702
|  |  | 1.0378 | 0.0028225
|  |  | 0.93256 | 0.0031783
|  |  | 0.61145 | 0.0028638
|  |  | 0.67276 | 0.0023154
Promedios: |  |  | 0.77386 | 0.00269
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Concentración en PM2,5
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Promedios: |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta
Si se sombrean estan superando los valores de referencia AAQC

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)