## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.1.1 Promedio de datos meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE FEBRERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0006-2-2022-411
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BE181010006
DIA 1
Fecha y hora | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) |  |  | PBAR | PP | TEMP | HR | ws
2022-02-16 12:00 | 761.5 | 0 | 23.7 | 71 | 3.1 | 266 | Mínimo | 759.5 | 0 | 19.3 | 70 | 0
2022-02-16 13:00 |  | 0 |  | 70 | 2.7 | 223 | Máximo | 762.1 | 0 | 26.9 | 89 | 3.6
2022-02-16 14:00 | [5 empty] | 273 | Promedio | 760.7793 | 0 | 21.7218 | 81.6545 | 1.3315
2022-02-16 15:00 | [5 empty] | 269 | Desv Est | 0.66142 | 0 | 1.6435 | 4.7399 | 0.85152
2022-02-16 16:00 | [6 empty] | n | 111 | 112 | 110 | 110 | 111
2022-02-16 17:00 | 760.3 | 0 | 22.4 | 77 | 1.3 | 276 | SE | 0.062779 | 0 | 0.1567 | 0.45193 | 0.080823
2022-02-16 18:00 | 760.6 | 0 | 21.9 | 78 | 2.2 | 194
2022-02-16 19:00 | 760.9 | 0 | 21.3 | 80 | 1.8 | 261
2022-02-16 20:00 | 761.5 | 0 | 21.4 | 79 | 2.2 | 216
2022-02-16 21:00 | 761.6 | 0 | 21.7 | 79 | 0 | 266
2022-02-16 22:00 | 761.9 | 0 | 21.7 | 79 | 0.9 | 249
2022-02-16 23:00 | 761.8 | 0 | 21.8 | 79 | 0.9 | 278
2022-02-17 | 761.5 | 0 | 20.8 | 82 | 1.3 | 258
2022-02-17 01:00 | 760.9 | 0 | 20.3 | 83 | 0.9 | 292
2022-02-17 02:00 | 760.6 | 0 | 20.3 | 84 | 0.9 | 304
2022-02-17 03:00 | 760 | 0 | 20.3 | 83 | 0.9 | 265
2022-02-17 04:00 | 760 | 0 | 19.9 | 85 | 1.3 | 313
2022-02-17 05:00 | 760 | 0 | 19.5 | 86 | 1.3 | 233
2022-02-17 06:00 | 760.2 | 0 | 19.6 | 86 | 1.3 | 225
2022-02-17 07:00 | 760.5 | 0 | 19.3 | 87 | 0.9 | 277
2022-02-17 08:00 | 760.9 | 0 | 19.8 | 87 | 0.9 | 235
2022-02-17 09:00 | 760.9 | 0 | 20.6 | 85 | 1.3 | 245
2022-02-17 10:00 | 761.2 | 0 | 21.9 | 80 | 2.2 | 262
2022-02-17 11:00 | 761 | 0 | 23.3 | 76 | 2.2 | 284
Promedio DIA 1 | 760.89 | 0 | 21.075 | 80.7619 | 1.4524 |  | 760
DIA 2
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-02-17 12:00 | 760.9 | 0 | 23.1 | 76 | 2.7 | 221
2022-02-17 13:00 | 760.6 | 0 | 23.3 | 74 | 2.7 | 256
2022-02-17 14:00 | 760 | 0 | 23.9 | 73 | 2.7 | 279
2022-02-17 15:00 | 759.8 | 0 | 22.2 | 77 | 2.2 | 213
2022-02-17 16:00 | [5 empty] | 218
2022-02-17 17:00 | 759.9 | 0 | 21.8 | 79 | 2.7 | 248
2022-02-17 18:00 | 760.3 | 0 | 20.8 | 82 | 2.2 | 275
2022-02-17 19:00 | 760.4 | 0 | 20.7 | 85 | 0.9 | 290
2022-02-17 20:00 | 760.7 | 0 | 20.4 | 86 | 0.9 | 252
2022-02-17 21:00 | 761.1 | 0 | 20.5 | 84 | 1.3 | 272
2022-02-17 22:00 | 761.3 | 0 | 20.3 | 85 | 1.3 | 244
2022-02-17 23:00 | 761.2 | 0 | 20.2 | 85 | 0.9 | 184
2022-02-18 | 760.6 | 0 | 20.2 |  |  | 191
2022-02-18 01:00 | 760.1 | 0 | 19.7 | 86 | 0.9 | 152
2022-02-18 02:00
2022-02-18 03:00 | 759.5 | 0 | 19.3 | 87 | 1.8 | 197
2022-02-18 04:00 | 759.5 | 0 | 19.4 | 88 | 0.9 | 176
2022-02-18 05:00 | 759.7 | 0 | 19.3 | 88 | 0.9 | 204
2022-02-18 06:00 | 760 | 0 | 19.6 | 87 | 0.9 | 148
2022-02-18 07:00 | 760.3 | 0 | 20.1 | 87 | 1.8 | 160
2022-02-18 08:00 | 761.1 | 0 | 20.8 | 83 | 1.8 | 183
2022-02-18 09:00 | [5 empty] | 237
2022-02-18 10:00 | 761.4 | 0 | 21.2 | 83 | 3.6 | 204
2022-02-18 11:00 | 761.6 | 0 | 20.4 | 86 | 2.2 | 245
Promedio DIA 2 | 760.4762 | 0 | 20.819 | 83.05 | 1.765 |  | 759.5
DIA 3
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-02-18 11:00 | 761.6 | 0 | 20.4 | 86 | 2.2 | 248
2022-02-18 12:00 | 761.2 | 0 | 22 | 81 | 2.7 | 252
2022-02-18 13:00 | 760.8 | 0 | 22.9 | 79 | 3.1 | 253
2022-02-18 14:00 | 760.4 | 0 | 22.4 | 80 | 2.7 | 253
2022-02-18 15:00 | 760 | 0 | 22.1 | 81 | 2.2 | 166
2022-02-18 16:00 | 759.7 | 0 | 21.7 | 83 | 2.2 | 233
2022-02-18 17:00 | 759.7 | 0 | 21.2 | 84 | 1.8 | 167
2022-02-18 18:00 | 760 | 0 | 21.1 | 84 | 1.8 | 248
2022-02-18 19:00 | 760.4 | 0 | 20.8 | 85 | 1.3 | 328
2022-02-18 20:00 | 761.2 | 0 |  |  | 1.3 | 292
2022-02-18 21:00 | 761.5 | 0 | 20.7 | 86 | 0.9 | 243
2022-02-18 22:00 | 761.7 | 0 | 20.6 | 85 | 0.9 | 253
2022-02-18 23:00 | 761.6 | 0 | 20.4 | 86 | 0.4 | 330
2022-02-19 | 761.4 | 0 | 20.8 | 84 | 0 | 248
2022-02-19 01:00 | 761.1 | 0 | 20.2 | 86 | 0.4 | 250
2022-02-19 02:00 | [5 empty] | 274
2022-02-19 03:00 | 760.6 | 0 | 19.4 | 88 | 1.3 | 276
2022-02-19 04:00 | 760.3 | 0 | 19.5 | 88 | 0.9 | 268
2022-02-19 05:00 | 760.4 | 0 | 19.4 | 89 | 0.4 | 287
2022-02-19 06:00 | 760.7 | 0 | 20 | 87 | 1.8 | 273
2022-02-19 07:00 | 761.2 | 0 | 19.4 | 89 | 0 | 270
2022-02-19 08:00 | [5 empty] | 253
2022-02-19 09:00 | 761.7 | 0 | 21.4 | 86 | 1.3 | 233
2022-02-19 10:00 | 761.6 | 0 | 23.7 | 78 | 1.8 | 208
Promedio DIA 3 | 760.8545 | 0 | 20.9571 | 84.5238 | 1.4273 |  | 759.7
DIA 4
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-02-21 11:00 | 761.6 | 0 | 22.6 | 82 | 1.3 | 206
2022-02-21 12:00 | 761.3 | 0 | 23.6 | 79 | 2.2 | 247
2022-02-21 13:00 | 761.1 | 0 | 24.4 | 76 | 2.2 | 223
2022-02-21 14:00 | 760.7 | 0 | 24.4 | 77 | 1.8 | 219
2022-02-21 15:00 | 760.5 | 0 | 24.5 | 76 | 2.7 | 237
2022-02-21 16:00 | 760.4 | 0 | 22.6 | 82 | 2.2 | 212
2022-02-21 17:00 | 760.3 | 0 | 22.3 | 83 | 1.3 | 256
2022-02-21 18:00 | 760.5 | 0 | 21.9 | 85 | 0.4 | 271
2022-02-21 19:00 | 760.8 | 0 | 22.9 | 82 | 0.4 | 276
2022-02-21 20:00 | 760.6 | 0 | 22.7 | 82 | 0 | 246
2022-02-21 21:00 | 761.2 | 0 | 21.4 | 86 | 0.9 | 198
2022-02-21 22:00 | 761.5 | 0 | 21.8 | 84 | 0.4 | 299
2022-02-21 23:00 | 761.2 | 0 | 22.6 | 83 | 0 | 264
2022-02-22 | 761 | 0 | 22.4 | 83 | 0 | 252
2022-02-22 01:00 | 760.5 | 0 | 22.1 | 83 | 1.3 | 193
2022-02-22 02:00 | 760 | 0 | 22.3 | 83 | 0.4
2022-02-22 03:00 | 759.8 | 0 | 22.8 | 81 | 0 | 181
2022-02-22 04:00 | 759.8 | 0 | 22.2 | 82 | 0.9 | 189
2022-02-22 05:00 | 760 | 0 | 21.1 | 84 | 0.4 | 196
2022-02-22 06:00 | 760.6 | 0 | 21.3 | 84 | 0.9 | 256
2022-02-22 07:00 | 761.1 | 0 | 20.6 | 86 | 0.9 | 245
2022-02-22 08:00 | 761.7 | 0 | 21.2 | 85 | 1.3 | 187
2022-02-22 09:00 | 762.1 | 0 | 21.8 | 84 | 1.3 | 233
2022-02-22 10:00 | 761.9 | 0 | 22.7 | 82 | 1.8 | 240
Promedio DIA 4 | 760.8417 | 0 | 22.425 | 82.25 | 1.0417 |  | 759.8
DIA 5
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-02-22 10:00 | 761.9 | 0 | 22.7 | 82 | 1.8 | 176
2022-02-22 11:00 | 761.8 | 0 | 24 | 78 | 0.9 | 194
2022-02-22 12:00 | 761.5 | 0 | 25.1 | 72 | 2.7 | 185
2022-02-22 13:00 | 760.9 | 0 | 26.3 | 70 | 2.2 | 230
2022-02-22 14:00 | 760.7 | 0 | 24.6 | 73 | 1.8 | 265
2022-02-22 15:00 | [5 empty] | 257
2022-02-22 16:00 | 759.7 | 0 | 26.9 | 70 | 2.2 | 315
2022-02-22 17:00 | 759.7 | 0 | 24.6 | 73 | 1.8 | 281
2022-02-22 18:00 | 760 | 0 | 24.8 | 72 | 1.3 | 239
2022-02-22 19:00 | 760.4 | 0 | 24.1 | 72 | 0.9 | 196
2022-02-22 20:00 | 760.8 | 0 | 23.9 | 74 | 0.4 | 257
2022-02-22 21:00 | 761 | 0 | 23.8 | 75 | 0.9 | 197
2022-02-22 22:00 | 761.4 | 0 | 22.9 | 79 | 0.4 | 159
2022-02-22 23:00 | 761.5 | 0 | 22.4 | 81 | 0.9 | 195
2022-02-23 | 761.1 | 0 | 22.6 | 80 | 0 | 187
2022-02-23 01:00 | 760.8 | 0 | 21.2 | 84 | 0.4 | 152
2022-02-23 02:00 | 760.3 | 0 | 21 | 84 | 0.9
2022-02-23 03:00 | 760 | 0 | 20.5 | 85 | 0.4 | 242
2022-02-23 04:00 | 760.1 | 0 | 20.3 | 85 | 0 | 275
2022-02-23 05:00 | 760.2 | 0 | 20.1 | 85 | 0 | 207
2022-02-23 06:00 | 760.2 | 0 | 20.8 | 83 | 0 | 202
2022-02-23 07:00 | 760.8 | 0 | 20.2 | 85 | 0.9 | 208
2022-02-23 08:00 | 761.3 | 0 | 22.2 | 81 | 0.4
2022-02-23 09:00 | 761.8 | 0 | 23.1 | 79 | 2.2 | 264
2022-02-23 10:00 | 761.8 | 0 | 24.3 | 74 | 2.2
Promedio DIA 5 | 760.8208 | 0 | 23.0167 | 78.1667 | 1.0667 |  | 759.7
Celdas en blanco: Datos no registrados
DIA 6
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) |  | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
222
213
235
271
197
241
260
224
245
256
195
259
216
349
349
349
349
349
213
213
278
Promedio DIA 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.1.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE FEBRERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0006-2-2022-411 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: | 2022-02-16 12:15 |  | FINAL: | 2022-02-17 11:15 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 21.075 | Presión (mm Hg): |  | 760.89
DÍA 2 | INICIO: | 2022-02-17 11:55 |  | FINAL: | 2022-02-18 10:55 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 20.819 | Presión (mm Hg): |  | 760.4762
DÍA 3 | INICIO: | 2022-02-18 11:20 |  | FINAL: | 2022-02-19 10:20 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 20.9571 | Presión (mm Hg): |  | 760.8545
DÍA 4 | INICIO: | 2022-02-21 10:35 |  | FINAL: | 2022-02-22 09:50 |  | PERIODO : | 0.96875 | horas | 1395 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96875 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 22.425 | Presión (mm Hg): |  | 760.8417
DÍA 5 | INICIO: | 2022-02-22 10:15 |  | FINAL: | 2022-02-23 10:15 |  | PERIODO : | 1899-12-31 | horas | 1440 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 1 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 23.0167 | Presión (mm Hg): |  | 760.8208
OBSERVACIONES:
Ninguno
No cuantificable

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.1.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE FEBRERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0006-2-2022-411 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS | [8 empty] | 13.9 |  | 14.7
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | - |  | 12.6 |  | 13.7
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC |  |  |  |  | 13.3 |  | 14.2
|  | MODELO: |  | HI VOL |  |  |  |  | 13.7 |  | 14.6
|  | SERIE: |  | P9326X |  |  |  |  | 13.5 |  | 14.5
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-02-16 12:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-02-17 11:15 |  |  | ∆ Flujo: | 0.94
Presión inicial: |  | 13.9 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.7 | pulg H2O |  | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 20 | 22
14.3 | 26.6877 | 760.89 | 0.96493 | 21.075 | 1.175 | 1.178 | 1.1766
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-02-17 11:55 |  | Fecha Final: |  | 2022-02-18 10:55
Presión inicial: |  | 12.6 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 13.7 | pulg H2O |  | 1.1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 20 | 22
13.15 | 24.5415 | 760.4762 | 0.96773 | 20.819 | 1.179 | 1.182 | 1.1802
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-02-18 11:20 |  | Fecha Final: |  | 2022-02-19 10:20
Presión inicial: |  | 13.3 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.2 | pulg H2O |  | 0.9
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 20 | 22
13.75 | 25.6613 | 760.8545 | 0.96627 | 20.9571 | 1.176 | 1.18 | 1.1779
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-02-21 10:35 |  | Fecha Final: |  | 2022-02-22 09:50
Presión inicial: |  | 13.7 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.6 | pulg H2O |  | 0.9
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
14.15 | 26.4078 | 760.8417 | 0.96529 | 22.425 | 1.178 | 1.182 | 1.1788
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-02-22 10:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-02-23 10:15
Presión inicial: |  | 13.5 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.5 | pulg H2O |  | 1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 22 | 24
14 | 26.1278 | 760.8208 | 0.96566 | 23.0167 | 1.18 | 1.183 | 1.1815
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
No cuantificable
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:
"-" : No aplica.

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.1.4. Concentración de material particulado en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE FEBRERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-2 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0006-2-2022-411
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO | HI-VOL | SERIE | P9326X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-215042 | 2022-02-16 12:15 | 2022-02-17 11:15 | 1380 | 1.1766 | 1623.7253 | 169000 | 104.0816
2 |  | 1-215043 | 2022-02-17 11:55 | 2022-02-18 10:55 | 1380 | 1.1802 | 1628.7154 | 122000 | 74.9057
3 |  | 1-215044 | 2022-02-18 11:20 | 2022-02-19 10:20 | 1380 | 1.1779 | 1625.5217 | 109000 | 67.0554
4 |  | 1-215045 | 2022-02-21 10:35 | 2022-02-22 09:50 | 1395 | 1.1788 | 1644.4958 | 182000 | 110.6722
5 |  | 1-215066 | 2022-02-22 10:15 | 2022-02-23 10:15 | 1440 | 1.1815 | 1701.396 | 207000 | 121.6648 | 95.6759
6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2208193 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.
Debajo del límite de cuantificación
No cuantificable

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.1.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE FEBRERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0006-2-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-02-16 12:15 | 2022-02-17 11:55 | 2022-02-18 11:20 | 2022-02-21 10:35 | 2022-02-22 10:15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 975.246 | 653.292 | 682.272 | 1064.371 | 1319.234 | [10 empty] | 975.246 | 653.292 | 682.272 | 1,064.371 | 1,319.234
Antimonio | Sb | µg/mtra | 1.708 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | [10 empty] | 1.708 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625
Arsénico | As | µg/mtra | 9.016 | 6.992 | 9.246 | 6.279 | 7.613 | [10 empty] | 9.016 | 6.992 | 9.246 | 6.279 | 7.613
Bario | Ba | µg/mtra | 40.331 | 33.201 | 126.029 | 95.14 | 154.986 | [10 empty] | 40.331 | 33.201 | 126.029 | 95.140 | 154.986
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | 1.829 | <1,321 | [10 empty] | <1.321 | <1.321 | <1.321 | 1.829 | <1.321
Boro | B | µg/mtra | 2.243 | 2.289 | 2.197 | 3.025 | 3.715 | [10 empty] | 2.243 | 2.289 | 2.197 | 3.025 | 3.715
Cadmio | Cd | µg/mtra | 38.64 | 19.55 | 10.833 | 9.269 | 14.766 | [10 empty] | 38.640 | 19.550 | 10.833 | 9.269 | 14.766
Calcio | Ca | µg/mtra | 2778.182 | 1763.951 | 1979.852 | 3006.802 | 3425.011 | [10 empty] | 2,778.182 | 1,763.951 | 1,979.852 | 3,006.802 | 3,425.011
Cobalto | Co | µg/mtra | 2.68 | 1.806 | 1.553 | 2.266 | 3.14 | [10 empty] | 2.680 | 1.806 | 1.553 | 2.266 | 3.140
Cobre | Cu | µg/mtra | 550.954 | 349.819 | 504.264 | 532.439 | 565.329 | [10 empty] | 550.954 | 349.819 | 504.264 | 532.439 | 565.329
Cromo | Cr | µg/mtra | 21.919 | 23.276 | 44.574 | 69.391 | 107.502 | [10 empty] | 21.919 | 23.276 | 44.574 | 69.391 | 107.502
Estaño | Sn | µg/mtra | 5.612 | 9.108 | 6.164 | 4.416 | 9.982 | [10 empty] | 5.612 | 9.108 | 6.164 | 4.416 | 9.982
Estroncio | Sr | µg/mtra | 19.895 | 12.581 | 15.571 | 21.413 | 25.576 | [10 empty] | 19.895 | 12.581 | 15.571 | 21.413 | 25.576
Fósforo | P | µg/mtra | 114.39 | 80.07 | 79.94 | 144.15 | 173.87 | [10 empty] | 114.39 | 80.07 | 79.94 | 144.15 | 173.87
Hierro | Fe | µg/mtra | 2022.8 | 1504.87 | 1631.44 | 2578.85 | 3204.41 | [10 empty] | 2,022.80 | 1,504.87 | 1,631.44 | 2,578.85 | 3,204.41
Litio | Li | µg/mtra | 0.782 | 0.529 | 0.552 | 0.897 | 1.058 | [10 empty] | 0.782 | 0.529 | 0.552 | 0.897 | 1.058
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1646.93 | 940.5 | 958.1 | 1622.78 | 1747.14 | [10 empty] | 1,646.93 | 940.50 | 958.10 | 1,622.78 | 1,747.14
Manganeso | Mn | µg/mtra | 55.074 | 39.664 | 36.168 | 54.568 | 68.322 | [10 empty] | 55.074 | 39.664 | 36.168 | 54.568 | 68.322
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | [10 empty] | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 182.574 | 49.427 | 11.799 | 445.395 | 136.804 | [10 empty] | 182.574 | 49.427 | 11.799 | 445.395 | 136.804
Níquel | Ni | µg/mtra | 8.878 | 8.694 | 10.534 | 15.226 | 17.94 | [10 empty] | 8.878 | 8.694 | 10.534 | 15.226 | 17.940
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | [10 empty] | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576
Plomo | Pb | µg/mtra | 216.683 | 307.464 | 399.625 | 355.649 | 622.541 | [10 empty] | 216.683 | 307.464 | 399.625 | 355.649 | 622.541
Potasio | K | µg/mtra | 519.19 | 362.01 | 347.01 | 524.07 | 598.75 | [10 empty] | 519.19 | 362.01 | 347.01 | 524.07 | 598.75
Selenio | Se | µg/mtra | <2,50 | <2,50 | <2,50 | 2.62 | 4.55 | [10 empty] | <2.50 | <2.50 | <2.50 | 2.62 | 4.55
Silicio | Si | µg/mtra | <1524,5 | <1524,5 | <1524,5 | <1524,5 | 1731.8 | [10 empty] | <1524.5 | <1524.5 | <1524.5 | <1524.5 | 1,731.8
Sodio | Na | µg/mtra | 9138.6 | 5168 | 5017.3 | 8309.3 | 8570.4 | [10 empty] | 9,138.6 | 5,168.0 | 5,017.3 | 8,309.3 | 8,570.4
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763
Titanio | Ti | µg/mtra | 33.684 | 21.701 | 23.311 | 34.512 | 38.1 | [10 empty] | 33.684 | 21.701 | 23.311 | 34.512 | 38.100
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 10.994 | 10.327 | 8.487 | 15.939 | 16.192 | [10 empty] | 10.994 | 10.327 | 8.487 | 15.939 | 16.192
Zinc | Zn | µg/mtra | 309.32 | 271.92 | 143.72 | 276.03 | 386.02 | [10 empty] | 309.32 | 271.92 | 143.72 | 276.03 | 386.02
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2208193 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-02-16 12:15 | 2022-02-17 11:55 | 2022-02-18 11:20 | 2022-02-21 10:35 | 2022-02-22 10:15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1623.7253 | 1628.7154 | 1625.5217 | 1644.4958 | 1701.396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.60062 | 0.40111 | 0.41972 | 0.64723 | 0.77538 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0010519 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0055527 | 0.004293 | 0.005688 | 0.0038182 | 0.0044746 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.024839 | 0.020385 | 0.077531 | 0.057854 | 0.091093 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0011122 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | 0.0013814 | 0.0014054 | 0.0013516 | 0.0018395 | 0.0021835 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.023797 | 0.012003 | 0.0066643 | 0.0056364 | 0.0086788 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | 0.011356 | No Supera | 0 | 22.71%
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.711 | 1.083 | 1.218 | 1.8284 | 2.0131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0016505 | 0.0011088 | 0.00095539 | 0.0013779 | 0.0018455 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.33931 | 0.21478 | 0.31022 | 0.32377 | 0.33227 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.013499 | 0.014291 | 0.027421 | 0.042196 | 0.063185 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0034562 | 0.0055921 | 0.003792 | 0.0026853 | 0.0058669 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.012253 | 0.0077245 | 0.0095791 | 0.013021 | 0.015032 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.070449 | 0.049161 | 0.049178 | 0.087656 | 0.10219 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.2458 | 0.92396 | 1.0036 | 1.5682 | 1.8834 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00048161 | 0.0003248 | 0.00033958 | 0.00054546 | 0.00062184 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0143 | 0.57745 | 0.58941 | 0.98679 | 1.0269 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.033918 | 0.024353 | 0.02225 | 0.033182 | 0.040156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.11244 | 0.030347 | 0.0072586 | 0.27084 | 0.080407 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0054677 | 0.0053379 | 0.0064804 | 0.0092588 | 0.010544 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.13345 | 0.18878 | 0.24584 | 0.21627 | 0.3659 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.23005 | No Supera | 0 | 15.34%
Potasio | K | µg/m3 | 0.31975 | 0.22227 | 0.21348 | 0.31868 | 0.35192 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0015932 | 0.0026743 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 1.0179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 5.6282 | 3.1731 | 3.0866 | 5.0528 | 5.0373 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.020745 | 0.013324 | 0.014341 | 0.020986 | 0.022393 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0067708 | 0.0063406 | 0.0052211 | 0.0096923 | 0.0095169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.1905 | 0.16695 | 0.088415 | 0.16785 | 0.22688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-02-16 12:15 | 2022-02-17 11:55 | 2022-02-18 11:20 | 2022-02-21 10:35 | 2022-02-22 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1564.4361 | 1569.7562 | 1566.7215 | 1577.1112 | 1628.3757 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.62339 | 0.41617 | 0.43548 | 0.67489 | 0.81015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0010918 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0057631 | 0.0044542 | 0.0059015 | 0.0039813 | 0.0046752 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.02578 | 0.02115 | 0.080441 | 0.060325 | 0.095178 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0011597 | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | 0.0014337 | 0.0014582 | 0.0014023 | 0.0019181 | 0.0022814 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.024699 | 0.012454 | 0.0069144 | 0.0058772 | 0.0090679 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.7758 | 1.1237 | 1.2637 | 1.9065 | 2.1033 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0017131 | 0.0011505 | 0.00099124 | 0.0014368 | 0.0019283 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.35217 | 0.22285 | 0.32186 | 0.3376 | 0.34717 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.014011 | 0.014828 | 0.02845 | 0.043999 | 0.066018 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0035872 | 0.0058022 | 0.0039343 | 0.0028001 | 0.00613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.012717 | 0.0080146 | 0.0099386 | 0.013577 | 0.015706 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.073119 | 0.051008 | 0.051024 | 0.091401 | 0.10678 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.293 | 0.95866 | 1.0413 | 1.6352 | 1.9679 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00049986 | 0.000337 | 0.00035233 | 0.00056876 | 0.00064973 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0527 | 0.59914 | 0.61153 | 1.029 | 1.0729 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.035204 | 0.025268 | 0.023085 | 0.0346 | 0.041957 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.1167 | 0.031487 | 0.007531 | 0.28241 | 0.084013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0056749 | 0.0055384 | 0.0067236 | 0.0096544 | 0.011017 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.13851 | 0.19587 | 0.25507 | 0.22551 | 0.38231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Potasio | K | µg/m3 | 0.33187 | 0.23062 | 0.22149 | 0.3323 | 0.3677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0016613 | 0.0027942 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.0635 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 5.8415 | 3.2922 | 3.2024 | 5.2687 | 5.2632 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.021531 | 0.013824 | 0.014879 | 0.021883 | 0.023398 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | 0.00063921 | 0.00063704 | 0.00063828 | 0.00063407 | 0.00061411
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0070275 | 0.0065787 | 0.005417 | 0.010106 | 0.0099437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.19772 | 0.17322 | 0.091733 | 0.17502 | 0.23706 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.1.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10° C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE FEBRERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-2 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0006-2-2022-411
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-215042 | 2022-02-16 12:15 | 2022-02-17 11:15 | 1380 | 21.075 | 760.89 | 0.96493 | 1.1766 | 1623.7253 | 1564.4361
2 |  | 1-215043 | 2022-02-17 11:55 | 2022-02-18 10:55 | 1380 | 20.819 | 760.4762 | 0.96773 | 1.1802 | 1628.7154 | 1569.7562
3 |  | 1-215044 | 2022-02-18 11:20 | 2022-02-19 10:20 | 1380 | 20.9571 | 760.8545 | 0.96627 | 1.1779 | 1625.5217 | 1566.7215
4 |  | 1-215045 | 2022-02-21 10:35 | 2022-02-22 09:50 | 1395 | 22.425 | 760.8417 | 0.96529 | 1.1788 | 1644.4958 | 1577.1112
5 |  | 1-215066 | 2022-02-22 10:15 | 2022-02-23 10:15 | 1440 | 23.0167 | 760.8208 | 0.96566 | 1.1815 | 1701.396 | 1628.3757
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestreado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA. "-" : No aplica.
[10 empty] | 1644.7708 | 1581.2801
Debajo del límite de cuantificación
No cuantificable

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.1.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10° C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE FEBRERO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0006-2-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-02-16 12:15 | 2022-02-17 11:55 | 2022-02-18 11:20 | 2022-02-21 10:35 | 2022-02-22 10:15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 975.246 | 653.292 | 682.272 | 1064.371 | 1319.234
Antimonio | Sb | µg/mtra | 1.708 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625
Arsénico | As | µg/mtra | 9.016 | 6.992 | 9.246 | 6.279 | 7.613
Bario | Ba | µg/mtra | 40.331 | 33.201 | 126.029 | 95.14 | 154.986
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | 1.829 | <1,321
Boro | B | µg/mtra | 2.243 | 2.289 | 2.197 | 3.025 | 3.715
Cadmio | Cd | µg/mtra | 38.64 | 19.55 | 10.833 | 9.269 | 14.766
Calcio | Ca | µg/mtra | 2778.182 | 1763.951 | 1979.852 | 3006.802 | 3425.011
Cobalto | Co | µg/mtra | 2.68 | 1.806 | 1.553 | 2.266 | 3.14
Cobre | Cu | µg/mtra | 550.954 | 349.819 | 504.264 | 532.439 | 565.329
Cromo | Cr | µg/mtra | 21.919 | 23.276 | 44.574 | 69.391 | 107.502
Estaño | Sn | µg/mtra | 5.612 | 9.108 | 6.164 | 4.416 | 9.982
Estroncio | Sr | µg/mtra | 19.895 | 12.581 | 15.571 | 21.413 | 25.576
Fósforo | P | µg/mtra | 114.39 | 80.07 | 79.94 | 144.15 | 173.87
Hierro | Fe | µg/mtra | 2022.8 | 1504.87 | 1631.44 | 2578.85 | 3204.41
Litio | Li | µg/mtra | 0.782 | 0.529 | 0.552 | 0.897 | 1.058
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1646.93 | 940.5 | 958.1 | 1622.78 | 1747.14
Manganeso | Mn | µg/mtra | 55.074 | 39.664 | 36.168 | 54.568 | 68.322
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 182.574 | 49.427 | 11.799 | 445.395 | 136.804
Níquel | Ni | µg/mtra | 8.878 | 8.694 | 10.534 | 15.226 | 17.94
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576
Plomo | Pb | µg/mtra | 216.683 | 307.464 | 399.625 | 355.649 | 622.541
Potasio | K | µg/mtra | 519.19 | 362.01 | 347.01 | 524.07 | 598.75
Selenio | Se | µg/mtra | <2,50 | <2,50 | <2,50 | 2.62 | 4.55
Silicio | Si | µg/mtra | <1524,5 | <1524,5 | <1524,5 | <1524,5 | 1731.8
Sodio | Na | µg/mtra | 9138.6 | 5168 | 5017.3 | 8309.3 | 8570.4
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763
Titanio | Ti | µg/mtra | 33.684 | 21.701 | 23.311 | 34.512 | 38.1
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 10.994 | 10.327 | 8.487 | 15.939 | 16.192
Zinc | Zn | µg/mtra | 309.32 | 271.92 | 143.72 | 276.03 | 386.02
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2208193 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-02-16 12:15 | 2022-02-17 11:55 | 2022-02-18 11:20 | 2022-02-21 10:35 | 2022-02-22 10:15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1564.4361 | 1569.7562 | 1566.7215 | 1577.1112 | 1628.3757 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.62339 | 0.41617 | 0.43548 | 0.67489 | 0.81015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.81015 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0010918 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0.0010918 | No Supera | 0 | 0.004367% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0057631 | 0.0044542 | 0.0059015 | 0.0039813 | 0.0046752 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.0059015 | No Supera | 0 | 1.921% | 1.485% | 1.967% | 1.327% | 1.558%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.02578 | 0.02115 | 0.080441 | 0.060325 | 0.095178 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.095178 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0011597 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.0011597 | No Supera
Boro | B | µg/m3 | 0.0014337 | 0.0014582 | 0.0014023 | 0.0019181 | 0.0022814 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0022814 | No Supera | 0 | 0.001195% | 0.001215% | 0.001169% | 0.001598% | 0.001901%
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.024699 | 0.012454 | 0.0069144 | 0.0058772 | 0.0090679 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0.024699 | No Supera | 0 | 98.8% | 49.82% | 27.66% | 23.51% | 36.27% | 98.8%
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.7758 | 1.1237 | 1.2637 | 1.9065 | 2.1033 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2.1033 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0017131 | 0.0011505 | 0.00099124 | 0.0014368 | 0.0019283 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0019283 | No Supera | 0 | 1.713% | 1.15% | 0.9912% | 1.437% | 1.928%
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.35217 | 0.22285 | 0.32186 | 0.3376 | 0.34717 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.35217 | No Supera | 0 | 0.7043% | 0.4457% | 0.6437% | 0.6752% | 0.6943%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.014011 | 0.014828 | 0.02845 | 0.043999 | 0.066018 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.066018 | No Supera | 0 | 2.802% | 2.966% | 5.69% | 8.8% | 13.2%
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0035872 | 0.0058022 | 0.0039343 | 0.0028001 | 0.00613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.00613 | No Supera | 0 | 0.03587% | 0.05802% | 0.03934% | 0.028% | 0.0613%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.012717 | 0.0080146 | 0.0099386 | 0.013577 | 0.015706 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.015706 | No Supera | 0 | 0.0106% | 0.006679% | 0.008282% | 0.01131% | 0.01309%
Fósforo | P | µg/m3 | 0.073119 | 0.051008 | 0.051024 | 0.091401 | 0.10678 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.10678 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.293 | 0.95866 | 1.0413 | 1.6352 | 1.9679 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 1.9679 | No Supera | 0 | 32.32% | 23.97% | 26.03% | 40.88% | 49.2% | 49.2%
Litio | Li | µg/m3 | 0.00049986 | 0.000337 | 0.00035233 | 0.00056876 | 0.00064973 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.00064973 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0527 | 0.59914 | 0.61153 | 1.029 | 1.0729 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.0729 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.035204 | 0.025268 | 0.023085 | 0.0346 | 0.041957 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.041957 | No Supera | 0 | 17.6% | 12.63% | 11.54% | 17.3% | 20.98%
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.1167 | 0.031487 | 0.007531 | 0.28241 | 0.084013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.28241 | No Supera | 0 | 0.09725% | 0.02624% | 0.006276% | 0.2353% | 0.07001%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0056749 | 0.0055384 | 0.0067236 | 0.0096544 | 0.011017 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.011017 | No Supera | 0 | 5.675% | 5.538% | 6.724% | 9.654% | 11.02%
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.13851 | 0.19587 | 0.25507 | 0.22551 | 0.38231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.38231 | No Supera | 0 | 27.7% | 39.17% | 51.01% | 45.1% | 76.46% | 76.46%
Potasio | K | µg/m3 | 0.33187 | 0.23062 | 0.22149 | 0.3323 | 0.3677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.3677 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0016613 | 0.0027942 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0027942 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01661% | 0.02794%
Silicio | Si | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 1.0635 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.0635 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 5.8415 | 3.2922 | 3.2024 | 5.2687 | 5.2632 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 5.8415 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.021531 | 0.013824 | 0.014879 | 0.021883 | 0.023398 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.023398 | No Supera | 0 | 0.01794% | 0.01152% | 0.0124% | 0.01824% | 0.0195%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | [10 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0070275 | 0.0065787 | 0.005417 | 0.010106 | 0.0099437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.010106 | No Supera | 0 | 0.3514% | 0.3289% | 0.2709% | 0.5053% | 0.4972%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.19772 | 0.17322 | 0.091733 | 0.17502 | 0.23706 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.23706 | No Supera | 0 | 0.1648% | 0.1444% | 0.07644% | 0.1459% | 0.1975%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Concentración en PM10
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-02-16 12:15 | 2022-02-17 11:15 | 104.0816 | 0.13851 | 0.024699 |  | CORRECTO Cd
2022-02-17 11:55 | 2022-02-18 10:55 | 74.9057 | 0.19587 | 0.012454
2022-02-18 11:20 | 2022-02-19 10:20 | 67.0554 | 0.25507 | 0.0069144
2022-02-21 10:35 | 2022-02-22 09:50 | 110.6722 | 0.22551 | 0.0058772
2022-02-22 10:15 | 2022-02-23 10:15 | 121.6648 | 0.38231 | 0.0090679
Promedios: |  | 95.6759 | 0.23945 | 0.011803
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
|  |  | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
|  |  | 0.13345 | 0.023797
|  |  | 0.18878 | 0.012003
|  |  | 0.24584 | 0.0066643
|  |  | 0.21627 | 0.0056364
|  |  | 0.3659 | 0.0086788
Promedios: |  |  | 0.23005 | 0.011356
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Concentración en PM2,5
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Promedios: |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta
Si se sombrean estan superando los valores de referencia AAQC

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)