## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.4.1. Promedio de datos meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE MAYO DE 2022
0.0086957
ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0001-5-2022-411
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BE181010012
DIA 1
Fecha y hora | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) |  | PBAR | P | T | HR | WS
2022-05-16 13:00 | 761.9898 | 0 | 22 | 74 | 2.7 | Mínimo | 761.0147 | 0 | 15.7 | 70 | 0
2022-05-16 14:00 | 761.4647 | 0 | 20.9 | 76 | 2.7 | Máximo | 765.4401 | 0.2 | 23.1 | 92 | 3.6
2022-05-16 15:00 | 761.2397 | 0 | 22.2 | 72 | 2.7 | Promedio | 763.2803 | 0.018018 | 18.0414 | 84.9732 | 1.4339
2022-05-16 16:00 | 761.0147 | 0 | 21.4 | 75 | 3.1 | Desv Est | 1.0222 | 0.057522 | 2.0018 | 5.8332 | 1.013
2022-05-16 17:00 | 761.0147 | 0 | 20.4 | 77 | 2.7 | n | 112 | 111 | 111 | 112 | 109
2022-05-16 18:00 | 761.2397 | 0 |  | 81 | 2.2 | SE | 0.096585 | 0.0054597 | 0.19 | 0.55119 | 0.097027
2022-05-16 19:00 | 761.8398 | 0 | 18.2 | 83 | 1.3
2022-05-16 20:00 | 762.2148 | 0 | 17.9 | 84 | 1.3
2022-05-16 21:00 | 763.0399 | 0 | 17.7 | 85 | 1.3
2022-05-16 22:00 | 763.0399 | 0 | 17.5 | 85 | 1.3
2022-05-16 23:00 | 763.1899 | 0 | 17.4 | 85 | 0.4
2022-05-17 | 762.6648 | 0 | 17.1 | 86 | 0.9
2022-05-17 01:00 | 762.2148 | 0 | 16.6 | 87 | 1.3
2022-05-17 02:00 | 762.3648 | 0 | 16.3 | 89 | 0
2022-05-17 03:00 | 761.9898 | 0 | 15.9 | 90 | 0
2022-05-17 04:00 | 761.9148 | 0 | 16 | 90 | 0
2022-05-17 05:00 | 761.9148 | 0 | 16.1 | 90 | 0.4
2022-05-17 06:00 | 762.2148 | 0 | 16.1 | 90 | 0
2022-05-17 07:00 | 762.7398 | 0 | 16.2 | 90 | 0.4
2022-05-17 08:00 | 763.0399 | 0 | 17 | 89 | 0.9
2022-05-17 09:00 | 763.7899 | 0 | 17.8 | 86 | 2.2
2022-05-17 10:00
2022-05-17 11:00 | 764.0899 | 0 | 20.4 | 79 | 2.2
2022-05-17 12:00 | 763.7899 | 0 | 20.3 | 80 | 2.7
Promedio DIA 1 | 762.3485 | 0 | 18.2455 | 83.6087 | 1.4217 | 761.0147 | 0 | 15.9 | 72 | 0
DIA 2
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-05-17 12:00 | 763.7899 | 0 | 20.3 | 80 | 2.7
2022-05-17 13:00 | 763.4149 | 0 | 20.8 | 78 | 3.1
2022-05-17 14:00 | 763.0399 | 0 | 20.9 | 77 | 2.7
2022-05-17 15:00 | 762.6648 | 0 | 19.4 | 81 | 1.8
2022-05-17 16:00 | 762.6648 | 0 | 18.9 | 83 | 1.8
2022-05-17 17:00 | 762.8148 | 0 | 17.9 | 86 | 1.3
2022-05-17 18:00 | 763.1149 | 0 | 17.3 | 87 | 1.3
2022-05-17 19:00 | 763.7899 | 0 | 17.3 | 87 | 0.9
2022-05-17 20:00 | 764.0899 | 0 | 17.7 | 86 | 0.4
2022-05-17 21:00 | 764.39 | 0 | 17.3 | 87 | 1.3
2022-05-17 22:00 | 764.915 | 0 | 16.8 | 90
2022-05-17 23:00 | 764.765 | 0 | 16.9 | 90 | 0.9
2022-05-18 | 764.54 | 0 | 16.7 | 90 | 1.3
2022-05-18 01:00 | 764.39 | 0 | 16.3 | 90 | 0.9
2022-05-18 02:00 | 763.8649 | 0 | 16.1 | 91 | 0.4
2022-05-18 03:00 | 763.7149 | 0 | 16 | 91 | 0.4
2022-05-18 04:00 | 763.6399 | 0 | 15.8 | 91 | 0.4
2022-05-18 05:00 | 764.24 | 0 | 16 | 92 | 0.4
2022-05-18 06:00 | 764.39 | 0 | 16.1 | 92 | 0.4
2022-05-18 07:00 | 764.915 | 0 | 16.3 | 92 | 0.4
2022-05-18 08:00 | 765.14 | 0 | 17.2 | 89
2022-05-18 09:00 | 765.4401 | 0 | 18.1 | 86 | 1.3
2022-05-18 10:00 | 765.215 | 0 | 19.4 | 82 | 2.2
2022-05-18 11:00 | 764.915 | 0 | 20.9 | 77 | 1.3
Promedio DIA 2 | 764.0774 | 0 | 17.7667 | 86.4583 | 1.2545 | 762.6648 | 0 | 15.8 | 77 | 0.4
DIA 3
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-05-18 13:00 | 764.84 | 0 | 21.6 | 74 | 3.6
2022-05-18 14:00 | 764.315 | 0 | 21.5 | 74 | 3.1
2022-05-18 15:00 | 763.7899 | 0 | 22.4 | 70 | 3.1
2022-05-18 16:00 | 763.7149 | 0 | 21.8 | 70 | 2.7
2022-05-18 17:00 | 764.0149 | 0 | 19.8 | 78 | 2.7
2022-05-18 18:00 | 763.6399 | 0 | 19.1 | 81 | 0.4
2022-05-18 19:00 | 763.8649 | 0 | 18.3 | 84 | 1.3
2022-05-18 20:00 | 764.0899 | 0 | 17.1 | 87 | 0.9
2022-05-18 21:00 | 764.315 | 0 | 16.8 | 88 | 1.3
2022-05-18 22:00 | 764.615 | 0 | 16.1 | 91 | 1.8
2022-05-18 23:00
2022-05-19 | 764.24 | 0 | 16.3 | 91 | 0
2022-05-19 01:00 | 763.6399 | 0 | 16.4 | 90 | 0.4
2022-05-19 02:00 | 763.4899 | 0 | 16.1 | 90 | 0.4
2022-05-19 03:00 | 763.1149 | 0 | 16 | 91 | 0
2022-05-19 04:00 | 763.1149 | 0 | 15.9 | 91 | 0.4
2022-05-19 05:00 | 763.3399 | 0 | 15.8 | 91 | 0.4
2022-05-19 06:00 | 763.8649 | 0 | 15.7 | 91 | 0.4
2022-05-19 07:00 | 764.0899 | 0 | 15.8 | 91 | 0.4
2022-05-19 08:00 | 764.465 | 0 | 16.8 | 91 | 0.4
2022-05-19 09:00
2022-05-19 10:00 | 764.615 | 0 | 18.6 | 86 | 1.8
2022-05-19 11:00 | 764.54 | 0 | 20.4 | 80 | 2.7
2022-05-19 12:00 | 764.0149 | 0 | 21.9 | 75 | 3.1
Promedio DIA 3 | 763.9877 | 0 | 18.1909 | 84.3182 | 1.4227 | 763.1149 | 0 | 15.7 | 70 | 0
DIA 4
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-05-19 13:00 | 763.7899 | 0 | 22 | 75 | 3.1
2022-05-19 14:00 | 762.9649 | 0 | 23.1 | 72 | 3.1
2022-05-19 15:00 | 762.1398 | 0 | 23 | 72 | 3.1
2022-05-19 16:00 | 761.8398 | 0 | 22.4 | 73 | 3.1
2022-05-19 17:00 | 761.8398 | 0 | 20.7 | 78 | 3.1
2022-05-19 18:00 | 762.0648 | 0 | 19.1 | 83 | 2.2
2022-05-19 19:00 | 762.2148 | 0 | 18.6 | 84 | 1.3
2022-05-19 20:00 | 762.5148 | 0 | 18.3 | 85 | 0.9
2022-05-19 21:00 | 762.5148 | 0 | 18.2 | 85 | 0.9
2022-05-19 22:00 | 762.6648 | 0 | 18.1 | 85
2022-05-19 23:00
2022-05-20
2022-05-20 01:00
2022-05-20 02:00
2022-05-20 03:00 | 761.7648 | 0 | 17.2 | 89 | 1.3
2022-05-20 04:00 | 761.6147 |  | 17.1 | 89 | 1.3
2022-05-20 05:00
2022-05-20 06:00 | 762.0648 | 0 | 16.9 | 90 | 0.9
2022-05-20 07:00 | 762.6648 | 0 | 16.9 | 90 | 0.9
2022-05-20 08:00 | 763.3399 | 0 | 17.1 | 89 | 1.3
2022-05-20 09:00 | 763.7149 | 0 | 17.1 | 90 | 0.9
2022-05-20 10:00 | 763.6399 | 0 | 17.6 | 88 | 1.8
2022-05-20 11:00 | 763.6399 | 0 | 18.3 | 86 | 2.2
2022-05-20 12:00 | 763.3399 | 0 | 18.2 | 86 | 1.3
Promedio DIA 4 | 762.649 | 0 | 18.9421 | 83.6316 | 1.8167 | 761.6147 | 0 | 16.9 | 72 | 0.9
DIA 5
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-05-20 14:00 | 762.6648 | 0.2 | 19.8 | 79 | 2.7
2022-05-20 15:00 | 762.2148 | 0.2 | 19.7 | 80 | 2.7
2022-05-20 16:00 | 762.1398 | 0.2 | 19.7 | 79 | 2.2
2022-05-20 17:00 | 762.2148 | 0.2 | 18.7 | 82 | 1.8
2022-05-20 18:00 | 762.2148 | 0.2 | 17.8 | 84 | 1.3
2022-05-20 19:00 | 762.6648 | 0.2 | 17.4 | 86 | 1.8
2022-05-20 20:00 | 762.7398 | 0.2 | 17.3 | 86 | 1.3
2022-05-20 21:00 | 762.9649 | 0.2 | 17.1 | 86 | 0.9
2022-05-20 22:00 | 763.3399 | 0.2 | 16.7 | 88 | 0.4
2022-05-20 23:00 | 763.4149 | 0.2 | 16.4 | 88 | 0
2022-05-21 | 763.4149 | 0 | 16.3 | 89 | 0
2022-05-21 01:00 | 763.1899 | 0 | 16.2 | 89 | 0.4
2022-05-21 02:00 | 762.8898 | 0 | 16.2 | 89 | 0
2022-05-21 03:00 | 762.7398 | 0 | 16 | 90 | 0
2022-05-21 04:00 | 762.7398 | 0 | 16.1 | 90 | 0.9
2022-05-21 05:00 | 762.8898 | 0 | 16 | 90 | 0.9
2022-05-21 06:00 | 763.1899 | 0 | 16 | 90 | 0.4
2022-05-21 07:00 | 763.7149 | 0 | 15.9 | 91 | 0.4
2022-05-21 08:00 | 764.24 | 0 | 16.3 | 90 | 1.8
2022-05-21 09:00 | 764.465 | 0 | 16.5 | 90 | 1.8
2022-05-21 10:00 | 764.615 | 0 | 17.3 | 87 | 2.2
2022-05-21 11:00 | 764.54 | 0 | 18.1 | 85 | 2.7
2022-05-21 12:00 | 764.315 | 0 | 18.3 | 85 | 2.7
2022-05-21 13:00 | 763.9399 | 0 | 18.9 | 82 | 2.7
Promedio DIA 5 | 763.2274 | 0.083333 | 17.2792 | 86.4583 | 1.3333 | 762.1398 | 0 | 15.9 | 79 | 0
Celda en blanco: datos no registrados
DIA 6
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) |  | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Promedio DIA 6 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
ESTACIÓN DE MONITOREO: = [ESTACIÓN DE MONITOREO:, row above]

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.4.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
DATOS GENERALES
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE MAYO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-5-2022-411 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: | 2022-05-16 12:33 |  | FINAL: | 2022-05-17 12:03 |  | PERIODO : | 0.97917 | horas | 1410 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.97917 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 18.2455 | Presión (mm Hg): |  | 762.3485
DÍA 2 | INICIO: | 2022-05-17 12:30 |  | FINAL: | 2022-05-18 11:35 |  | PERIODO : | 0.96181 | horas | 1385 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96181 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 17.7667 | Presión (mm Hg): |  | 764.0774
DÍA 3 | INICIO: | 2022-05-18 13:20 |  | FINAL: | 2022-05-19 12:35 |  | PERIODO : | 0.96875 | horas | 1395 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96875 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 18.1909 | Presión (mm Hg): |  | 763.9877
DÍA 4 | INICIO: | 2022-05-19 13:30 |  | FINAL: | 2022-05-20 12:50 |  | PERIODO : | 0.97222 | horas | 1400 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.97222 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 18.9421 | Presión (mm Hg): |  | 762.649
DÍA 5 | INICIO: | 2022-05-20 14:05 |  | FINAL: | 2022-05-21 13:20 |  | PERIODO : | 0.96875 | horas | 1395 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96875 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 17.2792 | Presión (mm Hg): |  | 763.2274
OBSERVACIONES:
Ninguno

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.4.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE MAYO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-5-2022-411 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | -
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC
|  | MODELO: |  | HI VOL
|  | SERIE: |  | P9321X
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-05-16 12:33 |  | Fecha Final: |  | 2022-05-17 12:03 |  | ∆ Flujo: | 0.66
Presión inicial: |  | 13.9 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.4 | pulg H2O | 0.5
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
14.15 | 26.4078 | 762.3485 | 0.96536 | 18.2455 | 1.177 | 1.18 | 1.1774
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-05-17 12:30 |  | Fecha Final: |  | 2022-05-18 11:35
Presión inicial: |  | 13.9 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.7 | pulg H2O | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
14.3 | 26.6877 | 764.0774 | 0.96507 | 17.7667 | 1.173 | 1.177 | 1.1765
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-05-18 13:20 |  | Fecha Final: |  | 2022-05-19 12:35
Presión inicial: |  | 14 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.6 |  | 0.6
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
14.3 | 26.6877 | 763.9877 | 0.96507 | 18.1909 | 1.177 | 1.18 | 1.1773
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-05-19 13:30 |  | Fecha Final: |  | 2022-05-20 12:50
Presión inicial: |  | 13.9 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.5 | pulg H2O | 0.6
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 18 | 20
14.2 | 26.5011 | 762.649 | 0.96525 | 18.9421 | 1.177 | 1.18 | 1.1784
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-05-20 14:05 |  | Fecha Final: |  | 2022-05-21 13:20
Presión inicial: |  | 13.4 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.2 | pulg H2O | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
13.8 | 25.7546 | 763.2274 | 0.96626 | 17.2792 | 1.174 | 1.178 | 1.1766
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.4.4. Concentración de material particulado en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE MAYO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-9 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-5-2022-411
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO |  | HI-VOL |  | SERIE | P9321X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-221629 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-17 12:03 | 1410 |  | 1.1774 |  | 1660.0891 | 169000 | 101.8018
2 |  | 1-221630 | 2022-05-17 12:30 | 2022-05-18 11:35 | 1385 |  | 1.1765 |  | 1629.4987 | 215000 | 131.9424
3 |  | 1-221631 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 12:35 | 1395 |  | 1.1773 |  | 1642.3145 | 230000 | 140.0463
4 |  | 1-221632 | 2022-05-19 13:30 | 2022-05-20 12:50 | 1400 |  | 1.1784 |  | 1649.7784 | 190000 | 115.167
5 |  | 1-221633 | 2022-05-20 14:05 | 2022-05-21 13:20 | 1395 |  | 1.1766 |  | 1641.2989 | 181000 | 110.2785 | 119.8472
6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2221329 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.4.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE MAYO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-5-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-17 12:30 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 13:30 | 2022-05-20 14:05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 887.444 | 778.401 | 1101.85 | 921.047 | 850.759 | [10 empty] | 887.444 | 778.401 | 1,101.850 | 921.047 | 850.759
Antimonio | Sb | µg/mtra | 2.32 | <1,625 | <1,625 | 2.282 | <1,625 | [10 empty] | 2.320 | <1.625 | <1.625 | 2.282 | <1.625
Arsénico | As | µg/mtra | 24.495 | 21.735 | 18.078 | 25.185 | 17.365 | [10 empty] | 24.495 | 21.735 | 18.078 | 25.185 | 17.365
Bario | Ba | µg/mtra | 14.157 | 21.057 | 23.081 | 17.124 | 13.559 | [10 empty] | 14.157 | 21.057 | 23.081 | 17.124 | 13.559
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770
Bismuto | Bi | µg/mtra | 1.426 | 2.944 | <1,321 | 1.334 | 1.334 | [10 empty] | 1.426 | 2.944 | <1.321 | 1.334 | 1.334
Boro | B | µg/mtra | 9.695 | 13.927 | 12.57 | 8.798 | 9.166 | [10 empty] | 9.695 | 13.927 | 12.570 | 8.798 | 9.166
Cadmio | Cd | µg/mtra | 4.554 | 2.254 | 2.967 | 11.339 | 6.509 | [10 empty] | 4.554 | 2.254 | 2.967 | 11.339 | 6.509
Calcio | Ca | µg/mtra | 2194.936 | 2063.077 | 3096.421 | 3210.547 | 2414.218 | [10 empty] | 2,194.936 | 2,063.077 | 3,096.421 | 3,210.547 | 2,414.218
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.047 | 4.589 | 2.427 | 1.323 | 0.886 | [10 empty] | 1.047 | 4.589 | 2.427 | 1.323 | 0.886
Cobre | Cu | µg/mtra | 589.272 | 636.56 | 620 | 691.369 | 577.197 | [10 empty] | 589.272 | 636.560 | 620.000 | 691.369 | 577.197
Cromo | Cr | µg/mtra | 16.537 | 85.652 | 56.81 | 11.201 | 9.177 | [10 empty] | 16.537 | 85.652 | 56.810 | 11.201 | 9.177
Estaño | Sn | µg/mtra | 28.474 | 18.377 | 20.769 | 17.411 | 8.947 | [10 empty] | 28.474 | 18.377 | 20.769 | 17.411 | 8.947
Estroncio | Sr | µg/mtra | 13.777 | 12.351 | 16.79 | 18.216 | 14.743 | [10 empty] | 13.777 | 12.351 | 16.790 | 18.216 | 14.743
Fósforo | P | µg/mtra | 191.58 | 161.03 | 186.7 | 193.86 | 157.84 | [10 empty] | 191.58 | 161.03 | 186.70 | 193.86 | 157.84
Hierro | Fe | µg/mtra | 2158.14 | 20115.32 | 8752.14 | 1970.32 | 1700.55 | [10 empty] | 2,158.14 | 20,115.32 | 8,752.14 | 1,970.32 | 1,700.55
Litio | Li | µg/mtra | 1.196 | 1.058 | 1.449 | 1.541 | 1.219 | [10 empty] | 1.196 | 1.058 | 1.449 | 1.541 | 1.219
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1768.73 | 1500.88 | 2187.06 | 2259.42 | 1845.55 | [10 empty] | 1,768.73 | 1,500.88 | 2,187.06 | 2,259.42 | 1,845.55
Manganeso | Mn | µg/mtra | 38.732 | 133.791 | 84.87 | 43.654 | 37.329 | [10 empty] | 38.732 | 133.791 | 84.870 | 43.654 | 37.329
Mercurio | Hg | µg/mtra | 0.6555 | 0.7245 | <0,4960 | 0.9545 | 0.7015 | [10 empty] | 0.6555 | 0.7245 | <0.4960 | 0.9545 | 0.7015
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 19.815 | 58.34 | 26.048 | 20.252 | 6.567 | [10 empty] | 19.815 | 58.340 | 26.048 | 20.252 | 6.567
Níquel | Ni | µg/mtra | 5.348 | 61.261 | 26.209 | 4.014 | 3.025 | [10 empty] | 5.348 | 61.261 | 26.209 | 4.014 | 3.025
Plata | Ag | µg/mtra | 1.725 | 1.058 | 1.242 | 1.794 | 1.541 | [10 empty] | 1.725 | 1.058 | 1.242 | 1.794 | 1.541
Plomo | Pb | µg/mtra | 1899.8 | 938.113 | 1437.5 | 1232.8 | 1005.572 | [10 empty] | 1,899.800 | 938.113 | 1,437.500 | 1,232.800 | 1,005.572
Potasio | K | µg/mtra | 613.15 | 568.32 | 707.65 | 697.12 | 641.27 | [10 empty] | 613.15 | 568.32 | 707.65 | 697.12 | 641.27
Selenio | Se | µg/mtra | 3.31 | 4.53 | 4.23 | 8.51 | 4.37 | [10 empty] | 3.31 | 4.53 | 4.23 | 8.51 | 4.37
Silicio | Si | µg/mtra | 1581.8 | <1524,5 | 1923.5 | <1524,5 | 1573.7 | [10 empty] | 1,581.8 | <1524.5 | 1,923.5 | <1524.5 | 1,573.7
Sodio | Na | µg/mtra | 12168.4 | 10084.8 | 13344.5 | 14714.7 | 13056 | [10 empty] | 12,168.4 | 10,084.8 | 13,344.5 | 14,714.7 | 13,056.0
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763
Titanio | Ti | µg/mtra | 27.899 | 28.796 | 35.903 | 29.831 | 28.612 | [10 empty] | 27.899 | 28.796 | 35.903 | 29.831 | 28.612
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 9.683 | 6.049 | 8.993 | 5.06 | 4.623 | [10 empty] | 9.683 | 6.049 | 8.993 | 5.060 | 4.623
Zinc | Zn | µg/mtra | 298.68 | 124.02 | 148.88 | 204.47 | 167.72 | [10 empty] | 298.68 | 124.02 | 148.88 | 204.47 | 167.72
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informes de Ensayo N.° MA2221329 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-17 12:30 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 13:30 | 2022-05-20 14:05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1660.0891 | 1629.4987 | 1642.3145 | 1649.7784 | 1641.2989 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.53458 | 0.47769 | 0.67091 | 0.55829 | 0.51834 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0013975 | < L.C. | < L.C. | 0.0013832 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.014755 | 0.013338 | 0.011008 | 0.015266 | 0.01058 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.0085279 | 0.012922 | 0.014054 | 0.01038 | 0.0082611 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | 0.00085899 | 0.0018067 | < L.C. | 0.00080859 | 0.00081277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | 0.00584 | 0.0085468 | 0.0076538 | 0.0053328 | 0.0055846 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0027432 | 0.0013832 | 0.0018066 | 0.006873 | 0.0039658 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | 0.0033544 | No Supera | 0 | 6.709%
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.3222 | 1.2661 | 1.8854 | 1.946 | 1.4709 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00063069 | 0.0028162 | 0.0014778 | 0.00080193 | 0.00053982 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.35496 | 0.39065 | 0.37752 | 0.41907 | 0.35167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0099615 | 0.052563 | 0.034591 | 0.0067894 | 0.0055913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.017152 | 0.011278 | 0.012646 | 0.010554 | 0.0054512 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.008299 | 0.0075796 | 0.010223 | 0.011041 | 0.0089825 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.1154 | 0.098822 | 0.11368 | 0.11751 | 0.096168 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.3 | 12.3445 | 5.3291 | 1.1943 | 1.0361 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00072044 | 0.00064928 | 0.00088229 | 0.00093406 | 0.0007427 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0654 | 0.92107 | 1.3317 | 1.3695 | 1.1244 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.023331 | 0.082106 | 0.051677 | 0.026461 | 0.022744 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | 0.00039486 | 0.00044462 | < L.C. | 0.00057856 | 0.00042741 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.011936 | 0.035802 | 0.015861 | 0.012276 | 0.0040011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0032215 | 0.037595 | 0.015959 | 0.0024331 | 0.0018431 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | 0.0010391 | 0.00064928 | 0.00075625 | 0.0010874 | 0.00093889 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 1.1444 | 0.57571 | 0.87529 | 0.74725 | 0.61267 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.79106 | No Supera | 0 | 52.74%
Potasio | K | µg/m3 | 0.36935 | 0.34877 | 0.43089 | 0.42255 | 0.39071 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0019939 | 0.00278 | 0.0025756 | 0.0051583 | 0.0026625 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 0.95284 | < L.C. | 1.1712 | < L.C. | 0.95881 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 7.33 | 6.1889 | 8.1254 | 8.9192 | 7.9547 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.016806 | 0.017672 | 0.021861 | 0.018082 | 0.017433 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0058328 | 0.0037122 | 0.0054758 | 0.0030671 | 0.0028167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.17992 | 0.076109 | 0.090653 | 0.12394 | 0.10219 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio
CONCENTRACIÓN DE METALES (ESTANDAR DE CANADA)
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-17 12:30 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 13:30 | 2022-05-20 14:05 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-16 12:33
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1618.0992 | 1594.5045 | 1604.5164 | 1604.8465 | 1606.9574 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.54845 | 0.48818 | 0.68672 | 0.57392 | 0.52942 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0014338 | N.D. | N.D. | 0.0014219 | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.015138 | 0.013631 | 0.011267 | 0.015693 | 0.010806 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.0087492 | 0.013206 | 0.014385 | 0.01067 | 0.0084377 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | 0.00088128 | 0.0018463 | N.D. | 0.00083123 | 0.00083014 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | 0.0059916 | 0.0087344 | 0.0078341 | 0.0054821 | 0.0057039 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0028144 | 0.0014136 | 0.0018492 | 0.0070655 | 0.0040505 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.3565 | 1.2939 | 1.9298 | 2.0005 | 1.5024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00064706 | 0.002878 | 0.0015126 | 0.00082438 | 0.00055135 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.36418 | 0.39922 | 0.38641 | 0.4308 | 0.35919 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.01022 | 0.053717 | 0.035406 | 0.0069795 | 0.0057108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.017597 | 0.011525 | 0.012944 | 0.010849 | 0.0055677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.0085143 | 0.007746 | 0.010464 | 0.011351 | 0.0091745 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.1184 | 0.10099 | 0.11636 | 0.1208 | 0.098223 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.3338 | 12.6154 | 5.4547 | 1.2277 | 1.0582 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00073914 | 0.00066353 | 0.00090308 | 0.00096022 | 0.00075858 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0931 | 0.94128 | 1.3631 | 1.4079 | 1.1485 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.023937 | 0.083908 | 0.052894 | 0.027201 | 0.02323 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | 0.0004051 | 0.00045437 | N.D. | 0.00059476 | 0.00043654 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.012246 | 0.036588 | 0.016234 | 0.012619 | 0.0040866 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0033051 | 0.03842 | 0.016335 | 0.0025012 | 0.0018824 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | 0.0010661 | 0.00066353 | 0.00077406 | 0.0011179 | 0.00095896 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 1.1741 | 0.58834 | 0.89591 | 0.76817 | 0.62576 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Potasio | K | µg/m3 | 0.37893 | 0.35642 | 0.44104 | 0.43438 | 0.39906 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0020456 | 0.002841 | 0.0026363 | 0.0053027 | 0.0027194 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 0.97757 | N.D. | 1.1988 | N.D. | 0.9793 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 7.5202 | 6.3247 | 8.3168 | 9.1689 | 8.1247 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.017242 | 0.01806 | 0.022376 | 0.018588 | 0.017805 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | 0.00061801 | 0.00062715 | 0.00062324 | 0.00062311 | 0.00062229
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0059842 | 0.0037937 | 0.0056048 | 0.0031529 | 0.0028769 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.18459 | 0.07778 | 0.092788 | 0.12741 | 0.10437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
N.D.: | No detectable

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.4.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10°C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE MAYO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-9 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-5-2022-411
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-221629 | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-17 12:03 | 1410 | 18.2455 | 762.3485 | 0.96536 | 1.1774 | 1660.0891 | 1618.0992
2 |  | 1-221630 | 2022-05-17 12:30 | 2022-05-18 11:35 | 1385 | 17.7667 | 764.0774 | 0.96507 | 1.1765 | 1629.4987 | 1594.5045
3 |  | 1-221631 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 12:35 | 1395 | 18.1909 | 763.9877 | 0.96507 | 1.1773 | 1642.3145 | 1604.5164
4 |  | 1-221632 | 2022-05-19 13:30 | 2022-05-20 12:50 | 1400 | 18.9421 | 762.649 | 0.96525 | 1.1784 | 1649.7784 | 1604.8465
5 |  | 1-221633 | 2022-05-20 14:05 | 2022-05-21 13:20 | 1395 | 17.2792 | 763.2274 | 0.96626 | 1.1766 | 1641.2989 | 1606.9574
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestreado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA.

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.4.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10°C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE MAYO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-9 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0001-5-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-17 12:30 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 13:30 | 2022-05-20 14:05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 887.444 | 778.401 | 1101.85 | 921.047 | 850.759
Antimonio | Sb | µg/mtra | 2.32 | <1,625 | <1,625 | 2.282 | <1,625
Arsénico | As | µg/mtra | 24.495 | 21.735 | 18.078 | 25.185 | 17.365
Bario | Ba | µg/mtra | 14.157 | 21.057 | 23.081 | 17.124 | 13.559
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770
Bismuto | Bi | µg/mtra | 1.426 | 2.944 | <1,321 | 1.334 | 1.334
Boro | B | µg/mtra | 9.695 | 13.927 | 12.57 | 8.798 | 9.166
Cadmio | Cd | µg/mtra | 4.554 | 2.254 | 2.967 | 11.339 | 6.509
Calcio | Ca | µg/mtra | 2194.936 | 2063.077 | 3096.421 | 3210.547 | 2414.218
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.047 | 4.589 | 2.427 | 1.323 | 0.886
Cobre | Cu | µg/mtra | 589.272 | 636.56 | 620 | 691.369 | 577.197
Cromo | Cr | µg/mtra | 16.537 | 85.652 | 56.81 | 11.201 | 9.177
Estaño | Sn | µg/mtra | 28.474 | 18.377 | 20.769 | 17.411 | 8.947
Estroncio | Sr | µg/mtra | 13.777 | 12.351 | 16.79 | 18.216 | 14.743
Fósforo | P | µg/mtra | 191.58 | 161.03 | 186.7 | 193.86 | 157.84
Hierro | Fe | µg/mtra | 2158.14 | 20115.32 | 8752.14 | 1970.32 | 1700.55
Litio | Li | µg/mtra | 1.196 | 1.058 | 1.449 | 1.541 | 1.219
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1768.73 | 1500.88 | 2187.06 | 2259.42 | 1845.55
Manganeso | Mn | µg/mtra | 38.732 | 133.791 | 84.87 | 43.654 | 37.329
Mercurio | Hg | µg/mtra | 0.6555 | 0.7245 | <0,4960 | 0.9545 | 0.7015
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 19.815 | 58.34 | 26.048 | 20.252 | 6.567
Níquel | Ni | µg/mtra | 5.348 | 61.261 | 26.209 | 4.014 | 3.025
Plata | Ag | µg/mtra | 1.725 | 1.058 | 1.242 | 1.794 | 1.541
Plomo | Pb | µg/mtra | 1899.8 | 938.113 | 1437.5 | 1232.8 | 1005.572
Potasio | K | µg/mtra | 613.15 | 568.32 | 707.65 | 697.12 | 641.27
Selenio | Se | µg/mtra | 3.31 | 4.53 | 4.23 | 8.51 | 4.37
Silicio | Si | µg/mtra | 1581.8 | <1524,5 | 1923.5 | <1524,5 | 1573.7
Sodio | Na | µg/mtra | 12168.4 | 10084.8 | 13344.5 | 14714.7 | 13056
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763
Titanio | Ti | µg/mtra | 27.899 | 28.796 | 35.903 | 29.831 | 28.612
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 9.683 | 6.049 | 8.993 | 5.06 | 4.623
Zinc | Zn | µg/mtra | 298.68 | 124.02 | 148.88 | 204.47 | 167.72
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informes de Ensayo N.° MA2221329 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-05-16 12:33 | 2022-05-17 12:30 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 13:30 | 2022-05-20 14:05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1618.0992 | 1594.5045 | 1604.5164 | 1604.8465 | 1606.9574 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.54845 | 0.48818 | 0.68672 | 0.57392 | 0.52942 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.68672 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | 0.0014338 | < L.C. | < L.C. | 0.0014219 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0.0014338 | No Supera | 0 | 0.005735% | #VALUE! | #VALUE! | 0.005688% | #VALUE!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.015138 | 0.013631 | 0.011267 | 0.015693 | 0.010806 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.015693 | No Supera | 0 | 5.046% | 4.544% | 3.756% | 5.231% | 3.602%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.0087492 | 0.013206 | 0.014385 | 0.01067 | 0.0084377 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.014385 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | 0.00085899 | 0.0018067 | < L.C. | 0.00080859 | 0.00081277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.0018067 | No Supera
Boro | B | µg/m3 | 0.0059916 | 0.0087344 | 0.0078341 | 0.0054821 | 0.0057039 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0087344 | No Supera | 0 | 0.004993% | 0.007279% | 0.006528% | 0.004568% | 0.004753%
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0028144 | 0.0014136 | 0.0018492 | 0.0070655 | 0.0040505 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0.0070655 | No Supera | 0 | 11.26% | 5.654% | 7.397% | 28.26% | 16.2% | 28.26%
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.3565 | 1.2939 | 1.9298 | 2.0005 | 1.5024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2.0005 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00064706 | 0.002878 | 0.0015126 | 0.00082438 | 0.00055135 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.002878 | No Supera | 0 | 0.6471% | 2.878% | 1.513% | 0.8244% | 0.5514%
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.36418 | 0.39922 | 0.38641 | 0.4308 | 0.35919 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.4308 | No Supera | 0 | 0.7284% | 0.7984% | 0.7728% | 0.8616% | 0.7184%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.01022 | 0.053717 | 0.035406 | 0.0069795 | 0.0057108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.053717 | No Supera | 0 | 2.044% | 10.74% | 7.081% | 1.396% | 1.142%
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.017597 | 0.011525 | 0.012944 | 0.010849 | 0.0055677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.017597 | No Supera | 0 | 0.176% | 0.1153% | 0.1294% | 0.1085% | 0.05568%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.0085143 | 0.007746 | 0.010464 | 0.011351 | 0.0091745 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.011351 | No Supera | 0 | 0.007095% | 0.006455% | 0.00872% | 0.009459% | 0.007645%
Fósforo | P | µg/m3 | 0.1184 | 0.10099 | 0.11636 | 0.1208 | 0.098223 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.1208 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 1.3338 | 12.6154 | 5.4547 | 1.2277 | 1.0582 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 12.6154 | Supera | 2 | 33.34% | 315.4% | 136.4% | 30.69% | 26.46% | 315.4%
Litio | Li | µg/m3 | 0.00073914 | 0.00066353 | 0.00090308 | 0.00096022 | 0.00075858 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.00096022 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0931 | 0.94128 | 1.3631 | 1.4079 | 1.1485 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.4079 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.023937 | 0.083908 | 0.052894 | 0.027201 | 0.02323 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.083908 | No Supera | 0 | 11.97% | 41.95% | 26.45% | 13.6% | 11.61%
Mercurio | Hg | µg/m3 | 0.0004051 | 0.00045437 | < L.C. | 0.00059476 | 0.00043654 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.00059476 | No Supera | 0 | 0.02026% | 0.02272% | #VALUE! | 0.02974% | 0.02183%
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.012246 | 0.036588 | 0.016234 | 0.012619 | 0.0040866 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.036588 | No Supera | 0 | 0.0102% | 0.03049% | 0.01353% | 0.01052% | 0.003406%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0033051 | 0.03842 | 0.016335 | 0.0025012 | 0.0018824 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.03842 | No Supera | 0 | 3.305% | 38.42% | 16.33% | 2.501% | 1.882%
Plata | Ag | µg/m3 | 0.0010661 | 0.00066353 | 0.00077406 | 0.0011179 | 0.00095896 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0.0011179 | No Supera | 0 | 0.1066% | 0.06635% | 0.07741% | 0.1118% | 0.0959%
Plomo | Pb | µg/m3 | 1.1741 | 0.58834 | 0.89591 | 0.76817 | 0.62576 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 1.1741 | Supera | 5 | 234.8% | 117.7% | 179.2% | 153.6% | 125.2% | 234.8%
Potasio | K | µg/m3 | 0.37893 | 0.35642 | 0.44104 | 0.43438 | 0.39906 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.44104 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0020456 | 0.002841 | 0.0026363 | 0.0053027 | 0.0027194 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0053027 | No Supera | 0 | 0.02046% | 0.02841% | 0.02636% | 0.05303% | 0.02719%
Silicio | Si | µg/m3 | 0.97757 | < L.C. | 1.1988 | < L.C. | 0.9793 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.1988 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 7.5202 | 6.3247 | 8.3168 | 9.1689 | 8.1247 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 9.1689 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.017242 | 0.01806 | 0.022376 | 0.018588 | 0.017805 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.022376 | No Supera | 0 | 0.01437% | 0.01505% | 0.01865% | 0.01549% | 0.01484%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | [10 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0059842 | 0.0037937 | 0.0056048 | 0.0031529 | 0.0028769 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.0059842 | No Supera | 0 | 0.2992% | 0.1897% | 0.2802% | 0.1576% | 0.1438%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.18459 | 0.07778 | 0.092788 | 0.12741 | 0.10437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.18459 | No Supera | 0 | 0.1538% | 0.06482% | 0.07732% | 0.1062% | 0.08698%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Concentración en PM10
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-05-16 12:33 | 2022-05-17 12:03 | 101.8018 | 1.1741 | 0.0028144 |  | CORRECTO Cd
2022-05-17 12:30 | 2022-05-18 11:35 | 131.9424 | 0.58834 | 0.0014136
2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 12:35 | 140.0463 | 0.89591 | 0.0018492
2022-05-19 13:30 | 2022-05-20 12:50 | 115.167 | 0.76817 | 0.0070655
2022-05-20 14:05 | 2022-05-21 13:20 | 110.2785 | 0.62576 | 0.0040505
Promedios: |  | 119.8472 | 0.81046 | 0.0034386
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
|  |  | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
|  |  | 1.1444 | 0.0027432
|  |  | 0.57571 | 0.0013832
|  |  | 0.87529 | 0.0018066
|  |  | 0.74725 | 0.006873
|  |  | 0.61267 | 0.0039658
Promedios: |  |  | 0.79106 | 0.0033544
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Concentración en PM2,5
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Promedios: |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta
Si se sombrean estan superando los valores de referencia AAQC

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)