## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.3.1. Promedio de datos meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JUNIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0004-6-2022-411
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BE181010012
DIA 1
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-06-20 11:00 | 763.8649 | 0 | 17.4 | 83 | 1.3 |  | PBAR | PP | TEMP | HR | ws
2022-06-20 12:00 | 763.7149 |  | 18.9 |  | 2.2 | Minimo: | 760.5646 | 0 | 13.1 | 69 | 0
2022-06-20 13:00 | 762.9649 | 0 | 20.6 | 72 | 4.5 | Maximo: | 764.84 | 0 | 20.6 | 93 | 4.5
2022-06-20 14:00 | 762.5148 | 0 | 19.4 | 74 | 4.5 | Promedio: | 762.5816 | 0 | 16.2807 | 84.6897 | 1.3686
2022-06-20 15:00
2022-06-20 16:00 | 761.6897 | 0 | 19.4 | 74 | 3.1
2022-06-20 17:00 | 761.6897 | 0 | 18.1 | 78 | 3.1
2022-06-20 18:00 | 761.9148 | 0 | 17.3 | 80 | 1.8
2022-06-20 19:00 | 761.9148 | 0 | 17.1 | 79 | 0.9
2022-06-20 20:00 | 762.2148 | 0 | 16.4 | 82 | 0.9
2022-06-20 21:00 | 762.5898 | 0 | 15.9 | 84 | 0.4
2022-06-20 22:00 | 762.8148 | 0 | 15.4 | 84 | 0.4
2022-06-20 23:00 | 762.7398 | 0 | 15.4 | 85 | 0.4
2022-06-21 | 762.6648 | 0 | 15.4 | 85 | 0.4
2022-06-21 01:00 | 761.9898 | 0 | 14.8 | 86 | 0.4
2022-06-21 02:00 | 761.5397 | 0 | 14.3 | 87 | 0.4
2022-06-21 03:00 | 761.0897 | 0 | 14 | 88 | 0
2022-06-21 04:00 | 760.5646 | 0 | 13.9 | 88 | 0
2022-06-21 05:00 | 761.2397 | 0 | 13.9 | 88 | 0.4
2022-06-21 06:00 | 761.7648 | 0 | 13.8 | 90 | 0.4
2022-06-21 07:00 | 762.2898 | 0 | 14.3 | 90 | 0.4
2022-06-21 08:00 | 762.8148 | 0 | 14.6 | 91 | 0.4
2022-06-21 09:00 | 763.1149 | 0 | 15.1 | 90 | 0.4
2022-06-21 10:00
2022-06-21 11:00 | 762.6648 | 0 | 16.4 | 86 | 1.3
Promedio DIA 1 | 762.2768 | 0 | 16.1652 | 83.8182 | 1.2174 | 760.5646 | 0 | 13.8 | 72 | 0
DIA 3
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-06-22 12:00 | 763.2649 | 0 | 18.6 | 75 | 1.8
2022-06-22 13:00 | 762.8898 | 0 | 18.6 | 73 | 2.7
2022-06-22 14:00 | 762.2898 | 0 | 19.5 | 70 | 2.2
2022-06-22 15:00 | 762.1398 | 0 | 19.3 | 69 | 3.6
2022-06-22 16:00 | 761.9148 | 0 | 18.9 | 70 | 3.6
2022-06-22 17:00 | 761.6897 | 0 | 18.3 | 73 | 2.2
2022-06-22 18:00 | 761.7648 | 0 | 16.8 | 76 | 2.2
2022-06-22 19:00 | 761.9898 | 0 | 16.1 | 79 | 2.2
2022-06-22 20:00 | 762.5148 | 0 | 15.6 | 82 | 1.8
2022-06-22 21:00 | 762.5148 | 0 | 15.3 | 84 | 0.4
2022-06-22 22:00 | 762.3648 | 0 | 14.8 | 84 | 0.4
2022-06-22 23:00 | 762.3648 | 0 | 14.4 | 85 | 0.4
2022-06-23 | 762.2898 | 0 | 14.3 | 85 | 0.4
2022-06-23 01:00 | 762.2148 | 0 | 14 | 86 | 0
2022-06-23 02:00 | 761.7648 | 0 | 14.1 | 87 | 0
2022-06-23 03:00 | 761.2397 | 0 | 13.8 | 87 | 0
2022-06-23 04:00 | 760.8647 | 0 | 13.4 | 87 | 0.4
2022-06-23 05:00 | 761.0147 | 0 | 13.4 | 88 | 0.9
2022-06-23 06:00 | 761.6897 | 0 | 13.1 | 88 | 0.4
2022-06-23 07:00 | 762.3648 | 0 | 13.6 | 89
2022-06-23 08:00 | 762.9649 | 0 | 15.1 | 87 | 0.4
2022-06-23 09:00 | 763.1149 | 0 | 16.1 | 84 | 0.4
2022-06-23 10:00 | 763.1899 | 0 | 17.6 | 81 | 0.9
2022-06-23 11:00 | 762.5898 | 0 | 17.3 | 82 | 3.1
Promedio DIA 3 | 762.2085 | 0 | 15.9167 | 81.2917 | 1.3217 | 760.8647 | 0 | 13.1 | 69 | 0
DIA 4
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-06-23 11:00 | 762.5898 | 0 | 17.3 | 82 | 3.1
2022-06-23 12:00 | 762.2148 | 0 | 17.8 | 80 | 2.7
2022-06-23 13:00 | 761.6147 | 0 | 17.9 | 81 | 3.1
2022-06-23 14:00 | 761.0147 | 0 | 18.8 | 78 | 3.1
2022-06-23 15:00 | 760.7897 | 0 | 18.8 | 77 | 2.7
2022-06-23 16:00 | 760.7897 | 0 | 17.3 | 81 | 2.7
2022-06-23 17:00 | 760.9397 | 0 | 16.7 | 83 | 2.7
2022-06-23 18:00 | 760.7897 | 0 | 16.3 | 84 | 1.3
2022-06-23 19:00 | 761.3147 | 0 | 15.8 | 86 | 1.3
2022-06-23 20:00
2022-06-23 21:00 | 762.2148 | 0 | 15.6 |  | 0.4
2022-06-23 22:00 | 762.4398 | 0 | 15.4 | 87 | 0
2022-06-23 23:00 | 762.3648 | 0 | 15.3 | 87 | 0.4
2022-06-24 | 762.0648 | 0 | 15.1 | 87 | 0.9
2022-06-24 01:00 | 761.6147 | 0 | 14.9 | 88 | 0.4
2022-06-24 02:00 | 761.6147 | 0 | 14.8 | 88 | 0.9
2022-06-24 03:00 | 761.0897 | 0 | 14.1 | 89 | 0.4
2022-06-24 04:00 | 761.2397 |  |  | 90 | 0
2022-06-24 05:00 | 761.6897 | 0 | 14.3 | 89 | 0.4
2022-06-24 06:00 | 762.2898 | 0 | 13.9 | 89 | 0.4
2022-06-24 07:00 | 762.8898 | 0 | 13.8 | 90 | 0.9
2022-06-24 08:00 | 763.7149 | 0 | 14.5 | 90 | 0.4
2022-06-24 09:00 | 764.24 | 0 | 15.9 | 88 | 0.9
2022-06-24 10:00 | 764.165 | 0 | 17.8 | 82 | 1.3
2022-06-24 11:00 | 764.0149 | 0 | 18.1 | 80 | 2.7
Promedio DIA 4 | 762.071 | 0 | 16.0957 | 85.0435 | 1.3792 | 760.7897 | 0 | 13.8 | 77 | 0
DIA 5
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-06-24 12:00 | 764.0149 | 0 | 17.9 | 80 | 3.1
2022-06-24 13:00 | 763.4899 | 0 | 18.7 | 79 | 1.8
2022-06-24 14:00 | 763.0399 | 0 | 18.9 | 78 | 2.2
2022-06-24 15:00 | 762.8148 | 0 | 19.3 | 78 | 1.8
2022-06-24 16:00 | 762.6648 | 0 | 18.9 | 78 | 2.2
2022-06-24 17:00 | 762.7398 | 0 | 17.7 | 81 | 2.7
2022-06-24 18:00 | 763.1149 | 0 | 17 | 84 | 1.8
2022-06-24 19:00 | 763.6399 | 0 | 16.4 | 87 | 1.3
2022-06-24 20:00 | 763.7899 | 0 | 16.4 | 88 | 1.3
2022-06-24 21:00 | 764.315 | 0 | 16.3 | 89 | 1.3
2022-06-24 22:00 | 764.315 | 0 | 16 | 90 | 1.3
2022-06-24 23:00 | 764.165 | 0 | 15.8 | 90 | 1.3
2022-06-25 | 764.24 | 0 | 15.7 | 90 | 1.3
2022-06-25 01:00 | 763.7899 | 0 | 15.3 | 91 | 1.3
2022-06-25 02:00 | 763.4149 | 0 | 14.9 | 92 | 0.4
2022-06-25 03:00 | 763.3399 | 0 | 14.8 | 93 | 0.9
2022-06-25 04:00 | 763.0399 | 0 | 14.7 | 93 | 0.9
2022-06-25 05:00 | 762.7398 | 0 | 14.6 | 93 | 0
2022-06-25 06:00 | 762.8148 | 0 | 14.6 | 93 | 0.4
2022-06-25 07:00 | 762.8898 | 0 | 14.7 | 93 | 0.4
2022-06-25 08:00 | 763.4149 | 0 | 14.9 | 92 | 0.4
2022-06-25 09:00 | 763.9399 | 0 | 15.4 | 90 | 1.3
2022-06-25 10:00 | 763.4899 | 0 | 15.9 | 90 | 1.8
2022-06-25 11:00 | 763.1899 | 0 | 16.4 | 87 | 1.3
Promedio DIA 5 | 763.4336 | 0 | 16.3 | 87.4583 | 1.3542 | 762.6648 | 0 | 14.6 | 78 | 0
DIA 6
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-06-25 11:00 | 763.1899 | 0 | 16.4 | 87 | 1.3
2022-06-25 12:00 | 762.7398 |  | 18.4
2022-06-25 13:00 | 762.4398 | 0 | 19.6 | 77 | 1.3
2022-06-25 14:00 | 762.0648 | 0 | 18 | 82 | 1.8
2022-06-25 15:00 | 761.6897 | 0 | 19.3 | 78 | 2.2
2022-06-25 16:00 | 761.5397 | 0 | 18.7 | 80 | 2.7
2022-06-25 17:00 | 761.5397 | 0 | 17.9 | 83 | 2.7
2022-06-25 18:00 | 761.8398 | 0 | 16.9 | 86 | 3.6
2022-06-25 19:00 | 762.0648 | 0 | 16.6 | 87 | 0.9
2022-06-25 20:00 | 762.3648 | 0 | 16.5 | 87 | 1.3
2022-06-25 21:00 |  | 0 | 16.5 |  | 1.3
2022-06-25 22:00 | 763.2649 | 0 | 16.2 | 87 | 2.2
2022-06-25 23:00 | 763.2649 | 0 | 16.1 | 88 | 1.3
2022-06-26 | 763.1899 | 0 | 16.1 | 88 | 0.4
2022-06-26 01:00 | 763.1149 | 0 | 16.1 | 88 | 0.9
2022-06-26 02:00 | 762.8898 | 0 | 15.9 | 88 | 0.9
2022-06-26 03:00 | 762.5898 | 0 | 15.9 | 89 | 0.4
2022-06-26 04:00 | 762.4398 | 0 | 15.7 | 89 | 1.3
2022-06-26 05:00 | 762.8148 | 0 | 15.3 | 91 | 0.4
2022-06-26 06:00 | 763.1149 | 0 | 15.3 | 91 | 0.9
2022-06-26 07:00 | 763.4899 | 0 | 15.4 | 90 | 1.3
2022-06-26 08:00 | 764.315 | 0 | 15.6 | 90 | 1.3
2022-06-26 09:00 | 764.24 | 0 | 16.4 | 87 | 2.2
2022-06-26 10:00 | 764.69 | 0 | 18.1 | 83 | 1.3
2022-06-26 11:00 | 764.84 | 0 | 19.3 | 78 | 3.6
Promedio DIA 6 | 762.9055 | 0 | 16.888 | 85.8261 | 1.5625 | 761.5397 | 0 | 15.3 | 77 | 0.4
Celda en blanco: dato no registrado
Nota: A falta de estación meteorológica en esta estación se tomo la data de la estación CA-VMP-9
DIA 2
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-06-21 11:00 | 762.6648 | 0 | 16.4 | 86 | 1.3
2022-06-21 12:00 | 762.6648 | 0 | 16.6 | 86 | 1.3
2022-06-21 13:00 | 762.3648 | 0 | 17.4 | 83 | 1.8
2022-06-21 14:00 | 761.9898 | 0 | 18.3 | 81 | 2.2
2022-06-21 15:00 | 761.6147 | 0 | 19 | 78 | 2.2
2022-06-21 16:00 | 761.9148 | 0 | 18.6 | 76 | 1.8
2022-06-21 17:00 | 761.9148 | 0 | 16.9 | 81 | 2.7
2022-06-21 18:00 | 762.0648 | 0 | 16.4 | 82 | 1.3
2022-06-21 19:00 | 761.9148 | 0 | 16.1 | 84 | 1.8
2022-06-21 20:00 | 762.3648 | 0 | 16.2 | 84 | 1.8
2022-06-21 21:00 | 762.9649 | 0 | 16.1 | 84 | 0.9
2022-06-21 22:00 | 763.1149 | 0 | 16.3 | 84 | 0.9
2022-06-21 23:00 | 762.8898 | 0 | 15.9 | 84 | 0
2022-06-22 | 763.0399 | 0 | 15.6 | 85 | 1.3
2022-06-22 01:00 | 763.4149 | 0
2022-06-22 02:00 | 763.1899 | 0 | 15.2 | 87 | 0
2022-06-22 03:00 | 762.8148 | 0 | 15.3 | 86 | 0.9
2022-06-22 04:00 | 762.8898 | 0 | 15.1 | 87 | 0.4
2022-06-22 05:00 | 762.7398 | 0 | 15.1 | 88 | 0.9
2022-06-22 06:00
Promedio DIA 2 | 762.5543 | 0 | 16.4722 | 83.6667 | 1.3056
El monitoreo del día 2 no completo las horas indicadas en el protocolo debido a un corte de energía eléctrica
Celda en blanco: dato no registrado
Nota: A falta de estación meteorológica en esta estación se tomo la data de la estación CA-VMP-9

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.3.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JUNIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0004-6-2022-411 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: | 2022-06-20 11:00 |  | FINAL: | 2022-06-21 10:35 |  | PERIODO : | 0.98264 | horas | 1415 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.98264 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.1652 | Presión (mm Hg): |  | 762.2768
DÍA 3 | INICIO: | 2022-06-22 12:13 |  | FINAL: | 2022-06-23 11:00 |  | PERIODO : | 0.94931 | horas | 1367 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.94931 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.9167 | Presión (mm Hg): |  | 762.2085
DÍA 4 | INICIO: | 2022-06-23 11:15 |  | FINAL: | 2022-06-24 11:14 |  | PERIODO : | 0.99931 | horas | 1439 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.99931 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.0957 | Presión (mm Hg): |  | 762.071
DÍA 5 | INICIO: | 2022-06-24 11:45 |  | FINAL: | 2022-06-25 10:52 |  | PERIODO : | 0.96319 | horas | 1387 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96319 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.3 | Presión (mm Hg): |  | 763.4336
DÍA 6 | INICIO: | 2022-06-25 11:15 |  | FINAL: | 2022-06-26 10:52 |  | PERIODO : | 0.98403 | horas | 1417 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.98403 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.888 | Presión (mm Hg): |  | 762.9055
DÍA 2 | INICIO: | 2022-06-21 11:15 |  | FINAL: | 2022-06-22 06:15 |  | PERIODO : | 0.79167 | horas | 1140 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.79167 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.4722 | Presión (mm Hg): |  | 762.5543
OBSERVACIONES:
El monitoreo del dia 2 nocumplio las horas indicadas en el protocolo debido a corte de energia electrica

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.3.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JUNIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0004-6-2022-411 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS | [8 empty] | 14.7 |  | 15.5
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | - |  | 15.4 |  | 16.2
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC |  |  |  |  | 14.8 |  | 15.8
|  | MODELO: |  | HI VOL |  |  |  |  | 15.2 |  | 15.5
|  | SERIE: |  | P9308X |  |  |  |  | 10.7 |  | 11.5
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-06-20 11:00 |  | Fecha Final: |  | 2022-06-21 10:35 |  |  | ∆ Flujo: | 0.74
Presión inicial: |  | 14.7 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.5 | pulg H2O |  | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
15.1 | 28.1807 | 762.2768 | 0.96303 | 16.1652 | 1.17 | 1.174 | 1.1703
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-06-22 12:13 |  | Fecha Final: |  | 2022-06-23 11:00
Presión inicial: |  | 15.4 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.2 | pulg H2O |  | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
15.8 | 29.4871 | 762.2085 | 0.96131 | 15.9167 | 1.164 | 1.168 | 1.1678
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-06-23 11:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-06-24 11:14
Presión inicial: |  | 14.8 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.8 | pulg H2O |  | 1
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
15.3 | 28.554 | 762.071 | 0.96253 | 16.0957 | 1.17 | 1.174 | 1.1702
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-06-24 11:45 |  | Fecha Final: |  | 2022-06-25 10:52
Presión inicial: |  | 15.2 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.5 | pulg H2O |  | 0.3
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
15.35 | 28.6473 | 763.4336 | 0.96248 | 16.3 | 1.169 | 1.173 | 1.1696
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | 2022-06-25 11:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-06-26 10:52
Presión inicial: |  | 10.7 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 11.5 | pulg H2O |  | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
11.1 | 20.7157 | 762.9055 | 0.97285 | 16.888 | 1.183 | 1.187 | 1.1848
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-06-21 11:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-06-22 06:15
Presión inicial: |  | 15 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.6 | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
15.3 | 28.554 | 762.5543 | 0.96255 | 16.4722 | 1.17 | 1.174 | 1.1709
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:
"-" : No aplica.

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.3.4. Concentración de PM10 y el volumen muestreado de metales - alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JUNIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0004-6-2022-411
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO |  | HI-VOL |  | SERIE | P9308X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-222533 | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-21 10:35 | 1415 |  | 1.1703 |  | 1656.0176 | 261000 | 157.607
2 |  | 1-222535 | 2022-06-22 12:13 | 2022-06-23 11:00 | 1367 |  | 1.1678 |  | 1596.4282 | 220000 | 137.8076
3 |  | 1-222536 | 2022-06-23 11:15 | 2022-06-24 11:14 | 1439 |  | 1.1702 |  | 1683.9053 | 223000 | 132.4303
4 |  | 1-222537 | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-25 10:52 | 1387 |  | 1.1696 |  | 1622.2352 | 118000 | 72.7391
5 |  | 1-222554 | 2022-06-25 11:15 | 2022-06-26 10:52 | 1417 |  | 1.1848 |  | 1678.8276 | 153000 | 91.135 | 118.3438
6 |  | 1-222555 | 2022-06-21 11:15 | 2022-06-22 06:15 | 1140 |  | 1.1709 |  | 1334.8767
7 |  | 1-222556 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  | 1-222557 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  | 1-222558 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  | 1-222559 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  | 1-222560 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  | 1-222561 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  | 1-222562 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  | 1-222563 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  | 1-222564 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 |  | 1-222534 | 2022-06-21 11:15 | 2022-06-22 06:15 | 1140 |  | 1.1709 |  | 1334.8767 | 133000 | 99.6347
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2226309 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.3.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JUNIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0004-6-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-22 12:13 | 2022-06-23 11:15 | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-25 11:15 | 2022-06-21 11:15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 2519.006 | 1908.517 | 926.233 | 412.758 | 776.434 | [10 empty] | 2,519.006 | 1,908.517 | 926.233 | 412.758 | 776.434
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | 4.088 | 3.564 | [10 empty] | <1.625 | <1.625 | <1.625 | 4.088 | 3.564
Arsénico | As | µg/mtra | 13.628 | 13.306 | 10.477 | 29.705 | 119.152 | [10 empty] | 13.628 | 13.306 | 10.477 | 29.705 | 119.152
Bario | Ba | µg/mtra | 48.864 | 32.35 | 29.475 | 8.706 | 7.441 | [10 empty] | 48.864 | 32.350 | 29.475 | 8.706 | 7.441
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | 1.357 | <1,321 | <1,321 | [10 empty] | <1.321 | <1.321 | 1.357 | <1.321 | <1.321
Boro | B | µg/mtra | <1,506 | 8.131 | <1,506 | <1,506 | <1,506 | [10 empty] | <1.506 | 8.131 | <1.506 | <1.506 | <1.506
Cadmio | Cd | µg/mtra | 3.128 | 2.599 | 3.657 | 1.886 | 3.312 | [10 empty] | 3.128 | 2.599 | 3.657 | 1.886 | 3.312
Calcio | Ca | µg/mtra | 6225.445 | 4640.952 | 2358.317 | 1138.719 | 1678.506 | [10 empty] | 6,225.445 | 4,640.952 | 2,358.317 | 1,138.719 | 1,678.506
Cobalto | Co | µg/mtra | 2.231 | 1.725 | 1.058 | 0.667 | 0.667 | [10 empty] | 2.231 | 1.725 | 1.058 | 0.667 | 0.667
Cobre | Cu | µg/mtra | 329.682 | 389.666 | 181.447 | 400.89 | 141.381 | [10 empty] | 329.682 | 389.666 | 181.447 | 400.890 | 141.381
Cromo | Cr | µg/mtra | 19.918 | 25.001 | 12.673 | <1,586 | <1,586 | [10 empty] | 19.918 | 25.001 | 12.673 | <1.586 | <1.586
Estaño | Sn | µg/mtra | 7.383 | 9.016 | 8.372 | 16.077 | 19.481 | [10 empty] | 7.383 | 9.016 | 8.372 | 16.077 | 19.481
Estroncio | Sr | µg/mtra | 31.579 | 22.402 | 20.194 | 5.934 | 6.003 | [10 empty] | 31.579 | 22.402 | 20.194 | 5.934 | 6.003
Fósforo | P | µg/mtra | 274.06 | 162.92 | 166.28 | 49.69 | 66.09 | [10 empty] | 274.06 | 162.92 | 166.28 | 49.69 | 66.09
Hierro | Fe | µg/mtra | 4294.61 | 3536.83 | 1875.58 | 899.42 | 1129.14 | [10 empty] | 4,294.61 | 3,536.83 | 1,875.58 | 899.42 | 1,129.14
Litio | Li | µg/mtra | 2.093 | 1.403 | 1.15 | <0,449 | 0.529 | [10 empty] | 2.093 | 1.403 | 1.150 | <0.449 | 0.529
Magnesio | Mg | µg/mtra | 2489.05 | 1887.48 | 1214.53 | 997.06 | 984.3 | [10 empty] | 2,489.05 | 1,887.48 | 1,214.53 | 997.06 | 984.30
Manganeso | Mn | µg/mtra | 105.409 | 83.168 | 42.872 | 22.287 | 26.956 | [10 empty] | 105.409 | 83.168 | 42.872 | 22.287 | 26.956
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | [10 empty] | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 8.407 | 7.004 | 14.203 | 8.637 | 2.473 | [10 empty] | 8.407 | 7.004 | 14.203 | 8.637 | 2.473
Níquel | Ni | µg/mtra | 9.258 | 6.59 | 3.715 | 4.428 | 3.991 | [10 empty] | 9.258 | 6.590 | 3.715 | 4.428 | 3.991
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | [10 empty] | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576
Plomo | Pb | µg/mtra | 429.192 | 410.861 | 322.863 | 1014.289 | 3368.27 | [10 empty] | 429.192 | 410.861 | 322.863 | 1,014.289 | 3,368.270
Potasio | K | µg/mtra | 668.48 | 680.79 | 654.18 | 309.57 | 393.04 | [10 empty] | 668.48 | 680.79 | 654.18 | 309.57 | 393.04
Selenio | Se | µg/mtra | 4.62 | 4.35 | 9.32 | 5.22 | 22.15 | [10 empty] | 4.62 | 4.35 | 9.32 | 5.22 | 22.15
Silicio | Si | µg/mtra | 3158 | 2797 | <1524,5 | <1524,5 | <1524,5 | [10 empty] | 3,158.0 | 2,797.0 | <1524.5 | <1524.5 | <1524.5
Sodio | Na | µg/mtra | 4130.7 | 4148.5 | 5269.6 | 5208.2 | 4124.5 | [10 empty] | 4,130.7 | 4,148.5 | 5,269.6 | 5,208.2 | 4,124.5
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763
Titanio | Ti | µg/mtra | 65.631 | 50.796 | 42.93 | 13.651 | 18.113 | [10 empty] | 65.631 | 50.796 | 42.930 | 13.651 | 18.113
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 13.766 | 10.5 | 5.831 | 4.704 | 3.784 | [10 empty] | 13.766 | 10.500 | 5.831 | 4.704 | 3.784
Zinc | Zn | µg/mtra | 231.99 | 684.08 | 285.07 | 79.75 | 145.03 | [10 empty] | 231.99 | 684.08 | 285.07 | 79.75 | 145.03
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2226309 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-22 12:13 | 2022-06-23 11:15 | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-25 11:15 | 2022-06-21 11:15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1656.0176 | 1596.4282 | 1683.9053 | 1622.2352 | 1678.8276 | 1334.8767 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 1.5211 | 1.1955 | 0.55005 | 0.25444 | 0.46249 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00252 | 0.0021229 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0082294 | 0.0083349 | 0.0062218 | 0.018311 | 0.070973 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.029507 | 0.020264 | 0.017504 | 0.0053667 | 0.0044323 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | 0.00080586 | < L.C. | < L.C. | 0.00074913
Boro | B | µg/m3 | < L.C. | 0.0050932 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0018889 | 0.001628 | 0.0021717 | 0.0011626 | 0.0019728 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | 0.0017648 | No Supera | 0 | 3.53%
Calcio | Ca | µg/m3 | 3.7593 | 2.9071 | 1.4005 | 0.70194 | 0.99981 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0013472 | 0.0010805 | 0.0006283 | 0.00041116 | 0.0003973 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.19908 | 0.24409 | 0.10775 | 0.24712 | 0.084214 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.012028 | 0.015661 | 0.007526 | < L.C. | < L.C. | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0044583 | 0.0056476 | 0.0049718 | 0.0099104 | 0.011604 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.019069 | 0.014033 | 0.011992 | 0.0036579 | 0.0035757 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.16549 | 0.10205 | 0.098747 | 0.030631 | 0.039367 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 2.5933 | 2.2155 | 1.1138 | 0.55443 | 0.67258 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.0012639 | 0.00087884 | 0.00068294 | < L.C. | 0.0003151 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.503 | 1.1823 | 0.72126 | 0.61462 | 0.5863 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.063652 | 0.052096 | 0.02546 | 0.013738 | 0.016056 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0050766 | 0.0043873 | 0.0084346 | 0.0053241 | 0.0014731 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0055905 | 0.004128 | 0.0022062 | 0.0027296 | 0.0023773 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.25917 | 0.25736 | 0.19173 | 0.62524 | 2.0063 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.66797 | No Supera | 1 | 44.53%
Potasio | K | µg/m3 | 0.40367 | 0.42645 | 0.38849 | 0.19083 | 0.23412 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0027898 | 0.0027248 | 0.0055348 | 0.0032178 | 0.013194 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.907 | 1.752 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 2.4944 | 2.5986 | 3.1294 | 3.2105 | 2.4568 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.039632 | 0.031819 | 0.025494 | 0.0084149 | 0.010789 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0083127 | 0.0065772 | 0.0034628 | 0.0028997 | 0.002254 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.14009 | 0.42851 | 0.16929 | 0.049161 | 0.086388 | 0.00074913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio
CONCENTRACIÓN DE METALES (ESTANDAR CANADA)
Metal medido en PM10 |  | Unidad | 44732.4583
|  |  | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-22 12:13 | 2022-06-23 11:15 | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-25 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1625.5836 | 1568.2964 | 1652.9101 | 1594.0962 | 1645.2235 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/m3 | 1.5496 | 1.2169 | 0.56037 | 0.25893 | 0.47193 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0025645 | 0.0021663 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0083835 | 0.0084844 | 0.0063385 | 0.018634 | 0.072423 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.030059 | 0.020627 | 0.017832 | 0.0054614 | 0.0045228 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | N.D. | 0.0051846 | N.D. | N.D. | N.D. | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0019242 | 0.0016572 | 0.0022125 | 0.0011831 | 0.0020131 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Calcio | Ca | µg/m3 | 3.8297 | 2.9592 | 1.4268 | 0.71434 | 1.0202 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0013724 | 0.0010999 | 0.00064008 | 0.00041842 | 0.00040542 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.20281 | 0.24846 | 0.10977 | 0.25148 | 0.085934 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.012253 | 0.015942 | 0.0076671 | N.D. | N.D. | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0045418 | 0.0057489 | 0.005065 | 0.010085 | 0.011841 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.019426 | 0.014284 | 0.012217 | 0.0037225 | 0.0036487 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | 0.16859 | 0.10388 | 0.1006 | 0.031171 | 0.040171 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 2.6419 | 2.2552 | 1.1347 | 0.56422 | 0.68631 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.0012875 | 0.0008946 | 0.00069574 | N.D. | 0.00032154 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.5312 | 1.2035 | 0.73478 | 0.62547 | 0.59828 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.064844 | 0.053031 | 0.025937 | 0.013981 | 0.016384 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0051717 | 0.004466 | 0.0085927 | 0.0054181 | 0.0015031 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0056952 | 0.004202 | 0.0022476 | 0.0027777 | 0.0024258 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.26402 | 0.26198 | 0.19533 | 0.63628 | 2.0473 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Potasio | K | µg/m3 | 0.41122 | 0.4341 | 0.39577 | 0.1942 | 0.2389 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0028421 | 0.0027737 | 0.0056385 | 0.0032746 | 0.013463 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.9427 | 1.7835 | N.D. | N.D. | N.D. | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 2.5411 | 2.6452 | 3.1881 | 3.2672 | 2.507 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.040374 | 0.032389 | 0.025972 | 0.0085635 | 0.011009 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | 0.00061516 | 0.00063763 | 0.00060499 | 0.00062731 | 0.00060782
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0084683 | 0.0066952 | 0.0035277 | 0.0029509 | 0.0023 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.14271 | 0.43619 | 0.17247 | 0.050028 | 0.088152 | 5.612e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.3.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10°C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JUNIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0004-6-2022-411
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-222533 | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-21 10:35 | 1415 | 16.1652 | 762.2768 | 0.96303 | 1.1703 | 1656.0176 | 1625.5836
2 |  | 1-222535 | 2022-06-22 12:13 | 2022-06-23 11:00 | 1367 | 15.9167 | 762.2085 | 0.96131 | 1.1678 | 1596.4282 | 1568.2964
3 |  | 1-222536 | 2022-06-23 11:15 | 2022-06-24 11:14 | 1439 | 16.0957 | 762.071 | 0.96253 | 1.1702 | 1683.9053 | 1652.9101
4 |  | 1-222537 | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-25 10:52 | 1387 | 16.3 | 763.4336 | 0.96248 | 1.1696 | 1622.2352 | 1594.0962
5 |  | 1-222554 | 2022-06-25 11:15 | 2022-06-26 10:52 | 1417 | 16.888 | 762.9055 | 0.97285 | 1.1848 | 1678.8276 | 1645.2235
6 |  | 1-222555 | 2022-06-21 11:15 | 2022-06-22 06:15 | 1140 | 16.4722 | 762.5543 | 0.96255 | 1.1709 | 1334.8767 | 1309.4322
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestrado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA.
[10 empty] | 1647.4828 | 1617.222

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.3.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10°C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JUNIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0004-6-2022-411
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-22 12:13 | 2022-06-23 11:15 | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-25 11:15 | 2022-06-21 11:15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 2519.006 | 1908.517 | 926.233 | 412.758 | 776.434 | 0
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | 4.088 | 3.564 | 0
Arsénico | As | µg/mtra | 13.628 | 13.306 | 10.477 | 29.705 | 119.152 | 0
Bario | Ba | µg/mtra | 48.864 | 32.35 | 29.475 | 8.706 | 7.441 | 0
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | 0
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | 1.357 | <1,321 | <1,321 | 0
Boro | B | µg/mtra | <1,506 | 8.131 | <1,506 | <1,506 | <1,506 | 0
Cadmio | Cd | µg/mtra | 3.128 | 2.599 | 3.657 | 1.886 | 3.312 | 0
Calcio | Ca | µg/mtra | 6225.445 | 4640.952 | 2358.317 | 1138.719 | 1678.506 | 0
Cobalto | Co | µg/mtra | 2.231 | 1.725 | 1.058 | 0.667 | 0.667 | 0
Cobre | Cu | µg/mtra | 329.682 | 389.666 | 181.447 | 400.89 | 141.381 | 0
Cromo | Cr | µg/mtra | 19.918 | 25.001 | 12.673 | <1,586 | <1,586 | 0
Estaño | Sn | µg/mtra | 7.383 | 9.016 | 8.372 | 16.077 | 19.481 | 0
Estroncio | Sr | µg/mtra | 31.579 | 22.402 | 20.194 | 5.934 | 6.003 | 0
Fósforo | P | µg/mtra | 274.06 | 162.92 | 166.28 | 49.69 | 66.09 | 0
Hierro | Fe | µg/mtra | 4294.61 | 3536.83 | 1875.58 | 899.42 | 1129.14 | 0
Litio | Li | µg/mtra | 2.093 | 1.403 | 1.15 | <0,449 | 0.529 | 0
Magnesio | Mg | µg/mtra | 2489.05 | 1887.48 | 1214.53 | 997.06 | 984.3 | 0
Manganeso | Mn | µg/mtra | 105.409 | 83.168 | 42.872 | 22.287 | 26.956 | 0
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | 0
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 8.407 | 7.004 | 14.203 | 8.637 | 2.473 | 0
Níquel | Ni | µg/mtra | 9.258 | 6.59 | 3.715 | 4.428 | 3.991 | 0
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | 0
Plomo | Pb | µg/mtra | 429.192 | 410.861 | 322.863 | 1014.289 | 3368.27 | 0
Potasio | K | µg/mtra | 668.48 | 680.79 | 654.18 | 309.57 | 393.04 | 0
Selenio | Se | µg/mtra | 4.62 | 4.35 | 9.32 | 5.22 | 22.15 | 0
Silicio | Si | µg/mtra | 3158 | 2797 | <1524,5 | <1524,5 | <1524,5 | 0
Sodio | Na | µg/mtra | 4130.7 | 4148.5 | 5269.6 | 5208.2 | 4124.5 | 0
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | 0
Titanio | Ti | µg/mtra | 65.631 | 50.796 | 42.93 | 13.651 | 18.113 | 0
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | - | 0
Vanadio | V | µg/mtra | 13.766 | 10.5 | 5.831 | 4.704 | 3.784 | 0
Zinc | Zn | µg/mtra | 231.99 | 684.08 | 285.07 | 79.75 | 145.03 | 0
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2226309 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-22 12:13 | 2022-06-23 11:15 | 2022-06-24 11:45 | 2022-06-25 11:15 | 2022-06-21 11:15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1625.5836 | 1568.2964 | 1652.9101 | 1594.0962 | 1645.2235 | 1309.4322 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 1.5496 | 1.2169 | 0.56037 | 0.25893 | 0.47193 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.5496 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0025645 | 0.0021663 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0.0025645 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01026% | 0.008665%
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0083835 | 0.0084844 | 0.0063385 | 0.018634 | 0.072423 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.072423 | No Supera | 0 | 2.794% | 2.828% | 2.113% | 6.211% | 24.14%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.030059 | 0.020627 | 0.017832 | 0.0054614 | 0.0045228 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.030059 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | 0.00082098 | < L.C. | < L.C. | 0
Boro | B | µg/m3 | < L.C. | 0.0051846 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0051846 | No Supera | 0 | #VALUE! | 0.004321% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0019242 | 0.0016572 | 0.0022125 | 0.0011831 | 0.0020131 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0.0022125 | No Supera | 0 | 7.697% | 6.629% | 8.85% | 4.732% | 8.052% | 8.85%
Calcio | Ca | µg/m3 | 3.8297 | 2.9592 | 1.4268 | 0.71434 | 1.0202 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 3.8297 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.0013724 | 0.0010999 | 0.00064008 | 0.00041842 | 0.00040542 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0013724 | No Supera | 0 | 1.372% | 1.1% | 0.6401% | 0.4184% | 0.4054%
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.20281 | 0.24846 | 0.10977 | 0.25148 | 0.085934 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.25148 | No Supera | 0 | 0.4056% | 0.4969% | 0.2195% | 0.503% | 0.1719%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.012253 | 0.015942 | 0.0076671 | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.015942 | No Supera | 0 | 2.451% | 3.188% | 1.533% | #VALUE! | #VALUE!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0045418 | 0.0057489 | 0.005065 | 0.010085 | 0.011841 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.011841 | No Supera | 0 | 0.04542% | 0.05749% | 0.05065% | 0.1009% | 0.1184%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.019426 | 0.014284 | 0.012217 | 0.0037225 | 0.0036487 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.019426 | No Supera | 0 | 0.01619% | 0.0119% | 0.01018% | 0.003102% | 0.003041%
Fósforo | P | µg/m3 | 0.16859 | 0.10388 | 0.1006 | 0.031171 | 0.040171 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.16859 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 2.6419 | 2.2552 | 1.1347 | 0.56422 | 0.68631 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 2.6419 | No Supera | 0 | 66.05% | 56.38% | 28.37% | 14.11% | 17.16% | 66.05%
Litio | Li | µg/m3 | 0.0012875 | 0.0008946 | 0.00069574 | < L.C. | 0.00032154 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.0012875 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.5312 | 1.2035 | 0.73478 | 0.62547 | 0.59828 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.5312 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.064844 | 0.053031 | 0.025937 | 0.013981 | 0.016384 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.064844 | No Supera | 0 | 32.42% | 26.52% | 12.97% | 6.99% | 8.192%
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0051717 | 0.004466 | 0.0085927 | 0.0054181 | 0.0015031 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0085927 | No Supera | 0 | 0.00431% | 0.003722% | 0.007161% | 0.004515% | 0.001253%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0056952 | 0.004202 | 0.0022476 | 0.0027777 | 0.0024258 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0056952 | No Supera | 0 | 5.695% | 4.202% | 2.248% | 2.778% | 2.426%
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.26402 | 0.26198 | 0.19533 | 0.63628 | 2.0473 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 2.0473 | Supera | 2 | 52.8% | 52.4% | 39.07% | 127.3% | 409.5% | 409.5%
Potasio | K | µg/m3 | 0.41122 | 0.4341 | 0.39577 | 0.1942 | 0.2389 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.4341 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0028421 | 0.0027737 | 0.0056385 | 0.0032746 | 0.013463 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.013463 | No Supera | 0 | 0.02842% | 0.02774% | 0.05639% | 0.03275% | 0.1346%
Silicio | Si | µg/m3 | 1.9427 | 1.7835 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.9427 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 2.5411 | 2.6452 | 3.1881 | 3.2672 | 2.507 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 3.2672 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.040374 | 0.032389 | 0.025972 | 0.0085635 | 0.011009 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.040374 | No Supera | 0 | 0.03364% | 0.02699% | 0.02164% | 0.007136% | 0.009175%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0084683 | 0.0066952 | 0.0035277 | 0.0029509 | 0.0023 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.0084683 | No Supera | 0 | 0.4234% | 0.3348% | 0.1764% | 0.1475% | 0.115%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.14271 | 0.43619 | 0.17247 | 0.050028 | 0.088152 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.43619 | No Supera | 0 | 0.1189% | 0.3635% | 0.1437% | 0.04169% | 0.07346%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Concentración en PM10
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-06-20 11:00 | 2022-06-21 10:35 | 157.607 | 0.26402 | 0.0019242 |  | CORRECTO Cd
2022-06-22 12:13 | 2022-06-23 11:00 | 137.8076 | 0.26198 | 0.0016572
2022-06-23 11:15 | 2022-06-24 11:14 | 132.4303 | 0.19533 | 0.0022125
2022-06-24 11:45 | 2022-06-25 10:52 | 72.7391 | 0.63628 | 0.0011831
2022-06-25 11:15 | 2022-06-26 10:52 | 91.135 | 2.0473 | 0.0020131
2022-06-21 11:15 | 2022-06-22 06:15 |  | 0 | 0
Promedios: |  | 118.3438 | 0.68098 | 0.001798
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
|  |  | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
|  |  | 0.25917 | 0.0018889
|  |  | 0.25736 | 0.001628
|  |  | 0.19173 | 0.0021717
|  |  | 0.62524 | 0.0011626
|  |  | 2.0063 | 0.0019728
|  |  | 0.00074913 | 0.00074913
Promedios: |  |  | 0.66797 | 0.0017648
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Concentración en PM2,5
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Promedios: |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta
Si se sombrean estan superando los valores de referencia AAQC

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)