## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.1.1 Promedio de datos meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0002-7-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BE181010006
DIA 1
Fecha y hora | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) |  |  | PBAR | PP | TEMP | HR | ws
2022-07-11 11:00 | 764.765 | 0 | 15.7 | 85 | 1.3 | 228 | Mínimo | 762.1398 | 0 | 14.7 | 73 | 0
2022-07-11 12:00 | 764.39 | 0 | 15.4 | 86 | 2.2 | 225 | Máximo | 765.9651 | 0 | 18.4 | 89 | 3.6
2022-07-11 13:00 | 763.9399 | 0 | 15.9 | 83 | 0.9 | 266 | Promedio | 764.0502 | 0 | 16.0569 | 82.2542 | 1.6681
2022-07-11 14:00 | 763.4149 | 0 | 16.5 | 81 | 1.8 | 264 | Desv Est | 0.8098 | 0 | 0.8685 | 3.152 | 0.88314
2022-07-11 15:00 | [5 empty] | 270 | n | 117 | 116 | 116 | 118 | 116
2022-07-11 16:00 | 762.3648 | 0 | 16.4 | 82 | 1.3 | 260 | SE | 0.074866 | 0 | 0.080639 | 0.29016 | 0.081997
2022-07-11 17:00 | 762.1398 | 0 | 15.7 | 85 | 1.8 | 168
2022-07-11 18:00 | 762.3648 | 0 | 15.8 | 85 | 1.3 | 196
2022-07-11 19:00 | 762.8898 | 0 | 15.9 | 84 | 1.3 | 206
2022-07-11 20:00 | 763.3399 | 0 | 16.4 | 82 | 1.8 | 189
2022-07-11 21:00 | 763.7149 | 0 | 16.4 | 82 | 2.2 | 192
2022-07-11 22:00 |  | 0 |  | 82 | 0.9 | 191
2022-07-11 23:00 | 763.4899 | 0 | 16.3 | 82 | 1.8 | 129
2022-07-12 | 763.2649 | 0 | 16.1 | 82 | 1.3 | 179
2022-07-12 01:00 | 763.2649 | 0 | 16 | 83 | 0.4 | 214
2022-07-12 02:00 | 762.9649 | 0 | 15.6 | 85 | 0.9 | 168
2022-07-12 03:00 | 762.8898 | 0 | 15.3 | 85 | 1.3 | 206
2022-07-12 04:00 | 762.6648 | 0 | 15.2 | 85 | 0.4 | 182
2022-07-12 05:00 | 762.7398 | 0 | 15.2 | 84 | 0.9 | 192
2022-07-12 06:00 | 762.9649 | 0 | 15.2 | 83 | 0 | 135
2022-07-12 07:00 | 763.3399 | 0 | 15.2 | 83 | 0 | 271
2022-07-12 08:00 | 764.0149 | 0 | 15.3 | 83 | 1.3 | 224
2022-07-12 09:00 | 764.69 | 0 | 15.7 | 83 | 0.4 | 228
2022-07-12 10:00 | 764.69 | 0 | 15.7 | 83 | 0.9 | 260
2022-07-12 11:00 | 764.39 | 0 | 16.2 | 81 | 0.9
Promedio DIA 1 | 763.4214 | 0 | 15.787 | 83.2917 | 1.1375 |  | 762.1398 | 0 | 15.2 | 81 | 0
DIA 2
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-07-12 12:00 | 764.0899 | 0 | 16.6 | 78 | 1.3 | 260
2022-07-12 13:00 | 763.6399 | 0 | 17.2 | 77 | 2.2 | 276
2022-07-12 14:00 | 763.1899 | 0 | 17.7 | 74 | 3.1 | 165
2022-07-12 15:00 | 763.0399 | 0 | 18.1 | 74 | 1.8 | 274
2022-07-12 16:00 | 762.8148 |  | 18.1 | 73 | 1.8 | 241
2022-07-12 17:00 | 763.0399 | 0 | 16.9 | 77 | 2.2
2022-07-12 18:00
2022-07-12 19:00 | 763.3399 | 0 | 16.2 | 83 | 1.8 | 168
2022-07-12 20:00 | 763.3399 | 0 | 16.5 | 80 | 2.2 | 202
2022-07-12 21:00 | 763.9399 | 0 | 16.4 | 81 | 1.3 | 177
2022-07-12 22:00 | 764.0149 | 0 | 16.6 | 80 | 0.4 | 193
2022-07-12 23:00 |  | 0 |  |  | 1.8 | 189
2022-07-13 | 764.165 | 0 | 16.1 | 81 | 0.9 | 198
2022-07-13 01:00 | 764.0899 | 0 | 15.9 | 81 | 0.9 | 161
2022-07-13 02:00 | 763.8649 | 0 | 15.8 | 82 | 0.9 | 170
2022-07-13 03:00 | 763.7899 | 0 | 15.8 | 82 | 0.9 | 191
2022-07-13 04:00 | 763.7149 | 0 | 15.8 | 82 | 0.9 | 197
2022-07-13 05:00 | 763.8649 | 0 | 15.8 | 82 | 1.3 | 163
2022-07-13 06:00 | 764.0149 | 0 | 15.8 | 82 | 0.9 | 197
2022-07-13 07:00 | 764.24 | 0 | 15.7 | 82 | 0 | 165
2022-07-13 08:00 | 764.615 | 0 | 16 | 82 | 0 | 181
2022-07-13 09:00 | 765.065 | 0 | 16.3 | 82 | 2.2 | 181
2022-07-13 10:00 | 765.14 | 0 | 16.6 | 81 | 2.7 | 249
2022-07-13 11:00 | 765.215 | 0 | 17.2 | 80 | 2.7 | 236
Promedio DIA 2 | 763.9195 | 0 | 16.5045 | 79.8182 | 1.487 |  | 762.8148 | 0 | 15.7 | 73 | 0
DIA 3
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-07-13 11:00 | 765.215 | 0 | 17.2 | 80 | 2.7 | 268
2022-07-13 12:00 | 764.84 | 0 | 18.2 | 77 | 3.1 | 262
2022-07-13 13:00 | 764.54 | 0 | 17.9 | 76 | 3.1 | 222
2022-07-13 14:00 | 763.8649 | 0 | 18.3 | 75 | 2.2 | 220
2022-07-13 15:00 | 763.4149 | 0 | 18.4 | 75 | 2.7 | 276
2022-07-13 16:00 | 763.6399 | 0 | 17.8 | 77 | 3.1 | 315
2022-07-13 17:00 | 763.9399 | 0 | 17.3 | 79 | 2.2 | 300
2022-07-13 18:00 | 764.0899 | 0 | 16.7 | 80 | 1.3 | 223
2022-07-13 19:00 | 764.165 | 0 | 16.6 | 81 | 2.2 | 210
2022-07-13 20:00 | 764.24 | 0 | 16.2 | 82 | 2.2 | 252
2022-07-13 21:00 | 764.615 | 0 | 16.1 | 82 | 1.3 | 206
2022-07-13 22:00 | 764.915 | 0 | 15.9 | 83 | 1.8 | 185
2022-07-13 23:00 | 764.99 | 0 | 15.8 | 83 | 1.8 | 156
2022-07-14 | 764.99 | 0 | 16 | 84 | 2.7 | 202
2022-07-14 01:00 | 764.765 | 0 | 16.1 | 83 | 1.8 | 169
2022-07-14 02:00 | 764.69 | 0 | 16 | 83 | 2.2 | 190
2022-07-14 03:00 | 764.54 | 0 | 15.9 | 82 | 1.8 | 173
2022-07-14 04:00 | 764.54 | 0 | 15.9 | 82 | 2.2 | 208
2022-07-14 05:00 | 764.54 | 0 | 15.8 | 82 | 2.2 | 192
2022-07-14 06:00 | 764.915 | 0 | 15.8 | 82 | 1.3 | 253
2022-07-14 07:00 | 765.215 | 0 | 15.5 | 82 | 1.8 | 240
2022-07-14 08:00 | 765.6651 | 0 | 15.6 | 82 | 0.9 | 245
2022-07-14 09:00 | 765.9651 | 0 | 15.9 | 81 | 2.2 | 215
2022-07-14 10:00 | 765.9651 | 0 | 16.3 | 80 | 2.7
2022-07-14 11:00 | 765.5901 | 0 | 16.9 | 78 | 2.7
Promedio DIA 3 | 764.714 | 0 | 16.564 | 80.44 | 2.168 |  | 763.4149 | 0 | 15.5 | 75 | 0.9
DIA 4
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-07-14 12:00 | 765.14 | 0 | 17.3 | 78 | 3.6
2022-07-14 13:00 | 764.765 | 0 | 17.7 | 77 | 3.6 | 214
2022-07-14 14:00 | 764.0149 | 0 | 17.9 | 76 | 3.1 | 211
2022-07-14 15:00 | 763.4149 | 0 | 17.8 | 78 | 3.6 | 200
2022-07-14 16:00 | 763.3399 | 0 | 17.3 | 78 | 3.6 | 208
2022-07-14 17:00 | 763.1899 | 0 | 16.9 | 79 | 3.6 | 303
2022-07-14 18:00 | 763.2649 | 0 | 16.3 | 81 | 3.6 | 259
2022-07-14 19:00 | 763.4899 | 0 | 16.2 | 82 | 1.8 | 268
2022-07-14 20:00 | 763.7899 |  |  | 83 |  | 241
2022-07-14 21:00 | 764.165 | 0 | 15.4 | 84 | 1.3 | 233
2022-07-14 22:00 | 763.8649 | 0 | 15.3 | 85 | 0.9 | 158
2022-07-14 23:00 | 763.8649 | 0 | 15.4 | 85 | 1.8 | 220
2022-07-15 | 763.7899 | 0 | 15.6 | 84 |  | 207
2022-07-15 01:00 | 763.7899 | 0 | 15.3 | 84 | 1.8
2022-07-15 02:00 | 763.4899 | 0 | 15.3 | 85 | 1.3 | 180
2022-07-15 03:00 | 763.3399 | 0 | 15.2 | 85 | 0.9 | 231
2022-07-15 04:00 | 763.3399 |  | 15.1 | 85 |  | 228
2022-07-15 05:00 | 763.4899 | 0 | 15.1 | 85 | 0.9 | 231
2022-07-15 06:00 | 764.0899 | 0 | 15 | 85 | 1.3 | 206
2022-07-15 07:00 | 764.465 | 0 | 15.1 | 85 | 0.4 | 233
2022-07-15 08:00 | 764.99 | 0 | 15.1 | 85 | 0.9 | 204
2022-07-15 09:00 | 765.5151 | 0 | 15.2 | 87 | 1.3 | 239
2022-07-15 10:00 | 765.7401 | 0 | 15.3 | 87 | 1.3 | 203
2022-07-15 11:00 | 765.4401 | 0 | 15.6 | 86 | 1.3 | 239
Promedio DIA 4 | 764.0743 | 0 | 15.9304 | 82.875 | 1.9952 |  | 763.1899 | 0 | 15 | 76 | 0.4
DIA 5
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-07-15 11:00 | 765.4401 | 0 | 15.6 | 86 | 1.3 | 212
2022-07-15 12:00 | 764.915 | 0 | 15.9 | 84 | 1.8 | 220
2022-07-15 13:00 | 764.54 | 0 | 16.1 | 83 | 2.2 | 195
2022-07-15 14:00 | 764.165 | 0 | 16.1 | 83 | 2.2
2022-07-15 15:00 | 763.7899 | 0 | 16.1 | 83 | 1.8 | 193
2022-07-15 16:00 | 763.6399 | 0 | 16.2 | 82 | 2.2 | 207
2022-07-15 17:00 | 763.6399 | 0 | 16.3 | 82 | 1.8 | 192
2022-07-15 18:00 | [5 empty] | 244
2022-07-15 19:00 | 763.9399 | 0 | 15.9 | 84 | 2.7 | 259
2022-07-15 20:00 | 764.315 | 0 | 15.9 | 83 | 1.3 | 233
2022-07-15 21:00 | 764.465 | 0 | 15.9 | 83 | 2.2 | 269
2022-07-15 22:00 | 764.54 | 0 | 15.9 | 84 | 2.2 | 263
2022-07-15 23:00 | 764.465 | 0 | 15.8 | 84 | 2.7 | 296
2022-07-16 | 764.54 | 0 | 15.4 | 84 | 2.7 | 236
2022-07-16 01:00 | 764.315 | 0 | 15.3 | 84 | 0.9 | 251
2022-07-16 02:00 | 763.8649 | 0 | 15 | 85 | 1.3 | 212
2022-07-16 03:00 | 763.4149 | 0 | 14.8 | 85 | 0.4 | 209
2022-07-16 04:00 | 763.1149 | 0 | 14.7 | 86 | 0.9 | 254
2022-07-16 05:00 | 763.1149 | 0 | 14.8 | 86 | 0 | 197
2022-07-16 06:00 | 763.2649 | 0 | 14.8 | 86 | 0.9 | 240
2022-07-16 07:00 | 763.4149 | 0 | 14.8 | 88 | 1.3 | 241
2022-07-16 08:00 | 763.7899 | 0 | 14.7 | 89 | 0.4 | 212
2022-07-16 09:00 | 764.24 | 0 | 14.9 | 89 | 0.9 | 175
2022-07-16 10:00 | 764.39 | 0 | 15 | 88 | 1.8
Promedio DIA 5 | 764.0573 | 0 | 15.4739 | 84.8261 | 1.5609 |  | 763.1149 | 0 | 14.7 | 82 | 0
Celdas en blanco: Datos no registrados
DIA 6
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) |  | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
222
213
235
271
197
241
260
224
245
256
195
259
216
349
349
349
349
349
213
213
278
Promedio DIA 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.1.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-7-2022-418 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: | 2022-07-11 11:00 |  | FINAL: | 2022-07-12 11:00 |  | PERIODO : | 1899-12-31 | horas | 1440 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 1 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.787 | Presión (mm Hg): |  | 763.4214
DÍA 2 | INICIO: | 2022-07-12 11:45 |  | FINAL: | 2022-07-13 10:55 |  | PERIODO : | 0.96528 | horas | 1390 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96528 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.5045 | Presión (mm Hg): |  | 763.9195
DÍA 3 | INICIO: | 2022-07-13 11:30 |  | FINAL: | 2022-07-14 11:15 |  | PERIODO : | 0.98958 | horas | 1425 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.98958 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.564 | Presión (mm Hg): |  | 764.714
DÍA 4 | INICIO: | 2022-07-14 11:35 |  | FINAL: | 2022-07-15 11:00 |  | PERIODO : | 0.97569 | horas | 1405 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.97569 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.9304 | Presión (mm Hg): |  | 764.0743
DÍA 5 | INICIO: | 2022-07-15 11:25 |  | FINAL: | 2022-07-16 10:25 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.4739 | Presión (mm Hg): |  | 764.0573
OBSERVACIONES:
Ninguno
No cuantificable

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.1.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-7-2022-418 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS | [8 empty] | 13.5 |  | 14.3
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | - |  | 13.6 |  | 14.3
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC |  |  |  |  | 13.7 |  | 14.2
|  | MODELO: |  | HI VOL |  |  |  |  | 13.5 |  | 14.1
|  | SERIE: |  | P9326X |  |  |  |  | 13.4 |  | 14.1
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-07-11 11:00 |  | Fecha Final: |  | 2022-07-12 11:00 |  |  | ∆ Flujo: | 0.66
Presión inicial: |  | 13.5 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.3 | pulg H2O |  | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
13.9 | 25.9412 | 763.4214 | 0.96602 | 15.787 | 1.165 | 1.169 | 1.1686
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-07-12 11:45 |  | Fecha Final: |  | 2022-07-13 10:55
Presión inicial: |  | 13.6 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.3 | pulg H2O |  | 0.7
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
13.95 | 26.0345 | 763.9195 | 0.96592 | 16.5045 | 1.169 | 1.173 | 1.17
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-07-13 11:30 |  | Fecha Final: |  | 2022-07-14 11:15
Presión inicial: |  | 13.7 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.2 | pulg H2O |  | 0.5
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
13.95 | 26.0345 | 764.714 | 0.96596 | 16.564 | 1.169 | 1.173 | 1.1701
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-07-14 11:35 |  | Fecha Final: |  | 2022-07-15 11:00
Presión inicial: |  | 13.5 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.1 | pulg H2O |  | 0.6
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
13.8 | 25.7546 | 764.0743 | 0.96629 | 15.9304 | 1.165 | 1.169 | 1.1689
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-07-15 11:25 |  | Fecha Final: |  | 2022-07-16 10:25
Presión inicial: |  | 13.4 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 14.1 | pulg H2O |  | 0.7
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
13.75 | 25.6613 | 764.0573 | 0.96641 | 15.4739 | 1.165 | 1.169 | 1.1679
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
No cuantificable
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:
"-" : No aplica.

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.1.4. Concentración de material particulado en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-2 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0002-7-2022-418
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO | HI-VOL | SERIE | P9326X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-222191 | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-12 11:00 | 1440 | 1.1686 | 1682.7464 | 149000 | 88.5457
2 |  | 1-222192 | 2022-07-12 11:45 | 2022-07-13 10:55 | 1390 | 1.17 | 1626.3126 | 193000 | 118.6734
3 |  | 1-222193 | 2022-07-13 11:30 | 2022-07-14 11:15 | 1425 | 1.1701 | 1667.4324 | 182000 | 109.1499
4 |  | 1-222194 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-15 11:00 | 1405 | 1.1689 | 1642.2495 | 165000 | 100.4719
5 |  | 1-222195 | 2022-07-15 11:25 | 2022-07-16 10:25 | 1380 | 1.1679 | 1611.768 | 145000 | 89.9633 | 101.3608
6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2228898 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.
Debajo del límite de cuantificación
No cuantificable

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.1.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-7-2022-418
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-12 11:45 | 2022-07-13 11:30 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-15 11:25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 742.693 | 935.249 | 1007.078 | 1114.741 | 848.884 | [10 empty] | 742.693 | 935.249 | 1,007.078 | 1,114.741 | 848.884
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | [10 empty] | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625
Arsénico | As | µg/mtra | 7.234 | 8.223 | 16.227 | 25.749 | 24.254 | [10 empty] | 7.234 | 8.223 | 16.227 | 25.749 | 24.254
Bario | Ba | µg/mtra | 25.898 | 55.453 | 86.434 | 96.163 | 30.912 | [10 empty] | 25.898 | 55.453 | 86.434 | 96.163 | 30.912
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | [10 empty] | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321
Boro | B | µg/mtra | <1,506 | 2.001 | 3.864 | 2.415 | 12.305 | [10 empty] | <1.506 | 2.001 | 3.864 | 2.415 | 12.305
Cadmio | Cd | µg/mtra | 14.743 | 27.876 | 18.676 | 9.752 | 9.66 | [10 empty] | 14.743 | 27.876 | 18.676 | 9.752 | 9.660
Calcio | Ca | µg/mtra | 2344.103 | 3494.402 | 3742.871 | 3662.348 | 2691.794 | [10 empty] | 2,344.103 | 3,494.402 | 3,742.871 | 3,662.348 | 2,691.794
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.472 | 4.14 | 2.714 | 2.484 | 2.07 | [10 empty] | 1.472 | 4.140 | 2.714 | 2.484 | 2.070
Cobre | Cu | µg/mtra | 331.672 | 329.487 | 673.268 | 462.381 | 448.788 | [10 empty] | 331.672 | 329.487 | 673.268 | 462.381 | 448.788
Cromo | Cr | µg/mtra | 8.004 | 9.499 | 31.211 | 19.435 | 26.772 | [10 empty] | 8.004 | 9.499 | 31.211 | 19.435 | 26.772
Estaño | Sn | µg/mtra | 5.486 | 8.085 | 9.304 | 11.512 | 14.042 | [10 empty] | 5.486 | 8.085 | 9.304 | 11.512 | 14.042
Estroncio | Sr | µg/mtra | 16.215 | 18.147 | 21.873 | 27.048 | 18.676 | [10 empty] | 16.215 | 18.147 | 21.873 | 27.048 | 18.676
Fósforo | P | µg/mtra | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | [10 empty] | <8.70 | <8.70 | <8.70 | <8.70 | <8.70
Hierro | Fe | µg/mtra | 1297.82 | 1738.09 | 1928.27 | 1990.19 | 1733.76 | [10 empty] | 1,297.82 | 1,738.09 | 1,928.27 | 1,990.19 | 1,733.76
Litio | Li | µg/mtra | 0.713 | 0.92 | 0.92 | 0.989 | 0.897 | [10 empty] | 0.713 | 0.920 | 0.920 | 0.989 | 0.897
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1660.34 | 1371.78 | 1604.51 | 2045.45 | 1771.56 | [10 empty] | 1,660.34 | 1,371.78 | 1,604.51 | 2,045.45 | 1,771.56
Manganeso | Mn | µg/mtra | 34.546 | 49.864 | 49.335 | 51.152 | 46.069 | [10 empty] | 34.546 | 49.864 | 49.335 | 51.152 | 46.069
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | [10 empty] | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 23.897 | 5.474 | 1.817 | 33.511 | 1.863 | [10 empty] | 23.897 | 5.474 | 1.817 | 33.511 | 1.863
Níquel | Ni | µg/mtra | 4.738 | 5.681 | 5.957 | 4.646 | 6.279 | [10 empty] | 4.738 | 5.681 | 5.957 | 4.646 | 6.279
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | 0.817 | 0.633 | 0.587 | <0,576 | [10 empty] | <0.576 | 0.817 | 0.633 | 0.587 | <0.576
Plomo | Pb | µg/mtra | 352.441 | 383.123 | 405.157 | 444.188 | 1204.982 | [10 empty] | 352.441 | 383.123 | 405.157 | 444.188 | 1,204.982
Potasio | K | µg/mtra | 786.65 | 807.28 | 840.74 | 915.35 | 798.51 | [10 empty] | 786.65 | 807.28 | 840.74 | 915.35 | 798.51
Selenio | Se | µg/mtra | 4.55 | 4.07 | 4.39 | 5.36 | 8.76 | [10 empty] | 4.55 | 4.07 | 4.39 | 5.36 | 8.76
Silicio | Si | µg/mtra | <1524,5 | <1524,5 | <1524,5 | 1699.3 | <1524,5 | [10 empty] | <1524.5 | <1524.5 | <1524.5 | 1,699.3 | <1524.5
Sodio | Na | µg/mtra | 16919 | 5279.4 | 12484.5 | 17677.8 | 15761.3 | [10 empty] | 16,919.0 | 5,279.4 | 12,484.5 | 17,677.8 | 15,761.3
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763
Titanio | Ti | µg/mtra | 15.721 | 22.276 | 22.598 | 25.519 | 20.045 | [10 empty] | 15.721 | 22.276 | 22.598 | 25.519 | 20.045
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 3.439 | 3.186 | 4.083 | 3.738 | 3.324 | [10 empty] | 3.439 | 3.186 | 4.083 | 3.738 | 3.324
Zinc | Zn | µg/mtra | 229.11 | 393.24 | 317.89 | 319.64 | 350.85 | [10 empty] | 229.11 | 393.24 | 317.89 | 319.64 | 350.85
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2228898 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-12 11:45 | 2022-07-13 11:30 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-15 11:25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1682.7464 | 1626.3126 | 1667.4324 | 1642.2495 | 1611.768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.44136 | 0.57507 | 0.60397 | 0.67879 | 0.52668 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0042989 | 0.0050562 | 0.0097317 | 0.015679 | 0.015048 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.01539 | 0.034097 | 0.051837 | 0.058556 | 0.019179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | < L.C. | 0.0012304 | 0.0023173 | 0.0014705 | 0.0076345 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0087613 | 0.017141 | 0.0112 | 0.0059382 | 0.0059934 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | 0.0098068 | No Supera | 0 | 19.61%
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.393 | 2.1487 | 2.2447 | 2.2301 | 1.6701 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00087476 | 0.0025456 | 0.0016277 | 0.0015126 | 0.0012843 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.1971 | 0.2026 | 0.40378 | 0.28155 | 0.27844 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0047565 | 0.0058408 | 0.018718 | 0.011834 | 0.01661 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0032601 | 0.0049714 | 0.0055798 | 0.0070099 | 0.0087122 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.009636 | 0.011158 | 0.013118 | 0.01647 | 0.011587 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 0.77125 | 1.0687 | 1.1564 | 1.2119 | 1.0757 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00042371 | 0.0005657 | 0.00055175 | 0.00060222 | 0.00055653 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 0.98668 | 0.84349 | 0.96226 | 1.2455 | 1.0991 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.02053 | 0.030661 | 0.029587 | 0.031148 | 0.028583 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.014201 | 0.0033659 | 0.0010897 | 0.020406 | 0.0011559 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0028156 | 0.0034932 | 0.0035726 | 0.002829 | 0.0038957 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | 0.00050236 | 0.00037963 | 0.00035744 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.20944 | 0.23558 | 0.24298 | 0.27048 | 0.74762 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.34122 | No Supera | 0 | 22.75%
Potasio | K | µg/m3 | 0.46748 | 0.49639 | 0.50421 | 0.55738 | 0.49542 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0027039 | 0.0025026 | 0.0026328 | 0.0032638 | 0.005435 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 1.0347 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 10.0544 | 3.2462 | 7.4873 | 10.7644 | 9.7789 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.0093425 | 0.013697 | 0.013553 | 0.015539 | 0.012437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0020437 | 0.001959 | 0.0024487 | 0.0022761 | 0.0020623 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.13615 | 0.2418 | 0.19065 | 0.19464 | 0.21768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-12 11:45 | 2022-07-13 11:30 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-15 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1656.4674 | 1597.9907 | 1639.7618 | 1617.1825 | 1589.6413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.44836 | 0.58527 | 0.61416 | 0.68931 | 0.53401 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0043671 | 0.0051458 | 0.0098959 | 0.015922 | 0.015258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.015634 | 0.034702 | 0.052711 | 0.059463 | 0.019446 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | N.D. | 0.0012522 | 0.0023564 | 0.0014933 | 0.0077407 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0089003 | 0.017444 | 0.011389 | 0.0060302 | 0.0060768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.4151 | 2.1867 | 2.2826 | 2.2646 | 1.6933 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00088864 | 0.0025908 | 0.0016551 | 0.001536 | 0.0013022 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.20023 | 0.20619 | 0.41059 | 0.28592 | 0.28232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.004832 | 0.0059443 | 0.019034 | 0.012018 | 0.016842 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0033119 | 0.0050595 | 0.005674 | 0.0071186 | 0.0088334 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.0097889 | 0.011356 | 0.013339 | 0.016725 | 0.011749 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 0.78349 | 1.0877 | 1.1759 | 1.2307 | 1.0907 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00043043 | 0.00057572 | 0.00056106 | 0.00061156 | 0.00056428 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0023 | 0.85844 | 0.9785 | 1.2648 | 1.1144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.020855 | 0.031204 | 0.030087 | 0.03163 | 0.028981 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.014426 | 0.0034256 | 0.0011081 | 0.020722 | 0.001172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0028603 | 0.0035551 | 0.0036328 | 0.0028729 | 0.0039499 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | N.D. | 0.00051127 | 0.00038603 | 0.00036298 | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.21277 | 0.23975 | 0.24708 | 0.27467 | 0.75802 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Potasio | K | µg/m3 | 0.4749 | 0.50518 | 0.51272 | 0.56602 | 0.50232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0027468 | 0.0025469 | 0.0026772 | 0.0033144 | 0.0055107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.0508 | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 10.2139 | 3.3038 | 7.6136 | 10.9312 | 9.915 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.0094907 | 0.01394 | 0.013781 | 0.01578 | 0.01261 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | 0.00060369 | 0.00062579 | 0.00060984 | 0.00061836 | 0.00062907
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0020761 | 0.0019938 | 0.00249 | 0.0023114 | 0.002091 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.13831 | 0.24608 | 0.19386 | 0.19765 | 0.22071 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.1.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10° C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-2 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-7-2022-418
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-222191 | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-12 11:00 | 1440 | 15.787 | 763.4214 | 0.96602 | 1.1686 | 1682.7464 | 1656.4674
2 |  | 1-222192 | 2022-07-12 11:45 | 2022-07-13 10:55 | 1390 | 16.5045 | 763.9195 | 0.96592 | 1.17 | 1626.3126 | 1597.9907
3 |  | 1-222193 | 2022-07-13 11:30 | 2022-07-14 11:15 | 1425 | 16.564 | 764.714 | 0.96596 | 1.1701 | 1667.4324 | 1639.7618
4 |  | 1-222194 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-15 11:00 | 1405 | 15.9304 | 764.0743 | 0.96629 | 1.1689 | 1642.2495 | 1617.1825
5 |  | 1-222195 | 2022-07-15 11:25 | 2022-07-16 10:25 | 1380 | 15.4739 | 764.0573 | 0.96641 | 1.1679 | 1611.768 | 1589.6413
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestreado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA. "-" : No aplica.
[10 empty] | 1646.1018 | 1620.2087
Debajo del límite de cuantificación
No cuantificable

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.1.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10° C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-2 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-7-2022-418
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-12 11:45 | 2022-07-13 11:30 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-15 11:25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 742.693 | 935.249 | 1007.078 | 1114.741 | 848.884
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625
Arsénico | As | µg/mtra | 7.234 | 8.223 | 16.227 | 25.749 | 24.254
Bario | Ba | µg/mtra | 25.898 | 55.453 | 86.434 | 96.163 | 30.912
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321
Boro | B | µg/mtra | <1,506 | 2.001 | 3.864 | 2.415 | 12.305
Cadmio | Cd | µg/mtra | 14.743 | 27.876 | 18.676 | 9.752 | 9.66
Calcio | Ca | µg/mtra | 2344.103 | 3494.402 | 3742.871 | 3662.348 | 2691.794
Cobalto | Co | µg/mtra | 1.472 | 4.14 | 2.714 | 2.484 | 2.07
Cobre | Cu | µg/mtra | 331.672 | 329.487 | 673.268 | 462.381 | 448.788
Cromo | Cr | µg/mtra | 8.004 | 9.499 | 31.211 | 19.435 | 26.772
Estaño | Sn | µg/mtra | 5.486 | 8.085 | 9.304 | 11.512 | 14.042
Estroncio | Sr | µg/mtra | 16.215 | 18.147 | 21.873 | 27.048 | 18.676
Fósforo | P | µg/mtra | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70
Hierro | Fe | µg/mtra | 1297.82 | 1738.09 | 1928.27 | 1990.19 | 1733.76
Litio | Li | µg/mtra | 0.713 | 0.92 | 0.92 | 0.989 | 0.897
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1660.34 | 1371.78 | 1604.51 | 2045.45 | 1771.56
Manganeso | Mn | µg/mtra | 34.546 | 49.864 | 49.335 | 51.152 | 46.069
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 23.897 | 5.474 | 1.817 | 33.511 | 1.863
Níquel | Ni | µg/mtra | 4.738 | 5.681 | 5.957 | 4.646 | 6.279
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | 0.817 | 0.633 | 0.587 | <0,576
Plomo | Pb | µg/mtra | 352.441 | 383.123 | 405.157 | 444.188 | 1204.982
Potasio | K | µg/mtra | 786.65 | 807.28 | 840.74 | 915.35 | 798.51
Selenio | Se | µg/mtra | 4.55 | 4.07 | 4.39 | 5.36 | 8.76
Silicio | Si | µg/mtra | <1524,5 | <1524,5 | <1524,5 | 1699.3 | <1524,5
Sodio | Na | µg/mtra | 16919 | 5279.4 | 12484.5 | 17677.8 | 15761.3
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763
Titanio | Ti | µg/mtra | 15.721 | 22.276 | 22.598 | 25.519 | 20.045
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 3.439 | 3.186 | 4.083 | 3.738 | 3.324
Zinc | Zn | µg/mtra | 229.11 | 393.24 | 317.89 | 319.64 | 350.85
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2228898 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-12 11:45 | 2022-07-13 11:30 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-15 11:25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1656.4674 | 1597.9907 | 1639.7618 | 1617.1825 | 1589.6413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.44836 | 0.58527 | 0.61416 | 0.68931 | 0.53401 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.68931 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0043671 | 0.0051458 | 0.0098959 | 0.015922 | 0.015258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.015922 | No Supera | 0 | 1.456% | 1.715% | 3.299% | 5.307% | 5.086%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.015634 | 0.034702 | 0.052711 | 0.059463 | 0.019446 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.059463 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Boro | B | µg/m3 | < L.C. | 0.0012522 | 0.0023564 | 0.0014933 | 0.0077407 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0077407 | No Supera | 0 | #VALUE! | 0.001043% | 0.001964% | 0.001244% | 0.006451%
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0089003 | 0.017444 | 0.011389 | 0.0060302 | 0.0060768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0.017444 | No Supera | 0 | 35.6% | 69.78% | 45.56% | 24.12% | 24.31% | 69.78%
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.4151 | 2.1867 | 2.2826 | 2.2646 | 1.6933 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2.2826 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00088864 | 0.0025908 | 0.0016551 | 0.001536 | 0.0013022 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0025908 | No Supera | 0 | 0.8886% | 2.591% | 1.655% | 1.536% | 1.302%
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.20023 | 0.20619 | 0.41059 | 0.28592 | 0.28232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.41059 | No Supera | 0 | 0.4005% | 0.4124% | 0.8212% | 0.5718% | 0.5646%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.004832 | 0.0059443 | 0.019034 | 0.012018 | 0.016842 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.019034 | No Supera | 0 | 0.9664% | 1.189% | 3.807% | 2.404% | 3.368%
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0033119 | 0.0050595 | 0.005674 | 0.0071186 | 0.0088334 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0088334 | No Supera | 0 | 0.03312% | 0.05059% | 0.05674% | 0.07119% | 0.08833%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.0097889 | 0.011356 | 0.013339 | 0.016725 | 0.011749 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.016725 | No Supera | 0 | 0.008157% | 0.009463% | 0.01112% | 0.01394% | 0.00979%
Fósforo | P | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 0.78349 | 1.0877 | 1.1759 | 1.2307 | 1.0907 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 1.2307 | No Supera | 0 | 19.59% | 27.19% | 29.4% | 30.77% | 27.27% | 30.77%
Litio | Li | µg/m3 | 0.00043043 | 0.00057572 | 0.00056106 | 0.00061156 | 0.00056428 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.00061156 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 1.0023 | 0.85844 | 0.9785 | 1.2648 | 1.1144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.2648 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.020855 | 0.031204 | 0.030087 | 0.03163 | 0.028981 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.03163 | No Supera | 0 | 10.43% | 15.6% | 15.04% | 15.82% | 14.49%
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.014426 | 0.0034256 | 0.0011081 | 0.020722 | 0.001172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.020722 | No Supera | 0 | 0.01202% | 0.002855% | 0.0009234% | 0.01727% | 0.0009766%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0028603 | 0.0035551 | 0.0036328 | 0.0028729 | 0.0039499 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0039499 | No Supera | 0 | 2.86% | 3.555% | 3.633% | 2.873% | 3.95%
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | 0.00051127 | 0.00038603 | 0.00036298 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0.00051127 | No Supera | 0 | #VALUE! | 0.05113% | 0.0386% | 0.0363% | #VALUE!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.21277 | 0.23975 | 0.24708 | 0.27467 | 0.75802 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.75802 | Supera | 1 | 42.55% | 47.95% | 49.42% | 54.93% | 151.6% | 151.6%
Potasio | K | µg/m3 | 0.4749 | 0.50518 | 0.51272 | 0.56602 | 0.50232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.56602 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0027468 | 0.0025469 | 0.0026772 | 0.0033144 | 0.0055107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0055107 | No Supera | 0 | 0.02747% | 0.02547% | 0.02677% | 0.03314% | 0.05511%
Silicio | Si | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 1.0508 | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.0508 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 10.2139 | 3.3038 | 7.6136 | 10.9312 | 9.915 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 10.9312 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.0094907 | 0.01394 | 0.013781 | 0.01578 | 0.01261 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.01578 | No Supera | 0 | 0.007909% | 0.01162% | 0.01148% | 0.01315% | 0.01051%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | [10 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0020761 | 0.0019938 | 0.00249 | 0.0023114 | 0.002091 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.00249 | No Supera | 0 | 0.1038% | 0.09969% | 0.1245% | 0.1156% | 0.1046%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.13831 | 0.24608 | 0.19386 | 0.19765 | 0.22071 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.24608 | No Supera | 0 | 0.1153% | 0.2051% | 0.1616% | 0.1647% | 0.1839%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Concentración en PM10
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-07-11 11:00 | 2022-07-12 11:00 | 88.5457 | 0.21277 | 0.0089003 |  | CORRECTO Cd
2022-07-12 11:45 | 2022-07-13 10:55 | 118.6734 | 0.23975 | 0.017444
2022-07-13 11:30 | 2022-07-14 11:15 | 109.1499 | 0.24708 | 0.011389
2022-07-14 11:35 | 2022-07-15 11:00 | 100.4719 | 0.27467 | 0.0060302
2022-07-15 11:25 | 2022-07-16 10:25 | 89.9633 | 0.75802 | 0.0060768
Promedios: |  | 101.3608 | 0.34646 | 0.0099682
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
|  |  | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
|  |  | 0.20944 | 0.0087613
|  |  | 0.23558 | 0.017141
|  |  | 0.24298 | 0.0112
|  |  | 0.27048 | 0.0059382
|  |  | 0.74762 | 0.0059934
Promedios: |  |  | 0.34122 | 0.0098068
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Concentración en PM2,5
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Promedios: |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta
Si se sombrean estan superando los valores de referencia AAQC

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)