## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.3.1. Promedio de datos meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0002-9-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BE181010012
DIA 1
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-09-12 11:00 | 765.215 | 0 | 15.8 | 86 | 1.7778 |  | PBAR | PP | TEMP | HR | ws
2022-09-12 12:00 | 764.69 | 0 | 16.8 | 82 | 2.2222 | Minimo: | 761.0897 | 0 | 13.8 | 73 | 0.44444
2022-09-12 13:00 | 764.39 | 0 | 17.3 | 81 | 2.2222 | Maximo: | 765.215 | 0 | 21.1 | 94 | 4.4722
2022-09-12 14:00 | 763.9399 | 0 | 16.7 | 83 | 2.6944 | Promedio: | 763.2692 | 0 | 16.1279 | 86.123 | 1.7457
2022-09-12 15:00 | 763.4149 | 0 | 17 | 82 | 2.2222
2022-09-12 16:00 | 763.0399 | 0 | 17.2 | 83 | 1.7778
2022-09-12 17:00 | 763.1149 | 0 | 16.8 | 84 | 1.7778
2022-09-12 18:00 | 763.4149 | 0 | 16.6 | 84 | 1.7778
2022-09-12 19:00 | 763.8649 | 0 | 16.3 | 85 | 2.2222
2022-09-12 20:00 | 764.165 | 0 | 16.1 | 87 | 1.7778
2022-09-12 21:00 | 764.54 | 0 | 15.8 | 87 | 1.7778
2022-09-12 22:00 | 764.69 | 0 | 15.7 | 87 | 1.3333
2022-09-12 23:00 | 764.615 | 0 | 15.4 | 89 | 1.7778
2022-09-13 | 764.24 | 0 | 15.2 | 89 | 1.7778
2022-09-13 01:00 | 763.5649 | 0 | 15.2 | 89 | 0.88889
2022-09-13 02:00 | 762.9649 | 0 | 15 | 89 | 1.3333
2022-09-13 03:00 | 762.5898 | 0 | 14.8 | 89 | 1.3333
2022-09-13 04:00 | 762.5898 | 0 | 14.7 | 90 | 1.3333
2022-09-13 05:00 | 762.5898 | 0 | 14.6 | 90 | 1.3333
2022-09-13 06:00 | 763.1149 | 0 | 14.5 | 90 | 1.3333
2022-09-13 07:00 | 763.6399 | 0 | 14.4 | 91 | 0.88889
2022-09-13 08:00 | 764.24 | 0 | 14.7 | 91 | 0.88889
2022-09-13 09:00 | 764.315 | 0 | 15 | 91 | 0.88889
2022-09-13 10:00 | 764.39 | 0 | 15.2 | 89 | 1.3333
2022-09-13 11:00 | 764.0899 | 0 | 15.6 | 88 | 1.7778
Promedio DIA 1 | 763.8169 | 0 | 15.696 | 87.04 | 1.6189 | 762.5898 | 0 | 14.4 | 81 | 0.88889
DIA 3
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-09-14 11:00 | 763.6399 | 0 | 15.3 | 87 | 2.2222
2022-09-14 12:00 | 763.1899 | 0 | 15.6 | 87 | 1.7778
2022-09-14 13:00 | 762.5148 | 0 | 16 | 85 | 1.3333
2022-09-14 14:00 | 762.2898 | 0 | 17.9 | 82 | 2.2222
2022-09-14 15:00 | 761.8398 | 0 | 17.3 | 82 | 2.2222
2022-09-14 16:00 | 761.6147 | 0 | 18 | 80 | 2.2222
2022-09-14 17:00 | 761.6147 | 0 | 17.8 | 79 | 2.2222
2022-09-14 18:00 | 761.8398 | 0 | 16.7 | 82 | 1.7778
2022-09-14 19:00 | 762.1398 | 0 | 15.9 | 84 | 1.3333
2022-09-14 20:00 | 762.2898 | 0 | 15.9 | 85 | 1.3333
2022-09-14 21:00 | 762.6648 | 0 | 16 | 86 | 1.3333
2022-09-14 22:00 | 763.1149 | 0 | 15.9 | 86 | 1.3333
2022-09-14 23:00 | 762.9649 | 0 | 15.8 | 87 | 1.3333
2022-09-15 | 763.0399 | 0 | 15.6 | 88 | 1.3333
2022-09-15 01:00 | 762.6648 | 0 | 15.1 | 89 | 1.3333
2022-09-15 02:00 | 762.5148 | 0 | 14.9 | 89 | 1.3333
2022-09-15 03:00 | 762.4398 | 0 | 14.6 | 90 | 1.3333
2022-09-15 04:00 | 762.4398 | 0 | 14.3 | 91 | 1.3333
2022-09-15 05:00 | 762.5148 | 0 | 13.9 | 92 | 1.3333
2022-09-15 06:00 | 763.2649 | 0 | 13.8 | 93 | 0.88889
2022-09-15 07:00 | 764.0149 | 0 | 14 | 93 | 0.88889
2022-09-15 08:00 | 764.615 | 0 | 14.1 | 94 | 0.88889
2022-09-15 09:00 | 764.69 | 0 | 14.2 | 94 | 1.3333
2022-09-15 10:00 | 764.765 | 0 | 14.4 | 93 | 1.3333
2022-09-15 11:00 | 764.54 | 0 | 15.2 | 91 | 1.3333
Promedio DIA 3 | 762.9288 | 0 | 15.528 | 87.56 | 1.4933 | 761.6147 | 0 | 13.8 | 79 | 0.88889
DIA 4
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-09-15 12:00 | 764.0149 | 0 | 16.8 | 84 | 1.7778
2022-09-15 13:00 | 763.6399 | 0 | 18.7 | 80 | 2.6944
2022-09-15 14:00 | 762.8898 | 0 | 17.7 | 81 | 3.1389
2022-09-15 15:00 | 762.3648 | 0 | 17.4 | 82 | 2.2222
2022-09-15 16:00 | 761.9148 | 0 | 18.6 | 80 | 2.2222
2022-09-15 17:00 | 761.9898 | 0 | 17.3 | 82 | 2.2222
2022-09-15 18:00 | 762.2898 | 0 | 16.1 | 84 | 1.7778
2022-09-15 19:00 | 762.8148 | 0 | 15.7 | 85 | 1.3333
2022-09-15 20:00 | 763.1899 | 0 | 15.3 | 86 | 0.88889
2022-09-15 21:00 | 763.3399 | 0 | 15.2 | 88 | 0.88889
2022-09-15 22:00 | 763.3399 | 0 | 15.2 | 89 | 0.88889
2022-09-15 23:00 | 763.7899 | 0 | 15.4 | 89 | 1.3333
2022-09-16 | 763.7149 | 0 | 15.4 | 89 | 0.88889
2022-09-16 01:00 | 763.4899 | 0 | 15.3 | 89 | 1.3333
2022-09-16 02:00 | 763.0399 | 0 | 15.4 | 90 | 0.88889
2022-09-16 03:00 | 762.6648 | 0 | 15.4 | 89 | 0.88889
2022-09-16 04:00 | 762.7398 | 0 | 15.3 | 89 | 1.3333
2022-09-16 05:00 | 762.8148 | 0 | 15.1 | 90 | 1.3333
2022-09-16 06:00 | 763.2649 | 0 | 14.8 | 91 | 1.3333
2022-09-16 07:00 | 763.5649 | 0 | 14.7 | 91 | 1.3333
2022-09-16 08:00 | 764.0899 | 0 | 14.9 | 91 | 1.3333
2022-09-16 09:00 | 764.315 | 0 | 15.2 | 90 | 1.7778
2022-09-16 10:00 | 764.54 | 0 | 16.1 | 87 | 1.7778
2022-09-16 11:00 | 764.615 | 0 | 17.4 | 83 | 2.2222
Promedio DIA 4 | 763.268 | 0 | 16.0167 | 86.625 | 1.5764 | 761.9148 | 0 | 14.7 | 80 | 0.88889
DIA 5
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-09-16 12:00 | 764.615 | 0 | 18.1 | 80 | 2.6944
2022-09-16 13:00 | 763.7149 | 0 | 19.3 | 77 | 3.1389
2022-09-16 14:00 | 763.0399 | 0 | 20 | 75 | 3.5833
2022-09-16 15:00 | 762.5898 | 0 | 19.7 | 75 | 3.1389
2022-09-16 16:00 | 762.5898 | 0 | 18.7 | 77 | 3.1389
2022-09-16 17:00 | 762.9649 | 0 | 17.9 | 79 | 2.6944
2022-09-16 18:00 | 763.1899 | 0 | 16.8 | 83 | 2.2222
2022-09-16 19:00 | 763.8649 | 0 | 15.8 | 86 | 2.2222
2022-09-16 20:00 | 764.24 | 0 | 15.6 | 86 | 1.7778
2022-09-16 21:00 | 764.54 | 0 | 15.4 | 88 | 1.7778
2022-09-16 22:00 | 764.465 | 0 | 15.3 | 88 | 0.88889
2022-09-16 23:00 | 764.315 | 0 | 15.1 | 89 | 1.3333
2022-09-17 | 764.24 | 0 | 14.9 | 89 | 1.3333
2022-09-17 01:00 | 763.7149 | 0 | 15 | 89 | 0.88889
2022-09-17 02:00 | 763.3399 | 0 | 15.2 | 89 | 0.88889
2022-09-17 03:00 | 763.1899 | 0 | 15.3 | 88 | 0.88889
2022-09-17 04:00 | 763.1899 | 0 | 15.5 | 88 | 0.44444
2022-09-17 05:00 | 762.8148 | 0 | 15.2 | 89 | 0.88889
2022-09-17 06:00 | 763.2649 | 0 | 15.4 | 89 | 0.88889
2022-09-17 07:00 | 763.4899 | 0 | 15.4 | 89 | 0.88889
2022-09-17 08:00 | 763.9399 | 0 | 15.8 | 88 | 1.3333
2022-09-17 09:00 | 764.0899 | 0 | 16.4 | 87 | 2.2222
2022-09-17 10:00 | 764.0149 | 0 | 18.2 | 82 | 2.6944
2022-09-17 11:00 | 763.7149 | 0 | 19.2 | 78 | 3.1389
Promedio DIA 5 | 763.6305 | 0 | 16.6333 | 84.5 | 1.8796 | 762.5898 | 0 | 14.9 | 75 | 0.44444
DIA 6
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-09-17 11:00 | 763.7149 | 0 | 19.2 | 78 | 3.1389
2022-09-17 12:00 | 763.0399 | 0 | 20.5 | 75 | 3.5833
2022-09-17 13:00 | 762.4398 | 0 | 20.7 | 75 | 4.4722
2022-09-17 14:00 | 761.6147 | 0 | 21.1 | 74 | 4.4722
2022-09-17 15:00 | 761.6147 | 0 | 21.1 | 73 | 4.0278
2022-09-17 16:00 | 761.0897 | 0 | 19.7 | 77 | 3.5833
2022-09-17 17:00 | 761.6897 | 0 | 19.3 | 77 | 3.5833
2022-09-17 18:00 | 761.9898 | 0 | 17.4 | 81 | 2.6944
2022-09-17 19:00 | 762.3648 | 0 | 16.6 | 84 | 1.7778
2022-09-17 20:00 | 762.9649 | 0 | 16.2 | 85 | 1.3333
2022-09-17 21:00 | 763.4149 | 0 | 15.9 | 87 | 1.7778
2022-09-17 22:00 | 763.6399 | 0 | 15.9 | 87 | 0.88889
2022-09-17 23:00 | 763.4149 | 0 | 15.8 | 87 | 1.3333
2022-09-18 | 763.2649 | 0 | 15.6 | 88 | 1.7778
2022-09-18 01:00 | 762.8148 | 0 | 15.3 | 89 | 1.7778
2022-09-18 02:00 | 762.2898 | 0 | 15.1 | 89 | 1.7778
2022-09-18 03:00 | 762.0648 | 0 | 15 | 89 | 1.3333
2022-09-18 04:00 | 761.9148 | 0 | 15 | 90 | 1.3333
2022-09-18 05:00 | 761.9898 | 0 | 14.6 | 90 | 1.3333
2022-09-18 06:00 | 762.4398 | 0 | 14.4 | 91 | 1.3333
2022-09-18 07:00 | 763.0399 | 0 | 14.4 | 93 | 1.3333
2022-09-18 08:00 | 763.6399 | 0 | 14.6 | 93 | 0.88889
2022-09-18 09:00 | 764.0899 | 0 | 14.8 | 92 | 1.3333
2022-09-18 10:00 | 764.0899 | 0 | 15.2 | 91 | 1.3333
Promedio DIA 6 | 762.693 | 0 | 16.8083 | 84.7917 | 2.1759 | 761.0897 | 0 | 14.4 | 73 | 0.88889
Celda en blanco: dato no registrado
Nota: A falta de estación meteorológica en esta estación se tomo la data de la estación CA-VMP-9
DIA 2
Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
2022-09-13 11:00 | 764.0899 | 0 | 15.6 | 88 | 1.7778
2022-09-13 12:00 | 763.7899 | 0 | 16.4 | 86 | 2.2222
2022-09-13 13:00 | 763.4149 | 0 | 16.5 | 85 | 2.2222
2022-09-13 14:00 | 762.5148 | 0 | 16.2 | 86 | 2.2222
2022-09-13 15:00 | 762.0648 | 0 | 16.3 | 85 | 2.2222
2022-09-13 16:00 | 762.0648 | 0 | 16.5 | 84 | 2.2222
2022-09-13 17:00 | 761.9898 | 0 | 16.4 | 84 | 1.7778
2022-09-13 18:00 | 762.1398 | 0 | 16.1 | 85 | 1.7778
2022-09-13 19:00 | 762.6648 | 0 | 15.9 | 85 | 1.7778
2022-09-13 20:00 | 763.1149 | 0 | 15.4 | 88 | 2.2222
2022-09-13 21:00 | 763.1899 | 0 | 15.2 | 89 | 1.3333
2022-09-13 22:00 | 763.4149 | 0 | 15.2 | 90 | 0.88889
Promedio DIA 2 | 762.8711 | 0 | 15.975 | 86.25 | 1.8889
Celda en blanco: dato no registrado
Nota: Se considero la data de la estación meteorológica CA-VMP-9
Observacion: En el dia 2 el monitoreo se interrumpio por corte electrico

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.3.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: | 2022-09-12 11:15 |  | FINAL: | 2022-09-13 10:50 |  | PERIODO : | 0.98264 | horas | 1415 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.98264 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.696 | Presión (mm Hg): |  | 763.8169
DÍA 3 | INICIO: | 2022-09-14 11:00 |  | FINAL: | 2022-09-15 10:35 |  | PERIODO : | 0.98264 | horas | 1415 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.98264 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.528 | Presión (mm Hg): |  | 762.9288
DÍA 4 | INICIO: | 2022-09-15 11:45 |  | FINAL: | 2022-09-16 10:52 |  | PERIODO : | 0.96319 | horas | 1387 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96319 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.0167 | Presión (mm Hg): |  | 763.268
DÍA 5 | INICIO: | 2022-09-16 11:30 |  | FINAL: | 2022-09-17 10:50 |  | PERIODO : | 0.97222 | horas | 1400 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.97222 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.6333 | Presión (mm Hg): |  | 763.6305
DÍA 6 | INICIO: | 2022-09-17 11:10 |  | FINAL: | 2022-09-18 09:50 |  | PERIODO : | 0.94444 | horas | 1360 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.94444 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 16.8083 | Presión (mm Hg): |  | 762.693
DÍA 2 | INICIO: | 2022-09-13 11:10 |  | FINAL: | 2022-09-13 21:47 |  | PERIODO : | 0.44236 | horas | 637 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.44236 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.975 | Presión (mm Hg): |  | 762.8711
OBSERVACIONES:

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.3.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS | [8 empty] | 15.7 |  | 16.4
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | - |  | 16 |  | 16.5
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC |  |  |  |  | 16.4 |  | 17
|  | MODELO: |  | HI VOL |  |  |  |  | 16.4 |  | 17.2
|  | SERIE: |  | P9313X |  |  |  |  | 16.5 |  | 17
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-12 11:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-13 10:50 |  |  | ∆ Flujo: | 0.62
Presión inicial: |  | 15.7 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.4 | pulg H2O |  | 0.7
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
16.05 | 29.9537 | 763.8169 | 0.96078 | 15.696 | 1.163 | 1.166 | 1.1655
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-14 11:00 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-15 10:35
Presión inicial: |  | 16 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.5 | pulg H2O |  | 0.5
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
16.25 | 30.327 | 762.9288 | 0.96025 | 15.528 | 1.162 | 1.165 | 1.1643
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-15 11:45 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-16 10:52
Presión inicial: |  | 16.4 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 17 | pulg H2O |  | 0.6
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
16.7 | 31.1668 | 763.268 | 0.95917 | 16.0167 | 1.164 | 1.167 | 1.164
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-16 11:30 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-17 10:50
Presión inicial: |  | 16.4 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 17.2 | pulg H2O |  | 0.8
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
16.8 | 31.3534 | 763.6305 | 0.95894 | 16.6333 | 1.164 | 1.167 | 1.1649
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-17 11:10 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-18 09:50
Presión inicial: |  | 16.5 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 17 | pulg H2O |  | 0.5
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 16 | 18
16.75 | 31.2601 | 762.693 | 0.95901 | 16.8083 | 1.164 | 1.167 | 1.1652
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-13 11:10 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-13 21:47
Presión inicial: |  | 16.1 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.4 | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
16.25 | 30.327 | 762.8711 | 0.96025 | 15.975 | 1.162 | 1.165 | 1.165
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:
"-" : No aplica.

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.3.4. Concentración de PM10 y el volumen muestreado de metales - alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO |  | HI-VOL |  | SERIE | P9313X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-223629 | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-13 10:50 | 1415 |  | 1.1655 |  | 1649.2448 | 126000 | 76.3986
2 |  | 1-223631 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 10:35 | 1415 |  | 1.1643 |  | 1647.4732 | 130000 | 78.9087
3 |  | 1-223632 | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-16 10:52 | 1387 |  | 1.164 |  | 1614.5027 | 139000 | 86.0946
4 |  | 1-223633 | 2022-09-16 11:30 | 2022-09-17 10:50 | 1400 |  | 1.1649 |  | 1630.93 | 192000 | 117.7242
5 |  | 1-223676 | 2022-09-17 11:10 | 2022-09-18 09:50 | 1360 |  | 1.1652 |  | 1584.689 | 173000 | 109.1697 | 93.6592
6 |  | 1-223630 | 2022-09-13 11:10 | 2022-09-13 21:47 | 637 |  | 1.165 |  | 742.0811 | 70000 | 94.3293
7 |  | 1-222556 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  | 1-222557 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  | 1-222558 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  | 1-222559 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  | 1-222560 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  | 1-222561 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  | 1-222562 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  | 1-222563 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  | 1-222564 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 |  | 1-222534 | 2022-09-13 11:10 | 2022-09-13 21:47 | 637 |  | 1.165 |  | 742.0811 | 133000 | 179.2257
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2236880 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.3.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-16 11:30 | 2022-09-17 11:10 | 2022-09-13 11:10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 1019.947 | 605.119 | 577.312 | 1202.222 | 1385.578 | [10 empty] | 1,019.947 | 605.119 | 577.312 | 1,202.222 | 1,385.578
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | [10 empty] | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625
Arsénico | As | µg/mtra | 11.04 | 9.085 | 20.286 | 23.575 | 19.228 | [10 empty] | 11.040 | 9.085 | 20.286 | 23.575 | 19.228
Bario | Ba | µg/mtra | 13.34 | 13.478 | 17.595 | 27.738 | 25.576 | [10 empty] | 13.340 | 13.478 | 17.595 | 27.738 | 25.576
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | [10 empty] | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321
Boro | B | µg/mtra | 39.974 | 21.39 | 15.065 | 16.169 | 19.182 | [10 empty] | 39.974 | 21.390 | 15.065 | 16.169 | 19.182
Cadmio | Cd | µg/mtra | 2.875 | 2.599 | 4.439 | 2.461 | 7.889 | [10 empty] | 2.875 | 2.599 | 4.439 | 2.461 | 7.889
Calcio | Ca | µg/mtra | 2462.668 | 1973.228 | 2207.253 | 3964.062 | 4273.481 | [10 empty] | 2,462.668 | 1,973.228 | 2,207.253 | 3,964.062 | 4,273.481
Cobalto | Co | µg/mtra | 0.69 | 0.69 | 0.897 | 1.127 | 1.702 | [10 empty] | 0.690 | 0.690 | 0.897 | 1.127 | 1.702
Cobre | Cu | µg/mtra | 299.909 | 522.089 | 553.852 | 411.712 | 361.342 | [10 empty] | 299.909 | 522.089 | 553.852 | 411.712 | 361.342
Cromo | Cr | µg/mtra | 3.738 | 2.542 | 7.556 | 7.349 | 4.313 | [10 empty] | 3.738 | 2.542 | 7.556 | 7.349 | 4.313
Estaño | Sn | µg/mtra | 11.282 | 12.892 | 10.707 | 10.04 | 10.546 | [10 empty] | 11.282 | 12.892 | 10.707 | 10.040 | 10.546
Estroncio | Sr | µg/mtra | 11.638 | 11.017 | 10.902 | 17.526 | 21.206 | [10 empty] | 11.638 | 11.017 | 10.902 | 17.526 | 21.206
Fósforo | P | µg/mtra | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | 38.16 | [10 empty] | <8.70 | <8.70 | <8.70 | <8.70 | 38.16
Hierro | Fe | µg/mtra | 1174.94 | 1224.05 | 1147.99 | 1993.33 | 2468.16 | [10 empty] | 1,174.94 | 1,224.05 | 1,147.99 | 1,993.33 | 2,468.16
Litio | Li | µg/mtra | 1.012 | 0.897 | 1.012 | 1.656 | 2.047 | [10 empty] | 1.012 | 0.897 | 1.012 | 1.656 | 2.047
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1087.44 | 1160.53 | 1203.11 | 1677.83 | 1799.8 | [10 empty] | 1,087.44 | 1,160.53 | 1,203.11 | 1,677.83 | 1,799.80
Manganeso | Mn | µg/mtra | 29.141 | 37.789 | 31.602 | 58.696 | 65.688 | [10 empty] | 29.141 | 37.789 | 31.602 | 58.696 | 65.688
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | [10 empty] | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 5.946 | 26.968 | 6.038 | 5.923 | 4.244 | [10 empty] | 5.946 | 26.968 | 6.038 | 5.923 | 4.244
Níquel | Ni | µg/mtra | 3.232 | 2.68 | 2.933 | 3.83 | 4.106 | [10 empty] | 3.232 | 2.680 | 2.933 | 3.830 | 4.106
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | [10 empty] | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576
Plomo | Pb | µg/mtra | 1452.91 | 1226.866 | 1316.888 | 550.091 | 617.941 | [10 empty] | 1,452.910 | 1,226.866 | 1,316.888 | 550.091 | 617.941
Potasio | K | µg/mtra | 397.73 | 435.19 | 439.96 | 649.72 | 636.77 | [10 empty] | 397.73 | 435.19 | 439.96 | 649.72 | 636.77
Selenio | Se | µg/mtra | 4.68 | 5.12 | 4.73 | 4.34 | 16.46 | [10 empty] | 4.68 | 5.12 | 4.73 | 4.34 | 16.46
Silicio | Si | µg/mtra | 1650.9 | <1524,5 | <1524,5 | 1899.2 | 2432.2 | [10 empty] | 1,650.9 | <1524.5 | <1524.5 | 1,899.2 | 2,432.2
Sodio | Na | µg/mtra | 6537.6 | 7305.3 | 7982.9 | 9827.7 | 8243.2 | [10 empty] | 6,537.6 | 7,305.3 | 7,982.9 | 9,827.7 | 8,243.2
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763
Titanio | Ti | µg/mtra | 21.827 | 19.297 | 19.527 | 34.569 | 43.953 | [10 empty] | 21.827 | 19.297 | 19.527 | 34.569 | 43.953
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 3.347 | 3.094 | 4.543 | 5.279 | 5.9 | [10 empty] | 3.347 | 3.094 | 4.543 | 5.279 | 5.900
Zinc | Zn | µg/mtra | 117.97 | 98.21 | 128.18 | 210.5 | 181.26 | [10 empty] | 117.97 | 98.21 | 128.18 | 210.50 | 181.26
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2236880del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-16 11:30 | 2022-09-17 11:10 | 2022-09-13 11:10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1649.2448 | 1647.4732 | 1614.5027 | 1630.93 | 1584.689 | 742.0811 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.61843 | 0.3673 | 0.35758 | 0.73714 | 0.87435 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.006694 | 0.0055145 | 0.012565 | 0.014455 | 0.012134 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.0080886 | 0.008181 | 0.010898 | 0.017007 | 0.016139 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0013476
Boro | B | µg/m3 | 0.024238 | 0.012984 | 0.009331 | 0.009914 | 0.012105 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0017432 | 0.0015776 | 0.0027495 | 0.001509 | 0.0049783 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | 0.0025115 | No Supera | 0 | 5.023%
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.4932 | 1.1977 | 1.3671 | 2.4306 | 2.6967 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00041837 | 0.00041882 | 0.00055559 | 0.00069102 | 0.001074 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.18185 | 0.3169 | 0.34305 | 0.25244 | 0.22802 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0022665 | 0.001543 | 0.0046801 | 0.004506 | 0.0027217 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0068407 | 0.0078253 | 0.0066318 | 0.006156 | 0.0066549 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.0070566 | 0.0066872 | 0.0067525 | 0.010746 | 0.013382 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.02408 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 0.71241 | 0.74299 | 0.71105 | 1.2222 | 1.5575 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00061361 | 0.00054447 | 0.00062682 | 0.0010154 | 0.0012917 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 0.65936 | 0.70443 | 0.74519 | 1.0288 | 1.1357 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.017669 | 0.022938 | 0.019574 | 0.035989 | 0.041452 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0036053 | 0.016369 | 0.0037399 | 0.0036317 | 0.0026781 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0019597 | 0.0016267 | 0.0018167 | 0.0023484 | 0.002591 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.88095 | 0.7447 | 0.81566 | 0.33729 | 0.38994 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.63371 | No Supera | 0 | 42.25%
Potasio | K | µg/m3 | 0.24116 | 0.26416 | 0.2725 | 0.39837 | 0.40183 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0028377 | 0.0031078 | 0.0029297 | 0.0026611 | 0.010387 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.001 | < L.C. | < L.C. | 1.1645 | 1.5348 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 3.964 | 4.4342 | 4.9445 | 6.0258 | 5.2018 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.013235 | 0.011713 | 0.012095 | 0.021196 | 0.027736 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0020294 | 0.001878 | 0.0028139 | 0.0032368 | 0.0037231 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.07153 | 0.059613 | 0.079393 | 0.12907 | 0.11438 | 0.0013476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio
CONCENTRACIÓN DE METALES (ESTANDAR CANADA)
Metal medido en PM10 |  | Unidad | 44816.4688
|  |  | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-16 11:30 | 2022-09-17 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1624.8415 | 1622.1525 | 1587.7078 | 1601.2096 | 1552.9632 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.62772 | 0.37303 | 0.36361 | 0.75082 | 0.89222 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0067945 | 0.0056006 | 0.012777 | 0.014723 | 0.012381 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.00821 | 0.0083087 | 0.011082 | 0.017323 | 0.016469 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | 0.024602 | 0.013186 | 0.0094885 | 0.010098 | 0.012352 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0017694 | 0.0016022 | 0.0027959 | 0.001537 | 0.00508 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.5156 | 1.2164 | 1.3902 | 2.4757 | 2.7518 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00042466 | 0.00042536 | 0.00056497 | 0.00070384 | 0.001096 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.18458 | 0.32185 | 0.34884 | 0.25713 | 0.23268 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0023005 | 0.0015671 | 0.0047591 | 0.0045897 | 0.0027773 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0069434 | 0.0079475 | 0.0067437 | 0.0062703 | 0.0067909 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.0071625 | 0.0067916 | 0.0068665 | 0.010945 | 0.013655 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.024572 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 0.72311 | 0.75458 | 0.72305 | 1.2449 | 1.5893 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.00062283 | 0.00055297 | 0.0006374 | 0.0010342 | 0.0013181 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 0.66926 | 0.71543 | 0.75777 | 1.0479 | 1.1589 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.017935 | 0.023296 | 0.019904 | 0.036657 | 0.042298 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0036594 | 0.016625 | 0.003803 | 0.0036991 | 0.0027328 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0019891 | 0.0016521 | 0.0018473 | 0.0023919 | 0.002644 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.89419 | 0.75632 | 0.82943 | 0.34355 | 0.39791 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Potasio | K | µg/m3 | 0.24478 | 0.26828 | 0.2771 | 0.40577 | 0.41004 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0028803 | 0.0031563 | 0.0029791 | 0.0027105 | 0.010599 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | 1.016 | N.D. | N.D. | 1.1861 | 1.5662 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 4.0235 | 4.5035 | 5.0279 | 6.1377 | 5.308 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.013433 | 0.011896 | 0.012299 | 0.021589 | 0.028303 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | 0.00061544 | 0.00061646 | 0.00062984 | 0.00062453 | 0.00064393
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0020599 | 0.0019073 | 0.0028614 | 0.0032969 | 0.0037992 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.072604 | 0.060543 | 0.080733 | 0.13146 | 0.11672 | 1.8159e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.3.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10°C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-223629 | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-13 10:50 | 1415 | 15.696 | 763.8169 | 0.96078 | 1.1655 | 1649.2448 | 1624.8415
2 |  | 1-223631 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 10:35 | 1415 | 15.528 | 762.9288 | 0.96025 | 1.1643 | 1647.4732 | 1622.1525
3 |  | 1-223632 | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-16 10:52 | 1387 | 16.0167 | 763.268 | 0.95917 | 1.164 | 1614.5027 | 1587.7078
4 |  | 1-223633 | 2022-09-16 11:30 | 2022-09-17 10:50 | 1400 | 16.6333 | 763.6305 | 0.95894 | 1.1649 | 1630.93 | 1601.2096
5 |  | 1-223676 | 2022-09-17 11:10 | 2022-09-18 09:50 | 1360 | 16.8083 | 762.693 | 0.95901 | 1.1652 | 1584.689 | 1552.9632
6 |  | 1-223630 | 2022-09-13 11:10 | 2022-09-13 21:47 | 637 | 15.975 | 762.8711 | 0.96025 | 1.165 | 742.0811 | 729.4909
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestrado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA.
[10 empty] | 1625.3679 | 1597.7749

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.3.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10°C
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-8 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-16 11:30 | 2022-09-17 11:10 | 2022-09-13 11:10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 1019.947 | 605.119 | 577.312 | 1202.222 | 1385.578 | 0
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | 0
Arsénico | As | µg/mtra | 11.04 | 9.085 | 20.286 | 23.575 | 19.228 | 0
Bario | Ba | µg/mtra | 13.34 | 13.478 | 17.595 | 27.738 | 25.576 | 0
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | 0
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | 0
Boro | B | µg/mtra | 39.974 | 21.39 | 15.065 | 16.169 | 19.182 | 0
Cadmio | Cd | µg/mtra | 2.875 | 2.599 | 4.439 | 2.461 | 7.889 | 0
Calcio | Ca | µg/mtra | 2462.668 | 1973.228 | 2207.253 | 3964.062 | 4273.481 | 0
Cobalto | Co | µg/mtra | 0.69 | 0.69 | 0.897 | 1.127 | 1.702 | 0
Cobre | Cu | µg/mtra | 299.909 | 522.089 | 553.852 | 411.712 | 361.342 | 0
Cromo | Cr | µg/mtra | 3.738 | 2.542 | 7.556 | 7.349 | 4.313 | 0
Estaño | Sn | µg/mtra | 11.282 | 12.892 | 10.707 | 10.04 | 10.546 | 0
Estroncio | Sr | µg/mtra | 11.638 | 11.017 | 10.902 | 17.526 | 21.206 | 0
Fósforo | P | µg/mtra | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | 38.16 | 0
Hierro | Fe | µg/mtra | 1174.94 | 1224.05 | 1147.99 | 1993.33 | 2468.16 | 0
Litio | Li | µg/mtra | 1.012 | 0.897 | 1.012 | 1.656 | 2.047 | 0
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1087.44 | 1160.53 | 1203.11 | 1677.83 | 1799.8 | 0
Manganeso | Mn | µg/mtra | 29.141 | 37.789 | 31.602 | 58.696 | 65.688 | 0
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | 0
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 5.946 | 26.968 | 6.038 | 5.923 | 4.244 | 0
Níquel | Ni | µg/mtra | 3.232 | 2.68 | 2.933 | 3.83 | 4.106 | 0
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | 0
Plomo | Pb | µg/mtra | 1452.91 | 1226.866 | 1316.888 | 550.091 | 617.941 | 0
Potasio | K | µg/mtra | 397.73 | 435.19 | 439.96 | 649.72 | 636.77 | 0
Selenio | Se | µg/mtra | 4.68 | 5.12 | 4.73 | 4.34 | 16.46 | 0
Silicio | Si | µg/mtra | 1650.9 | <1524,5 | <1524,5 | 1899.2 | 2432.2 | 0
Sodio | Na | µg/mtra | 6537.6 | 7305.3 | 7982.9 | 9827.7 | 8243.2 | 0
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | 0
Titanio | Ti | µg/mtra | 21.827 | 19.297 | 19.527 | 34.569 | 43.953 | 0
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | - | 0
Vanadio | V | µg/mtra | 3.347 | 3.094 | 4.543 | 5.279 | 5.9 | 0
Zinc | Zn | µg/mtra | 117.97 | 98.21 | 128.18 | 210.5 | 181.26 | 0
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2236880del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-16 11:30 | 2022-09-17 11:10 | 2022-09-13 11:10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1624.8415 | 1622.1525 | 1587.7078 | 1601.2096 | 1552.9632 | 729.4909 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.62772 | 0.37303 | 0.36361 | 0.75082 | 0.89222 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.89222 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0067945 | 0.0056006 | 0.012777 | 0.014723 | 0.012381 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.014723 | No Supera | 0 | 2.265% | 1.867% | 4.259% | 4.908% | 4.127%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.00821 | 0.0083087 | 0.011082 | 0.017323 | 0.016469 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.017323 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0
Boro | B | µg/m3 | 0.024602 | 0.013186 | 0.0094885 | 0.010098 | 0.012352 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.024602 | No Supera | 0 | 0.0205% | 0.01099% | 0.007907% | 0.008415% | 0.01029%
Cadmio | Cd | µg/m3 | 0.0017694 | 0.0016022 | 0.0027959 | 0.001537 | 0.00508 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0.00508 | No Supera | 0 | 7.078% | 6.409% | 11.18% | 6.148% | 20.32% | 20.32%
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.5156 | 1.2164 | 1.3902 | 2.4757 | 2.7518 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2.7518 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00042466 | 0.00042536 | 0.00056497 | 0.00070384 | 0.001096 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.001096 | No Supera | 0 | 0.4247% | 0.4254% | 0.565% | 0.7038% | 1.096%
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.18458 | 0.32185 | 0.34884 | 0.25713 | 0.23268 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.34884 | No Supera | 0 | 0.3692% | 0.6437% | 0.6977% | 0.5143% | 0.4654%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0023005 | 0.0015671 | 0.0047591 | 0.0045897 | 0.0027773 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.0047591 | No Supera | 0 | 0.4601% | 0.3134% | 0.9518% | 0.9179% | 0.5555%
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0069434 | 0.0079475 | 0.0067437 | 0.0062703 | 0.0067909 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0079475 | No Supera | 0 | 0.06943% | 0.07947% | 0.06744% | 0.0627% | 0.06791%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.0071625 | 0.0067916 | 0.0068665 | 0.010945 | 0.013655 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.013655 | No Supera | 0 | 0.005969% | 0.00566% | 0.005722% | 0.009121% | 0.01138%
Fósforo | P | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.024572 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.024572 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 0.72311 | 0.75458 | 0.72305 | 1.2449 | 1.5893 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 1.5893 | No Supera | 0 | 18.08% | 18.86% | 18.08% | 31.12% | 39.73% | 39.73%
Litio | Li | µg/m3 | 0.00062283 | 0.00055297 | 0.0006374 | 0.0010342 | 0.0013181 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.0013181 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 0.66926 | 0.71543 | 0.75777 | 1.0479 | 1.1589 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.1589 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.017935 | 0.023296 | 0.019904 | 0.036657 | 0.042298 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.042298 | No Supera | 0 | 8.967% | 11.65% | 9.952% | 18.33% | 21.15%
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0036594 | 0.016625 | 0.003803 | 0.0036991 | 0.0027328 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.016625 | No Supera | 0 | 0.00305% | 0.01385% | 0.003169% | 0.003083% | 0.002277%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0019891 | 0.0016521 | 0.0018473 | 0.0023919 | 0.002644 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.002644 | No Supera | 0 | 1.989% | 1.652% | 1.847% | 2.392% | 2.644%
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.89419 | 0.75632 | 0.82943 | 0.34355 | 0.39791 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.89419 | Supera | 3 | 178.8% | 151.3% | 165.9% | 68.71% | 79.58% | 178.8%
Potasio | K | µg/m3 | 0.24478 | 0.26828 | 0.2771 | 0.40577 | 0.41004 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.41004 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0028803 | 0.0031563 | 0.0029791 | 0.0027105 | 0.010599 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.010599 | No Supera | 0 | 0.0288% | 0.03156% | 0.02979% | 0.0271% | 0.106%
Silicio | Si | µg/m3 | 1.016 | < L.C. | < L.C. | 1.1861 | 1.5662 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.5662 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 4.0235 | 4.5035 | 5.0279 | 6.1377 | 5.308 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 6.1377 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.013433 | 0.011896 | 0.012299 | 0.021589 | 0.028303 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.028303 | No Supera | 0 | 0.01119% | 0.009913% | 0.01025% | 0.01799% | 0.02359%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0020599 | 0.0019073 | 0.0028614 | 0.0032969 | 0.0037992 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.0037992 | No Supera | 0 | 0.103% | 0.09537% | 0.1431% | 0.1648% | 0.19%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.072604 | 0.060543 | 0.080733 | 0.13146 | 0.11672 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.13146 | No Supera | 0 | 0.0605% | 0.05045% | 0.06728% | 0.1096% | 0.09727%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Concentración en PM10
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-09-12 11:15 | 2022-09-13 10:50 | 76.3986 | 0.89419 | 0.0017694 |  | CORRECTO Cd
2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 10:35 | 78.9087 | 0.75632 | 0.0016022
2022-09-15 11:45 | 2022-09-16 10:52 | 86.0946 | 0.82943 | 0.0027959
2022-09-16 11:30 | 2022-09-17 10:50 | 117.7242 | 0.34355 | 0.001537
2022-09-17 11:10 | 2022-09-18 09:50 | 109.1697 | 0.39791 | 0.00508
2022-09-13 11:10 | 2022-09-13 21:47 | 94.3293 | 0 | 0
Promedios: |  | 93.6592 | 0.64428 | 0.0025569
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
|  |  | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
|  |  | 0.88095 | 0.0017432
|  |  | 0.7447 | 0.0015776
|  |  | 0.81566 | 0.0027495
|  |  | 0.33729 | 0.001509
|  |  | 0.38994 | 0.0049783
|  |  | 0.0013476 | 0.0013476
Promedios: |  |  | 0.63371 | 0.0025115
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Concentración en PM2,5
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Promedios: |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta
Si se sombrean estan superando los valores de referencia AAQC

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)