## A.2.1. Promedio meteorologia
Tabla A.2.1 Promedio de datos meteorológicos
|  | TÍTULO DEL ESTUDIO: | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
|  | ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-VMP-10 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: | 0002-9-2022-418
DATOS DEL EQUIPO
|  | EQUIPO: | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | MARCA: | DAVIS
|  | MODELO: | VANTAGE PRO 2 |  | SERIE: | BE181010022
DIA 1
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) |  |  | PBAR | P | T | HR | ws
2020-02-20 | 15:00 | 2022-09-12 12:00 | 767.3152 | 0 | 16.3 | 83 | 1.8 | 263 | Mínimo | 764.0149 | 0 | 13.8 | 80 | 0.4
2020-02-20 | 16:00 | 2022-09-12 13:00 | 766.8652 | 0 | 16.7 | 84 | 1.8 | 252 | Máximo | 768.1403 | 0 | 18.1 | 95 | 3.1
2020-02-20 | 17:00 | 2022-09-12 14:00 | 766.2651 | 0 | 16.4 | 85 | 2.2 | 240 | Promedio | 765.8738 | 0 | 15.4417 | 89.0667 | 1.3167
2020-02-20 | 18:00 | 2022-09-12 15:00 | 765.5901 | 0 | 16.6 | 85 | 1.8 | 245 | Desv Est | 0.97512 | 0 | 0.88864 | 3.2247 | 0.5641
2020-02-20 | 19:00 | 2022-09-12 16:00 | 765.3651 | 0 | 16.4 | 86 | 1.3 |  | n | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
2020-02-20 | 20:00 | 2022-09-12 17:00 | 765.6651 | 0 | 16.1 | 87 | 1.8 | 192 | SE | 0.089016 | 0 | 0.081121 | 0.29438 | 0.051495
2020-02-20 | 21:00 | 2022-09-12 18:00 | 766.0401 | 0 | 16.2 | 86 | 1.8 | 192
2020-02-20 | 22:00 | 2022-09-12 19:00 | 766.4151 | 0 | 16.3 | 86 | 1.8 | 192
2020-02-20 | 23:00 | 2022-09-12 20:00 | 766.5652 | 0 | 16.1 | 87 | 1.3
2020-02-20 | 24:00 | 2022-09-12 21:00 | 766.9402 | 0 | 15.9 | 88 | 1.3 | 198
2020-02-20 | 25:00 | 2022-09-12 22:00 | 767.2402 | 0 | 15.8 | 88 | 1.3 | 198 | 1531.9302
2020-02-20 | 26:00 | 2022-09-12 23:00 | 767.0902 | 0 | 15.5 | 89 | 1.3 | 201 | 1534.3304
2020-02-20 | 27:00 | 2022-09-13 | 766.7152 | 0 | 15.3 | 90 | 1.3 | 120
2020-02-20 | 28:00 | 2022-09-13 01:00 | 765.9651 | 0 | 15.3 | 89 | 0.9 | 177
2020-02-20 | 29:00 | 2022-09-13 02:00 | 765.3651 | 0 | 15.1 | 89 | 0.9
2020-02-20 | 30:00 | 2022-09-13 03:00 | 764.99 | 0 | 15 | 90 | 0.9 | 218 | 766.158
2020-02-20 | 31:00 | 2022-09-13 04:00 | 765.065 | 0 | 14.7 | 90 | 0.9 | 145
2020-02-20 | 32:00 | 2022-09-13 05:00 | 765.065 | 0 | 14.4 | 91 | 0.9 | 266
2020-02-20 | 33:00 | 2022-09-13 06:00 | 765.5901 | 0 | 14.4 | 91 | 0.9 | 255
|  | 2022-09-13 07:00 | 766.1901 | 0 | 14.3 | 92 | 0.9 | 238
2020-02-20 | 34:00 | 2022-09-13 08:00 | 766.7152 | 0 | 14.5 | 93 | 0.9 | 241
2020-02-20 | 35:00 | 2022-09-13 09:00 | 766.8652 | 0 | 14.7 | 93 | 0.9 | 245
2020-02-20 | 36:00 | 2022-09-13 10:00 | 766.9402 | 0 | 15.1 | 90 | 1.8 | 258
2020-02-20 | 37:00 | 2022-09-13 11:00 | 766.6402 | 0 | 15.7 | 89 | 1.3 | 235
2020-02-20 | 38:00
|  | Promedio DIA 1 | 766.2276 | 0 | 15.5333 | 88.375 | 1.3333 |  | 764.99 | 0 | 14.3 | 83 | 0.9
DIA 2
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
#REF! | 15:00 | 2022-09-13 12:00 | 766.2651 | 0 | 15.8 | 88 | 1.8 | 230
#REF! | 16:00 | 2022-09-13 13:00 | 765.8151 | 0 | 15.8 | 88 | 2.7 | 256
|  | 2022-09-13 14:00 | 765.29 | 0 | 15.4 | 89 | 2.7 | 255
#REF! | 17:00 | 2022-09-13 15:00 | 764.465 | 0 | 15.8 | 88 | 3.1 | 256
#REF! | 18:00 | 2022-09-13 16:00 | 764.39 | 0 | 15.9 | 87 | 2.7 | 211
#REF! | 19:00 | 2022-09-13 17:00 | 764.54 | 0 | 16.2 | 85 | 1.8 | 147
#REF! | 20:00 | 2022-09-13 18:00 | 764.84 | 0 | 16.2 | 85 | 1.3 | 219
#REF! | 21:00 | 2022-09-13 19:00 | 765.215 | 0 | 16.1 | 86 | 0.9 | 190
#REF! | 22:00 | 2022-09-13 20:00 | 765.5151 | 0 | 15.6 | 88 | 1.3
#REF! | 23:00 | 2022-09-13 21:00 | 765.7401 | 0 | 15.3 | 90 | 1.3 | 251
#REF! | 24:00 | 2022-09-13 22:00 | 765.8901 | 0 | 15.3 | 90 | 0.9
#REF! | 25:00 | 2022-09-13 23:00 | 766.0401 | 0 | 15 | 90 | 1.3 | 190
#REF! | 26:00 | 2022-09-14 | 765.7401 | 0 | 14.8 | 91 | 0.9 | 219
#REF! | 27:00 | 2022-09-14 01:00 | 765.14 | 0 | 14.6 | 92 | 1.3 | 195
#REF! | 28:00 | 2022-09-14 02:00 | 764.615 | 0 | 14.3 | 92 | 0.4
#REF! | 29:00 | 2022-09-14 03:00 | 764.24 | 0 | 14.2 | 93 | 0.4 | 178
#REF! | 30:00 | 2022-09-14 04:00 | 764.24 | 0 | 14 | 92 | 0.4 | 225
#REF! | 31:00 | 2022-09-14 05:00 | 764.465 | 0 | 14 | 92 | 0.4 | 220
#REF! | 32:00 | 2022-09-14 06:00 | 764.69 | 0 | 14.1 | 92 | 0.9 | 243
#REF! | 33:00 | 2022-09-14 07:00 | 765.6651 | 0 | 14.2 | 92 | 1.3 | 239
#REF! | 34:00 | 2022-09-14 08:00 | 766.1901 | 0 | 14.3 | 93 | 0.9 | 227
#REF! | 35:00 | 2022-09-14 09:00 | 766.4902 | 0 | 14.4 | 93 | 1.3 | 247
#REF! | 36:00 | 2022-09-14 10:00 | 766.5652 | 0 | 14.8 | 91 | 1.8 | 216
#REF! | 37:00 | 2022-09-14 11:00 | 766.2651 | 0 | 15.2 | 88 | 1.8 | 247
#REF! | 38:00
|  | Promedio DIA 2 | 765.3463 | 0 | 15.0542 | 89.7917 | 1.4 |  | 764.24 | 0 | 14 | 85 | 0.4
DIA 3
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
#REF! | 15:00 | 2022-09-14 12:00 | 765.8151 | 0 | 15.3 | 88 | 1.3 | 247
#REF! | 16:00 | 2022-09-14 13:00 | 764.99 | 0 | 15.5 | 88 | 1.3 | 240
#REF! | 17:00 | 2022-09-14 14:00 | 764.39 | 0 | 16.8 | 85 | 1.8
#REF! | 18:00 | 2022-09-14 15:00 | 764.165 | 0 | 16.8 | 84 | 1.8 | 253
#REF! | 19:00 | 2022-09-14 16:00 | 764.0149 | 0 | 17.2 | 83 | 1.8 | 255
#REF! | 20:00 | 2022-09-14 17:00 | 764.0149 | 0 | 16.8 | 83 | 1.8 | 220
#REF! | 21:00 | 2022-09-14 18:00 | 764.24 | 0 | 15.8 | 86 | 1.8 | 242
#REF! | 22:00 | 2022-09-14 19:00 | 764.69 | 0 | 15.7 | 86 | 0.9 | 239
#REF! | 23:00 | 2022-09-14 20:00 | 764.84 | 0 | 16 | 86 | 0.9 | 244
#REF! | 24:00 | 2022-09-14 21:00 | 765.14 | 0 | 16.1 | 86 | 0.9 | 252
#REF! | 25:00 | 2022-09-14 22:00 | 765.5151 | 0 | 16.1 | 86 | 0.9 | 251
#REF! | 26:00 | 2022-09-14 23:00 | 765.4401 | 0 | 15.9 | 87 | 0.9 | 251
#REF! | 27:00 | 2022-09-15 | 765.4401 | 0 | 15.3 | 90 | 1.3 | 251
#REF! | 28:00 | 2022-09-15 01:00 | 764.84 | 0 | 15.1 | 90 | 0.9 | 249
#REF! | 29:00 | 2022-09-15 02:00 | 764.99 | 0 | 14.8 | 90 | 0.9 | 214
#REF! | 30:00 | 2022-09-15 03:00 | 764.84 | 0 | 14.5 | 91 | 0.9 | 239
#REF! | 31:00 | 2022-09-15 04:00 | 764.84 | 0 | 14.1 | 93 | 0.9 | 241 |  | 2
#REF! | 32:00 | 2022-09-15 05:00 | 764.99 | 0 | 13.8 | 94 | 0.9 | 250 |  | 5
#REF! | 33:00 | 2022-09-15 06:00 | 765.8151 | 0 | 13.8 | 94 | 0.4 | 247
#REF! | 34:00 | 2022-09-15 07:00 | 766.7152 | 0 | 13.8 | 95 | 0.4 | 225 |  | 3.5
#REF! | 35:00 | 2022-09-15 08:00 | 767.1652 | 0 | 14.1 | 95 | 0.9 | 233
#REF! | 36:00 | 2022-09-15 09:00 | 767.3152 | 0 | 14.2 | 95 | 0.9 | 237
#REF! | 37:00 | 2022-09-15 10:00 | 767.0902 | 0 | 14.5 | 94 | 0.9 | 228
#REF! | 38:00 | 2022-09-15 11:00 | 767.0902 | 0 | 15.2 | 91 | 0.9 | 251
#REF! | 39:00
|  | Promedio DIA 3 | 765.3494 | 0 | 15.3 | 89.1667 | 1.0958 |  | 764.0149 | 0 | 13.8 | 83 | 0.4
DIA 4
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
#REF! | 15:00 | 2022-09-15 13:00 | 765.9651 | 0 | 17.3 | 83 | 2.2 | 258
#REF! | 16:00 | 2022-09-15 14:00 | 765.215 | 0 | 17.2 | 84 | 2.2 | 253
#REF! | 17:00 | 2022-09-15 15:00 | 764.465 | 0 | 16.4 | 85 | 1.8 | 279
|  | 2022-09-15 16:00 | 764.315 | 0 | 16.4 | 86 | 1.8 | 245
#REF! | 18:00 | 2022-09-15 17:00 | 764.615 | 0 | 15.9 | 87 | 1.8 | 243
#REF! | 19:00 | 2022-09-15 18:00 | 764.84 | 0 | 15.6 | 87 | 1.3 | 249
#REF! | 20:00 | 2022-09-15 19:00 | 765.215 | 0 | 15.3 | 88 | 0.9 | 256
#REF! | 21:00 | 2022-09-15 20:00 | 765.5901 | 0 | 15.2 | 88 | 0.9 | 244
#REF! | 22:00 | 2022-09-15 21:00 | 765.8151 | 0 | 15.1 | 90 | 0.9 | 228
#REF! | 23:00 | 2022-09-15 22:00 | 765.8151 | 0 | 15.1 | 91 | 0.9 | 240
#REF! | 24:00 | 2022-09-15 23:00 | 766.2651 | 0 | 15.4 | 90 | 0.9 | 233
#REF! | 25:00 | 2022-09-16 | 766.2651 | 0 | 15.4 | 90 | 0.9 | 248
#REF! | 26:00 | 2022-09-16 01:00 | 765.9651 | 0 | 15.3 | 91 | 1.3 | 247
#REF! | 27:00 | 2022-09-16 02:00 | 765.4401 | 0 | 15.4 | 91 | 0.9 | 220
#REF! | 28:00 | 2022-09-16 03:00 | 764.99 | 0 | 15.4 | 90 | 0.4 | 241
#REF! | 29:00 | 2022-09-16 04:00 | 765.065 | 0 | 15.2 | 91 | 0.9 | 243
#REF! | 30:00 | 2022-09-16 05:00 | 765.4401 | 0 | 15.1 | 91 | 1.3 | 208
#REF! | 31:00 | 2022-09-16 06:00 | 765.8151 | 0 | 14.9 | 92 | 0.9 | 248
#REF! | 32:00 | 2022-09-16 07:00 | 766.1151 | 0 | 14.9 | 92 | 0.9
#REF! | 33:00 | 2022-09-16 08:00 | 766.4151 | 0 | 14.9 | 92 | 0.9 | 220
#REF! | 34:00 | 2022-09-16 09:00 | 766.8652 | 0 | 15.4 | 90 | 0.9 | 235
#REF! | 35:00 | 2022-09-16 10:00 | 767.0902 | 0 | 15.9 | 88 | 1.3 | 185
#REF! | 36:00 | 2022-09-16 11:00 | 767.1652 | 0 | 16.6 | 85 | 2.7 | 185
#REF! | 37:00 | 2022-09-16 12:00 | 766.9402 | 0 | 18.1 | 80 | 2.2 | 245
#REF! | 38:00
|  | Promedio DIA 4 | 765.737 | 0 | 15.725 | 88.4167 | 1.2958 |  | 764.315 | 0 | 14.9 | 80 | 0.4
DIA 6
Fecha | Hora | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
#REF! | 15:00 | 2022-09-19 11:00 | 767.3902 | 0 | 15.9 | 87 | 2.2 | 252
#REF! | 16:00 | 2022-09-19 12:00 | 766.7902 | 0 | 16.4 | 85 | 1.8 | 209
|  | 2022-09-19 13:00 | 766.3401 | 0 | 17.2 | 82 | 2.2 | 229
#REF! | 17:00 | 2022-09-19 14:00 | 766.1151 | 0 | 17.2 | 83 | 2.2
#REF! | 18:00 | 2022-09-19 15:00 | 765.4401 | 0 | 16.9 | 85 | 1.8 | 247
#REF! | 19:00 | 2022-09-19 16:00 | 765.5901 | 0 | 16.2 | 88 | 2.2 | 239
#REF! | 20:00 | 2022-09-19 17:00 | 765.5901 | 0 | 15.9 | 89 | 1.8 | 245
#REF! | 21:00 | 2022-09-19 18:00 | 766.0401 | 0 | 15.9 | 88 | 1.8 | 240
#REF! | 22:00 | 2022-09-19 19:00 | 766.4902 | 0 | 15.7 | 89 | 1.3 | 245
#REF! | 23:00 | 2022-09-19 20:00 | 766.6402 | 0 | 15.9 | 89 | 1.3 | 229
#REF! | 24:00 | 2022-09-19 21:00 | 767.2402 | 0 | 15.9 | 90 | 1.3 | 255
#REF! | 25:00 | 2022-09-19 22:00 | 767.5402 | 0 | 16 | 90 | 1.8 | 247
#REF! | 26:00 | 2022-09-19 23:00 | 767.4652 | 0 | 16.1 | 89 | 1.3 | 233
#REF! | 27:00 | 2022-09-20 | 766.9402 | 0 | 15.8 | 90 | 1.3 | 227
#REF! | 28:00 | 2022-09-20 01:00 | 766.4151 | 0 | 15.3 | 91 | 1.8 | 206
#REF! | 29:00 | 2022-09-20 02:00 | 766.1901 | 0 | 15.1 | 92 | 1.8 | 271
#REF! | 30:00 | 2022-09-20 03:00 | 766.1901 | 0 | 14.8 | 91 | 0.9 | 245
#REF! | 31:00 | 2022-09-20 04:00 | 766.1151 | 0 | 14.6 | 92 | 0.9 | 227
#REF! | 32:00 | 2022-09-20 05:00 | 766.2651 | 0 | 14.4 | 93 | 0.9 | 207
#REF! | 33:00 | 2022-09-20 06:00 | 766.8652 | 0 | 14.2 | 94 | 0.9
#REF! | 34:00 | 2022-09-20 07:00 | 767.4652 | 0 | 14.2 | 94 | 0.9 | 245
#REF! | 35:00 | 2022-09-20 08:00 | 767.7653 | 0 | 14.4 | 94 | 0.4 | 149
#REF! | 36:00 | 2022-09-20 09:00 | 767.9903 | 0 | 14.8 | 94 | 0.9 | 237
#REF! | 37:00 | 2022-09-20 10:00 | 768.1403 | 0 | 15.5 | 91 | 1.3 | 202
#REF! | 38:00
|  | Promedio DIA 6 | 766.7089 | 0 | 15.5958 | 89.5833 | 1.4583 |  | 765.4401 | 0 | 14.2 | 82 | 0.4
DIA 5
|  | Fecha | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s)
|  | 2022-09-16 13:00 | 766.1151 | 0 | 18.1 | 80 | 3.1
|  | 2022-09-16 14:00 | 765.3651 | 0 | 18.2 | 81 | 3.1
|  | 2022-09-16 15:00 | 764.84 | 0 | 17.8 | 80 | 3.1
|  | 2022-09-16 16:00 | 764.99 | 0 | 17.2 | 83 | 3.1
|  | 2022-09-16 17:00 | 765.14 | 0 | 16.9 | 84 | 2.7
|  | 2022-09-16 18:00 | 765.8151 | 0 | 16.1 | 86 | 2.7
|  | 2022-09-16 19:00 | 766.2651 | 0 | 15.3 | 88 | 1.8
|  | 2022-09-16 20:00 | 766.7152 | 0 | 15.2 | 89 | 2.2
|  | 2022-09-16 21:00 | 767.0152 | 0 | 15.1 | 90 | 1.3
|  | 2022-09-16 22:00 | 766.8652 | 0 | 15 | 90 | 0.9
|  | 2022-09-16 23:00 | 766.8652 | 0 | 14.7 | 91 | 1.3
|  | 2022-09-17 | 766.6402 | 0 | 14.8 | 91 | 1.3
|  | 2022-09-17 01:00 | 766.1901 | 0 | 14.9 | 91 | 0.4
|  | 2022-09-17 02:00 | 765.8151 | 0 | 15.3 | 90 | 0.9
|  | 2022-09-17 03:00 | 765.5901 | 0 | 15.4 | 89 | 0.4
|  | 2022-09-17 04:00 | 765.5151 | 0 | 15.5 | 90 | 0.4
|  | 2022-09-17 05:00 | 765.29 | 0 | 15.6 | 89 | 0.9
|  | 2022-09-17 06:00 | 765.7401 | 0 | 15.4 | 90 | 0.9
|  | 2022-09-17 07:00 | 765.8151 | 0 | 15.4 | 90 | 0.9
|  | 2022-09-17 08:00 | 766.4902 | 0 | 15.8 | 89 | 0.9
|  | 2022-09-17 09:00 | 766.6402 | 0 | 16.6 | 87 | 1.8
|  | Promedio DIA 5 | 765.9865 | 0 | 15.919 | 87.5238 | 1.6238
Celda en blanco: dato no registrado
Observacion: En el dia 5 el monitoreo se interrumpio por corte electrico
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]

## A.2.2. Promedio diarios (T y P)
Tabla A.2.2. Promedios diarios de temperatura y presión para el cálculo de concentración
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-10 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418 |  | DÍAS DE MONITOREO: |  |  | 5
MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)
DÍA 1 | INICIO: | 2022-09-12 12:22 |  | FINAL: | 2022-09-13 11:30 |  | PERIODO : | 0.96389 | horas | 1388 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96389 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.5333 | Presión (mm Hg): |  | 766.2276
DÍA 2 | INICIO: | 2022-09-13 12:02 |  | FINAL: | 2022-09-14 11:15 |  | PERIODO : | 0.96736 | horas | 1393 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96736 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.0542 | Presión (mm Hg): |  | 765.3463
DÍA 3 | INICIO: | 2022-09-14 12:15 |  | FINAL: | 2022-09-15 11:25 |  | PERIODO : | 0.96528 | horas | 1390 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96528 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.3 | Presión (mm Hg): |  | 765.3494
DÍA 4 | INICIO: | 2022-09-15 13:15 |  | FINAL: | 2022-09-16 12:30 |  | PERIODO : | 0.96875 | horas | 1395 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.96875 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.725 | Presión (mm Hg): |  | 765.737
DÍA 6 | INICIO: | 2022-09-19 10:30 |  | FINAL: | 2022-09-20 09:30 |  | PERIODO : | 0.95833 | horas | 1380 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.95833 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.5958 | Presión (mm Hg): |  | 766.7089
DÍA 5 | INICIO: | 2022-09-16 13:00 |  | FINAL: | 2022-09-17 08:35 |  | PERIODO : | 0.81597 | horas | 1175 | min
Datos horarios registrados: |  |  | 0.81597 | horas
Temperatura (°C): |  |  | 15.919 | Presión (mm Hg): |  | 765.9865
OBSERVACIONES:
Ninguno

## A.2.3. Flujo promedio
Tabla A.2.3. Flujo de muestreo promedio para muestreadores de alto volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  | CA-VMP-10 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418 | CANTIDAD DE DÍAS | 5
DATOS DE LOS EQUIPOS
Barómetro |  | MARCA: | - | MODELO: | - | SERIE: | -
Venturi PM-10 |  | MARCA: |  | THERMO SCIENTIFIC
|  | MODELO: |  | HI VOL
|  | SERIE: |  | P9315X
CÁLCULOS
PM-10
DÍA 1 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-12 12:22 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-13 11:30 |  | ∆ Flujo: | 0.36
Presión inicial: |  | 16.3 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.6 | pulg H2O | 0.3
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
16.45 | 30.7002 | 766.2276 | 0.95993 | 15.5333 | 1.158 | 1.161 | 1.1603
DÍA 2 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-13 12:02 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-14 11:15
Presión inicial: |  | 16 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.3 | pulg H2O | 0.3
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
16.15 | 30.1403 | 765.3463 | 0.96062 | 15.0542 | 1.159 | 1.162 | 1.1606
DÍA 3 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-14 12:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-15 11:25
Presión inicial: |  | 16 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.4 | pulg H2O | 0.4
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
16.2 | 30.2337 | 765.3494 | 0.9605 | 15.3 | 1.158 | 1.161 | 1.16
DÍA 4 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-15 13:15 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-16 12:30
Presión inicial: |  | 16.4 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.8 | pulg H2O | 0.4
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
16.6 | 30.9802 | 765.737 | 0.95954 | 15.725 | 1.158 | 1.161 | 1.1606
DÍA 6 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-19 10:30 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-20 09:30
Presión inicial: |  | 16.4 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 16.8 | pulg H2O | 0.4
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
16.6 | 30.9802 | 766.7089 | 0.95959 | 15.5958 | 1.158 | 1.161 | 1.1604
DÍA 5 | Fecha Inicio: |  | 2022-09-16 13:00 |  | Fecha Final: |  | 2022-09-17 08:35
Presión inicial: |  | 15.4 | pulg H2O |  | Presión final: |  | 15.7 | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | 14 | 16
15.55 | 29.0206 | 765.9865 | 0.96211 | 15.919 | 1.16 | 1.164 | 1.1638
DÍA 7 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 8 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 9 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 10 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 11 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 12 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 13 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 14 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
DÍA 15 | Fecha Inicio: |  | #REF! |  | Fecha Final: |  | #REF!
Presión inicial: |  |  | pulg H2O |  | Presión final: |  |  | pulg H2O
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  | Ta (°C) | T (°C) inferior | T (°C) superior | Flujo prom (m3/min)
Δh (pulg H2O) | Pf (mm Hg) | Pa (mm Hg) | Po/Pa |  | #REF! | #REF!
#DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  |  | #REF!
OBSERVACIONES:

## A.2.4. Cálculo PM10 y VM
Tabla A.2.4. Concentración de material particulado en PM10 a temperatura ambiente
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-10 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE ALTO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | THERMO SCIENTIFIC |  | MODELO |  | HI-VOL |  | SERIE | P9315X
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | 1-223671 | 2022-09-12 12:22 | 2022-09-13 11:30 | 1388 |  | 1.1603 |  | 1610.4964 | 108000 | 67.0601
2 |  | 1-223672 | 2022-09-13 12:02 | 2022-09-14 11:15 | 1393 |  | 1.1606 |  | 1616.6897 | 99000 | 61.2362
3 |  | 1-223673 | 2022-09-14 12:15 | 2022-09-15 11:25 | 1390 |  | 1.16 |  | 1612.3305 | 113000 | 70.0849
4 |  | 1-223674 | 2022-09-15 13:15 | 2022-09-16 12:30 | 1395 |  | 1.1606 |  | 1619.0196 | 118000 | 72.8836
5 |  | 1-223677 | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-20 09:30 | 1380 |  | 1.1604 |  | 1601.3434 | 74000 | 46.2112 | 63.4952
6 |  | 1-223675 | 2022-09-16 13:00 | 2022-09-17 08:35 | 1175 |  | 1.1638 |  | 1367.5098 | 132000 | 96.5258
7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2236880 del laboratorio SGS del Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Cálculo PM 2.5 (hidden)
Tabla A.2.6. Concentración de PM2,5 - bajo volumen
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-10 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en L/min (Q)* | Volumen de muestreo (m3)* |  | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM2,5 | D9061721 | 2020-02-20 14:55 | 2020-02-21 08:48 | 1073 |  | 16.7 | 17.92 |  | 373 | 20.8147 | 17.9191
2 |  | D9061727 | 2020-02-24 15:48 | 2020-02-25 14:38 | 1370 |  | 16.7 | 22.88 |  | 347 | 15.1661 | 22.879
3 |  | D9061733 | 2020-02-25 14:40 | 2020-02-26 14:10 | 1410 |  | 16.7 | 23.55 |  | 389 | 16.518 | 23.547
4 |  | 9H04039 | 2020-02-26 15:10 | 2020-02-27 14:30 | 1400 |  | 16.7 | 23.38 |  | 379 | 16.2104 | 23.38
5 |  | D9065792 | 2020-02-27 14:40 | 2020-02-28 14:20 | 1420 |  | 16.7 | 23.7 |  | 399 | 16.8354 | 23.714
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
(*) El flujo y volumen de muestreo para material particulado PM2,5 son registrados por el equipo muestreador de bajo volumen. (**) Fuente: Informe de Ensayo N.° 13036/2020, 13042/2020 y 14275/2020 del laboratorio ALS LS Perú S.A.C. "-" : No aplica.

## A.2.5. Conc. de Metales PM 10
Tabla A.2.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 a temperatura ambiente
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-10 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-09-12 12:22 | 2022-09-13 12:02 | 2022-09-14 12:15 | 2022-09-15 13:15 | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-16 13:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 703.605 | 701.282 | 745.074 | 748.754 | 422.246 | [10 empty] | 703.605 | 701.282 | 745.074 | 748.754 | 422.246
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | [10 empty] | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625 | <1.625
Arsénico | As | µg/mtra | 6.808 | 4.209 | 4.14 | 4.232 | 3.496 | [10 empty] | 6.808 | 4.209 | 4.140 | 4.232 | 3.496
Bario | Ba | µg/mtra | 15.042 | 15.778 | 14.214 | 16.261 | 10.465 | [10 empty] | 15.042 | 15.778 | 14.214 | 16.261 | 10.465
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | [10 empty] | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770 | <0.770
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | [10 empty] | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321 | <1.321
Boro | B | µg/mtra | 16.238 | 6.417 | 10.672 | 8.073 | 1.541 | [10 empty] | 16.238 | 6.417 | 10.672 | 8.073 | 1.541
Cadmio | Cd | µg/mtra | <1,457 | <1,457 | <1,457 | <1,457 | <1,457 | [10 empty] | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457 | <1.457
Calcio | Ca | µg/mtra | 2333.569 | 2248.124 | 2134.343 | 2285.591 | 1390.569 | [10 empty] | 2,333.569 | 2,248.124 | 2,134.343 | 2,285.591 | 1,390.569
Cobalto | Co | µg/mtra | 0.598 | 0.621 | 0.621 | 0.575 | <0,403 | [10 empty] | 0.598 | 0.621 | 0.621 | 0.575 | <0.403
Cobre | Cu | µg/mtra | 45.253 | 52.36 | 58.639 | 65.516 | 60.985 | [10 empty] | 45.253 | 52.360 | 58.639 | 65.516 | 60.985
Cromo | Cr | µg/mtra | 2.818 | 2.703 | 2.818 | 3.738 | 2.519 | [10 empty] | 2.818 | 2.703 | 2.818 | 3.738 | 2.519
Estaño | Sn | µg/mtra | 4.221 | 3.324 | 3.186 | 4.566 | 2.082 | [10 empty] | 4.221 | 3.324 | 3.186 | 4.566 | 2.082
Estroncio | Sr | µg/mtra | 12.489 | 12.351 | 11.201 | 12.627 | 7.337 | [10 empty] | 12.489 | 12.351 | 11.201 | 12.627 | 7.337
Fósforo | P | µg/mtra | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | [10 empty] | <8.70 | <8.70 | <8.70 | <8.70 | <8.70
Hierro | Fe | µg/mtra | 1217.52 | 1267.73 | 1305.79 | 1271.18 | 724.42 | [10 empty] | 1,217.52 | 1,267.73 | 1,305.79 | 1,271.18 | 724.42
Litio | Li | µg/mtra | 0.989 | 1.104 | 0.943 | 1.173 | 0.552 | [10 empty] | 0.989 | 1.104 | 0.943 | 1.173 | 0.552
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1210.56 | 1406.08 | 1411.53 | 1578.28 | 919.47 | [10 empty] | 1,210.56 | 1,406.08 | 1,411.53 | 1,578.28 | 919.47
Manganeso | Mn | µg/mtra | 28.865 | 28.543 | 28.819 | 30.107 | 16.905 | [10 empty] | 28.865 | 28.543 | 28.819 | 30.107 | 16.905
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | [10 empty] | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960 | <0.4960
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 2.197 | 5.9 | 22.391 | 2.887 | 7.694 | [10 empty] | 2.197 | 5.900 | 22.391 | 2.887 | 7.694
Níquel | Ni | µg/mtra | 3.025 | 2.864 | 2.473 | 2.542 | 2.473 | [10 empty] | 3.025 | 2.864 | 2.473 | 2.542 | 2.473
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | [10 empty] | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576 | <0.576
Plomo | Pb | µg/mtra | 18.998 | 23.69 | 19.665 | 26.795 | 12.696 | [10 empty] | 18.998 | 23.690 | 19.665 | 26.795 | 12.696
Potasio | K | µg/mtra | 404.26 | 462.52 | 446.92 | 514.73 | 297.59 | [10 empty] | 404.26 | 462.52 | 446.92 | 514.73 | 297.59
Selenio | Se | µg/mtra | 3.58 | 4.04 | 3.76 | 4.08 | 2.61 | [10 empty] | 3.58 | 4.04 | 3.76 | 4.08 | 2.61
Silicio | Si | µg/mtra | <1524,5 | 1559.5 | 1805.5 | 1684.9 | <1524,5 | [10 empty] | <1524.5 | 1,559.5 | 1,805.5 | 1,684.9 | <1524.5
Sodio | Na | µg/mtra | 7062.4 | 9352.7 | 8520.3 | 10475.8 | 5991.1 | [10 empty] | 7,062.4 | 9,352.7 | 8,520.3 | 10,475.8 | 5,991.1
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | [10 empty] | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763 | <0.763
Titanio | Ti | µg/mtra | 22.931 | 23.391 | 23.736 | 24.541 | 12.558 | [10 empty] | 22.931 | 23.391 | 23.736 | 24.541 | 12.558
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/mtra | 3.071 | 3.646 | 4.589 | 5.003 | 3.623 | [10 empty] | 3.071 | 3.646 | 4.589 | 5.003 | 3.623
Zinc | Zn | µg/mtra | 113.53 | 112.1 | 97.98 | 136.94 | 94.05 | [10 empty] | 113.53 | 112.10 | 97.98 | 136.94 | 94.05
-: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2236880 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-09-12 12:22 | 2022-09-13 12:02 | 2022-09-14 12:15 | 2022-09-15 13:15 | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-16 13:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1610.4964 | 1616.6897 | 1612.3305 | 1619.0196 | 1601.3434 | 1367.5098 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ECA Mensual: | Promedio: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.43689 | 0.43378 | 0.46211 | 0.46247 | 0.26368 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0042273 | 0.0026035 | 0.0025677 | 0.0026139 | 0.0021832 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bario | Ba | µg/m3 | 0.00934 | 0.0097594 | 0.0088158 | 0.010044 | 0.0065351 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Boro | B | µg/m3 | 0.010083 | 0.0039692 | 0.006619 | 0.0049864 | 0.00096232 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cadmio | Cd | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.449 | 1.3906 | 1.3238 | 1.4117 | 0.86838 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00037131 | 0.00038412 | 0.00038516 | 0.00035515 | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.028099 | 0.032387 | 0.036369 | 0.040466 | 0.038084 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0017498 | 0.0016719 | 0.0017478 | 0.0023088 | 0.0015731 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0026209 | 0.0020561 | 0.001976 | 0.0028202 | 0.0013002 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.0077548 | 0.0076397 | 0.0069471 | 0.0077992 | 0.0045818 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fósforo | P | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hierro | Fe | µg/m3 | 0.75599 | 0.78415 | 0.80988 | 0.78515 | 0.45238 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Litio | Li | µg/m3 | 0.0006141 | 0.00068288 | 0.00058487 | 0.00072451 | 0.00034471 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Magnesio | Mg | µg/m3 | 0.75167 | 0.86973 | 0.87546 | 0.97484 | 0.57419 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.017923 | 0.017655 | 0.017874 | 0.018596 | 0.010557 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0013642 | 0.0036494 | 0.013887 | 0.0017832 | 0.0048047 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0018783 | 0.0017715 | 0.0015338 | 0.0015701 | 0.0015443 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.011796 | 0.014653 | 0.012197 | 0.01655 | 0.0079283 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 0.012625 | No Supera | 0 | 0.8417%
Potasio | K | µg/m3 | 0.25102 | 0.28609 | 0.27719 | 0.31793 | 0.18584 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0022229 | 0.0024989 | 0.002332 | 0.00252 | 0.0016299 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Silicio | Si | µg/m3 | < L.C. | 0.96463 | 1.1198 | 1.0407 | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sodio | Na | µg/m3 | 4.3852 | 5.7851 | 5.2845 | 6.4705 | 3.7413 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.014238 | 0.014468 | 0.014722 | 0.015158 | 0.0078422 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | -
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0019069 | 0.0022552 | 0.0028462 | 0.0030901 | 0.0022625 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.070494 | 0.069339 | 0.060769 | 0.084582 | 0.058732 | 0.00073126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-: | Sin data
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio

## A.2.6. Cálculo Vol E
Tabla A.2.6. Volumen muestreado para metales en PM10 a temperatura de 10°C
DESCRIPCIÓN: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-10 |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo (minutos) | Temperatura ambiental (°C) | Presión ambiental (mm Hg) | Po/Pa | Flujo de muestreo (m3/min) | Volumen muestreado real (m3) | Volumen muestreado a 10°C (m3)
1 | Metales en PM10 | 1-223671 | 2022-09-12 12:22 | 2022-09-13 11:30 | 1388 | 15.5333 | 766.2276 | 0.95993 | 1.1603 | 1610.4964 | 1592.5711
2 |  | 1-223672 | 2022-09-13 12:02 | 2022-09-14 11:15 | 1393 | 15.0542 | 765.3463 | 0.96062 | 1.1606 | 1616.6897 | 1599.5115
3 |  | 1-223673 | 2022-09-14 12:15 | 2022-09-15 11:25 | 1390 | 15.3 | 765.3494 | 0.9605 | 1.16 | 1612.3305 | 1593.8457
4 |  | 1-223674 | 2022-09-15 13:15 | 2022-09-16 12:30 | 1395 | 15.725 | 765.737 | 0.95954 | 1.1606 | 1619.0196 | 1598.9126
5 |  | 1-223677 | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-20 09:30 | 1380 | 15.5958 | 766.7089 | 0.95959 | 1.1604 | 1601.3434 | 1584.1716
6 |  | 1-223675 | 2022-09-16 13:00 | 2022-09-17 08:35 | 1175 | 15.919 | 765.9865 | 0.96211 | 1.1638 | 1367.5098 | 1350.0596
7 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 23.51
8 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 23.52
9 |  |  |  | #REF! | #REF!
10 |  |  |  | #REF! | #REF!
11 |  |  |  | #REF! | #REF!
12 |  |  |  | #REF! | #REF!
13 |  |  |  | #REF! | #REF!
14 |  |  |  | #REF! | #REF!
15 |  |  |  | #REF! | #REF!
OBSERVACIONES:
(1) El cálculo de volumen muestrado para metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura 10°C (283,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en la Norma referencial ONTARIO’S AMBIENT AIR QUALITY CRITERIA. "-" : No aplica.
[10 empty] | 1611.9759 | 1593.8025

## A.2.7. Conc. Metales 10°C
Tabla A.2.7. Concentración de metales en PM10 a temperatura de 10°C
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE JULIO DE 2020
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA - MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE SETIEMBRE DE 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | CA-VMP-10 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-9-2022-418
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-09-12 12:22 | 2022-09-13 12:02 | 2022-09-14 12:15 | 2022-09-15 13:15 | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-16 13:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aluminio | Al | µg/mtra | 703.605 | 701.282 | 745.074 | 748.754 | 422.246 | 0
Antimonio | Sb | µg/mtra | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | <1,625 | 0
Arsénico | As | µg/mtra | 6.808 | 4.209 | 4.14 | 4.232 | 3.496 | 0
Bario | Ba | µg/mtra | 15.042 | 15.778 | 14.214 | 16.261 | 10.465 | 0
Berilio | Be | µg/mtra | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | <0,770 | 0
Bismuto | Bi | µg/mtra | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | <1,321 | 0
Boro | B | µg/mtra | 16.238 | 6.417 | 10.672 | 8.073 | 1.541 | 0
Cadmio | Cd | µg/mtra | <1,457 | <1,457 | <1,457 | <1,457 | <1,457 | 0
Calcio | Ca | µg/mtra | 2333.569 | 2248.124 | 2134.343 | 2285.591 | 1390.569 | 0
Cobalto | Co | µg/mtra | 0.598 | 0.621 | 0.621 | 0.575 | <0,403 | 0
Cobre | Cu | µg/mtra | 45.253 | 52.36 | 58.639 | 65.516 | 60.985 | 0
Cromo | Cr | µg/mtra | 2.818 | 2.703 | 2.818 | 3.738 | 2.519 | 0
Estaño | Sn | µg/mtra | 4.221 | 3.324 | 3.186 | 4.566 | 2.082 | 0
Estroncio | Sr | µg/mtra | 12.489 | 12.351 | 11.201 | 12.627 | 7.337 | 0
Fósforo | P | µg/mtra | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | <8,70 | 0
Hierro | Fe | µg/mtra | 1217.52 | 1267.73 | 1305.79 | 1271.18 | 724.42 | 0
Litio | Li | µg/mtra | 0.989 | 1.104 | 0.943 | 1.173 | 0.552 | 0
Magnesio | Mg | µg/mtra | 1210.56 | 1406.08 | 1411.53 | 1578.28 | 919.47 | 0
Manganeso | Mn | µg/mtra | 28.865 | 28.543 | 28.819 | 30.107 | 16.905 | 0
Mercurio | Hg | µg/mtra | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | <0,4960 | 0
Molibdeno | Mo | µg/mtra | 2.197 | 5.9 | 22.391 | 2.887 | 7.694 | 0
Níquel | Ni | µg/mtra | 3.025 | 2.864 | 2.473 | 2.542 | 2.473 | 0
Plata | Ag | µg/mtra | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | <0,576 | 0
Plomo | Pb | µg/mtra | 18.998 | 23.69 | 19.665 | 26.795 | 12.696 | 0
Potasio | K | µg/mtra | 404.26 | 462.52 | 446.92 | 514.73 | 297.59 | 0
Selenio | Se | µg/mtra | 3.58 | 4.04 | 3.76 | 4.08 | 2.61 | 0
Silicio | Si | µg/mtra | <1524,5 | 1559.5 | 1805.5 | 1684.9 | <1524,5 | 0
Sodio | Na | µg/mtra | 7062.4 | 9352.7 | 8520.3 | 10475.8 | 5991.1 | 0
Talio | Tl | µg/mtra | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | <0,763 | 0
Titanio | Ti | µg/mtra | 22.931 | 23.391 | 23.736 | 24.541 | 12.558 | 0
Uranio | U | µg/mtra | - | - | - | - | - | 0
Vanadio | V | µg/mtra | 3.071 | 3.646 | 4.589 | 5.003 | 3.623 | 0
Zinc | Zn | µg/mtra | 113.53 | 112.1 | 97.98 | 136.94 | 94.05 | 0
<: | Sin data
<: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informe de Ensayo N.° MA2236880 del laboratorio SGS del Perú S.A.C.
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2022-09-12 12:22 | 2022-09-13 12:02 | 2022-09-14 12:15 | 2022-09-15 13:15 | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-16 13:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 1592.5711 | 1599.5115 | 1593.8457 | 1598.9126 | 1584.1716 | 1350.0596 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maximo: | Estado: | Cantidad:
Aluminio | Al | µg/m3 | 0.4418 | 0.43844 | 0.46747 | 0.46829 | 0.26654 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.46829 | No Supera
Antimonio | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Arsénico | As | µg/m3 | 0.0042748 | 0.0026314 | 0.0025975 | 0.0026468 | 0.0022068 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.0042748 | No Supera | 0 | 1.425% | 0.8771% | 0.8658% | 0.8823% | 0.7356%
Bario | Ba | µg/m3 | 0.0094451 | 0.0098643 | 0.0089181 | 0.01017 | 0.006606 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.01017 | No Supera
Berilio | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bismuto | Bi | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Boro | B | µg/m3 | 0.010196 | 0.0040118 | 0.0066958 | 0.0050491 | 0.00097275 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.010196 | No Supera | 0 | 0.008497% | 0.003343% | 0.00558% | 0.004208% | 0.0008106%
Cadmio | Cd | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.025 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Calcio | Ca | µg/m3 | 1.4653 | 1.4055 | 1.3391 | 1.4295 | 0.87779 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.4653 | No Supera |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cobalto | Co | µg/m3 | 0.00037549 | 0.00038824 | 0.00038962 | 0.00035962 | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.00038962 | No Supera | 0 | 0.3755% | 0.3882% | 0.3896% | 0.3596% | #VALUE!
Cobre | Cu | µg/m3 | 0.028415 | 0.032735 | 0.036791 | 0.040975 | 0.038496 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 0.040975 | No Supera | 0 | 0.05683% | 0.06547% | 0.07358% | 0.08195% | 0.07699%
Cromo | Cr | µg/m3 | 0.0017695 | 0.0016899 | 0.0017681 | 0.0023378 | 0.0015901 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.0023378 | No Supera | 0 | 0.3539% | 0.338% | 0.3536% | 0.4676% | 0.318%
Estaño | Sn | µg/m3 | 0.0026504 | 0.0020781 | 0.0019989 | 0.0028557 | 0.0013143 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0028557 | No Supera | 0 | 0.0265% | 0.02078% | 0.01999% | 0.02856% | 0.01314%
Estroncio | Sr | µg/m3 | 0.007842 | 0.0077217 | 0.0070277 | 0.0078972 | 0.0046314 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.0078972 | No Supera | 0 | 0.006535% | 0.006435% | 0.005856% | 0.006581% | 0.00386%
Fósforo | P | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Hierro | Fe | µg/m3 | 0.7645 | 0.79257 | 0.81927 | 0.79503 | 0.45729 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0.81927 | No Supera | 0 | 19.11% | 19.81% | 20.48% | 19.88% | 11.43% | 20.48%
Litio | Li | µg/m3 | 0.00062101 | 0.00069021 | 0.00059165 | 0.00073362 | 0.00034845 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.00073362 | No Supera
Magnesio | Mg | µg/m3 | 0.76013 | 0.87907 | 0.88561 | 0.9871 | 0.58041 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.9871 | No Supera
Manganeso | Mn | µg/m3 | 0.018125 | 0.017845 | 0.018081 | 0.01883 | 0.010671 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.01883 | No Supera | 0 | 9.062% | 8.922% | 9.041% | 9.415% | 5.336%
Mercurio | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Molibdeno | Mo | µg/m3 | 0.0013795 | 0.0036886 | 0.014048 | 0.0018056 | 0.0048568 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.014048 | No Supera | 0 | 0.00115% | 0.003074% | 0.01171% | 0.001505% | 0.004047%
Níquel | Ni | µg/m3 | 0.0018994 | 0.0017905 | 0.0015516 | 0.0015898 | 0.0015611 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.0018994 | No Supera | 0 | 1.899% | 1.791% | 1.552% | 1.59% | 1.561%
Plata | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Plomo | Pb | µg/m3 | 0.011929 | 0.014811 | 0.012338 | 0.016758 | 0.0080143 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.016758 | No Supera | 0 | 2.386% | 2.962% | 2.468% | 3.352% | 1.603% | 3.352%
Potasio | K | µg/m3 | 0.25384 | 0.28916 | 0.2804 | 0.32193 | 0.18785 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0.32193 | No Supera
Selenio | Se | µg/m3 | 0.0022479 | 0.0025258 | 0.0023591 | 0.0025517 | 0.0016475 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0.0025517 | No Supera | 0 | 0.02248% | 0.02526% | 0.02359% | 0.02552% | 0.01648%
Silicio | Si | µg/m3 | < L.C. | 0.97499 | 1.1328 | 1.0538 | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 1.1328 | No Supera
Sodio | Na | µg/m3 | 4.4346 | 5.8472 | 5.3457 | 6.5518 | 3.7819 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 6.5518 | No Supera
Talio | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | No Supera
Titanio | Ti | µg/m3 | 0.014399 | 0.014624 | 0.014892 | 0.015349 | 0.0079272 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.015349 | No Supera | 0 | 0.012% | 0.01219% | 0.01241% | 0.01279% | 0.006606%
Uranio | U | µg/m3 | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 0.15 | 0 | No Supera | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vanadio | V | µg/m3 | 0.0019283 | 0.0022794 | 0.0028792 | 0.003129 | 0.002287 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0.003129 | No Supera | 0 | 0.09642% | 0.114% | 0.144% | 0.1565% | 0.1143%
Zinc | Zn | µg/m3 | 0.071287 | 0.070084 | 0.061474 | 0.085646 | 0.059369 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 0.085646 | No Supera | 0 | 0.05941% | 0.0584% | 0.05123% | 0.07137% | 0.04947%
OBSERVACIONES:
(1) La concentración de metales en PM10, se realizó en base a las condiciones de temperatura T= 10°C (283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar). < L.C. : debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio. - : sin data

## Resumen
Fecha Inicio | Fecha Final | PM10 (µg/m3) | Pb en PM10 (24 horas) | Cd en PM10 (24 horas) | a 10°C | CORRECTO Pb
2022-09-12 12:22 | 2022-09-13 11:30 | 67.0601 | 0.011929 | < L.C. |  | ERROR
2022-09-13 12:02 | 2022-09-14 11:15 | 61.2362 | 0.014811 | < L.C.
2022-09-14 12:15 | 2022-09-15 11:25 | 70.0849 | 0.012338 | < L.C.
2022-09-15 13:15 | 2022-09-16 12:30 | 72.8836 | 0.016758 | < L.C.
2022-09-19 10:30 | 2022-09-20 09:30 | 46.2112 | 0.0080143 | < L.C.
2022-09-16 13:00 | 2022-09-17 08:35 | 96.5258 | 0 | 0
Promedios: |  | 63.4952 | 0.01277 | #DIV/0!
|  | AAQC 24 horas: | 0.5 | 0.025
Fecha Inicio | Fecha Final | PM2,5 (µg/m3) | Pb en PM10 (mensual) | Cd en PM10 (mensual) | a T de muestreo
#REF! | #REF! | #REF! | 0.011796 | < L.C.
#REF! | #REF! | #REF! | 0.014653 | < L.C.
#REF! | #REF! | #REF! | 0.012197 | < L.C.
#REF! | #REF! | #REF! | 0.01655 | < L.C.
#REF! | #REF! | #REF! | 0.0079283 | < L.C.
#REF! | #REF! | #REF! | 0.00073126 | 0.00073126
Promedios: |  | #REF! | 0.012625 | #DIV/0!
|  | ECA Mensual: | 1.5 | ---
Si es mayor a 1,5 µg/m3, generar Alerta

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)